| WAGA Z WZROSTOMIERZEM – 2szt. |
| --- |
| Lp. | CECHY APARATU |  | Poniżej należy wypełnić tabelę opisując lub potwierdzając wszystkie dane i parametry wymagane przez Zamawiającego |
| 1. | Urządzenie typ, model | Podać |  |
| 2. | Producent | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4. | Rok produkcji- fabrycznie nowe | TAK |  |
| 5. | Oznakowanie CE | TAK |  |
| 6. | Maksymalne obciążenie min. 300 kg | TAK |  |
| 7. | dwa zakresy pomiarowe: 150 kg ( podziałka 50g) i 250 - 300 kg ( podziałka 100g) | TAK |  |
| 8. | duża platforma z okładziną antypoślizgową wraz z kółkami transportowymi, cztery punkty podparcia | TAK |  |
| 9. | wzrostomierz w zakresie min 30-220 cm | TAK |  |
| 10. | zasilanie bateryjne i sieciowe | TAK |  |
| 11. | duży, czytelny wyświetlacz, obracany z funkcją pamięci wyniku | TAK |  |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | xxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 1. | Gwarancja na aparat min.24 miesiące | TAK |  |
| 3. | Świadectwo legalizacji przy dostawie | TAK |  |
| 5. | Instrukcja obsługi w języku polskim, paszport techniczny ( przy dostawie) | TAK |  |
| 6. | Termin dostawy do siedziby zamawiającego max 30 dni od podpisania umowy ( dopuszcza się przesyłkę kurierską ) | TAK |  |

UWAGA

Wypełniając powyższe tabele można je przepisać na komputerze i odpowiednio dostosować wielkość wierszy i kolumn do potrzeb wykonawcy, zachowując treść poszczególnych wierszy i ich kolejność zapisaną przez zamawiającego. Zmiana treści lub jej brak a także zmiana kolejności wierszy lub kolumn oraz ich brak spowoduje odrzucenie oferty.

Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych aparatu stawianych przez zamawiającego w powyższej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.