**Oczyszczalnia Ścieków Pomorzany**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Urządzenie | Marka /model | Rok produkcji (przejęcia na stan przez ZWiK) | Nr inwentarzowy | Naprawy/remonty | Uwagi |
| Kocioł zewnętrzny | DANSTOKER DHF no 7 | 30.06.2011 | 310-0037 | Serwis 1x/rok |  |
| Kocioł spalania osadu nr 1 | DANSTOKER OPTI 500 | 30.06.2011 | 653/658-0268 | Serwis 3x/rok |  |
| Kocioł spalania osadu nr 2 | DANSTOKER OPTI 500 | 30.06.2011 | 653/658-0269 | Serwis 3x/rok |  |
| Suszarka osadu nr 1 | KRUGER A/S D 2000 H | 30.06.2011 | 475/477-0006÷8 | Serwis 3x/rok |  |
| Suszarka osadu nr 2 | KRUGER A/S D 2000 H | 30.06.2011 | 475/477-0011÷3 | Serwis 3x/rok |  |
| Gazogenerator nr 1 | MB 3042 L3/MDE/CES | 30.06.2011 | 345-0002 | Serwis zgodny z DTR | Wymiana na nowy w 2022 |
| Gazogenerator nr 2 | MB 3042 L3/MDE/CES | 30.06.2011 | 345-0003 | Serwis zgodny z DTR | Wymiana na nowy w 2022 |
| Gazogenerator nr 3 | MB 3042 L3/MDE/CES | 30.06.2011 | 345-0004 | Serwis zgodny z DTR | Wymiana na nowy w 2022 |
| Dmuchawa #1 | kA5S – GK200/HVTurbo Siemens | 30.06.2011 | 653/658-0213 | Serwis zgodny z DTR | Wymiana na nową w 2022 |
| Dmuchawa #2 | kA5S – GK200/HVTurbo Siemens | 30.06.2011 | 653/658-0214 | Serwis zgodny z DTR | Wymiana na nową w 2022 |
| Dmuchawa #3 | kA5S – GK200/HVTurbo Siemens | 30.06.2011 | 653/658-0215 | Serwis zgodny z DTR | Wymiana na nową w 2022 |
| Dmuchawa #4 | TURBOMAX300-C080 Aspamet | 30.06.2021 | 442-0006 | Serwis zgodny z DTR |  |
| Prasa Taśmowa nr 1 | KLEIN SNP 2700-14 | 30.06.2011 | 449-0041 | Serwis zgodny z DTR |  |
| Prasa Taśmowa nr 2 | KLEIN SNP 2700-14 | 30.06.2011 | 449-0042 | Serwis zgodny z DTR |  |
| Prasa Taśmowa nr 3 | KLEIN SNP 2700-14 | 30.06.2011 | 449-0043 | Serwis zgodny z DTR |  |
| Prasa Taśmowa nr 4 | KLEIN SNP 2700-14 | 30.06.2011 | 449-0044 | Serwis zgodny z DTR |  |
| Zagęszczarka Taśmowa nr 1 | KLEIN BGT 2500-4-1 | 30.06.2011 | 653/658-0249 | Serwis zgodny z DTR |  |
| Zagęszczarka Taśmowa nr 2 | KLEIN BGT 2500-4-1 | 30.06.2011 | 653/658-0250 | Serwis zgodny z DTR |  |
| Zagęszczarka Taśmowa nr 3 | KLEIN BGT 2500-4-1 | 30.06.2011 | 653/658-0251 | Serwis zgodny z DTR |  |
| Zagęszczarka Taśmowa nr 4 | KLEIN BGT 2500-4-1 | 30.06.2011 | 653/658-0252 | Serwis zgodny z DTR |  |
| Kocioł WKF nr 1 | VIESSMAN VITOPLEX 200 SX2 | 30.06.2011 | 310-0035 | Serwis zgodny z DTR |  |
| Kocioł WKF nr 2 | VIESSMAN VITOPLEX 200 SX2 | 30.06.2011 | 310-0036 | Serwis zgodny z DTR |  |
| Transformator nr 1 | SEA-VICENZA TTR-CR | 30.06.2011 | 613-0001 | Serwis zgodny z DTR |  |
| Transformator nr 2 | SEA-VICENZA TTR-CR | 30.06.2011 | 613-0002 | Serwis zgodny z DTR |  |
| Szafy sterownicze 1 | RTS (OTV) Siemens | 30.06.2011 | 610-0297 | Serwis zgodny z DTR |  |
| Szafy sterownicze 2 | RTS (OTV) Siemens | 30.06.2011 | 610-0299 | Serwis zgodny z DTR |  |
| Szafy sterownicze | RZ 1÷6 Siemens | 30.06.2011 | 610-0296 | Serwis zgodny z DTR |  |
| Szafy sterownicze  | SS 1÷6 Siemens | 30.06.2011 | 610-0298 | Serwis zgodny z DTR |  |

**Zakład Produkcji Wody Miedwie**

1. Pompa diagonalna szt. 4 producent POWER-WAFAPOMP 2500m3/h – szt. 3, 700m3/h – szt. 1 rok prod. 2007 nr. inw. 440/441-0886, 440/441-0885, 440/441-0886, 440/441-0887
2. Instalacja zgarniaczy osadu szt. 6 producent ZICKERT, rok prod. 2009 nr. inw. 653/654-0145, 653/654-0144, 653/654-0143, 653/654-0146, 653/654-0147, 653/654-0148,
3. Pompy płuczące budynek filtrów piaskowych szt. 2 producent KSB, rok prod. 2010 nr. inw. 440/441-0914, 440/441-0915
4. Pompy płuczące budynek filtrów węglowych szt. 2 producent ABS, rok prod. 2006 nr. inw. 440/441-0860, 440/441-0861
5. Pompy pośrednie budynek filtrów węglowych szt. 3 producent ABS, rok prod. 2006 nr. inw. 440/441-0859, 440/441-0858, 440/441-0857
6. Dmuchawy budynek filtrów piaskowych szt. 2 producent AERZEN, rok prod. 2014 nr. inw. 442/445-0158, 442/445-0157
7. Dmuchawy budynek filtrów węglowych szt. 2 producent AERZEN, rok prod. 2006 nr. inw. 442/445-0032, 442/445-0033
8. Ozonator budynek koagulacji szt. 2 producent WEDECO, rok prod. 1999r – szt.1, 2020r – szt.1, nr. inw. 654-0107, 653-0059
9. Ozonator budynek filtrów węglowych szt. 2 producent WEDECO, rok prod. 2006r nr. inw. 654-0125, 654-0126
10. Instalacja inżektorowa do załadunku i rozładunku węgla budynek filtrów węglowych szt. 4 producent ABS, rok prod. 2006 nr. inw. 653/654-0132, 653/654-0133
11. Instalacja neutralizacji chloru producent SEEN, rok prod. 2010 nr. inw. 601-8016
12. Agregat prądotwórczy 250kW budynek pompowni P-1 producent LONCIN, rok prod. 2017 nr. inw. 344-0041
13. Agregat prądotwórczy 45kW budynek chlorowni producent HIMOINSA, rok prod. 2009 nr. inw. 747/748-0061
14. Agregat prądotwórczy 40kW budynek hydroforni Kołbacz producent FOGO, rok prod. 2015 nr. inw. 344-0040
15. Rozdzielnia napięcia 15kV budynek filtrów piaskowych producent ELEKTROBUDOWA, rok prod. 2005, nr. inw. 610-0197
16. Rozdzielnia napięcia 6kV budynek pompowni P-1 producent ELEKTROBUDOWA, rok prod. 2008, nr. inw. 610-0214
17. Przetwornice częstotliwości /falowniki/ producent DANFOSS, 450kW – 1szt. rok prod. 2021, 132kW – szt. 2 rok prod. 2009, nr. inw. 612-0020, 347-0005, 347-0006
18. Przetwornice częstotliwości /falowniki/ producent ABB, 160kW – 1szt. rok prod. 2019, 110kW – szt. 5 rok prod. 2006, nr. inw. 611-0057, 347-0032

Naprawy i remonty przeprowadzane są zgodnie DTR poszczególnych urządzeń w ramach własnych jak i zlecane serwisowi fabrycznemu