## 2 po zmianie
Oznaczenie sprawy: SZPZLO/Z-1/2024 | [6 empty] | Załącznik nr 1.2 do SWZ
zmieniony 22.01.2024 r.
Wykonawca …......................................
Część nr 2 - Rękawiczki.
Formularz asortymentowo-cenowy
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość netto PLN | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto PLN | Nazwa handlowa i nr katalogowy oferowanego przedmiotu zamówienia | Producent oferowanego przedmiotu zamówienia
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=6+wartość VAT | 9 | 10
1. | RĘKAWICZKI chirurgiczne sterylne latexowe, lekko pudrowane lub pudrowane o anatomicznym kształcie, powierzchnia palców i dłoni mikroteksturowana lub cała powierchnia mikroteksturowana z rolowanym mankietem, sterylizowane radiacyjnie, AQL w przedziale 0,65 - 0,1; długość rękawicy 280-286 mm+/- 2 . Kolor jasno kremowy. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie EN ISO 374-5 oraz ASTM F1671. Zgodne z EN 455, ASTM D3577 Zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy IIa oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Pakowane 1 para w opakowaniu papierowo-foliowym. 1 opak.=50 szt. (tu sztuka rozumiana jako para)
| rozm. Nr 6,5 | opak. | 200
a. | rozm. Nr 7 | opak. | 900
b. | rozm. Nr 7,5 | opak. | 1200
c. | rozm. Nr 8 | opak. | 1000
2. | RĘKAWICZKI nitrylowe z miękiego nitrylu, bezpudrowe,z mankietem, niesterylne, pasujące na prawą i lewą dłoń, powierzchnia palców lub cała powierchnia teksturowana, lub cała poowierchnia mikroteksturowana, kolor niebieski, grubość ścianki na palcach w przedziale 0,10 - 0,13 mm +/- 0,03, na dłoni w przedziale 0,07 - 0,09 mm +/- 0,01, AQL w przedziale 1,0 - 1,5 , długość rękawic min. 240 mm. Zgodnie z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie EN ISO 374-5 oraz przebadane na min. 12 cytostatyków wg. ASTM D6978 Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klas I i środek ochrony indywidualnej kat. III., 1 opak.=100 szt.
a. | rozmiar XS | opak. | 300
b. | rozmiar S | opak. | 2500
c. | rozmiar M | opak. | 2500
d. | rozmiar L | opak. | 1800
e. | rozmiar XL | opak. | 500
RAZEM (wartości należy przenieść do Formularza oferty): |  |  |  |  | 0 | x | 0 | x | x
Podpis osoby / osób umocowanych do reprezentowania Wykonawcy