Opis przedmiotu zamówienia

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa: Zakup wyposażenia pomocowo – zabezpieczającego w tym plandeki, osuszacz, kompresor, łopata, szpadel.

2. W ramach przedmiotu zamówienia dostawca zapewni dostawę:

Część I.

- Plandeka o gramaturze min. 180 g wymiarach 10 m x 12 m z okuciami umożliwiającymi pewne mocowanie na budynkach i innych konstrukcjach – 10 szt.,

- Plandeka o gramaturze min. 180 g o wymiarach 10 m x 15 m z okuciami umożliwiającymi pewne mocowanie na budynkach i innych konstrukcjach – 10 szt.,

- Plandeka o gramaturze min. 180 g o wymiarach 10 - 15m x 20 m z okuciami umożliwiającymi pewne mocowanie na budynkach i innych konstrukcjach – 10 szt..

Część II.

- Łopata o konstrukcji metalowej w całości pokrytej farbą, części chwytowe powlekane (tworzywem, sylikonem, gumą lub innym materiałem poprawiającym komfort pracy) – 50 szt.

- Szpadel o konstrukcji metalowej w całości pokrytej farbą, części chwytowe powlekane (tworzywem, sylikonem, gumą lub innym materiałem poprawiającym komfort pracy) – 50 szt.

Część III.

- Osuszacz podposadzkowy o parametrach:

- wydajność powierzchniowa [m2]: 70 – 80m²

- przepływ powietrza [m3/h]:  min. 160m³/h

- ciśnienie ssania [mbar]: -240 do-260 mbar, +240 do+260 mbar

- stopień ochrony: IP 54

- poziom hałasu w odległości 1 m: do 55 dB z tłumikiem

- napięcie przyłączeniowe [V]: 230 V

- częstotliwość [Hz]: 50 Hz

- moc [kW] ok 1.5 kW

- Kompresor o parametrach:

- pojemność zbiornika min. 100 l,

- ciśnienie robocze 8 – 10 bar,

- napięcie przyłączeniowe 230 V,

- wydajność min. 450 l/min,

- min. 1 czytelny manometr pokazujący ciśnienie, zespolony z reduktorem odwadniaczem/separatorem oleju.