## Arkusz1
załącznik nr 2 w postępowaniu nr KA-DZP.362.2.86.2021 - postępowanie powtórzone
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA
Lp. | Nazwa, rodzaj materiału : | Opis przedmiotu zamówienia: | Ilość | jednostka miary | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka VAT | VAT kwota | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Płyta sufitowa FOCUS FROST DG ECO o wymiarach 20 mm grubość x 600 mm szerokość x 1200 mm długość | Płyta ze skalnej wełny mineralnej, malowane trwałe krawędzie, kolor biały, gładka. Odporność ogniowa A1 według badań i klasyfikacji EN ISO 1182. Odporność na wilgoć zgodnie z EN 13964:2014. Pochłanianie dźwięku: αw 0,95 (Klasa A). Atest Higieniczny PZH. Zwiększona wytrzymałość powierzchni i odporność na zabrudzenia. Odporność na ścieranie na mokro (Klasa 1) badana zgodnie z wytycznymi EN ISO 11998:2007. | 108 | m² |  | 0 | 23% | 0 | 0
2 | Profil poprzeczny stalowy powlekany - kolor biały RAL-9016 o wymiarze T- 24 mm x 28 mm x 1200 mm BR 24 PREFIX NOWA SIT | Odporność na korozję B stali ocynkowanej ogniowo w procesie Sendzimira, odpowiadająca klasom odporności na korozję wg normy EN 13964. Reakcja na ogień A1 Klasa reakcji na ogień jest zgodna z normą EN 13501-1. Dopuszczalne obciążenie konstrukcji (kG/m²) przy całkowitym ugięciu 2,5 mm. | 185 | mb |  | 0 | 23% | 0 | 0
3 | Profil przyścienny stalowy powlekany - kolor biały RAL-9016 o wymiarze 19 mm x 24 mm x 3050 mm PREFIX SIT | Odporność na korozję B stali ocynkowanej ogniowo w procesie Sendzimira odpowiadająca klasom odporności na korozję wg normy EN 13964. Reakcja na ogień A1. Klasa reakcji na ogień jest zgodna z normą EN 13501-1. Dopuszczalne obciążenie konstrukcji (kG/m²) przy całkowitym ugięciu 2,5 mm. | 80 | mb |  | 0 | 23% | 0 | 0
4 | Profil głowny stalowy powlekany - kolor biały RAL-9016 o wymiarze 19 mm x 24 mm x 3700 mm PREFIX NOVA SIT | Odporność na korozję B stali ocynkowanej ogniowo w procesie Sendzimira odpowiadająca klasom odporności na korozję wg normy EN 13964. Reakcja na ogień A1. Klasa reakcji na ogień jest zgodna z normą EN 13501-1. Dopuszczalne obciążenie konstrukcji (kG/m²) przy całkowitym ugięciu 2,5 mm. | 110 | mb |  | 0 | 23% | 0 | 0
5 | Drut z oczkiem 1000 mm PREFIX |  | 110 | szt. |  | 0 | 23% | 0 | 0
6 | Wieszak dwuhakowy, mocujacy konstrukcję sufitu systemowego sprężynka SF 1 FZ PREFIX SIT |  | 100 | szt. |  | 0 | 23% | 0 | 0
Suma : | [5 empty] | 0 | X | 0 | 0
czytelny podpis lub podpis nieczytelny wraz z imienną pieczątką podpisującego w przypadku oferty składanej w formie skanu