## Zadanie nr 1
Wykonawca: .......................................... …........................................ .......................................... (pełna nazwa/firma, adres)
Lp. | Przedmiot zamówienia | jm. | Ilość opakowań zapotrzebowana*) | Nazwa zaoferowanego produktu/Producent | Wielkość oferowanego opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto opakowania z kol.6 | Wartość netto (kol.7x8) | Stawka VAT % | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
1 | Chirurgiczna końcówka ssąca 2,5mm, wykorzystywane do aspiracji w trakcie dentystycznych procedur chirurgicznych. Właściwości: - jałowe, indywidualne pakowanie - jednorazowe op.a'20szt. | op. | 400
2 | Fartuch jednorazowy foliowy przedni zakładany na szyję z wiązaniem z tyłu pleców. - 100% polietylen - wymiary: dł. 117 cm, szer. 70 cm (+/- 10cm) - pakowany po 100 szt. w rolce w formie zrywki lub pojednynczo pakowane Kolor biały lub prześroczysty | rolka | 5
3 | Igła bezpieczna 22G 0,7 x 38 mm kompatybilna z próbówkami S-Monovette Op.50szt. | op. | 2
4 | Kieliszek szklany do leków 20-30ml, z możliwością sterylizowania w temperaturze 134°C. | szt. | 50
5 | Kieliszki na leki 25-50ml. Jednorazowego użytku, wykonane z tworzywa, przeźroczyste, ze skalą co 1 ml. Op.a'75szt. | op. | 40
6 | Miski nerki jednorazowego użytku przeznaczone dla placówek służby zdrowia, higienicze, do wydzielin i wydalin pochodzenia ludzkiego np. krew, ślina itp. Pojemność minimalna 700 ml. | szt. | 2000
7 | Okulary ochronne stomatologiczne pomarańczowe lub przeźroczyste | szt. | 50
8 | Ostrza (noże) wymienne nr 11. Sterylne, pakowane pojedynczo. Op.a'100szt. | op. | 25
9 | Ostrza (noże) wymienne nr 15. Sterylne, pakowane pojedynczo. Op.a'100szt. | op. | 15
10 | Ostrza (noże) wymienne nr 15c. Sterylne, pakowane pojedynczo. Op.a'100szt. | op. | 90
11 | Podkład higieniczny ochronny z warstwą folii: Rozmiar: 50 (+/- 5cm)x50mb Podkład bibułowo-foliowy wykonany w 100% z dwuwarstwowej celulozy podfoliowanej gwarantuje najwyższą jakość produktu. Chłonna bibuła pozwala na niczym nieskrępowany komfort użytkowania. Produkt powszechnie stosowany w gabinetach medycznych, szpitalach. Podkład higieniczny w kolorze niebieskim lub zielonym | rolka | 6
12 | Pojemnik na odpady medyczne – 0,7L. Wykonany z tworzywa sztucznego, koloru czerwonego. wytrzymały na odkształcenia, pęknięcia i przebicia ścianek. Grubość ścianek jednakowa na całej powierzchni pojemnika. Średnica otworu minimum 4cm, z ,,wycięciem” umożliwiającym bezdotykowe rozłączenie igły od strzykawki, zamykana wieczkiem zamocowanym do pojemnika, z możliwością wielokrotnego otwierania i zamykania podczas używania oraz ostatecznego zamknięcia uniemożliwiającego otworzenie. Wyposażony w metryczkę do wpisania: miejsca pochodzenia odpadów, kodu odpadów, daty zamknięcia. Posiadający atest PZH. | szt. | 700
13 | Pojemnik na odpady medyczne – 1,5L. Wykonany z tworzywa sztucznego, koloru czerwonego. wytrzymały na odkształcenia, pęknięcia i przebicia ścianek. Grubość ścianek jednakowa na całej powierzchni pojemnika. Średnica otworu minimum 5cm, z ,,wycięciem” umożliwiającym bezdotykowe rozłączenie igły od strzykawki, zamykana wieczkiem zamocowanym do pojemnika, z możliwością wielokrotnego otwierania i zamykania podczas używania oraz ostatecznego zamknięcia uniemożliwiającego otworzenie. Wyposażony w metryczkę do wpisania: miejsca pochodzenia odpadów, kodu odpadów, daty zamknięcia. Posiadający atest PZH. | szt. | 50
14 | Pojemnik na odpady medyczne – 1L. Wykonany z tworzywa sztucznego, koloru czerwonego. wytrzymały na odkształcenia, pęknięcia i przebicia ścianek. Grubość ścianek jednakowa na całej powierzchni pojemnika. Średnica otworu minimum 5cm, z ,,wycięciem” umożliwiającym bezdotykowe rozłączenie igły od strzykawki, zamykana wieczkiem zamocowanym do pojemnika, z możliwością wielokrotnego otwierania i zamykania podczas używania oraz ostatecznego zamknięcia uniemożliwiającego otworzenie. Wyposażony w metryczkę do wpisania: miejsca pochodzenia odpadów, kodu odpadów, daty zamknięcia. Posiadający atest PZH. | szt. | 600
15 | Pojemnik plastikowy 20 ml jednorazowego użytku, niejałowa, zamknięcie szczelne. | szt. | 1000
16 | Pojemnik plastikowy 50 - 100 ml jednorazowego użytku, niejałowa, zamknięcie szczelne. | szt. | 700
17 | Przyłbica ochronna COMFORT LIGHT oprawka okularowa z plastikowymi zaczepami + zestaw wymiennych folii (minimum 4 sztuki) | zest. | 100
18 | Rękawice foliowe, rozmiar uniwersalny lub damskie i męskie. Uniwersalny kształt: pasujące na prawą i lewą dłoń. Op. a’100szt. | op. | 10
19 | S-Monovette z K3EDTA, do badań hematologicznych, pojemność 4,9ml. Op.50szt. | op. | 4
20 | Szpatułki drewniane laryngologiczne jednorazowego użytku pakowane pojedynczo, jałowe, rozmiar: 150 mm x 16-18 mm x 1,6 mm, op.a'100 szt. | op. | 20
RAZEM | [8 empty] | XXX
*) Podana ilość opakowań w kolumnie nr 3 uwzględnia wielkość opakowań określonych w kolumnie nr 2. W przypadku, gdy oferowana wielkość opakowania jest różna od wskazanego przykładu - należy indywidualnie dokonać przeliczenia i zaproponować ilość pełnych opakować zabezpieczającąc zapotrzebowanieZamawiajcego (wg SWZ Rozdz. XVI ust. 6)
PROSZĘ WŁAŚCIWIE SFORMATOWAĆ KOMÓRKI PRZELICZENIOWE FORMULARZA

## Zadanie nr 2
Wykonawca: .......................................... …........................................ .......................................... (pełna nazwa/firma, adres)
Lp. | Przedmiot zamówienia | jm. | Ilość opakowań zapotrzebowana*) | Nazwa zaoferowanego produktu/Producent | Wielkość oferowanego opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto opakowania z kol.6 | Wartość netto (kol.7x8) | Stawka VAT % | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
1 | Końcówki do ślinociągów jednorazowego użytku. Oznakowanie CE. Op.a'100szt. | op. | 300
2 | Śliniaki dentystyczne, jednorazowego użytku, składające się z 2 warstw bibuły, przedzielone warstwą foli, z kieszenią, wiązane do tyłu, wzmocnione folią, długość ok. 50 cm , szerokość ok. 38cm. Oznakowanie CE. Op.a'50szt. | op. | 1700
3 | Wkład flizelinowy do spluwaczki do unitu, jednorazowego użytku, średnica 28-30cm. Op.a'50szt. | op. | 1600
RAZEM | [8 empty] | XXX
*) Podana ilość opakowań w kolumnie nr 3 uwzględnia wielkość opakowań określonych w kolumnie nr 2. W przypadku, gdy oferowana wielkość opakowania jest różna od wskazanego przykładu - należy indywidualnie dokonać przeliczenia i zaproponować ilość pełnych opakować zabezpieczającąc zapotrzebowanieZamawiajcego (wg SWZ Rozdz. XVI ust. 6)
PROSZĘ WŁAŚCIWIE SFORMATOWAĆ KOMÓRKI PRZELICZENIOWE FORMULARZA

## Zadanie nr 3
Wykonawca: .......................................... …........................................ .......................................... (pełna nazwa/firma, adres)
Lp. | Przedmiot zamówienia | jm. | Ilość opakowań zapotrzebowana*) | Nazwa zaoferowanego produktu/Producent | Wielkość oferowanego opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto opakowania z kol.6 | Wartość netto (kol.7x8) | Stawka VAT % | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Rękawice lateksowe niesterylne bezpudrowe kształt uniwersalny, teksturowane na palcach i dłoni, proteiny ≤100 µg/g, AQL ≤1,5. Zgodne z normami EN 455, EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 i ASTMF 1671. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej. Dostępne w rozmiarach: XS; S; M; L; XL. Pakowane po 100zt. | Op. | 1500
2 | Rękawice chirurgiczne sterylne, pudrowane jednorazowego użytku: Oznakowanie CE; Sterylizowane radiacyjnie; Zawartość protein lateksowych ≤90µg/g; Kształt w pełni anatomiczny: przeciwstawny kciuk, zagięte palce; Równomiernie rolowany brzeg mankietu; Odporne na rozdarcie; Łatwe nakładanie; Dobrze dopasowane; Powierzchnia lekko teksturowana; Długość minimalna 275 mm. Dobre przewodzenie bodźców dotykowych; rozmiar 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0 Zgodne z normą PN-EN 455-1-2-3-4, rękawice wolne od akceleratorów chemicznych: tiuramów i MBT. Opakowanie 50 par | Op. | 70
3 | Rękawice nitrylowe bezpudrowe niesterylne, kształt uniwersalny: pasujące na lewą i prawą dłoń, powierzchnia teksturowana na końcach palców, równomiernie rolowany brzeg mankietu, AQL ≤1,5 oznakowanie CE. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej. Dostępne w rozmiarach XS; S; M; L; XL. Pakowane w opakowaniu 100szt. | Op. | 5000
4 | Rękawice diagnostyczne jałowe, nitrylowe bezpudrowe, kształt uniwersalny, mankiet rolowany, sterylizowane tlenkiem etylenu (EO), powierzchnia zewnętrzna teksturowana na końcach palców, powierzchnia wewnętrzna chlorowana, długość rękawicy minimum 240 mm, bez protein lateksu, posiadające AQL ≤ 1,5, rękawice zgodne z Dyrektywą o Wyrobie Medycznym, w klasie I sterylnej, rękawice zgodne z obowiązującymi normami EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, EN 420, EN 1041:2008, EN 15223-1, EN 13485:2016, MDD 93/42, opakowanie 50 par, rozmiary S; M; L; XL | Op. | 20
RAZEM | [8 empty] | XXX
*) Podana ilość opakowań w kolumnie nr 3 uwzględnia wielkość opakowań określonych w kolumnie nr 2. W przypadku, gdy oferowana wielkość opakowania jest różna od wskazanego przykładu - należy indywidualnie dokonać przeliczenia i zaproponować ilość pełnych opakować zabezpieczającąc zapotrzebowanieZamawiajcego (wg SWZ Rozdz. XVI ust. 6)
PROSZĘ WŁAŚCIWIE SFORMATOWAĆ KOMÓRKI PRZELICZENIOWE FORMULARZA

## Zadanie nr 4
Wykonawca: .......................................... …........................................ .......................................... (pełna nazwa/firma, adres)
Lp. | Przedmiot zamówienia | jm. | Ilość opakowań zapotrzebowana*) | Nazwa zaoferowanego produktu/Producent | Wielkość oferowanego opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto opakowania z kol.6 | Wartość netto (kol.7x8) | Stawka VAT % | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
1 | Czepek operacyjny w formie beretu, lekki z nieuciskającą czoła gumką, Oznakowanie CE. Pakowane w kartoniki lub folię gwarantujące higieniczne przechowywanie i wyjmowanie. Op.a'100szt. | op. | 70
2 | Fartuch chirurgiczny sterylny jednorazowego użytku: posiadający znak CE, wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze min. 35g/m², rozmiar XL, nieprzepuszczalny dla penetracji płynów, odporny na przedziurawienie i przedarcie, wykonany z materiału nietkanego, miękkiego, przepuszczającego powietrze, całkowicie zakrywający plecy (poły zachodzące na siebie), wiązany z przodu lub boku, mankiety długie (minimum 5-6 cm), wykonane z dzianiny, ściśle przylegające do skóry w okolicy nadgarstka, długi okres sterylności ( min. 1 rok od daty dostawy) | szt. | 500
3 | Fartuch higieniczny, wykonany z lekkiej przepuszczającej powietrze włókniny o gramaturze 20-30g/m², niepylącej; krój zapewniający swobodę ruchów, wiązany z tyłu na troki (jeden na karku, drugi w tali), rękawy fartucha zakończone gumką lub mankietem, rozmiar XL, Oznakowanie CE op.a'10szt. | op. | 1700
4 | Kombinezon – ochronny jednorazowego użytku, kolor biały, pakowany pojedynczo Chroniący przed czynnikami infekcyjnymi Rozmiary L, XL, XXL, XXXL lub uniwersalny Zgodny z aktualnymi normami w tym zakresie (Zgodny z normami: EN ISO 13688:2013 , EN 14605:2005+A1:2009, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN13034:2005+A1:2009 dotyczy ochrony przed chemią, EN 1149-5:2008 odprowadzanie ładunku elektrostatycznego przez odzież ochronną EN 14325:2004- standard EN 14126) Szczegółowe wymagania dotyczące odzieży chroniącej przed czynnikami infekcyjnymi precyzuje PN-EN 14126:2005 [3] (równoważna EN 14126:2003 z poprawką EN 14126:2003/AC:2004), która obejmuje swoim zakresem wymagania dotyczące: odporności na przenikanie czynników infekcyjnych i właściwości mechanicznych materiałów odzieży, szczelności szwów, oraz całego ubioru - w zależności od typu odzieży. Materiał spunbond laminowany folią mikroporowatą, Gramatura min. 60g/m2 | szt. | 20
5 | Maska chirurgiczna wykonana z trzech warstw włókien, wyposażona w długą, wbudowaną wkładkę, która ułatwia dopasowanie maski do twarzy, włóknina od strony twarzowej nie posiadająca mikrowłosków, na gumce, Oznakowanie CE. Pakowane w kartoniki gwarantujące higieniczne przechowywanie i wyjmowanie, kartonowe op.a’50szt. | op. | 1200
6 | Pościel jednorazowa włókniowa. Poszewka na poduszkę 70 x 80 cm, kołdrę i prześcieradło 150-160 x 200-210 cm. | Szt. | 450
7 | Półmaska filtrująca antywirusowa FFP3 z zaworem zgodna z normami i certyfikatmi: PN-EN 149:2001+A1:2010 (EN 149:2001+A1:2009); CE. Op.a'5szt. | op. | 20
8 | Przescieradło jednorazowe włókniowe 150-160 x 200-210 cm. Op.a'10szt. | op. | 4.1667
9 | Serweta nieprzylepna sterylna 40-60x50-60cm: posiadające minimum 2 warstwy, gramatura 55-60g/m², odporne na penetrację płynów, odporne na przedziurawienie i przedarcie (na sucho i mokro), wykonane z absorpcyjnej włókniny barierowej, nie zawierające celulozy, zapakowane w wielowarstwowe opakowania transportowe, posiadające oznaczenie CE | szt. | 4800
10 | Serweta nieprzylepna sterylna 75cmx90cm: posiadająca minimum 2 warstwy, gramatura 55-60g/m², odporna na penetrację płynów, odporne na przedziurawienie i przedarcie, wykonane z absorbcyjnej włókniny barierowej, nie zawierające celulozy, posiadające oznaczenie CE, tolerancja rozmiaru +/- 10 cm | szt. | 300
11 | Ubranie operacyjne jednorazowe, niejałowy komplet chirurgiczny składający się z bluzy i spodni, nogawki spodni bez ściągaczy, bluza wycięta pod szyją w kształcie litery V lub U, wykończenie lamówką, wykonane z miękkiej włókniny polipropylenowej. Kolor niebieski. Rozmiar: S - XXL | Szt. | 3000
RAZEM | [8 empty] | XXX
*) Podana ilość opakowań w kolumnie nr 3 uwzględnia wielkość opakowań określonych w kolumnie nr 2. W przypadku, gdy oferowana wielkość opakowania jest różna od wskazanego przykładu - należy indywidualnie dokonać przeliczenia i zaproponować ilość pełnych opakować zabezpieczającąc zapotrzebowanieZamawiajcego (wg SWZ Rozdz. XVI ust. 6)
PROSZĘ WŁAŚCIWIE SFORMATOWAĆ KOMÓRKI PRZELICZENIOWE FORMULARZA

## Zadanie nr 5
Wykonawca: .......................................... …........................................ .......................................... (pełna nazwa/firma, adres)
Lp. | Przedmiot zamówienia | jm. | Ilość opakowań zapotrzebowana*) | Nazwa zaoferowanego produktu/Producent | Wielkość oferowanego opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto opakowania z kol.6 | Wartość netto (kol.7x8) | Stawka VAT % | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Strzykawki 2 ml - Sterylne, jednorazowego użytku, dwuczęściowe, zakończenie typu Luer, wykonane z polipropylenu/polietylenu, płynny przesuw tłoka, dobrze czytelna i niezmywalna skala co 0,1ml, zabezpieczenie przed wysunięciem tłoka, pakowane indywidualnie, Oznakowanie CE. Op.a‘100szt. | op. | 400
2 | Strzykawki 5 ml - Sterylne, jednorazowego użytku, dwuczęściowe, zakończenie typu Luer, wykonane z polipropylenu/polietylenu, płynny przesuw tłoka, dobrze czytelna i niezmywalna skala co 0,2ml, zabezpieczenie przed wysunięciem tłoka, pakowane indywidualnie. Oznakowanie CE. Op.a‘100szt. | op. | 150
3 | Strzykawki 10 ml - Sterylne, jednorazowego użytku, dwuczęściowe, zakończenie typu Luer, wykonane z polipropylenu/polietylenu, płynny przesuw tłoka, dobrze czytelna i niezmywalna skala co 0,5ml, zabezpieczenie przed wysunięciem tłoka, pakowane indywidualnie. Oznakowanie CE. Op.a‘100szt. | op. | 100
4 | Strzykawki 20 ml - Sterylne, jednorazowego użytku, dwuczęściowe, zakończenie typu Luer, wykonane z polipropylenu/polietylenu, płynny przesuw tłoka, dobrze czytelna i niezmywalna skala co 0,5ml-1ml, zabezpieczenie przed wysunięciem tłoka, pakowane indywidualnie. Oznakowanie CE. Op.a‘100szt. | op. | 50
5 | Strzykawki Luer Lock (op. 100 szt.) o poj. 2 ml | op | 2
6 | Strzykawki Luer Lock (op. 100 szt.) o poj. 3 ml | op | 2
7 | Strzykawki Luer Lock (op. 100 szt.) o poj. 5 ml | op | 2
8 | Igła sterylna, rozmiar 0,4mm x 19-20mm. Pakowana indywidualnie. Wykonane ze stali nierdzewnej. Oznakowanie CE. Op.a’100szt. | op. | 25
9 | Igła sterylna, rozmiar 0,45mm x 16mm. Pakowana indywidualnie. Wykonane ze stali nierdzewnej. Oznakowanie CE. Op.a’100szt. | op. | 55
10 | Igła sterylna, rozmiar 0,5mm x 25mm. Pakowana indywidualnie. Wykonane ze stali nierdzewnej. Oznaczenie CE. Op.a’100szt. | op. | 250
11 | Igła sterylna, rozmiar 0,6mm x 30mm. Pakowana indywidualnie. Wykonane ze stali nierdzewnej. Oznakowanie CE. Op.a’100szt. | op. | 220
12 | Igła sterylna, rozmiar 0,7mm x 30mm. Pakowana indywidualnie. Wykonane ze stali nierdzewnej. Oznakowanie CE. Op.a’100szt. | op. | 40
13 | Igła sterylna, rozmiar 0,8mm x 40mm. Pakowana indywidualnie. Wykonane ze stali nierdzewnej. Oznakowanie CE. Op.a’100szt. | op. | 45
14 | Igła sterylna, rozmiar 0,9mm x 40mm. Pakowana indywidualnie. Wykonane ze stali nierdzewnej. Oznakowanie CE. Op.a’100szt. | op. | 105
15 | Igła sterylna, rozmiar 1,2mm x 40mm. Pakowana indywidualnie. Wykonane ze stali nierdzewnej. Oznakowanie CE. Op.a’100szt. | op. | 150
16 | Kaniula dożylna z mechanizmem do ochrony przed zakuciem 24G, roz. 0,7 przepływ 18-23ml/min płynu. Op.a'50szt. | op. | 5
17 | Kaniula dożylna z mechanizmem do ochrony przed zakuciem 22G, roz. 0,8-0,9 przepływ 31-36ml/min płynu. Op.a'50szt. | op. | 5
18 | Kaniula dożylna z mechanizmem do ochrony przed zakuciem 20G, roz. 1,0-1,1 przepływ 54-61ml/min płynu. Op.a'50szt. | op. | 5
19 | Kaniula dożylna z mechanizmem do ochrony przed zakuciem 18G, roz. 1,2-1,3 przepływ 90-100ml/min płynu. Op.a'50szt. | op. | 5
20 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych typ IS (kroplówka). Jednorazowego użytku, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny. | szt. | 400
21 | Przyrząd do długotrwałego aspirowania płynów i leków z opakowań zbiorczych, ostry kolec (osłonięty nasadką z tworzywa sztucznego zabezpieczająca kolec przed skażeniem podczas otwierania opakowania), filtr bakteryjny 0,1-0,5μm oraz filterm cząstek stałych 5μm, luer-lock, samozamykający się korek portu, posiadający zastawkę zabezpieczającą lek przed wyciekaniem po rozłączeniu strzykawki, sterylny, pakowany pojedynczo. Oznakowanie CE. Op.a’100szt. | op. | 10
RAZEM | [8 empty] | XXX
*) Podana ilość opakowań w kolumnie nr 3 uwzględnia wielkość opakowań określonych w kolumnie nr 2. W przypadku, gdy oferowana wielkość opakowania jest różna od wskazanego przykładu - należy indywidualnie dokonać przeliczenia i zaproponować ilość pełnych opakować zabezpieczającąc zapotrzebowanieZamawiajcego (wg SWZ Rozdz. XVI ust. 6)
PROSZĘ WŁAŚCIWIE SFORMATOWAĆ KOMÓRKI PRZELICZENIOWE FORMULARZA

## Zadanie nr 6
Wykonawca: .......................................... …........................................ .......................................... (pełna nazwa/firma, adres)
Lp. | Przedmiot zamówienia | jm. | Ilość opakowań zapotrzebowana*) | Nazwa zaoferowanego produktu/Producent | Wielkość oferowanego opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto opakowania z kol.6 | Wartość netto (kol.7x8) | Stawka VAT % | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych: - jednorazowego użytku - niepirogenny, nietoksyczny - jałowy, sterylizowany tlenkiem etylenu - wykonany z miękkiego i elastycznego PCW, o jakości medycznej, odporny na załamania i skręcenia, - atraumatyczna, lekko zaokrąglona specjalna otwarta końcówka - wyposażony w dwa boczne otwory końcowe naprzemianległe o łagodnie wyoblonych krawędziach - kolor łącznika jest kodem średnicy cewnika - numeryczne oznaczenie rozmiaru na opakowaniu - opakowanie papier/folia - na każdym opakowaniu jednostkowym data ważności - w rozmiarach CH: 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 | Szt. | 500
2 | Cewnik do podawania telnu przez nos / wąsy tlenowe 3,5m | szt. | 250
3 | Cewnik Foleya różne rozmiary | Szt. | 100
4 | Dren do ssaka - zakończenie żeńsko-żeńskie - dodatkowo łącznik o końcówkach męskich, - jednorazowego użytku - wykonane z PCV, - dł. min. 1,8m, - sterylny | Szt. | 150
5 | Dren do tlenu o dł. min. 3,5 m. | Szt. | 120
6 | Elektroda do EKG jednokrotnego użytku, niesterylna - wykonana z gąbki - pianki polietylenowej - nie zawiera latexu i PCV - elestyczna, wodoodporne, wodoszczelne - hypoalergiczny klej gwarantuje stabilne zamocowanie elektrody na powierzchni ciała - żel stały - okrągła lub owalna o średnicy 40-43 mm - czujnik: Ag/AgCl - termin ważności: 24 miesiące od daty produkcji - opakowanie min. 50 szt. | Szt. | 980
7 | Filtr jednorazowego użytku kompatybilny z ssakiem elektrycznym jezdnym Basic Medela | szt. | 10
8 | Filtr oddechowy pediatryczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci, sterylny. Skuteczność filtracji bakteryjno-wirusowej 99.99% o przestrzeni martwej 25 ml.wadze 22g posiadający poziom nawilżania mgH2O/L przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 37.9; 500ml: 35.6; 750ml: 34.5; 1000ml: 33.7; | Szt. | 120
9 | Gąbka pojemnika na pochłaniacz CO2 kompatybilna z aparatem do znieczulania WATO EX – 65 | Szt. | 25
10 | Kranik trójdrożny do regulacji przepływów, sterylny, jednorazowego użyku, nietoksyczny, przeźroczysta obudowa, pokrętło trójramienne białe posiadający optyczny i wyczuwalny indykator położenia w każdej pozycji, nie zależnie obracająca się nakrętka luer - lock, wszystkie wejścia kranika zabezpieczone koreczkami. | szt. | 30
11 | Linia próbkowania gazów, jednorazowego użytku do aparatu do znieczulania WATO EX – 65, op. min 25 szt. | Szt. | 30
12 | Łącznik karbowany prosty z wbudowanym kolankiem obrotowym, jednorazowego użytku - długość rozciągalna 7-15 cm - z portem do odsysania z gumowym kapturkiem i koreczkiem po zdjęciu którego możliwe jest odsysanie lub wprowadzenie bronchoskopu, - sterylny | Szt. | 5
13 | Łącznik przewodu tlenowego z reduktorem tlenu. | Szt. | 10
14 | Łyżka jednorazowego użytku do trudnej intubacji kompatybilna z wideolaryngoskopem McGrath | Szt. | 25
15 | Łyżka jednorazowego użytku kompatybilna z wideolaryngoskopem McGrath, rozmiar 2; 3; 4 | Szt. | 40
16 | Maska anestetyczna twarzowa jednorazowego użytku, Nr 2 ; 3 ; 4 ; 5 - z miękkim mankietem uszczelniającym, kodowanym kolorystycznie, - z zaworemu uszczelniającym, - przezroczysta, zapachowa - pakowana pojedynczo - biologicznie czysta | Szt. | 480
17 | Maska do terapii tlenowej biernej, jednorazowa, biologicznie czysta. | Szt. | 170
18 | Maska krtaniowa LMA w pełni silokonowa z namonetrem cisnienia rozmiar od 2 do 4 | Szt. | 10
19 | Maska z zestawem 7 zwężek Venturiego umożliwiające podawanie stężeń O2 od 24 % do 60% średnica wewnętrzna dyszy 22 mm z komorą aerozolową o średnicy 4 cm, dren tlenowy dł. min 2 m oraz rura aerozolowa o dł 16 - 20 cm zakończona z jednej strony łącznikiem 22m/19F | Szt. | 20
20 | Obwód oddechowy dla dzieci z zastawką APL o dł. 180 cm, z dodatkową gałęzią 40 cm wraz z łącznikami oraz workiem 0,5l, kompatybilny z aparatem do znieczulania WATO EX – 65 | Szt. | 60
21 | Papier do defibrylatora Efficia DFM/00 Philips | rolka | 10
22 | Papier do EKG kompatybilny z aparatem EKG typu ASKARD. | Rolka | 2
23 | Pojemnik do odsysania wydzielin i krwi wielorazowego użytku: bezbarwny, z wyraźną czytelną skalą, z możliwością sterylizacji w autoklawie w temp. 121oC, wyposażony w uchwyt z mocowaniem, o pojemności 1000 ml | Szt. | 4
24 | Prowadnica „typ Bougie” do wielokrotnej sterylizacji przeznaczona do trudnych intubacji , elastyczna zakończona miękkim, wygiętym końcem ułatwiającym wprowadzenie do tchawicy, zaopatrzona w znaczniki odległości w rozmiarze 15 CH o długości 60 cm w sztywnym futerale z instrukcją czyszczenia. | Szt. | 5
25 | Prowadnica do rurek intubacyjnych dla dzieci jednorazowego użytku, sterylna | Szt. | 50
26 | Prowadnica intubacyjna do kształtowania rurki intubacyjnej jednorazowego użytku, wykonana z powłoki zewnętrznej zbudowanej z gładkiego polietylenu i wewnętrznego miękkiego drutu z aluminium o średnicy zewnętrznej 4 mm, sterylna, pakowana pojedynczo, dł. 70 mm (+/- 10 mm) | Szt. | 10
27 | Przewód do manometru do pomiaru ciśnienia w mankiecie uszczelniającym rurki intubacujnej | Szt. | 10
28 | Pułapka (skraplacz) wodna do aparatu do znieczulania WATO EX – 65 | Szt. | 20
29 | Rurka ustno-gardłowa typ Guedel, rozm. 0; 1; 2; 3; 4, 5 - profilowana, - z możliwością wprowadzenia do rurki cewnika do odsysania, - sterylna, - jednorazowego użytku, - pakowana pojedynczo, - rozm. 2 - dł. 80 mm (±10 mm), dł. 60 mm (±10 mm), - rozm. 3 - dł. 90 mm (±10 mm), dł. 60 mm (±10 mm), - rozm. 4 dł. 100 mm (±10 mm) nr 5 - dł. 110 mm (±10 mm), dł. 60 mm (±10 mm) - pozbawiona PCV i ftalanów - rozmiary kodowane kolorami - oznaczenie rozmiaru na rurce | Szt. | 100
30 | Staza gumowa bezlateksowa uciskowa wykonana jednorazowa z szerokiego rozciągliwego paska gumy syntetycznej. Posiadająca wysoką wytrzymałość na rozciaganie. Stosowna do ucisku żyły przy pobieraniu krwi. Opakowanie w rolce umożliwia wygodne dzielenie opaseki, rolka min. 25 szt. | Rolka | 14
31 | Sterylna, plastikowa osłona na oko, op. 1 szt | szt. | 300
32 | Światlowod do łyżki do laryngoskopu wielorazowego użytku kompatybilny z łyżką Lunalite - Led Macintosh rozm. 2 | Szt. | 2
33 | Światlowod do łyżki do laryngoskopu wielorazowego użytku kompatybilny z łyżką Lunalite - Led Macintosh rozm. 3 | Szt. | 1
34 | Światlowod do łyżki do laryngoskopu wielorazowego użytku kompatybilny z łyżką Lunalite - Led Macintosh rozm. 4 | Szt. | 1
35 | Uchwyt (zaczep) do mocowania wielorazowego pojemnika do odsysania, o pojemności 1000 ml, do stołu operacyjnego. | Szt. | 4
36 | Układ (obwód) oddechowy anestetyczny pacjenta do aparatów do znieczulenia wykonany z polipropylenu składający się z: - dwóch rur o długości 60 cm z możliwością rozciągnięcia do 180cm - trzecia rura o długości 60 cm z możliwością rozciągnięcia do 150cm z workiem oddechowym o pojemności 2 litrów - łącznika Y z kolankiem - portu do kapnometrii - zestaw biologicznie czysty pakowany pojedynczo | Szt. | 180
37 | Wkłady workowe do systemu ssącego jednorazowe o pojemności 1000 ml posiadające: - mechaniczne zabezpieczenie układu ssącego - filtry antybakteryjne, - zastawkę przeciwprzepełnieniową, - minimum dwa łącza (do pacjenta i do pobierania próbek do badań) w pokrywie, - łącznik umożliwiający szczelne podłączenie drenów o każdej średnicy, - preżelowane, - oznakowanie CE, - data produkcji i numer serii na każym wkładzie, a data ważności może być na opakowaniu zbiorczym wkład kompatybilny z w/w pojemnikiem o pojemności 1000 ml | Szt. | 120
38 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, jednokanalowy, dla dorosłych. Zestaw składa się z: kateter, igła 6.35 cm, prowadnik 45 lub 60 cm 0,032 cala, rozszerzacz, , strzykawka 5 ml | Szt. | 1
39 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, jednokanalowy, pediatryczny. Zestaw składający się z: kateter, igła 6.35 cm, prowadnik 45 lub 60 cm 0,032 cala, rozszerzacz, strzykawka 5 ml | Szt. | 1
40 | Zestaw oddechowy anestezjologiczny, jednorazowy dla dzieci o średnicy rur 15 mm, mikrobiologicznie czysty wyprodukowany z najwyższej jakości materiałów: PP, EVA, TPE, PE nie zawiera lateksu ani DEHP. Układ zawiera: ramię wdechowe i wydechowe o stałej długości 180 cm wraz z pułapką wodną na każdym ramieniu, zakończone od strony pacjenta trójnikiem Y oraz łącznikiem kątowym, zabezpieczonym zintegrowanym koreczkiem, złącza usztywnione, układ zabezpieczony kapturkiem, dodatkowo w zestawie rura o dł. 110 cm wraz z workiem oddechowycm o pojemności 1 L. Mikrobiologicznie czysty, pakowany w folię. | szt. | 60
41 | Żarówki do łyżek laryngoskopu roz. 2, 3, 4 | Szt. | 20
RAZEM | [8 empty] | XXX
*) Podana ilość opakowań w kolumnie nr 3 uwzględnia wielkość opakowań określonych w kolumnie nr 2. W przypadku, gdy oferowana wielkość opakowania jest różna od wskazanego przykładu - należy indywidualnie dokonać przeliczenia i zaproponować ilość pełnych opakować zabezpieczającąc zapotrzebowanieZamawiajcego (wg SWZ Rozdz. XVI ust. 6)
PROSZĘ WŁAŚCIWIE SFORMATOWAĆ KOMÓRKI PRZELICZENIOWE FORMULARZA