Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych i odbiór zużytych filtrów do central wentylacyjnych oraz urządzeń klimatyzacji precyzyjnej w budynkach kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.

Adres dostawy/odbioru: Aleja Piłsudskiego 29, 05-070 Sulejówek.

Zasady realizacji zamówienia:

1. Filtry mają być dostarczane jako produkt fabrycznie nowy (pochodzący z nowej produkcji) i spełniać wymagania atestów i wymogi obowiązujących przepisów dopuszczający je do stosowania w obiektach użyteczności publicznej.
2. Szczegółowy wykaz filtrów zawiera załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
3. Filtry mają być dostarczone w opakowaniach ochronnych / kartonach oznaczonych w zakresie ich zawartości tzn. oznaczenia, naklejki, opisy umieszczone na opakowaniach mają definiować jakie ilości oraz jakie filtry zawierają.
4. Dostawa odbędzie się w terminie ustalonym z przedstawicielem Zamawiającego. Rozładunek filtrów oraz wniesienie we wskazane miejsce, jak również wyniesienie ze wskazanego miejsca zużytych filtrów oraz ich załadunek na środek transportu zapewniony przez Wykonawcę leży po stronie Wykonawcy.
5. Wykonawca, w ramach realizacji zamówienia, we współpracy z certyfikowaną firmą utylizacyjną, dokona również odbioru zużytych filtrów. Odbiór zużytych filtrów odbędzie się w terminie nie dłuższym niż 4 tygodnie od dnia dostawy filtrów. Na potwierdzenie odbioru zużytych filtrów Wykonawca jest zobowiązany sporządzić stosowną dokumentację.