        Załącznik nr 2B do SIWZ
        Przetarg 2019

Parametry i warunki dotyczące modułu immunochemicznego – głównego
L.p.	Cecha/parametr	Wymagany	Oferowany
1	Technologia oznaczeń metodą chemiluminescencji.	TAK
2	Maksymalna wydajność toru immunochemicznego min. 80 oznaczeń/h.	TAK
3	Karuzela odczynnikowa min. 25 pozycji.	TAK
4	Wykonywanie oznaczeń w surowicy i osoczu,	TAK
5	Czytnik kodów paskowych odczynników	TAK
6	Chłodzenie odczynników na pokładzie analizatora / w wymaganym zakresie temperaturowym	TAK
7	Monitorowanie dat ważności odczynników i ich ilości na pokładzie analizatora.	TAK
8	Możliwość uzupełniania odczynników podczas wykonywania analiz bez konieczności zatrzymywania lub pauzowania aparatu.	TAK

Podpis osoby upoważnionej