Znak: BI.I.271.3.2025                                                                                      Radomyśl Wielki, 04.02.2025 r.

Gmina Radomyśl Wielki

Rynek 32

39-310 Radomyśl Wielki

Treść zapytań i wyjaśnienia zapisów treści

specyfikacji  warunków zamówienia

Dotyczy: 	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na zadanie pod nazwą:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w miejscowości Ruda             w gminie Radomyśl Wielki”

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), zw. dalej „ustawą PZP”, Zamawiający przekazuje wszystkim Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu treść pytań i odpowiedzi dotyczących zapisów treści specyfikacji warunków zamówienia.

Pytanie nr 1

Czy gmina posiada system monitoringu przepompowni ścieków? Czy przedmiotowe pompownie ścieków P2, P1 mają zostać wpięte do działającego już systemu GPRS w gminie? Jeśli tak, to prosimy o podanie nazwy dostawcy systemu lub określenie kto ponosi koszty wpięcia w ewentualny monitoring pompowni.

Odpowiedź:

Zamawiający posiada monitoring na istniejących już przepompowniach, który obsługiwany jest przez firmę NOWUM Ireneusz Jakubowski. Przepompownie P1 i P2 mają być wpięte do działającego systemu GSPR w gminie.

W cenie jednostkowej przepompowni z wyposażeniem należy ująć koszty związane z monitorowaniem i  wpięciem w istniejący system GSPR gminy.

Powyższe zapytania i odpowiedzi są wiążące dla Wykonawców oraz Zamawiającego i stanowią integralną część SWZ.

Kierownik Zamawiającego