Załącznik nr 1

Żnin, dn. 19.07.2023 r.

DT/            /2023

Wytyczne do zapytania ofertowego

I. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „PUK” Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 22, 88-400 Żnin, NIP 562-000-28-75 REGON 090185720, na podstawie Zarządzenia nr 1/2021 Prezesa Zarządu „PUK” Sp. z o.o. w Żninie z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie: wprowadzenia w  „PUK” Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Żninie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej niższej niż 130.000,00 złotych, zwraca się z  zapytaniem ofertowym na zadanie:

„Remont lokalu mieszkalnego nr 6 przy ul. Dworcowej 1 w Żninie”,

II. Przedmiot zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

„Remont lokalu mieszkalnego nr 6 przy ul. Dworcowej 1 w Żninie”,

III. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych – kompleksowego remontu lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku przy ul. Dworcowa 1 w Żninie.

- Przedmiar robót stanowi Załącznik nr 8 do niniejszego zapytania.

- W skład lokalu mieszkalnego nr 6, zgodnie z projektem wchodzą następujące pomieszczenia:

- 2 pokoje (16,28 m2 + 22,96 m2),

- kuchnia (16,32 m2) ,

- łazienka (5,47 m2),

- korytarz (5,73 m2),

o łącznej powierzchni: 66,76 m2,

- Zakres prac, które muszą zostać wykonane w celu zaadoptowania dotychczasowego lokalu do potrzeb przewidzianych w projekcie obejmuje prace (rozbiórkowe, demontażowe, budowlano – montażowe, sanitarne, wykończeniowe):

- Szczegółowy zakres prac obejmuje:

- Prace wstępne: wykucie ościeżnic drewnianych, rozebranie podłóg drewnianych oraz posadzek z płytek ceramicznych,

- Wykonanie ścianek działowych z płyt gipsowo - kartonowych oraz cegieł pełnych,

- Montaż skrzydeł drzwiowych, sufitów podwieszanych, okładzin ściennych, montaż płyt  podłogowych, wykonanie posadzki cementowej, posadzki z paneli podłogowych, posadzki płytkowej, położenie płytek ściennych,

- Prace sanitarne, elektryczne, gazowe, centralnego ogrzewania,

- Sanitarne:  doprowadzenie do kuchni, łazienki nowej instalacji wodno – kanalizacyjnej, nowa armatura kuchnia i łazienka (kabina prysznicowa)

- Elektryczne: rozprowadzenie do wszystkich pomieszczeń nowej instalacji elektrycznej,

- Gazowa: doprowadzenie nowej instalacji gazowej, montaż pieca gazowego dwufunkcyjnego (ogrzewanie, ciepła woda), instalacja na potrzeby kuchenki gazowej – kuchnia),

- Centralnego ogrzewania: rozprowadzenie nowej instalacji grzewczej do wszystkich pomieszczeń, montaż grzejników,

- Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie należy wykonać w okresie od dnia 07 sierpnia 2023 r. do dnia 
16 października 2023 r.

- Warunki udziału w postępowaniu, a także informacja o świadczeniach lub dokumentach, jakie mają wykonawcy dołączyć do oferty w celu potwierdzenia spełnienia warunków zamawiającego

- W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

- posiadają uprawnienia do wykonywania usług objętych zamówieniem,

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

  - Przy dokonywaniu oceny spełnienia warunków Zamawiający będzie się kierował regułą spełnia lub nie spełnia. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

  - Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

- formularz oferty (na załączonym druku)

- kosztorys,

- oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO,

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

- Wymagane dokumenty w przedmiotowym postępowaniu:

- Formularz ofertowy - według druku, który stanowi załącznik nr. 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

- Oświadczenie Wykonawcy – według druku, który stanowi załącznik nr. 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

- Wykaz usług – według druku który stanowi załącznik nr. 6 do niniejszego zapytania ofertowego.

- Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO,

- Kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej Wykonawcy, poświadczona za zgodność z oryginałem.

- Kryteria wyboru ofert

- Jedynym kryterium oceny ofert jest:

- cena (wartość netto wyrażona w PLN) – 100 pkt

- Ofertę należy złożyć wg załączonego formularzu oferty,

- Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, która będzie zawierała najniższą cenę netto za wskazane zamówienie,

- Oferta powinna zawierać oferowaną przez Wykonawcę cenę netto oraz brutto (w tym wysokość podatku VAT), prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy,

- Cena oferowana jest wiążąca – ostateczna

- Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium zaproponowanej ceny netto, zgodnie z formularzem ofertowym złożonym przez Wykonawcę,

- Przy dokonywaniu oceny spełnienia warunków Zamawiający będzie się kierował regułą spełnia albo nie spełnia. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje  się za odrzuconą.

- Miejsce i termin składania oferty:

Ofertę należy złożyć do 03.08.2023 r. do godziny 11:00 na Platformie Zakupowej Open Nexus.

- Termin płatności faktury:

Termin płatności faktury ustala się na 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.

- Załączniki do zapytania:

- Wniosek.

- Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

- Formularz ofertowy.

- Wykaz usług.

- Wzór umowy.

- Zastrzega się prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Osoba upoważniona do kontaktu:

Grzegorz Sobyrayski

Tel. 515 172 380

adres e-mail: g.sobyrayski@pukznin.pl