Pruszcz Gdański, dnia 11.03.2021 r.

Znak sprawy:	ZP.271.3.2021    /28

strona internetowa Zamawiającego

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych 
w dniu 03.03.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00012841/01

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – wariant I - bez negocjacji 
na robotę budowlaną pn.: „Przebudowa pomieszczeń pomocniczych oraz pomieszczeń zaplecza higieniczno-sanitarnego w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 (segment D) 
wraz z instalacjami: wod.-kan., c.o., wentylacji mechanicznej i elektryczną – etap II”, 
o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 350 000 EURO

INFORMACJA   DLA   WYKONAWCÓW   NR   3

zawierająca

- wnioski (zapytania o wyjaśnienie treści  SWZ),

- wyjaśnienia (w odpowiedzi na zapytania)

- zmianę treści SWZ

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. 2019 r., poz. 2019 z późn. zm. (dalej: ustawa Pzp), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ) wraz z wyjaśnieniami, oraz zmianę treści SWZ.

Zamawiający informuje, że kolejnym wnioskom (zapytaniom o wyjaśnienie treści SWZ) 
do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SWZ) są nadawane indywidualne numery i prosi Wykonawców o posługiwanie się tą numeracją w ewentualnej dalszej korespondencji w sprawie tych wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ).

- Treść zapytań do treści SWZ wraz z wyjaśnieniami:

Zapytanie nr 10 (pisownia oryginalna)

Brak w przedmiarze robót ujętych w projekcie wykonawczym tj: - wykonania kabin WC z HPL w toaletach dla dziewcząt i chłopców - wykonania nowych osłon na grzejniki ( ujęto tylko demontaż) W przypadku gdy są przedmiotem zamówienie, proszę o uzupełnienie przedmiaru o te prace.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że ujęte w projekcie roboty należy wycenić. Zamawiający udostępnia Przedmiar robót nr 1 - architektoniczno-budowlany ZMIENIONY 2

Zamawiający przekazuje jako załączniki: przedmiar robót nr 1 ZMIENIONY2 i odpowiednio udostępnia w postaci plików w formacie PDF i ATH:

3_21 SWZ Tom II DP - przedmiar robót nr 1 ZMIENIONY2

Zapytanie nr 11 (pisownia oryginalna)

W dokumentacji sanitarnej opisany jest remont zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej - zakres wg przedmiaru. W materiałach przetargowych brak jest takiego przedmiaru. Prosimy o jego udostępnienie.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że remont zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej został przeprowadzony w zakresie etapu I robót i nie jest przedmiotem niniejszego postępowania.

- Zmiana treści SWZ

Zamawiający zmienia treść załącznika nr 6 do IDW – Kosztorys ofertowy.

Zamawiający dodaje pozycję nr I.37 w dziale I kosztorysu ofertowego, zgodnie ze zmienionym przedmiarem robót nr 1.

Zamawiający przekazuje w załączeniu ZMIENIONY załącznik nr 6 do IDW - kosztorys ofertowy, i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie DOC: 3_21 załącznik nr 6 - kosztorys ofertowy (wzór) ZMIENIONY

III. Załącznik:

Przedmiar robót nr 1 ZMIENIONY 2 – pliki w formacie PDF i ATH: 3_21 SWZ Tom II DP - przedmiar robót nr 1 ZMIENIONY2

Kosztorys ofertowy - plik w formacie DOC: 3_21 załącznik nr 6 - kosztorys ofertowy (wzór) ZMIENIONY

- Zamawiający oświadcza oraz informuje, że:

- Niniejsza informacja stanowi integralną część SWZ.

- Niniejszą informację Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

(https://platformazakupowa.pl/pn/um_pruszczgdanski).