

**Adres: ul. Artwińskiego 3C, 25-734 Kielce Dział Zamówień Publicznych**

**tel.: (0-41) 36-74-474/072 fax.: (0-41) 36-74071/481**

13.10.2023r.

**WSZYSCY WYKONAWCY**

**WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SWZ**

**Dot. IZP.2411.220.2023.MM: Zakup wraz z dostawą odczynników wraz z dzierżawą analizatora do oznaczeń immunoglobulin i białek specyficznych metodą immunoturbidymetryczną dla Lab. Naukowych i Diagnostycznych Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku oraz odczynników i materiałów zużywalnych do aparatu PFA – 200 dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.**

Na podstawie Art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów SWZ wraz z wyjaśnieniami.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania :

**Pytanie 1**  
Pytania dotyczą pakietu nr 1:  
Dotyczy: Załącznik 2A, parametr 1.6  
Dotyczy: Załącznik nr 4A SWZ; §1 ust. 5 i 6

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostępu serwisowego online, tym samym zgodzi się na zmianę zapisów warunku granicznego 1.6 Załącznik 2A oraz zapisów Umowy §1 ust. 5 i 6 ?  
  
Oferowany analizator ze względów bezpieczeństwa nie jest podłączany do sieci internetowej. Producent nie zezwala podłączania oprogramowania do zdalnego zarządzania komputerem. Gwarantujemy bezpośredni kontakt z serwisem, a żadne z wykonywanych przez serwis czynności nie wymagają dostępu online.  
**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.**

**Pytanie 2**  
Pytania dotyczą pakietu nr 1:  
Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ; §3 ust.2  
  
Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę minimalnego terminu ważności przedmiotu zamówienia z 12 miesięcy na minimum 5 miesięcy?  
  
Maksymalny termin ważności produktów wynosi od 18 do 15 miesięcy i są one oferowane do odbiorców do czasu uruchomienia produkcji kolejnej serii produktów, co ma miejsce nie częściej niż raz w roku, dlatego zwykle produkty są oferowane z krótszymi terminami ważności niż 10 miesięcy. Zapewniamy jednocześnie, że wielkości opakowań wszystkich produktów są przygotowane tak, że są one wykorzystywane w całości nawet te dostarczone z minimalnym terminem ważności 5 miesięcy.  
**Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na zmianę minimalnego terminu ważności z 12 miesięcy na minimum 6 miesięcy.**

**Pytanie 3**  
Pytania dotyczą pakietu nr 1:  
Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ; §6 ust.1b  
  
Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę wysokości kar za zwłokę w dostawie towaru na 1% wartości netto niezrealizowanej części zamówienia?  
**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie 4**  
Pytania dotyczą pakietu nr 1:  
Dotyczy: Załącznik nr 4A do SWZ; §7 ust. 6  
  
Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu dotyczącego terminu usunięcia awarii, z terminu 2 dni roboczych od przekazania za pomocą poczty email zgłoszenia awarii przez Dzierżawcę na do 4 dni roboczych, jednocześnie pozostawiając zapis, że w przypadku sprowadzenia części z zagranicy usunięcie awarii do 7 dni roboczych.  
**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.**

**W załączeniu aktualny Załącznik nr 2 A – Parametry graniczne (dotyczy Pakietu nr 1).**

**W załączeniu aktualny Załącznik nr 4 i 4A – Wzory umów.**

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Powyższe odpowiedzi i zmiany są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania i należy je uwzględnić w składanej ofercie.

Z poważaniem

*Kierownik Działu Zamówień Publicznych mgr Mariusz Klimczak*