**Gdańsk, dnia 12.10.2021r**.

**GUM2021 ZP0114**

**Do uczestników postępowania**

Dotyczy: **Dostawa sprzętu laboratoryjnego i zestawu do obrazowego oznaczania cytokin zapalnych indukowanych różnymi czynnikami (moduły I i II) w 5-ciu pakietach dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.**

Gdański Uniwersytet Medyczny, jako Zamawiający zawiadamia, iż na zgłoszone pisemnie pytania udziela odpowiedzi w oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych jak niżej:

**Pytanie 1**

Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści mieszadło magnetyczne z nastawą prędkości 15-1500 obr./min.?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 2**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu instalacji, uruchomienia oraz przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi sprzętu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 3**

Pakiet 1

Czy Zamawiający dopuści termocykler Real Time PCR z jednorodnością temperatury w komorze reakcyjnej nie gorszą niż maksymalnie ±0,1°C?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

 *Kanclerz*

 */-/*

 *mgr Marek Langowski*

Sporządziła; Paulina Kowalska