## zał. nr 1 do oferty
dodatek nr 2 do Zapytania ofertowego Załacznik nr 1 do oferty na dostawę gazów medycznych dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku, nr sprawy PCZSzp/ZP/ZO/130/9/2023
Lp. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie | cena jedn. netto | stawka VAT | wartość netto | wartość brutto | producent/nazwa handlowa/ jeśli dotyczy nr katalogowy
Pakiet 1 termin dostaw wynikający z monitorowania stanu zbiornika
1 | tlen medyczny ciekły tankowany do zbiornika wynajmowanego przez Zamawiającego, o którym mowa w poz. 2, zawartość tlenu nie mniejsza niż 99,5% | kg | 80000 |  |  | 0 | 0
2 | wynajęcie kompletnego zbiornika do tlenu poj. 6000 l z parownicą i infrastrukturą przełączeniową do magazynowania dostarczanego tlenu cieklego, maksymalne ciśnienie robocze zbiornika : 17bar, parownica powinna miec możliwość zgazowania minimum 150-200m3/h ciekłego tlenu | miesięczny czynsz najmu | 12 |  |  | 0 | 0
wartość pakietu | [5 empty] | 0 | 0
Pakiet 2 termin dostawy 5 dni roboczych z uwzględnieniem harmonogramu Wykonawcy
1 | azot ciekły do zastosowań medycznych o wysokiej czystości -tankowanie do butli Zamawiającego | l | 5000 |  |  | 0 | 0
Pakiet 3 dostawy wg harmonogramu Wykonawcy; w przypadku awarii dostawy w trybie "cito" do 24 godzin od złożenia zamówienia
1 | tlen medyczny sprężony w butlach, zawartość tlenu nie mniejsza niż 99,5% | m3 | 200 |  |  | 0 | 0
2 | wynajęcie 40 szt. 2l butli tlenowych | butlo dni | 14600 |  |  | 0 | 0
3 | wynajęcie 20 szt. 40l butli tlenowych | butlo dni | 7300 |  |  | 0 | 0
4 | wynajęcie 5 szt.5l butli tlenowych | butlo dni | 1825 |  |  | 0 | 0
5 | wynajęcie 40 szt.10l butli tlenowych | butlo dni | 14600 |  |  | 0 | 0
wartość pakietu | [5 empty] | 0 | 0
Pakiet 4 termin dostawy 5 dni roboczych z uwzględnieniem harmonogramu Wykonawcy
1 | dwutlenek węgla medyczny do zabiegów laparoskopowych | butla 7-7.5kg | 6 |  |  | 0 | 0
2 | wynajęcie 4szt. butli o poj. 7-7.5kg | butlo dni | 1460 |  |  | 0 | 0
wartość pakietu | [5 empty] | 0 | 0
Pakiet 5 termin dostawy 5 dni roboczych z uwzględnieniem harmonogramu Wykonawcy
1 | podtlenek azotu medyczny w butlach 7-7.5kg | butla 7-7,5kg | 9 |  |  | 0 | 0
2 | wynajęcie 6 szt. butli o poj. 7-7.5kg butle nie wyższe niż 93cm | butlodni | 2190 |  |  | 0 | 0
wartość pakietu | [5 empty] | 0 | 0
Pakiet 6 termin dostawy 5 dni roboczych z uwzględnieniem harmonogramu Wykonawcy
1 | mieszanina gazów medycznych: tlenu i podtlenku azotu w stosunku 1:1 do zastosowania podczas porodu; stałe podawanie produktu leczniczego do 6 godzin bez konieczności kontrolowania morfologii krwi | butla 10l | 7 |  |  | 0 | 0
2 | wynajęcie wózka - stojaka do butli na czas trwania umowy - 3szt. | doba | 1095 |  |  | 0 | 0
3 | jednorazowy ustnik z filtrem do podawania gazu z poz. 1 | szt. | 200 |  |  | 0 | 0
4 | wynajęcie 3 szt. butli o poj. 10l z oprzyrządowaniem, butla aluminiowa z zaworem zamykającym, zintegrowana z reduktorem ciśnień i przepływomierzem, ciśnienie napełnienia 170 bar, w zestawie przewód dozujący gaz z butli z przyłączem do ustnika, nie dopuszcza się zaoferowania systemu, w którym konieczne jest sterylizowanie lub dezynfekcja zaworu dozującego po każdym użyciu, barierą gwarantującą zachowanie bezpieczeństwa epidemicznego winin być jednorazowy ustnik (zawór wydechowy) posiadający odpowiednie filtry | butlodni | 1095 |  |  | 0 | 0
wartość pakietu | [5 empty] | 0 | 0