**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

p.n.:

**„Kompleksowa termomodernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Rogoźno”**

1. **Lokalizacja terenu inwestycji**

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynków szkół podstawowych na trenie gminy Rogoźno.

Przedmiot inwestycji składa się z następujących części:

**-** część 1 – Szkoła Podstawowa w Budziszewku,

**-** część 2 – Szkoła Podstawowa w Parkowie,

**-** część 3 **–** Szkoła Podstawowa nr 3 w Rogoźnie.

1.1. Lokalizacja Szkoły Podstawowej w Budziszewku.

**-** jednostka ew. Budziszewko (0002) obręb Budziszewko, gmina Rogoźno, nr działki ew. 110/3,

**-** adres: Budziszewko 57a, 64-612 Budziszewko.

1.2. Lokalizacja Szkoły Podstawowej w Parkowie.

**-** jednostka ew. Parkowo (301602\_5) obręb Parkowo, gmina Rogoźno, nr działek ew. 182/3, 183

**-** adres: Parkowo 6, 64-608 Parkowo.

1.3. Lokalizacja Szkoły Podstawowej nr 3 w Rogoźnie.

**-** jednostka ew. Rogoźno (301602\_4) obręb Rogoźno (0001), gmina Rogoźno, nr działki ew. 1475/1,

**-** adres: ul. Seminaryjna 16, 64-610 Rogoźno.

1. **Zakres inwestycji**
	1. Część 1 – Szkoła Podstawowa w Budziszewku.

2.1.1. Branża architektoniczna obejmuje:

**-** docieplenie ścian na gruncie, ścian zewnętrznych, stropodachu wentylowanego i niewentylowanego,

**-** wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

2.1.2. Branża sanitarna obejmuje:

Wykonanie instalacji sanitarnej wewnętrznej:

**-** centralnego ogrzewania,

**-** wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewna.

2.1.3. Branża elektryczna obejmuje:

**-** modernizację elektrycznych tablic rozdzielczych,

**-** instalację oświetleniową (ogólna, awaryjna),

**-** instalację zasilania urządzeń grzewczych, wentylacyjnych, sanitarnych,

**-** instalację połączeń wyrównawczych,

**-** instalację odgromową.

* 1. Część 2 – Szkoła Podstawowa w Parkowie.

2.2.1. Branża architektoniczna obejmuje:

**-** docieplenie ścian na gruncie, ścian zewnętrznych, stropodachu wentylowanego i niewentylowanego,

**-** wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

2.2.2. Branża sanitarna obejmuje:

Remont instalacji grzewczej (c.o. i c.t.) oraz budowę instalacji wentylacji mechanicznej.

2.2.3. Branża elektryczna obejmuje:

**-** modernizację elektrycznych tablic rozdzielczych,

**-** instalację oświetleniową (ogólna, awaryjna),

**-** instalację zasilania urządzeń grzewczych, wentylacyjnych, sanitarnych,

**-** instalację połączeń wyrównawczych,

**-** instalację odgromową.

* 1. Część 3 – Szkoła Podstawowa nr 3 w Rogoźnie.

2.3.1. Branża architektoniczna obejmuje:

**-** docieplenie ścian na gruncie, ścian zewnętrznych, stropodachu wentylowanego i niewentylowanego,

**-** wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

2.3.2. Branża sanitarna obejmuje:

Remont instalacji grzewczej (c.o. i c.t.) oraz budowę instalacji wentylacji mechanicznej.

2.3.3. Branża elektryczna obejmuje:

**-** modernizację elektrycznych tablic rozdzielczych,

**-** instalację oświetleniową (ogólna, awaryjna),

**-** instalację zasilania urządzeń grzewczych, wentylacyjnych, sanitarnych,

**-** instalację połączeń wyrównawczych,

**-** instalację odgromową.

1. **Szczegółowy zakres inwestycji**

Szczegółowy zakres przewidziany dla poszczególnych części określają branżowe projekty wykonawcze wraz z STWiOR-ami dla poszczególnych części.

1. **Składanie ofert.**

Wykonawca może złożyć ofertę na jedną albo więcej części zamówienia.

**Projekty wykonawcze, STWiOR-y, przedmiary robót rysunki itp. znajdują się w osobnych plikach i stanowią integralną część SWZ.**