Zał. Nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie okresowych konserwacji systemów sygnalizacji pożarowej SAP w obiektach Policji wg poniższego wykazu.

Umowa zawarta jest na czas określony od 01.10.2019r. do 30.09.2021r. i obejmuje 8 konserwacji kwartalnych (w tym 2 konserwacje roczne).

| ZADANIE NR 10. KPP w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Ludowej 13 | szt. |
| --- | --- |
|  | Centrala typ FC 724ZE | 1 |
|  | Czujka optyczno-temperaturowa | 118 |
|  | Czujka optyczna dymu | 117 |
|  | Ręczny ostrzegacz pożarowy | 10 |
|  | Sygnalizator | 10 |