

 **Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach**
 ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice

 www.zzozwadowice.pl, email: sekretariat@zzozwadowice.pl

***Załącznik nr 1***

***Opis przedmiotu zamówienia***

**Przedmiotem zamówienia jest:**

Awaryjna naprawa aparatu RTG typ Siremobil Compackt L prod. Siemens (nr inwent. TN 802/907;
nr ser. 30894) dla Bloku Operacyjnego, polegająca na wymianie kamery toru wizyjnego wzmacniacza obrazu.

Naprawa obejmuje:

- dostawę oryginalnych, fabrycznie nowych części zamiennych oraz zamontowanie ich do aparatu RTG (wymagane jest oświadczenie o zastosowaniu oryginalnych części zamiennych użytych przy naprawie);

- sprawdzenie poprawności działania aparatu;

- wpis w paszporcie technicznym nr 669 potwierdzający sprawność aparatu z dopiskiem:

„sprawny – dopuszczony do użytkowania”.

***Niespełnienie jakiegokolwiek warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.***