## Arkusz1
|  | Modyfikacja z dnia 18.11.2025 r. |  | Załącznik nr 1a
Wstępny budżet
Przebudowa z rozbudową zespołu budynków kultury, w tym budynków zabytkowych i innych budynków przy ul. B.Chrobrego i ul.Zielonej w Lesznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej
Lp. | Opis | j.m. | Ilość | Wartość
1 | STAN SUROWY |  |  | 0
1.1 | Rozbiórki |  |  | 0
1 | Rozbiórka budynku, powierzchnia zabudowy ok 90m2 z kosztem wywozu materiału z rozbiórki | kpl | 1
2 | Rozbiórka elementów zagospodarowania terenu i nawierzchni dziedzińca z kosztem wywozu materiału z rozbiórki | m2 | 500
3 | Rozbiórka stropów | m2 | 720
4 | Rozbiórka ścian | m2 | 2000
5 | Rozbiórka pokrycia dachów | m2 | 1600
6 | Wywóz gruzu | kpl | 1
1.2 | Konstrukcja |  |  | 0
7 | Roboty ziemne z zabezpieczeniem wykopu | kpl | 1
8 | Izolacja istniejących fundamentów i ścian przyziemia w tym iniekcje | kpl | 1
9 | Fundamenty części rozbudowywanych | kpl | 1
10 | Remont i wzmocnienie istniejących stropów piwnic | m2 | 750
11 | Docieplenie ścian piwnic z kosztem robót ziemnych | m2 | 255
12 | Remont i wzmocnienie istniejących stropów nadziemia | m2 | 2280
13 | Stropy projektowane | m2 | 1170
14 | Podszybia windowe | kpl | 2
15 | Szachty windowe | m2 | 240
16 | Prace renowacyjne historycznych elementów konstrukcyjnych, wzmocnienia, uzupełenienia i inne | kpl | 1
17 | Ściany i pozostałe elementy konstrukcyjne projektowane | kpl | 1
1.3 | Instalacje budynkowe |  |  | 0
18 | Kotłownia | kpl | 1
19 | Hydrofornia | kpl | 1
20 | Centrale wentylacyjne | kpl | 1
21 | Jednostki zewnętrzne chłodu | kpl | 1
22 | System BMS | kpl | 1
23 | Rozdzielnica główna, WLZ-y i podrozdzielnice | kpl | 1
24 | Instalacja odgromowa i uziemająca | kpl | 1
25 | System sygnalizacji pożaru SSP - czujki dymu z okablowaniem i kosztem centrali | kpl | 375
26 | System CCTV - kamery wewnętrzne i zewnętrzne z okablowaniem i kosztem centrali | kpl | 40
27 | Instalacja KD, SSWiN | kpl | 1
28 | Szafy główne systemu okablowania strukturalnego | kpl | 1
29 | Pozostałe elementy nie ujęte w koszcie głównych urządzeń ani fit outu - piony instalacyjne z uzbrojeniem i armaturą | kpl | 1
30 | Modernizacja przyłączy zewnętrznych, instalacje na terenie dziedzińca | kpl | 1
2 | WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE |  |  | 0
2.1 | Dachy i tarasy |  |  | 0
31 | Taras nie użytkowy nad zapleczem sceny | m2 | 46
32 | Balkon przy Foyer kondygnacja +1 | m2 | 80
33 | Remont istniejącej więźby dachowej dachu budynku Biblioteki | m2 | 440
34 | Remont pokrycia dachu spadzistego budynku Biblioteki | m2 | 550
35 | Docieplenie dachu budynku Biblioteki | m2 | 550
36 | Pokrycie dachów płaskich | m2 | 1160
2.2 | Elewacja |  |  | 0
37 | Zabudowa fasady z płyt kompozytowych strukturalna w kształcie fali wraz z podkonstrukcją (powierzchnia kładu bez rozwinięcia fali) z kosztem termoizolacji | m2 | 285
38 | Elewacja z płyt kompozytowych z kosztem termoizolacji | m2 | 458.95
39 | Elewacja z płyt włókno cementowych z kosztem termoizolacji | m2 | 166.5
40 | Remont fasady zabytkowego budynku istniejącej biblioteki z kosztem renowacji detali | m2 | 405
41 | Fasada frontowa pełna parter budynku A z kosztem renowacji detali | m2 | 39
42 | Fasada szklana frontowa kondygnacje powyżej parteru budynku A | m2 | 70
43 | Strop nad przejazdem bramowym i pod balkonem - termoizolacja i wykończenie w technologii lekkiej mokrej | m2 | 125
2.3 | Ślusarka zewnętrzna |  |  | 0
44 | Remont drzwi głównych pełnych | kpl | 1
45 | Drzwi zewnętrzne stalowe | m2 | 14.5
46 | Okna | m2 | 99.3
47 | Okna zabytkowe - remont lub wymiana | m2 | 82.2
48 | Okna dachowe | m2 | 33
49 | Wyjście na balkon w formie ogrodu zimowego - ściany z drzwiami i dach szklony | m2 | 66.9
50 | Balustrada tarasowa | m | 20.5
51 | Ślusarka szklana wejściowa | m2 | 45
52 | Siatka na rośliny pnące | m2 | 100
53 | Neon MOK | kpl | 1
54 | Oświetlenie zewnętrzne fasadowe i parkowe na terenie dziedzińca | kpl | 1
2.4 | Zagospodarowanie terenu |  |  | 0
55 | Modernizacja schodów głównych do Biblioteki - nawierzchnia, balustrady, okładziny plus ewentualne prace wzmacniające | kpl | 1
56 | Schody wejściowe na terenie dziedzińca - konstrukcja, nawierzchnie, okładziny i balustrady | kpl | 2
57 | Modernizacja nawierzchni chodnika wzdłuż elewacji frontowej z pracami towarzyszącymi jak drobne elementy DFA, zieleń itp | kpl | 1
58 | Nawierzchnia utwardzona - droga wewnętrzna i przejazd bramowy na gruncie, nawierzchnia kamienna (kostka, płyty) z podbudową | m2 | 370
59 | Krawężniki kamienne | m | 80
60 | Teren zielony - trawnik z robotami agrotechnicznymi, drobnymi nasadzeniami (krzewy, kwietniki) i kosztem pielęgnacji | m2 | 130
61 | Nasadzenia - rośliny pnące z robotami i kosztem pielęgnacji | kpl | 1
62 | Ławka parkowa | kpl | 3
63 | Kosz na śmieci | kpl | 1
3 | WYKOŃCZENIE - KOMUNIKACJA I ZAPLECZE |  |  | 0
3.1 | Wykończenie powierzchni wspólnych |  |  | 0
64 | Foyer sali widowiskowej - posadzka, sufit, okładziny ścian, oprawy, instalacje wewnętrzne | m2 | 517.7
65 | Komunikacja poziom -1 z kosztem prac remontowych w strukturze historycznej budynku - posadzka, sufit, okładziny ścian, oprawy, instalacje wewnętrzne | m2 | 102.4
66 | Komunikacja obszary zaplecza - posadzka, sufit, okładziny ścian, oprawy, instalacje wewnętrzne | m2 | 222
67 | Komunikacja obszary ogólnodostępne - posadzka, sufit, okładziny ścian, oprawy, instalacje wewnętrzne | m2 | 129.8
68 | Klatki schodowe poziom -1 z kosztem prac remontowych w strukturze historycznej budynku - posadzka, sufit, okładziny ścian, oprawy, instalacje wewnętrzne | m2 | 13.2
69 | Klatki schodowe nadziemia - posadzka, sufit, okładziny ścian, oprawy, instalacje wewnętrzne | m2 | 115.7
70 | Zaplecze techniczne i magazynowe - posadzka, sufit, okładziny ścian, oprawy, instalacje wewnętrzne | m2 | 223.2
3.2 | Wyposażenie wbudowane |  |  | 0
71 | Stoliki Foyer | szt. | 14
72 | Fotele Foyer | szt. | 30
73 | Winda osobowa, 4 przystanki, wykończenie standardowe | kpl | 1
74 | Winda osobowa, 2 przystanki, wykończenie wysoki standard | kpl | 1
75 | Ścian wewnętrzna szklana windy osobowej | m2 | 7
76 | Wyposażenie szatni - wieszaki, lada itp. | kpl | 1
77 | Wyposażenie pomieszczeń magazynowych - regały | kpl | 1
4 | WYKOŃCZENIE - TOALETY OGÓLNODOSTĘPNE |  |  | 0
78 | Roboty wykończeniowe toalet ogólnodostępnych - koszty prac budowlanych, instalacyjnych, biały montaż oraz wyposażenie wbudoane | m2 | 224.5
5 | WYKOŃCZENIE - GASTRONOMIA |  |  | 0
5.1 | Wykończenie powierzchni gastronomicznej |  |  | 0
79 | Restauracja poziom -1 z kosztem prac remontowych w strukturze historycznej budynku - posadzka, sufit, okładziny ścian, oprawy, instalacje wewnętrzne | m2 | 185.6
80 | Zaplecze gastronomiczne - posadzka, sufit, okładziny ścian, oprawy, instalacje wewnętrzne | m2 | 50.5
5.2 | Wyposażenie wbudowane i technologiczne |  |  | 0
81 | Stolik restauracyjny | szt. | 20
82 | Krzesło restauracyjne | szt. | 80
83 | Pozostałe elementy wyposażenia technologii restauracji | kpl | 1
5.3 | Kawiarnia
5.3a | Roboty budowlane |  |  | 0
84 | Posadzka | m2 | 27.1
85 | Sufit | m2 | 27.1
86 | Tynki ścian | m2 | 57.5
87 | Okładziny ścian - przyjęto 20% powierzchni w okładzinie z paneli | m2 | 11.5
88 | Okładziny ścian - przyjęto 50% powierzchni w okładzinie z tapety | m2 | 28.75
89 | Okładziny ścian - przyjęto 30% powierzchni wykończenie malowanie | m2 | 17.25
5.3b | Instalacje wewnętrzne |  |  | 0
90 | Przyłącza sanitarne do białego montażu i urządzeń technologicznych | kpl | 1
91 | Gniazda w sali konsumpcyjnej, w tym do ładowania laptopów i telefonów | szt | 10
91 | Gniazda w strefia baru | szt | 20
92 | Oprawy oświetleniowe | szt | 15
92 | Klimatyzator z włączeniem do systemu instalacji budynkowych | szt | 1
93 | Urządzenia wentylacyjne (anemostaty, kratki itp.) z włączeniem do systemu instalacji budynkowych | kpl | 1
5.3c | Wyposażenie wbudowane |  |  | 0
94 | Bar | kpl | 1
95 | Ekspres do kawy | szt. | 2
96 | Wyposażenie technologiczne zaplecza - biały montaż i AGD | kpl | 1
6 | WYKOŃCZENIE - SALA WIDOWISKOWA Z ZAPLECZEM |  |  | 0
6.1 | Wykończenie powierzchni sceny i zaplecza |  |  | 0
97 | Sala widowiskowa - posadzka, sufit, okładziny ścian, oprawy, instalacje wewnętrzne | m2 | 442.2
98 | Scena sali widowiskowej - posadzka, sufit, okładziny ścian, oprawy, instalacje wewnętrzne | m2 | 176.9
99 | Garderoby - posadzka, sufit, okładziny ścian, oprawy, instalacje wewnętrzne | m2 | 46.6
100 | Pomieszczenia towarzyszące - posadzka, sufit, okładziny ścian, oprawy, instalacje wewnętrzne | m2 | 64.3
101 | Sale prób - posadzka, sufit, okładziny ścian, oprawy, instalacje wewnętrzne | m2 | 227.4
6.2 | Wyposażenie wbudowane i technologiczne |  |  | 0
102 | Mechanika sceniczna i okotarowanie | kpl | 1
103 | Multimedia z kamerami podglądu z ekranem LED | kpl | 1
104 | Elektroakustyka z głównym nagłośnieniem koncertowym | kpl | 1
105 | Instalacje i montaż | kpl | 1
106 | Fotel audytoryjny | szt. | 588
6.3 | Oświetlenie sceniczne |  |  | 0
107 | Ruchoma głowa PROFILOWA | kpl | 12
108 | Ruchoma głowa SPOT | kpl | 12
109 | Ruchoma głowa BEAM | kpl | 12
110 | Ruchoma głowa Wash 1 | kpl | 24
111 | Ruchoma głowa Wash 2 | kpl | 24
112 | BELKA led | kpl | 12
113 | NAŚWIETLACZ led | kpl | 12
114 | LAMPA SCENOGRAFICZNA | kpl | 6
115 | Lampa rurowa | kpl | 4
116 | maszyna do dymu | kpl | 2
117 | maszyna do mgły | kpl | 2
118 | akcesoria montażowe | kpl | 1
119 | akcesoria najazdy, kablarki, przewody | kpl | 1
120 | rozdzielnie mobilne | kpl | 1
121 | Sterowanie oświetleniem | kpl | 1
7 | WYKOŃCZENIE - STREFA DLA AKTORÓW |  |  | 0
7.1 | Wykończenie pokoi strefy dla aktorów |  |  | 0
122 | Wykończenie (budowlane i instalacyjne) pokoi strefy dla aktorów - posadzka, sufit, okładziny ścian, oprawy, instalacje wewnętrzne | m2 | 110
123 | Wykończenie (budowlane i instalacyjne) toalet strefy dla aktorów - posadzka, sufit, okładziny ścian, oprawy, instalacje wewnętrzne | m2 | 20.5
7.2 | Wykończenie części wspólnej strefy dla aktorów |  |  | 0
124 | Komunikacja części strefy dla aktorów - posadzka, sufit, okładziny ścian, oprawy, instalacje wewnętrzne | m2 | 25.9
125 | Kuchnia części strefy dla aktorów - posadzka, sufit, okładziny ścian, oprawy, instalacje wewnętrzne | m2 | 9.4
7.3 | Wyposażenie wbudowane |  |  | 0
126 | Wyposażenie pokoi strefy dla aktorów - meble, zasłony, TV i pozostałe | kpl | 5
127 | Zabudowa kuchenna - meble, blat, zlew, wyposażenie AGD wbudowane | m | 8.7
8 | WYKOŃCZENIE - BIURA |  |  | 0
8.1 | Wykończenie powierzchni biurowej |  |  | 0
128 | Wykończenie (budowlane i instalacyjne) powierzchni biurowej - posadzka, sufit, okładziny ścian, oprawy, instalacje wewnętrzne | m2 | 390.9
8.2 | Wyposażenie wbudowane |  |  | 0
129 | Wyposażenie multimedialne dużej sali konferencyjnej | kpl | 1
130 | Wyposażenie zaplecza dużej sali konferencyjnej | kpl | 1
131 | Wyposażenie multimedialne małej sali konferencyjnej | kpl | 1
132 | Stół małej sali konferencyjnej | szt. | 1
133 | Biurka | szt. | 22
134 | Fotele biurowe | szt. | 22
135 | Stoły w pokojach biurowych | szt. | 5
136 | Stoły w pomieszczeniach socjalnych | szt. | 2
137 | Krzesła w pomieszczeniach socjalnych | szt. | 9
138 | Krzesła konferencyjne | szt. | 100
139 | Biurko pom. dyrektora | szt. | 1
140 | Stół konferencyjny pom. dyrektora | szt. | 1
141 | Fotele biurowe pom. dyrektora | szt. | 1
142 | Ściana mobilna wydzielająca dużą salę konferencyjną | m2 | 25.8
143 | Zabudowa kuchenna - meble, blat, zlew, wyposażenie AGD wbudowane | m | 3.5
144 | Wyposażenie stanowisk pracy biurowej - pozostałe elementy towarzyszące - szafki, kontenerki, kosze na śmieci i inne | kpl | 1
9 | Prace projektowe |  |  | 0
145 | Prace projektowe - wskaźnik wg. Załącznika do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. (poz. 2458), tabela 1, kategoria złożoności V, obiekt o wartości planowanych kosztów ok 50 000 000 zł | kpl | 1
10 | Prace archeologiczne |  |  | 0
146 | Prace archeologiczne | kpl | 1