## Nowy Targ, 24.06.2022

ZS.262.4.2022

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę polielektrolitu do

zagęszczania i odwadniania osadu na oczyszczalnię ścieków w Nowym Targu

Zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych informujemy:

W terminie składania ofert wpłynęły 2  oferty:

- OFERTA nr I:

Kemipol Sp. z o.o.

ul. Kuźnicka 6, 72 – 010 Police

- Polielektrolit  SEDIFLOC 408CHH

- Cena ofertowa:

21,53 zł brutto; w tym: 17,50 zł netto + VAT w wysokości 23% równy 4,03 zł

- Gwarancja   uzyskanie średniej  skuteczności odwadniania co najmniej 18 % suchej masy osadu przy  dawkowaniu ( średnia dawka z 3 dawek dla 3 prób, dla których średnia  skuteczność odwadniania dała efekt co najmniej 18% suchej masy osadu)  -  10 gramów  oferowanego polielektrolitu  na  1 kilogram suchej masy osadu.

- średnia zawartość zawiesiny w odcieku z 3 prób, dla których średnia  skuteczność  odwadniania osadu  wyniosła  co najmniej 18 % s.m.o. -  122 mg/dm3

- średnia wartość  ChZT w odcieku z 3 prób, dla których średnia  skuteczność  odwadniania osadu wyniosła  co najmniej 18 % s.m.o. -  611,5 O2/dm3

- OFERTA nr II:

Klimapol Sp. z o.o.

Dąbrowica 127 C, 21 -002 Jastków

- Polielektrolit Praestol 857 BS

- Cena ofertowa:

28,23 zł brutto; w tym: 22,95 zł netto + VAT w wysokości 23% równy 5,28 zł

- Gwarancja   uzyskanie średniej  skuteczności odwadniania co najmniej 18 % suchej masy osadu przy  dawkowaniu ( średnia dawka z 3 dawek dla 3 prób, dla których średnia  skuteczność odwadniania dała efekt co najmniej 18% suchej masy osadu) -  10 gramów  oferowanego polielektrolitu  na  1 kilogram suchej masy osadu.

- średnia zawartość zawiesiny w odcieku z 3 prób, dla których średnia  skuteczność  odwadniania osadu  wyniosła  co najmniej 18 % s.m.o. -  119 mg/dm3

- średnia wartość  ChZT w odcieku z 3 prób, dla których średnia  skuteczność  odwadniania osadu wyniosła  co najmniej 18 % s.m.o.  -   575,2 O2/dm3