**Załącznik nr 1 do SWZ  
Nr postępowania: 251/2021/TP/DZP**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: **Wykonanie robót remontowych schodów ewakuacyjnych w budynku oraz remont kamienia na chodach do budynku Biblioteki Uniwersyteckiej UWM   
w Olsztynie.**

**Część 1 zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na demontażu i ponownym montażu płyt kamiennych przy wejściu głównym do Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. Oczapowskiego 12B.
2. Zakresem przedmiotowym objęte są niżej wymienione elementy:

* Demontaż górnego stopnia i płyt kamiennych przy odwodnieniu liniowym ( ok30mb).
* Montaż górnego stopnia i płyt kamiennych przy odwodnieniu liniowym niwelując różnicę wysokości pomiędzy materiałami( 30mb).
* Montaż płyt kamiennych, które odkleiły się od skalniaka przed wejściem głównym do budynku ( ok 15szt).

Zdjęcie poglądowe w załączeniu.

**Część 2 zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie **Remont schodów ewakuacyjnych polegających   
na odtworzeniu powłoki malarskiej** w **budynku Biblioteki Uniwersyteckiej UWM w Olsztynie** polegającego na:

1. Oczyszczeniu konstrukcji.
2. Zagruntowaniu konstrukcji.
3. Pomalowaniem konstrukcji schodów do odporności ogniowej R30.
4. Szczegóły w przedmiarach robót.

Zapisy ogólne:

1. W trakcie prowadzenia prac remontowych obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu   
   w budynku i wokół budynku.
2. Wszystkie ewentualne inne prace nie objęte w zakresie przedmiotu zamówienia a zdaniem Wykonawcy niezbędne do zrealizowania całości zadania, należy uwzględnić w złożonej ofercie.
3. Wykonawcazobowiązany jestdo wyniesienia, wywiezienia i utylizacji odpadów budowlanych na swój koszt.
4. Wszystkie materiały użyte do remontu muszą być materiałami nowymi i posiadać odpowiednie certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, nie mogą być szkodliwe dla zdrowia i muszą być dopuszczone do stosowania w obiektach mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.
5. Okres gwarancji na wykonane roboty minimum 24 miesiące.
6. Przedstawione przedmiary robót mają charakter pomocniczy.

*Sporządził: Paweł Wiśniewski*