## Zad 1) Formularz oferty
Zadanie nr 1 |  | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII.
lp | Opis przedmiotu zamówienia | ilość | Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN (I. x IV.) | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość brutto w PLN (I. x VI.)
1. | Bagietka magnetyczna do wyjmowania mieszadełek, z polietylenu, z uchwytem pierścieniowym, z magnesem na jednym końcu i praktycznym uchwytem do zawieszania na drugim końcu, dł. nie mniej niż 305 mm | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2. | Butelka do kultur komórkowych wykonana z polistyrenu, sterylna, z boczną podziałką i polem do opisu, zakrętka z membraną hydrofobową (wielkość porów 0,2 μm) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3. | a. pojemność całkowita 50 ml (pakowane po 200 szt.; łącznie 200 szt. butelek)* | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4. | b. pojemność całkowita 250 ml (pakowane po 120 szt.; łącznie 240 szt. butelek)* | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
5. | Butelka szklana ze standardowym szlifem i korkiem ze szkła borokrzemowego 3.3, szkło bezbarwne, z wąską szyją, szklany korek pełny, autoklawowalna |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6. | a. pojemność 100 ml | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
7. | b. pojemność 500 ml | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
8. | c. pojemność 1000 ml | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
9. | Chłodnica Dimrotha ze szkła borokrzemowego Duran, kompatybilna z ekstraktorem Soxhleta (poz. 12), szlif zewn. NS 45/40, wyposażona w dwie odkręcane plastikowe oliwki, pojemność ekstraktora 100-250 ml | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
10. | Cylinder pomiarowy z polipropylenu, wysoki, klasa B, z niebieską skalą, sześciokątna podstawa, pojemność 100 ml | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
11. | Dozownik na folię uszczelniającą typu Parafilm, ze szkła akrylowego, zaprojektowany dla dwóch rolek o szerokości 50 mm lub jednej o szer. 100 mm, z ostrzem tnącym | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
12. | Ekstraktor Soxhleta ze szkła borokrzemowego, szlif zewnętrzny NS 29/32, pojemność ok. 30 ml (± 2 %) | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
13. | Filtry membranowe do filtracji roztworów wodnych i gazowych, poliwęglanowe Track-Etched, hydrofilowe, autoklawowalne, średnica 25 mm, wielkość porów 5 μm (pakowane po 100 sztuk.; łącznie 500 szt. filtrów)* | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14. | Filtry strzykawkowe PTFE, sterylne, pakowane pojedynczo, złącze Luer-Lock / Luer, bardzo dobra odporność chemiczna na rozpuszczalniki, kwasy i zasady, średnica 25 mm |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
15. | a. wielkość porów 0,2-0,22 μm (łącznie 1000 szt. filtrów) | 1000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
16. | b. wielkość porów 0,45 μm (łącznie 1000 szt. filtrów) | 1000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
17. | Folia aluminiowa w arkuszach w pudełku dozującym, grubość folii 13 µm, wymiary pojedynczego arkusza 230 x 270 mm (pakowane po 200 szt.; łącznie 2600 arkuszy)* | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
18. | Kolba filtracyjna ze szklanym tubusem, pojemność 2000 ml (tubus do węży o średnicy wew.: 8-10 mm) | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
19. | Kolba płaskodenna ze szlifem NS 29/32, ze szkła borokrzemowego 3.3, autoklawowalna, pojemność 250 ml | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
20. | Kolba stożkowa Erlenmeyera ze szkła borokrzemowego typu 3.3, wąska szyja, z podziałką i wywiniętym brzegiem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
21. | a. pojemność 250 ml | 25 |  |  |  | 0 | 0 | 0
22. | b. pojemność 1000 ml | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 0
23. | c. pojemność 3000 ml | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0
24. | d. pojemność 5000 ml | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0
25. | Komora zliczeniowa Malassez do zliczania komórek w płynie, z podwójną siatką o wymiarach dużych kwadratów wynoszącą 0,05 mm2, głębokość komory 0,2 mm, w zestawie z dwoma szkiełkami nakrywkowymi | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
26. | Korki celulozowe jednorazowego użytku do sterylnego zamykania probówek, kolb Erlenmeyera, kolb do hodowli kultur, autoklawowalne w temp. do 200°C, przepuszczalne dla powietrza |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
27. | a. średnica dolna 21 mm, średnica górna 38 mm (pakowane po 100 szt.; łącznie 1000 szt. korków)* | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
28. | b. średnica dolna 30 mm, średnica górna 42 mm (pakowane po 100 szt.; łącznie 1000 szt. korków)* | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
29. | c. średnica dolna 42 mm, średnica górna 52 mm (pakowane po 50 szt.; łącznie 1250 szt. korków)* | 25 |  |  |  | 0 | 0 | 0
30. | Lejek ze szkła borokrzemowego 3.3 z krótką nóżką, kąt 60°, autoklawowalny |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
31. | a. średnica zewnętrzna lejka 35 mm (± 2 mm) | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
32. | b. średnica zewnętrzna lejka 55 mm (± 2 mm) | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
33. | c. średnica zewnętrzna lejka 100 mm (± 5 mm) | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
34. | d. średnica zewnętrzna lejka 150 mm (± 5 mm) | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
35. | Lejek Büchnera porcelanowy, glazurowany na biało, pojemność 600 ml, średnica papieru filtr. 125 mm | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
36. | Łopatki szklane do mieszania ze szkła borokrzemowego, masywne, wykonane w jednej części, wysoka jakość, dł. 100 mm (± 10 mm), wymiary łopatki 6 x 4 mm (± 1 mm) (pakowane po 10 szt.; łącznie 70 szt. łopatek szklanych)* | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0
37. | Łopatki do proszku zakrzywione z zagłębieniami z chromowo-niklowej stali szlachetnej, z bezpiecznym i wygodnym do trzymania uchwytem z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym, długość całkowita 150 mm (± 10 mm), zestaw 4 łopatek o długości ostrza z zagłębieniem 45 mm i szerokościach: 3 mm, 4 mm, 5 mm i 6 mm | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
38. | Mieszadełko magnetyczne z teflonową powłoką, dł. 25 mm, średnica 8 mm | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
39. | Mikroprobówki wypełnione szklanymi kulkami, pojemność 2 mL, przeznaczone do homogenizacji prób, kulki o średnicy 1 mm, przemywane kwasem, wolne od nukleaz (pakowane po 50 szt.; łącznie 500 szt. mikroprobówek)* | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
40. | Moździerz ze szkliwionej porcelany z wylewem, gładka powierzchnia trąca, pojemność 700 ml | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
41. | Naczynka wagowe sześciokątne jednorazowego użytku wykonane z polistyrenu, ze stabilnym brzegiem, białe, lekko przeźroczyste, przeznaczone do substancji stałych i ciekłych, antystatyczne, pojemność 50 ml (pakowane po 500 szt.; łącznie 5000 szt. naczynek)* | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
42. | Naklejki na rolce do opisywania ręcznego, wykonane z chemicznie obojętnego poliestru, prostokątne, bardzo trwałe, nieodklejające się w czasie sterylizacji parą wodną, nieodpadające w zamrażarkach i wirówkach, nieulegające wyschnięciu, do probówek o pojemności 1,5/2 ml, dł. 32-33 mm, szer. 12-13 mm (min. 3 różne kolory) (op. 1000 naklejek)* | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 0
43. | Parownica ze szkła borokrzemowego Duran z wylewem, płaskie dno, matowe pole do opisu, autoklawowalna |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
44. | a. pojemność 60 ml | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
45. | b. pojemność 320 ml | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
46. | Pipeta serologiczna, jednorazowa, sterylna, pakowana indywidualnie, wykonana z tworzywa sztucznego, z bawełnianą zatyczką/filtrem zapobiegającą dostaniu się płynu do pipetora, ze skalibrowaną skalą |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
47. | a. pojemność 2 ml (łącznie 2000 szt. pipet) | 2000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
48. | b. pojemność 5 ml (łącznie 2000 szt. pipet) | 2000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
49. | c. pojemność 50 ml (łącznie 1000 szt. pipet) | 1000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
50. | Pipety Pasteura z polietylenu, sterylne, pakowane indywidualnie (karton - 500 szt.)*, pojemność 3 ml - (łącznie 5000 szt. pipet)* | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
51. | Pistla (tłuczek) ze szkliwionej porcelany, gładka powierzchnia trąca, średnica główki 55 mm, rozmiar 6a | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
52. | Płyta ociekowa do ustawienia na powierzchni roboczej, wykonana z PVC, obustronna, z wyjmowaną wanienką zbierającą, szer. 600 mm, wys. 600 mm, w zestawie z kołkami z polipropylenu: 60 mm (15 szt.), 100 mm (56 szt.), 150 mm (6 szt.) | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
53. | Probówka stożkowodenna zakręcana, objętość robocza 15 ml (± 2 ml), wolnostojąca, niesterylna, wymiary 76x20 mm (± 3 mm), wykonana z polipropylenu, przezroczysta, z neutralną zakrętką wykonaną z HD-PE (pakowane po 100 szt.; łącznie 2000 szt.)* | 2000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
54. | Probówka wirówkowa typu Eppendorf, pojemność 2 ml, ze skalą i zamknięciem typu 'Safe-Lock' okrągłodenna, przezroczysta, niesterylna, wykonane z tworzywa sztucznego, wolna od Dnaz, Rnaz i apirogenna, wytrzymująca duże przyspieszenie odśrodkowe (łącznie 1000 szt. probówek) | 1000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
55. | Probówki wirówkowe typu Falcon z polipropylenu o pojemności 15 ml z zakrętką do przechowywania i odwirowywania próbek, o wysokiej odporności chemicznej, wytrzymujące temperatury od -80°C do 121°C, z białym polem opisowym i nadrukowaną skalą, przeźroczyste ściany probówek, stożkowodenne, autoklawowalne (pakowane po 500 szt.; łącznie 5000 szt. probówek)* | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
56. | Probówki z wysokiej jakości szkła szkła borokrzemowego 3.3 o pojemności 15 ml z plastikową zakrętką z gumową uszczelką, wykorzystywane do hodowli i transportu kultur komórkowych, grube ścianki 1,1 mm, szeroka szyjka, możliwość autoklawowania, wymiary 16 x 98 mm (± 3 mm) (pakowane po 100 szt., łącznie 500 szt. probówek)* | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
57. | Rękawice laboratoryjne, bezpudrowe, nitrylowe, jednorazowego użytku (minimum 100 szt. w kartonie), rozmiar L | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
58. | Sączki filtracyjne z bibuły, bezfosforanowe, twarde, średnica 125 mm (pakowane po 100 szt., łącznie 1500 szt. sączków)* | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 0
59. | Statyw na krioprobówki z polistyrenu z wewnętrzną blokadą (wewnątrz otworów) do krioprobówek z gwiezdną stopką, numerowane miejsca, min. 40 miejsc, szer. 100-110 mm, dł. 200-215 mm, wys. 25 mm (± 2 mm) | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
60. | Statyw na probówki typu Falcon wykonany z wysokiej jakości polipropylenu medycznego, kształt statywu zapewniający stabilność oraz wygodę użytkowania, autoklawowalny. Przeznaczony do probówek typu Falcon o pojemności 15 i 50 ml: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
61. | a. pojemność 15 ml, min. 50 miejsc | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
62. | b. pojemność 50 ml, min. 25 miejsc | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
63. | Szczotki do czyszczenia naczyń laboratoryjnych, wyposażone w druciany trzonek pokryty tworzywem sztucznym, chroniący szkło przed zarysowaniami, zestaw z 10 najpotrzebniejszymi szczotkami o średnicy 10 - 80 mm, m. in. ze szczotki z drewnianym trzonkiem i szczotki zmywającej | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
64. | Szkiełka mikroskopowe nakrywkowe, kwadratowe, 18x18 mm, grubość 0,13-0,17 mm (± 0,01 mm) (pakowane po 100 szt., łącznie 6000 szkiełek)* | 6000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
65. | Szkiełka mikroskopowe podstawowe, przezroczyste ze szkła, krawędzie szlifowane pod kątem 90°, narożniki ścięte pod kątem 45°, bez matowego pola do opisu, wymiary 76x26x1 mm (pakowane po 50 szt., łącznie 6000 szkiełek)* | 120 |  |  |  | 0 | 0 | 0
66. | Szklany pojemniczek, fiolka, ze szkła min. 3 klasy hydrolitycznej, szkło borokrzemowe, bezbarwne, w zestawie z zakrętką polipropylenową z uszczelką LDPE/HDPE, pojemność 30 ml (± 5 mm) (łącznie 1000 pojemniczków) | 1000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
67. | Tryskawka z mlecznego polietylenu, ze skalą, w komplecie z nasadką tryskającą umieszczoną na korku u góry, pojemność 250 ml | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
68. | Wąż do pomp laboratoryjnych i perystaltycznych, o wyjątkowo gładkich ściankach wewnętrznych zapobiegających osadzaniu się cząsteczek i zmniejszających ryzyko kontaminacji, przezroczysty, bez zmiękczaczy, średnica zewnętrzna 6,4 mm, średnica wewnętrzna 3,2 mm, grubość ścianki 1,6 mm, dł. 15 m | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
69. | Zlewki laboratoryjne niskie, ze szkła wysokiej jakości |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
70. | a. pojemność 50 ml | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
71. | b. pojemność 100 ml | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
72. | c. pojemność 150 ml | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
73. | d. pojemność 250 ml | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
74. | e. pojemność 400 ml | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
75. | f. pojemność 600 ml | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
76. | g. pojemność 1000 ml | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
77. | Płytki multiwell do kultur komórkowych wykonane z PS, sterylne, pakowane pojedynczo z płytką nakrywającą, alfanumeryczne kodowanie dołków, płaskie dno. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
78. | a. liczba dołków 96 (100 szt./opak) | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
79. | b. liczba dołków 12 (100 szt./opak) | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
80. | Mikropistle do homogenizacji komórek w mikroprobówkach o pojemności 1,5 mL, autoklawowalne, wykonane z PP, pakowane pojedynczo, wolne od RNaz/DNaz i pirogenów. (100 szt./opak., łącznie 200 szt.)* | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
81. | Kuwety spektrofotometryczne jednorazowe, wykonane z PS, pojemność 2,5-4,5 ml, długość drogi optycznej 10 mm, wymiary 12,5x12,5x45 mm. (100 szt./opak., łącznie 1000 sztuk)* | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
82. | Statyw na kuwety spektrofotometryczne, wykonany z PP/PE, otwory na 12 kuwet o dł. drogi optycznej 10 mm, przemienne ułożenie kuwet | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
83. | Jednorazowe skalpele bezpieczne Aesculap, sterylne, pakowane pojedynczo, z automatycznie chowającym się ostrzem, blokowanie i chowanie ostrza, obsługa jedną ręką. Typ 24. (10 szt./opak., łącznie 50 sztuk)* | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
84. | Smoczki do pipet Pasteura z silikonu, autoklawowalne, pojemność ssania 2 ml (5 szt./opak., łącznie 25 sztuk)* | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
85. | Filtry membranowe z PTFE, hydrofobowe, o wysokiej gęstości, z laminowaną strukturą wspierającą, autoklawowalne, grubość membrany 150 μm, średnica membrany 47 mm. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
86. | a. wielkość porów 0,22 μm (100 szt.,opak., łącznie 200 sztuk)* | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
87. | b. wielkość porów 0,45-0,5 μm (100 szt.,opak., łącznie 200 sztuk)* | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
88. | Chusteczki precyzyjne, jednowarstwowe, białe, wykonane z bardzo chłonnych włókien celulozowych (100%) o niskim pyleniu do precyzyjnego wycierania elementów elektronicznych, szkiełek mikroskopowych, w pudełku dozującym. Wymiary ręcznika 304x304 mm (± 1 mm). W pudełku ok. 196 chusteczek | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 0
89. | Sorbent chemiczny w formie ściereczek o wysokiej zdolności absorpcyjnej agresywnych płynów (kwasy, zasady, ketony, alkohole i inne). Chusteczki w pudełku dozującym, pakowane po 50 szt. Wymiary ściereczek ok. 33x33 cm (± 5 cm). | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
90. | Strzykawka dwuczęściowa, bez igieł, pojemność 1 ml, sterylna, wyposażona w tłok zakończony kolcem, przeźroczysty korpus wykonany z PP, skalaowana na 0,01 ml, cylinder z blokadą uniemożliwiającą przypadkowe wysunięcie tłoka, pakowane pojedynczo. (100szt./opak., łącznie 1000 szt.)* | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
91. | Maseczki jednorazowe ochronne 3-warstwowe z gumkami, niezawierające lateksu ani włókna szklanego, filtracja bakteryjna ≥ 98%. (50 szt./opak., łącznie 1000 szt.)* | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
92. | Igły iniekcyjne, sterylne, jednorazowego użytku, ostrze ze stali nierdzewnej (AISI 304), nasadka i osłona igły z PP, możliwość podłączenia adaptera typu Luer lub złącza Luer-Lock, kody barwne zgodne z ISO, rozmiar 0,6 x 30 mm (100 szt./opak., łącznie 700 szt.)* | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0
93. | Końcówki do pipet typu ep.T.I.P.S. Standard, pojemność 0,5-10 mL, dł. 165 mm, bezbarwne, sterylne i autoklawowalne, pakowane w worki umożliwiające ponowne zamknięcie (200 szt./opak., łącznie 2000 szt.)* | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
94. | Parownica porcelanowa z wylewem, płaskodenna, glazurowana, zgodna z normą DIN 12 903, odporna na działanie kwasów, zasad i wysokiej temperatury (do 1000°C): |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
95. | a. pojemność 285-300 ml | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
96. | b. pojemność 580 ml | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
97. | c. pojemność 1300 ml | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
98. | d. pojemność 6000 ml | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
*W opisie przedmiotu zamówienia podano standardowe, preferowane ilości w opakowaniu. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiałów w innych ilościach w opakowaniu, odpowiednio przeliczonych i skalkulowanych, jednak tak, aby zgadzała się ogólna wymagana ilość.
|  |  |  | Razem: | Wartość netto: | 0
[5 empty] | Wartość brutto: | 0
………………………….., dn. ………………..
…………………………..
/podpis wykonawcy/

## Zad 2) Formularz oferty
Zadanie nr 2 |  | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII.
lp | Opis przedmiotu zamówienia | ilość | Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN (I. x IV.) | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość brutto w PLN (I. x VI.)
1. | Siatki miedziane z filmem węglowym, z kwadratową strukturą 200 mesh, pakowane po 100 szt., drobnoziarnista, cienka folia węglowa transparentna dla elektronów, niski kontrast niekolidujący ze strukturą próbki, zwiększona stabilność próbek przy dużych powiększeniach | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2. | Pudełko na siatki TEM na 50 sztuk, wykonane z tworzywa sztucznego z pokrywką, numerowane otwory, mieści siateczki o średnicy 3,05-2,3 mm | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3. | Target złota do napylarki o średnicy 57 mm i grubości 0,1 mm. Kompatybilny z większością napylarek. | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
*W opisie przedmiotu zamówienia podano standardowe, preferowane ilości w opakowaniu. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiałów w innych ilościach w opakowaniu, odpowiednio przeliczonych i skalkulowanych, jednak tak, aby zgadzała się ogólna wymagana ilość.
|  |  |  | Razem: | Wartość netto: | 0
[5 empty] | Wartość brutto: | 0
………………………….., dn. ………………..
…………………………..
/podpis wykonawcy/