Toruń, dnia 20.09.2024 r.

TI.221.30.2024

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

dotyczy postępowania w trybie regulaminowego przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

**Bezwykopowa modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie Torunia – II etap**

1. Na podstawie postanowień § 4 pkt VII ustęp 5 „Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.”, który jest dostępny na stronie internetowej [www.wodociagi.torun.com.pl](http://www.wodociagi.torun.com.pl) (w dziale „Przetargi/Regulaminy”), Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w postępowaniu j.w. w następujący sposób:
2. Zmianie ulegają warunki techniczne wydane dla modernizacji kanału w ul. Czereśniowej. Aktualne są warunki nr TT.400.2024.554.z.BK.2 z dnia 19.09.2024 r. i stanowią załącznik do niniejszego pisma.
3. Modyfikacji ulega Wykaz cen stanowiący Załącznik nr 3a do SIWZ, który otrzymuje brzmienie

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych** | **Jednostki obmiaru** | | **Ilość** | **Cena jednostkowa [PLN]** | **Wartość netto [PLN]** |
| **KOSZTY OGÓLNE, ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROBOTY ZIEMNE, ROBOTY BUDOWLANO – MONTAŻOWE/DEMONTAŻOWE I ODTWORZENIOWE** | | | | | | |
| **Bezwykopowa modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie Torunia** (w ulicach: Ligi Polskiej, Konstytucji 3 Maja, Poznańskiej (2 odcinki), Kraszewskiego, Żeglarskiej, Rydygiera, Jaroczyńskiego, Czereśniowej, Wyszyńskiego, Konfekcyjnej, Chłopickiego-Sowińskiego oraz fragment kanału w rejonie wiaduktu przy Placu Armii Krajowej) | | | | | | |
| 1 | modernizacja kanału DN 150 | | mb | 48 |  |  |
| 2 | modernizacja kanału DN 200 | | mb | 454 |  |  |
| 3 | modernizacja kanału DN 250 | | mb | 118,7 |  |  |
| 4 | modernizacja kanału DN 300 | | mb | 246,4 |  |  |
| 5 | modernizacja kanału DN 600 | | mb | 792 |  |  |
| 6 | modernizacja kanału DN 800 | | mb | 827 |  |  |
| 7 | modernizacja kanału DN 1000 | | mb | 204 |  |  |
| 8 | modernizacja kanału o przekroju 800/1200 | | mb | 25 |  |  |
| 9 | modernizacja kanału o przekroju 1000/1500 | | mb | 52 |  |  |
| 10 | modernizacja kanału o przekroju 300/450 | | mb | 53 |  |  |
| 11 | modernizacja kanału przekroju 500/700 | | mb | 115 |  |  |
| 12 | modernizacja kanału o przekroju 600/900 | | mb | 145 |  |  |
| 13 | modernizacja studni rewizyjnych DN 1200 | | szt | 31 |  |  |
| 14 | modernizacja studni rewizyjnych | | szt | 23 |  |  |
| 15 | montaż kształtek kapeluszowych | | szt | 29 |  |  |
| 16 | pakery | | szt | 6 |  |  |
| **RAZEM ŁĄCZNY KOSZT WYKONANIA** | | | | | |  |

1. Na podstawie postanowień § 4 pkt VII ustęp 3 „Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.”, który jest dostępny na stronie internetowej [www.wodociagi.torun.com.pl](http://www.wodociagi.torun.com.pl) (w dziale „Przetargi/Regulaminy”), Zamawiający odpowiada na pytania złożone w postępowaniu j.w.:

Pytanie 1

W związku z bardzo krótkim terminem realizacji przewidzianym na wykonanie przedmiotowego zamówienia, zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji z 30.12.2024 na 30.06.2025r. Zakres zadania jest na tyle obszerny, że tak krótki termin realizacji nie pozwala na rzetelne wykonanie przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź 1

Zamawiający utrzymuje bez zmian wymagany termin wykonania zamówienia, tj. do 30.12.2024 r.