**Gdynia, dnia 17 stycznia 2023 r.**

**Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **Sukcesywne dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Szpitali Pomorskich Sp. z o.o., znak: D25M/251/N/52-91rj/22**

Zamawiający – Szpitale Pomorskie Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni, na podstawie treści art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, poniżej przedstawia treść pytań wraz z odpowiedziami:

**Pytanie nr 1** dot. zadania nr 33

Czy Zamawiający w Zadaniu 33dopuści zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa oparty na użyciu dedykowanego narzędzia tj. peana wielorazowego użytku (który nie jest elementem zestawu) zawierający: skalpel, kaniulę z igłą 14G, strzykawka do identyfikacji tchawicy, prowadnica Seldingera, rozszerzadło, rurka tracheostomijna z termoplastycznego PCW z wbudowanym przewodem do odsysania znad mankietu, z mankietem niskociśnieniowym posiadającym system ograniczania wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu, z elastycznym przezroczystym kołnierzem, rurka wyposażona w samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera; widoczna w Rtg. Zestaw sterylny, zapakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu. Rozmiary: 7,0; 8,0 lub 9,0 mm (do wyboru).

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian z uwzględnieniem nn pisma.

**Pytanie nr 2** dot. Załącznika nr 5 do SWZ *Projekt umowy* § 6 ust. 1 a)

Zwracamy się z wnioskiem o zmianę treści SWZ poprzez zmodyfikowanie zapisu dot. § 6 ust. 1a wzoru Umowy. Zamawiający w § 6 ust. 1a wskazał: 1. Wykonawca zapłaci kary umowne w przypadku:  
a) nieterminowej dostawy w wysokości 0,5% wartości brutto zamówienia częściowego za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy,  
W ocenie Wykonawcy zaproponowana wysokość kary umownej za nieterminową dostawę jest niewspółmierna do ewentualnego uchybienia w sposobie realizacji świadczenia, do którego jest on zobowiązany w ramach Umowy, wysokość kary umownej na poziomie 0,5% za każdy dzień uchybienia terminowi, nie ma żadnego związku z funkcją jaką mają pełnić kary umowne, a może jedynie prowadzić do wzbogacenia Zamawiającego, co tym samym w sposób jednoznaczny narusza zasadę równości stron umowy.  
Zdaniem Wykonawcy postanowienie Umowy o wskazanej treści daleko wykracza poza cel, dla którego zastrzegana jest kara umowna, która ma kompensować negatywne dla wierzyciela konsekwencje wynikające ze stanu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania i stanowić swego rodzaju zryczałtowane odszkodowanie. Odszkodowanie zaś powinno być adekwatne do szkody jaką może ponieść Zamawiający. Natomiast kara umowna w wysokości 0,5% za jeden dzień opóźnienia, w żaden sposób nie może odpowiadać ewentualnej szkodzie jaką może ponieść Zamawiający.  
W kwestii rażąco wygórowanych kar umownych KIO zajęło stanowisko w wyroku z dnia 30 listopada 2017 r., Sygn. akt: KIO 2219/17, KIO 2228/17, KIO 2232/17, KIO 2234/17, gdzie stwierdziła, że „W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną”  
W konsekwencji powyższych rozważań Wykonawca wnosi o zmianę treści SWZ poprzez zmianę postanowienia zawartego w § 6 ust 1a wzoru Umowy i obniżenie kary umownej do 0,25% wartości

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

**Pytanie nr 3** dot. zadania nr 32 poz. 1, 2

Czy Zamawiający dopuści strzykawki tuberkulinowe o rozmiarze 0,4x12mm zamiast 0,5x16 mm i 0,45x12mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian z uwzględnieniem nn pisma.

**Pytanie nr 4** dot. zadania nr 32 poz. 1, 2

Czy Zamawiający dopuści strzykawki insulinowe U100 o rozmiarze 0,3x13mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 5** dot. zadania nr 32 poz. 1, 2

Czy Zamawiający dopuści strzykawki insulinowe z wtopioną igłą?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 6** dot. zadania nr 32 poz. 1, 2

Czy Zamawiający dopuści strzykawki insulinowe z terminem ważności do 29/10/2023 ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 7** dot. zadania nr 51 poz. 1

Zwracamy się uprzejmie do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu nr 51, igły do nakłuć lędźwiowych z mandrynem 0,7x70mm, krystalicznie przezroczysta nasadka umożliwiająca bardzo dobrą wizualizację płynu mózgowo-rdzeniowego, rowkowany uchwyt nasadki igły lub wcięcie na nasadce igły w celu precyzyjnego umiejscowienia mandrynu, ostrze typu Quincke.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 8** dot. zadania nr 49 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie maski tlenowej dla dorosłych do podawania średnich stężeń tlenu z drenem o długości 210 cm, reszta zgodna z opisem przedmiotu zamówienia zawartego w SWZ.

Nieznaczna różnica w długości drenu nie ma negatywnego wpływu na jakość procedury medycznej, nadto dłuższy dren jest parametrem lepszym od opisanego, a dopuszczenie ww. pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć.

Dodatkowo pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 101 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne.

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza maskę tlenową dla dorosłych do podawania średnich stężeń tlenu z drenem o długości 210 cm, pozostałe parametry bez zmian z uwzględnieniem nn pisma.

**Pytanie nr 9** dot. zadania nr 54 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści, jako równoważny, przyrząd do transfuzji bez ftalanów wykonany z ABS  zaciskacz rolkowy (biały korpus, czerwony regulator), który umożliwia precyzyjne dozowanie lub zatrzymanie podawania płynu. Komora kroplowa o długości 8,5 cm (7,5 cm część przeźroczysta). Filtr krwi 200 µm, komora kroplowa 20kropli = 1ml ± 0,1ml, łącznik luer lock z osłonką, dren 1,5m wykonany z PVC, wyrób sterylizowany EO, niepirogenny, nietoksyczny, pojedynczo pakowany. Dopuszczenie powyższego umożliwi Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 10** dot. zadania nr 13

Czy Zamawiający dopuszcza składanie zamówień w pełnych opakowaniach handlowych (dotyczy zadania 13 – sprzęt stomijny)? W przypadku naszej firmy nie ma możliwości sprzedawania w pojedynczych sztuk, gdyż magazyn znajduje się poza granicami Polski skąd bezpośrednio wysyłany jest towar do Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań, pozostałe parametry bez zmian z uwzględnieniem nn pisma.

**Pytanie nr 11** dot. zadania nr 14 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga, aby system zamknięty do zbiórki stolca, posiadał mankiet z pierścieniem uszczelniającym posiadający obustronną kieszonkę (dwie kieszonki) dla umieszczenia palca wiodącego i ułatwienia aplikacji.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga.

**Pytanie nr 12** dot. zadania nr 14 poz. 1

W ramach zwiększenia Konkurencyjności prosimy o dopuszczenie silikonowego rękawu o dl. 160 cm +/- 10 cm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 13** dot. zadania nr 14 poz. 1

Czy Zamawiający dopuściport do wypełniania pierścienia z wbudowanym zaworem redukcji pojemności do max. 45 ml. Porty oznaczone kolorystycznie dla łatwej identyfikacji.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 14** dot. zadania nr 14 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie, wysokiej jakości zestawu składającego się z: 3 worki zbiorcze o pojemności 1500 ml z wkładką z super-absorbentu żelującego zawartość oraz filtrem z wentylem dezodoryzującym, 3 dodatkowe zaślepki do zamknięcia cewnika przy zmianie worka, strzykawka z gumowym tłokiem o pojemności 45 ml, zacisk irygacyjny na cewnik, zestaw 5 naklejek do opisu wg potrzeb użytkownika, instrukcja obsługi w języku polskim. System jednorazowego użytku nie zawierający lateksu z możliwością stosowania przez 29 dni.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 15** dot. zadania nr 14 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Worki zbiorcze kompatybilne z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca, **pojemność 1500 ml**, skalowane od 100 ml co 250 ml z wkładką z super-absorbentu żelującego zawartość oraz filtrem z wentylem dezodoryzującym. Worki jednostronnie przezroczyste z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości. Pakowane na sztuki wedle złożonego zamówienia. Nie są wymagane określone ilości do zakupu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 16** dot. zadania nr 14 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści:

Zamknięty system do kontrolowanej zbiórki stolca, składający się z silikonowego cewnika z niskociśnieniowym pierścieniem uszczelniającym, worka zbiorczego o pojemności 1500 ml z wkładką z super-absorbentu żelującą zawartość oraz filtrem z wentylem dezodoryzującym. Cewnik o długości min. 165 cm, posiadający znacznik głębokości w postaci czarnej, grubej kreski, wskaźnik RTG wewnątrz pierścienia uszczelniającego, port do wypełniania pierścienia uszczelniającego (biały), port irygacyjny (niebieski) oraz port do pobierania próbek stolca (bezbarwny) z zastawką bezzwrotną. Port do wypełniania pierścienia z wbudowanym zaworem redukcji pojemności do max. 45 ml. Porty oznaczone kolorystycznie dla łatwej identyfikacji. Pierścień uszczelniający posiadający obustronną kieszonkę dla umieszczenia palca wiodącego i ułatwienia aplikacji. Cewnik zakończony podstawą montażową do worka z plastikowym paskiem do jego podwieszenia na ramie łóżka. W zestawie: 3 worki zbiorcze o pojemności 1500 ml z wkładką z super-absorbentu żelującego zawartość oraz filtrem z wentylem dezodoryzującym, 3 dodatkowe zaślepki do zamknięcia cewnika przy zmianie worka, strzykawka z gumowym tłokiem o pojemności 45 ml, zacisk irygacyjny na cewnik, zestaw 5 naklejek do opisu wg potrzeb użytkownika, instrukcja obsługi w języku polskim. System jednorazowego użytku nie zawierający lateksu z możliwością stosowania przez 29 dni.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 17** dot. zadania nr 14 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie:

Worki zbiorcze kompatybilne z *zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca,* ***pojemność 1500 ml****, skalowane od 100 ml co 250 ml z wkładką z super-absorbentu* żelującego zawartość oraz filtrem z wentylem dezodoryzującym. Worki jednostronnie przezroczyste z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości. Pakowane na sztuki wedle złożonego zamówienia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 18** dot. zadania nr 25

Czy Zamawiający dopuści opakowanie ostrzy bez kolorystycznego oznaczenia?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 19** dot. zadania nr 26 poz. 1

Uprzejmie informujemy, że dostarczane przez Producenta układy oddechowe do Oxylog pakowane są po 5 sztuk i nie ma możliwości ich podzielenia. Dlatego też prosimy o dopuszczenie realizacji dostaw w opakowaniach zbiorczych zawierających po 5 sztuk. Takie rozwiązanie pozwala realizować dostawy bezpośrednie tym samym, przekłada się to na niższe koszty dla Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza realizację dostaw w opakowaniach zbiorczych zawierających po 5 sztuk, pozostałe parametry bez zmian z uwzględnieniem nn pisma.

**Pytanie nr 20** dot. Załącznika nr 5 do SWZ *Projekt umowy* § 3 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 30 dni?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 21** dot. Załącznika nr 5 do SWZ *Projekt umowy* § 6 ust. 1

Uprzejmie proszę o udzielenie wyjaśnień czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych do:

- pkt. a) do 0,2% ?

- pkt. b) do 0,2% ?

- pkt. d) do 50 zł ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 22** dot. Załącznika nr 5 do SWZ *Projekt umowy* § 6 ust. 3

Uprzejmie proszę o udzielenie wyjaśnień czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie łącznej wysokości kar umownych do 10%?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 23** dot. zadania nr 11 poz. 1

Proszę o odstąpienie od wymogu dołączonej zastawki zabezpieczającej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 24** dot. zadania nr 20 poz. 4

Proszę o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 80 sztuk z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań, pozostałe parametry bez zmian z uwzględnieniem nn pisma.

**Pytanie nr 25** dot. zadania nr 20 poz. 1 - 4

Proszę o dopuszczenie strzykawek zwężonych na długości nie większej niż 35% długości tłoka. Zwężenie w części chwytnej tłoka jest wygodniejsze, a co za tym idzie bezpieczniejsze dla przeprowadzanych procedur medycznych, ponieważ zapewnia pewnych chwyt i daje gwarancję precyzyjnej pracy strzykawką.

Proszę o doprecyzowanie jaki wpływ na procedurę medyczną ma parametr: „tłok prosty bez przewężeń przylegający na całej długości do cylindra jak i powyżej, tłok bez przewężeń na min 99% jego długości”.

Dodatkowo pragniemy podkreślić, że przyleganie tłoka w dolnej części (w miejscu styczności płynu z tłokiem) jest kluczowe dla zachowania szczelności całej strzykawki. Przyleganie tłoka na całej powierzchni może natomiast powodować zbyt duży opór oraz brak płynności pracy strzykawki.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 26** dot. zadania nr 20 poz. 8

Proszę o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań, pozostałe parametry bez zmian z uwzględnieniem nn pisma.

**Pytanie nr 27** dot. zadania nr 20 poz. 12

Proszę o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań, pozostałe parametry bez zmian z uwzględnieniem nn pisma.

**Pytanie nr 28** dot. zadania nr 20 poz. 13

Proszę o dopuszczenie strzykawki z korpusem w kolorze pomarańczowym (bursztynowym).

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian z uwzględnieniem nn pisma.

**Pytanie nr 29** dot. zadania nr 20 poz. 13

Proszę o dopuszczenie strzykawki z oświadczeniem producenta strzykawek o kompatybilności z pompami, wraz ze wskazaniem na jakim ustawieniu należy używać danej strzykawki. Dla łatwiejszej identyfikacji na opakowaniu jednostkowym każdej strzykawki również znajduje się wskazanie jakiego ustawienia pompy należy użyć.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 30** dot. zadania nr 20 poz. 14

Proszę o dopuszczenie strzykawki z cylindrem przeziernym na tyle by odczytać poziom płynu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 31** dot. zadania nr 20 poz. 14

Proszę o dopuszczenie strzykawki z nieprzezroczystym cylindrem.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 32** dot. zadania nr 20 poz. 15

Proszę o dopuszczenie strzykawki z wtopioną igłą w opakowaniu papier-folia nieznakowanym kolorystycznie.

Proszę o wyjaśnienie - skoro zamawiający wymaga wtopionej igły w strzykawkę to jak Zamawiający wyobraża sobie opakowanie KAŻDEJ IGŁY znakowane kolorystycznie zgodnie z normą ISO, zapis o wtopionej igle i znakowaniu kolorystycznym opakowania każdej igły zaprzeczają sobie nawzajem.

**Odpowiedź:**

Zamawiający prostuje omyłkę w opisie przedmiotu zamówienia i nadaje opisowi pod tabelą w Formularzu asortymentowo-cenowym brzmienie:

**„poz. 15: sterylne, apirogenne, nietoksyczne, ostre, drożne, z nasadką Luer Lock, ~~oznakowane barwnie na opakowaniu każdej igły zgodnie z normą ISO~~, pakowane papier/folia”**

**Pytanie nr 33** dot. zadania nr 24 poz. 2

Proszę o dopuszczenie przyrządu z logo identyfikującym przyrząd bezpośrednio na zaciskaczu rolkowym.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych z logo identyfikującym producenta na zaciskaczu rolkowym, pozostałe parametry bez zmian z uwzględnieniem nn pisma

**Pytanie nr 34** dot. zadania nr 24 poz. 2

Proszę o dopuszczenie przyrządu i worka wycenianych osobno ze względu na różne stawki podatku VAT.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza. Zgodnie z zapisami punktu 4 Rozdziału XVI SWZ *SPOSÓB OBLICZENIA CENY „Zamawiający wymaga, aby w przypadku, jeśli oferowany asortyment składa się z elementów opodatkowanych różnymi stawkami podatku VAT, Wykonawca wyszczególnił w formularzu asortymentowo-cenowym poszczególne elementy o różnych stawkach podatku VAT, dodając odpowiednią ilość wierszy, a następnie sumując podane wartości w wierszu „RAZEM”.”*

**Pytanie nr 35** dot. zadania nr 24 poz. 2

Proszę o odstąpienie od wymogu pakowania przyrządu i worka fabrycznie przez producenta.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych, w którym przyrząd i worek nie będą pakowane fabrycznie przez producenta, pozostałe parametry bez zmian z uwzględnieniem nn pisma.

**Pytanie nr 36** dot. zadania nr 24 poz. 2

Proszę o dopuszczenie worka w rozmiarze 21 cm x 30 cm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian z uwzględnieniem nn pisma.

**Pytanie nr 37** dot. zadania nr 32 poz. 1

Proszę o dopuszczenie strzykawki z igłami 0,5 x 16 i 0,45 x 13 mm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian z uwzględnieniem nn pisma.

**Pytanie nr 38** dot. zadania nr 32 poz. 2

Proszę o dopuszczenie strzykawek z podziałką na 100 jednostek o rozmiarach igieł 0,5 x 16 mm i 0,33 x 13 mm do wyboru Zamawiającego oraz z podziałką na 40 jednostek 0,4 x 13 mm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 39** dot. zadania nr 42 poz. 1

Proszę o odstąpienie od wymogu kodu ONB nadanego przez FDA ponieważ wymóg ten dotyczy rynku amerykańskiego, a nie europejskiego, na którym funkcjonujemy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający odstępuje od tego wymogu.

**Pytanie nr 40** dot. zadania nr 42 poz. 5

Proszę o dopuszczenie zaworu z drenem o długości całego zestawu równej 9 cm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 41** dot. zadania nr 42 poz. 5

Proszę o dopuszczenie zestawu o przestrzeni martwej samego zaworu bezigłowego równej 0,085 ml.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 42** dot. zadania nr 42 poz. 5

Proszę o dopuszczenie zestawu z drenem o średnicy zewnętrznej równej 2,35 mm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 43** dot. zadania nr 42 poz. 5

Proszę o wyjaśnienie czym według zamawiającego różni się objętość wypełnienia od przestrzeni martwej w zestawie przedłużającym.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż wartości te dotyczą zaworu dostępu naczyniowego. Objętość wypełnienia to maksymalna objętość znajdująca się w zaworze, a przestrzeń martwa to objętość, która zostaje po całkowitym opróżnieniu zaworu.

**Pytanie nr 44** dot. zadania nr 42 poz. 5

Proszę o dopuszczenie zestawu o przestrzeni martwej równej 0,15 ml.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 45** dot. zadania nr 42 poz. 5

Proszę o dopuszczenie zestawu o wytrzymałości ciśnienie płynu iniekcyjnego (wlewanego) 4 Ba, czyli 58 PSI oraz na ciśnienie zwrotne 2 Ba, czyli 29 PSI.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 46** dot. zadania nr 42 poz. 6

Proszę o dopuszczenie zaworu bezigłowego o przestrzeni martwej równej 0,085 ml.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 47** dot. zadania nr 47 poz. 1 - 2

Proszę o wyjaśnienie, czy pod zapisem „z łącznikiem stożkowym luer-lock” Zamawiający rozumie końcówkę luer-lock ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż łącznik ma być w kształcie stożka i posiadać zakończenie luer lock.

**Pytanie nr 48** dot. zadania nr 47 poz. 1 - 2

Proszę o dopuszczenie strzykawek o długości całkowitej min. 15 cm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 49** dot. zadania nr 47 poz. 1 - 2

Proszę o dopuszczenie strzykawek w opakowaniach po 100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań, pozostałe parametry bez zmian z uwzględnieniem nn pisma.

**Pytanie nr 50** dot. zadania nr 47 poz. 1 - 2

Proszę o dopuszczenie strzykawek w opakowaniach po 50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań, pozostałe parametry bez zmian z uwzględnieniem nn pisma.

**Pytanie nr 51** dot. zadania nr 47 poz. 3 - 4

Proszę o dopuszczenie strzykawek w opakowaniach po 25 sztuk z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań, pozostałe parametry bez zmian z uwzględnieniem nn pisma.

**Pytanie nr 52** dot. zadania nr 56 poz. 1 - 4

Proszę o odstąpienie od wymogu systemu zamkniętego zgodnie definicją NIOSH.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w tym zakresie.

**Pytanie nr 53** dot. zadania nr 57 poz. 5

Proszę o dopuszczenie strzykawki z podwójnym zabezpieczeniem przed wypadnięciem tłoka.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 54** dot. zadania nr 57 poz. 5

Czy Zamawiający wymaga podwójnej skali na tłoku?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**Pytanie nr 55** dot. zadania nr 57 poz. 5

Czy Zamawiający wymaga dodatkowej skali na tłoku?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**Pytanie nr 56** dot. zadania nr 57 poz. 8 - 10

Proszę o dopuszczenie strzykawek sterylizowanych tlenkiem etylenu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian z uwzględnieniem nn pisma.

**Pytanie nr 57** dot. zadania nr 57 poz. 1 - 4

Proszę o dopuszczenie strzykawek ze skalą rozszerzoną 2-3 ml, 5-6 ml, 10-12 ml, 20-24 ml.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 58** dot. zadania nr 39

Czy w związku z przeznaczeniem i charakterem oferowanych produktów, które nie są lekami ratującymi życie ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia oraz fakt że towar znajduje się w magazynie zewnętrznym poza granicami kraju, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy dla pakietu 39 do 20 dni roboczych od złożenia zamówienia?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę.

**Pytanie nr 59** dot. zadania nr 39

Czy w celu miarkowania kar umownych, Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu przedmiotu umowy do 0,2% wartości brutto towaru niedostarczonego w terminie za każdy dzień zwłoki w dostawie?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 60** dot. zadania nr 27 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania w pozycji nr 1 zadania nr 27 Multipack 200 ml z drenem o długości 150 cm, limit ciśnienia 375 PSI.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian z uwzględnieniem nn pisma.

**Pytanie nr 61** dot. zadania nr 27 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania w pozycji nr 2 zadania nr 27 Dualpack - 2 x 200 ml wkład, z drenem o długości 150 cm, z łącznikiem Y, z podwójną zastawką, limit ciśnienia 375 PSI.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian z uwzględnieniem nn pisma.

**Pytanie nr 62** dot. zadania nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści układ z dodatkowym ramieniem do worka o długości 90 cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 63** dot. zadania nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy układ oddechowy pediatryczny, o średnicy rur 15 mm, w skład którego wchodzą rury o długości 150 cm, z elastycznymi, szczelnymi złączami wykonanymi z EVA od strony aparatu, zintegrowany łącznik Y od strony pacjenta z portami, kolanko z portem kapno zabezpieczonym kapturkiem na lince, dodatkowa rura do worka o długości 150 cm z bezlateksowym workiem oddechowym 1 l?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 64** dot. zadania nr 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy układ oddechowy wykonany z rur gładkich w środku, posiadają wewnętrzną warstwę polichlorku winylu, który stanowi dodatkową barierę (powłokę) dla zalegających drobnoustrojów, w tym bakterii (warstwa chroniąca przed gromadzeniem się kondensatu, co  dodatkowo ogranicza rozwój bakterii) o długości 180 cm, sterylny, z łącznikiem Y z portami?

Pragniemy zwrócić uwagę, że zgodnie z najnowszymi wynikami badań PAN oraz WUM, nanosrebro będące składnikiem powłoki antybakteryjnej, może wywoływać negatywne skutki zdrowotne działając i działać toksycznie na organizm człowieka.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 65** dot. zadania nr 41

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważny Zamknięty system so nawilżania o pojemności 450 ml napełniony wodą sterylizowana radiacyjnie do terapii inhalacyjnej umożliwiający prowadzenie terapii przez 35 dni od otwarcia (poświadczone zapisem na opakowaniu i oświadczeniem Producenta). W zestawie głowica łącząca reduktor z pojemnikiem (pakowana osobno). Obrazkowa instrukcja użycia, na pojedynczym pojemniku.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości, tj. 14 445 szt., pozostałe parametry bez zmian z uwzględnieniem nn pisma.

**Pytanie nr 66** dot. zadania nr 6 poz. 1, 2

Czy Zamawiający dopuści wycenę woreczków za opak a100 wraz z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza opakowanie zbiorcze po 100 szt., z zastrzeżeniem, że w opakowaniu zbiorczym każdy woreczek jest pakowany pojedynczo i jest sterylny, pozostałe parametry bez zmian z uwzględnieniem nn pisma.

**Pytanie nr 67** dot. zadania nr 7 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową sterylną ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian z uwzględnieniem nn pisma.

**Pytanie nr 68** dot. zadania nr 7 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową z pojedynczym podbródkiem?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 69** dot. zadania nr 7 poz. 2, 3

Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową z nieelastomerowym mankietem ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 70** dot. zadania nr 7 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową pakowana papier-folia?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian z uwzględnieniem nn pisma.

**Pytanie nr 71** dot. zadania nr 7 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu dla noworodków o długości 200cm wykonane z medycznego pcv?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 72** dot. zadania nr 7 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści zaciskacz o długości całkowitej 5,3cm oraz szerokości 1,0cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian z uwzględnieniem nn pisma.

**Pytanie nr 73** dot. zadania nr 14 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; niskociśnieniowy balonik retencyjny; port do napełniania balonika retencyjnego, oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu. Czas utrzymania do 29 dni. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1500 ml z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, z filtrem węglowym zawierające wewnątrz saszetkę z absorbentem cieczy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 74** dot. zadania nr 14 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści worki wymienne kompatybilne z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca o pojemności 1500 ml skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, przednia część przeźroczysta, tylna biała, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości i filtrem węglowym (do wyboru z filtrem lub bez) pochłaniającym nieprzyjemne zapachy i zapobiegającym balonowaniu worka, w opakowaniu po 3 sztuki bez filtra z absorbentem cieczy lub 2 sztuki z filtrem węglowym i absorbentem cieczy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 75** dot. zadania nr 16 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści skalpele bezpieczne wykonane ze stali nierdzewnej w czerwonej obudowie jak na zdj:

Obraz zawierający niebo, linia

Opis wygenerowany automatycznie

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 76** dot. zadania nr 17 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści zatyczkę do cewników o średnicy stożka 5,9-12,9mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 77** dot. zadania nr 20 poz. 1 - 8

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z przedłużoną skala uwzględniającą 10% rozszerzenie pojemności nominalnej tj. strzykawka o poj. 2ml z rozszerzeniem do 2,2ml, 5ml do 5,5ml itd.?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 78** dot. zadania nr 20 poz. 1 - 8

Czy Zamawiający dopuści strzykawki bez kolorystycznego zróżnicowania rozmiaru na opakowaniu jednostkowym strzykawki?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 79** dot. zadania nr 20 poz. 1 - 8

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z tłokiem z przewężeniem jak na zdjęciu poniżej:

Obraz zawierający tekst, biały

Opis wygenerowany automatycznie

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 80** dot. zadania nr 20 poz. 1 - 8

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z pojedynczą kryza ograniczająca, zabezpieczająca przed

przypadkowym wysunięciem tłoka?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 81** dot. zadania nr 20 poz. 4, 8, 12

Czy Zamawiający dopuści strzykawki w opak a’50 wraz z ich wycena i przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań, pozostałe parametry bez zmian z uwzględnieniem nn pisma.

**Pytanie nr 82** dot. zadania nr 20 poz. 13

Czy Zamawiający dopuści strzykawki w całości wykonane z PP?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian z uwzględnieniem nn pisma.

**Pytanie nr 83** dot. zadania nr 20 poz. 13

Czy Zamawiający dopuści strzykawki ze skalą co 0,5ml lub 0,01?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian z uwzględnieniem nn pisma.

**Pytanie nr 84** dot. zadania nr 20 poz. 13, 14

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z cylindrem wykonanym z poliwęglanu oraz tłokiem z PP?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 85** dot. zadania nr 20 poz. 14

Czy Zamawiający dopuści strzykawki do pomp przezroczyste?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 86** dot. zadania nr 21 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści igły do penów w rozmiarach: 0,25x6mm, 0,25x6mm, 0,30x8mm, 0,33x12mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian z uwzględnieniem nn pisma.

**Pytanie nr 87** dot. zadania nr 21 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 0,45x22 zamiast 0,45x25mm? Reszta parametrów zgodnie z swz.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian z uwzględnieniem nn pisma.

**Pytanie nr 88** dot. zadania nr 21 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści igły w rozmiarze:

Obraz zawierający tekst

Opis wygenerowany automatycznie

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 89** dot. zadania nr 21 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści igły w rozmiarze 0,9x25 lub 0,9x40mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 90** dot. zadania nr 21 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 18G 1,2x40mm lub 1,2x50mm, Typ szlifu igły: LB/BL standard długo ścięte?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 91** dot. zadania nr 21 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 1,2x40 oraz 1,2x25, tępe, polerowane elektronicznie ścięcie pod kątem 40°?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 92** dot. zadania nr 21 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści igłę w klasie IIa?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 93** dot. zadania nr 24 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści wycenę zestawu do przetaczania płynów i leków światłoczułych (przyrząd do infuzji + osłonka na butelkę / worek) jako dwie oddzielne pozycje ze względu na rozbieżną stawkę podatku VAT?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza. Zgodnie z zapisami punktu 4 Rozdziału XVI SWZ *SPOSÓB OBLICZENIA CENY „Zamawiający wymaga, aby w przypadku, jeśli oferowany asortyment składa się z elementów opodatkowanych różnymi stawkami podatku VAT, Wykonawca wyszczególnił w formularzu asortymentowo-cenowym poszczególne elementy o różnych stawkach podatku VAT, dodając odpowiednią ilość wierszy, a następnie sumując podane wartości w wierszu „RAZEM”.”*

**Pytanie nr 94** dot. zadania nr 24 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zaproponowanie zestawu (przyrząd do infuzji oraz worek) pakowane osobno?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian z uwzględnieniem nn pisma.

**Pytanie nr 95** dot. zadania nr 24 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści worki ochronne o rozmiarze 12x21 lub 20x30?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian z uwzględnieniem nn pisma.

**Pytanie nr 96** dot. zadania nr 32 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę do tuberkuliny o rozmiarze 0,45x13 zamiast 0,45x12?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian z uwzględnieniem nn pisma.

**Pytanie nr 97** dot. zadania nr 32 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę ze skalą co 0,05ml?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 98** dot. zadania nr 47 poz. 1 - 4

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę do pomp z pojedyncza skalą pomiarowa?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 99** dot. zadania nr 47 poz. 1, 2

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę do pomp o długości ok 15cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 100** dot. zadania nr 47 poz. 1, 2

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawki za opak a’100 wraz z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań, pozostałe parametry bez zmian z uwzględnieniem nn pisma.

**Pytanie nr 101** dot. zadania nr 47 poz. 3, 4

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawki za opak a’25 wraz z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań, pozostałe parametry bez zmian z uwzględnieniem nn pisma.

**Pytanie nr 102** dot. zadania nr 47 poz. 3, 4

Czy Zamawiający dopuści strzykawki cewnikowe ze stożkiem ściętym pod kątem 45°?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 103** dot. zadania nr 49 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści maske tlenową sterylną pakowana papier folia?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian z uwzględnieniem nn pisma.

**Pytanie nr 104** dot. zadania nr 49 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową sterylną z drenem o długości 210cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian z uwzględnieniem nn pisma.

**Pytanie nr 105** dot. zadania nr 51 poz. 2 - 5

Czy Zamawiający dopuści igły do nakłuć bez prowadnicy?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 106** dot. zadania nr 53 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści igły do nakłuć z prowadnicą o wymiarach 0,45x90?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 107** dot. zadania nr 53 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści igły do nakłuć bez prowadnicy?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 108** dot. zadania nr 53 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści igły o wymiarach 0,5x90 lub 0,5x120?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 109** dot. zadania nr 54 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do transfuzji bez skrzydełek dociskowych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian z uwzględnieniem nn pisma.

**Pytanie nr 110** dot. zadania nr 56 poz. 2

Czy Zamawiający odstąpi od dostarczenia oświadczenia producenta dotyczącego skuteczności filtracji - NIosh?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie odstępuje od wymogu spełniania tego parametru, a dokumenty w postaci testów lub oświadczenia producenta może zażądać do wglądu na etapie realizacji umowy.

**Pytanie nr 111** dot. zadania nr 56 poz. 1, 3, 4

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby skuteczność filtracji była potwierdzona badaniem?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie odstępuje od wymogu spełniania tego parametru, a dokumenty w postaci testów lub oświadczenia producenta może zażądać do wglądu na etapie realizacji umowy.

**Pytanie nr 112** dot. zadania nr 56 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do infuzji z komora kroplowa o długości 60mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 113** dot. zadania nr 56 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do infuzji z jednakowo elastyczną komora kroplową?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian z uwzględnieniem nn pisma.

**Pytanie nr 114** dot. zadania nr 56 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do infuzji z komora kroplową z pcv bez zawartości ftalanów?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 115** dot. zadania nr 56 poz. 2

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu do infuzji z komorą kroplową zaopatrzoną w dodatkowe skrzydełka dociskowe ułatwiające wkłucie w pojemniki z płynami?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**Pytanie nr 116** dot. zadania nr 56 poz. 1, 2

W związku z tym , że na rynku pojawiły się produkty z wytłoczoną nazwą dystrybutora, a nie producenta na zaciskaczu rolkowym, prosimy o informacje czy Zamawiający dla bezpieczeństwa pacjenta oraz w celu łatwej identyfikacji,  oczekuje produktu z nazwą producenta na zaciskaczu rolkowym?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**Pytanie nr 117** dot. zadania nr 56 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do infuzji o opisie:

Obraz zawierający tekst, gazeta, zrzut ekranu

Opis wygenerowany automatycznie

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 118** dot. zadania nr 56 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do infuzji o opisie:

Obraz zawierający tekst, gazeta, zrzut ekranu, dokument

Opis wygenerowany automatycznie

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 119** dot. zadania nr 56 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do infuzji bez nazwy producenta na komorze kroplowej?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 120** dot. zadania nr 57 poz. 1 - 4

Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe z Kryza ograniczająca, zabezpieczająca przed

przypadkowym wysunięciem tłoka?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 121** dot. zadania nr 57 poz. 1 - 4

Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe z przedłużoną skalą uwzględniającą 10 % rozszerzenie pojemności nominalnej?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian z uwzględnieniem nn pisma.

**Pytanie nr 122** dot. zadania nr 57 poz. 1 - 4

Czy Zamawiający dopuści strzykawki bez kolorystycznego oznaczenia rozmiaru na opakowaniu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 123** dot. zadania nr 57 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści strzykawki w opak a’50 wraz z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań, pozostałe parametry bez zmian z uwzględnieniem nn pisma.

**Pytanie nr 124** dot. zadania nr 57 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści strzykawki w opak a’25 wraz z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań, pozostałe parametry bez zmian z uwzględnieniem nn pisma.

**Pytanie nr 125** dot. zadania nr 57 poz. 6, 7

Czy Zamawiający dopuści strzykawki w opak a’50 wraz z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań, pozostałe parametry bez zmian z uwzględnieniem nn pisma.

**Pytanie nr 126** dot. zadania nr 57 poz. 9, 10

Czy Zamawiający dopuści strzykawki w opak a’100 wraz z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań, pozostałe parametry bez zmian z uwzględnieniem nn pisma.

**Pytanie nr 127** dot. zadania nr 57 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z uszczelnieniem w postaci podwójnego pierścienia na korku położonym na szczycie tłoka i Kryza ograniczająca, zabezpieczająca przed przypadkowym wysunięciem tłoka?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 128** dot. zadania nr 57 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści strzykawki ze skala co 0,5?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza skalę co 0,5 ml, pozostałe parametry bez zmian z uwzględnieniem nn pisma.

**Pytanie nr 129** dot. zadania nr 57 poz. 8 - 10

Czy Zamawiający dopuści strzykawki sterylizowane tlenkiem etylenu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian z uwzględnieniem nn pisma.

**Pytanie nr 130** dot. zadania nr 58 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści ograniczenie zamawianych etykiet do minimalnego zamówienia jednego wzoru 15 opakowań dla etykiet o wymiarach:  
500 szt. w opakowaniu:  
11mm x 38mm  
250 sztuk w opakowaniu:  
25mm x 95mm  
51mm x 75mm  
Jeżeli tak, to wnosimy o zmianę sposobu wyceny na cenę za sztukę a nie za opakowanie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 131** dot. zadania nr 58 poz. 2

Czy zamawiający dopuści opakowania po 250 sztuk etykiet? Jeżeli tak, to wnosimy o zmianę sposobu wyceny na cenę za sztukę a nie za opakowanie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie etykiet w opakowaniach zawierających 250 szt. etykiet i w takim przypadku należy wycenić 320 opakowań a’ 250 szt.

**Pytanie nr 132** dot. zadania nr 58 poz. 1

Czy zamawiający dopuści opakowania po 500 sztuk etykiet? Jeżeli tak, to wnosimy o zmianę sposobu wyceny na cenę za sztukę a nie za opakowanie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie etykiet w opakowaniach zawierających 500 szt. etykiet i w takim przypadku należy wycenić 800 opakowań a’ 500 szt.

**Pytanie nr 133** dot. zadania nr 27

Czy Zamawiający dopuści 2x strzykawka 200 ml, 2x kolec do napełniania, 1x zwijany przewód Y 60” (150 cm) z podwójnym zaworem zwrotnym - 350 PSI oraz 2x strzykawka 200 ml, 1x strzykawka 200 ml, 1x kolec do napełniania - 350 PSI oraz zwijany niskociśnieniowy przewód połączeniowy 152 cm – 400 PSI certyfikowane przez producenta wstrzykiwacza?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian z uwzględnieniem nn pisma.

**Pytanie nr 134** dot. zadania nr 13 poz. 26

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu o składzie: Aqua, Zinc Oxide, Paraffinum Liquidum, Dicocoyl Pentaerythrityl Distearyl Citrate, Sorbitan Sesquioleate, Cera Alba, Aluminum Stearates, Lanolin, Glycerin, Magnesium Sulfate, Paraffin, C10-C18 Triglyceride, Stearic Acid, Cera Microcristallina, Benzyl Alcohol, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Citric Acid, Lavandula Angustifolia, Oil, Limonene, Linalool, BHA?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian z uwzględnieniem nn pisma.

**Pytanie nr 135** dot. zadania nr 57 poz. 5 - 10

Prosimy aby zamawiający dopuścił strzykawki bez nazwy producenta występującej bezpośrednio na cylindrze oraz typu strzykawki. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Cylinder posiada naniesioną nazwę IMPORTERA/DYSTRYBUTORA. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne. Typ strzykawki jest widoczny na opakowaniu indywidualnym, więc przy użytkowaniu ( z założenia) przez wykfalifikowaną kadrę pracowniczą nie ma potrzeby dodatkowo umieszczać nazwy strzykawki na produkcie. Wymóg tez znacząco ogranicza konkurencję , co prowadzi do uzyskania zawyżonej wyceny na dany produkt.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 136** dot. zadania nr 57 poz. 5 - 10

Czy zamawiający dopuści opakowania bez kolorystycznego oznakowania opakowań w zależności od rozmiaru?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 137** dot. zadania nr 57 poz. 5, 7 - 9

Czy zamawiający wydzieli poz.5,7-9 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. Ponadto aktualnie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie ma możliwości technicznej wydzielenia pozycji do dodatkowych pakietów. Brak zaś zmiany ogłoszenia w tym zakresie skutkowałby nieważnością dokonanej czynności podziału na części i tym samym postępowanie obarczone byłoby wadą powodującą konieczność jego unieważnienia lub nieważność zawartej umowy.

**Pytanie nr 138** dot. zadania nr 57 poz. 5, 7 - 9

Czy zamawiający dopuści sterylizację EO, w myśl zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców zgodnie z zapisami ustawy PZP dotyczącymi opisu przedmiotu ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian z uwzględnieniem nn pisma.

**Pytanie nr 139** dot. zadania nr 56 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra igłą biorcza dwukanałową, trójpłaszczyznową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przeźroczystego PVC 55 mm , z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm, sterylizacja EO, objętość komory kroplowej: 10,56 cm3 (dł komory 6 cm, promień 0,75 cm)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 140** dot. zadania nr 56 poz. 1

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania z komorą kroplową wykonaną z bezpiecznego, medycznego PVC.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 141** dot. zadania nr 56 poz. 1

Czy zamawiający odstąpi od wymogu potwierdzenia lub dokumentu potwierdzającego syst. zamknięty w rozumieniu def. NIOSH, natomiast dopuści standardowy przyrząd IS z filtrem, bez dodatkowego portu/łącznika iniekcji?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie odstępuje od wymogu spełniania tego parametru, a dokumenty w postaci testów lub oświadczenia producenta może zażądać do wglądu na etapie realizacji umowy.

**Pytanie nr 142** dot. zadania nr 56 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra igłą biorcza dwukanałową, trójpłaszczyznową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przeźroczystego PVC 55 mm , z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm, sterylizacja EO, objętość komory kroplowej: 10,56 cm3 (dł komory 6 cm, promień 0,75 cm)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 143** dot. zadania nr 56 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 144** dot. zadania nr 56 poz. 2

Czy zamawiający odstąpi od wymogu potwierdzenia lub dokumentu potwierdzającego syst. zamknięty w rozumieniu def. NIOSH, natomiast dopuści standardowy przyrząd IS z filtrem, bez dodatkowego portu/łącznika iniekcji?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie odstępuje od wymogu spełniania tego parametru, a dokumenty w postaci testów lub oświadczenia producenta może zażądać do wglądu na etapie realizacji umowy.

**Pytanie nr 145** dot. zadania nr 56 poz. 1, 2

Czy zamawiający wydzieli poz.1-2 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. Ponadto aktualnie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie ma możliwości technicznej wydzielenia pozycji do dodatkowych pakietów. Brak zaś zmiany ogłoszenia w tym zakresie skutkowałby nieważnością dokonanej czynności podziału na części i tym samym postępowanie obarczone byłoby wadą powodującą konieczność jego unieważnienia lub nieważność zawartej umowy.

**Pytanie nr 146** dot. zadania nr 54

Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, Filtr 200µm, 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, przyrząd posiada ostra igła biorcza dwukanałowa, trójpłaszczyznowo ścięta, wykonana ze wzmocnionego ABS, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany czerwoną klapką, przezroczysta komora kroplowa z filtrem z PCV, dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przeźroczystej, całkowita długość komory ok. 10 cm ,rolkowy regulator przepływu, łącznik LUER-LOCK z osłonką, zaczep na dren, dren o długości 150 cm, opakowanie jednostkowe typu blister papier –folia, sterylizowany tlenkiem etylenu objętość komory kroplowej – 12,37 cm3, powierzchnia komory 36,52 cm2, powierzchnia filtrująca ok. 16,34 cm2 ( objętość 3,69 cm3), sterylizacja EO?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian z uwzględnieniem nn pisma.

**Pytanie nr 147** dot. zadania nr 54

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z zaczepem na zacisku rolkowym, bez miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian z uwzględnieniem nn pisma.

**Pytanie nr 148** dot. zadania nr 54

Czy zamawiający dopuści TS bez dodatkowych skrzydełek dociskowych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian z uwzględnieniem nn pisma.

**Pytanie nr 149** dot. zadania nr 49

Czy zamawiający dopuści produkt sterylny?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian z uwzględnieniem nn pisma.

**Pytanie nr 150** dot. zadania nr 49

Czy zamawiający dopuści dren o przekroju standardowym, wzmocniony wzdłużenie 6-cioma pasami?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 151** dot. zadania nr 47 poz. 1 - 8

Prosimy aby zamawiający dopuścił strzykawki bez nazwy producenta występującej bezpośrednio na cylindrze oraz typu strzykawki. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Cylinder posiada naniesioną nazwę IMPORTERA/DYSTRYBUTORA. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne. Typ strzykawki jest widoczny na opakowaniu indywidualnym, więc przy użytkowaniu ( z założenia) przez wykfalifikowaną kadrę pracowniczą nie ma potrzeby dodatkowo umieszczać nazwy strzykawki na produkcie. Wymóg tez znacząco ogranicza konkurencję , co prowadzi do uzyskania zawyżonej wyceny na dany produkt.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 152** dot. zadania nr 47 poz. 5

Czy zamawiający dopuści strzykawkę o pojemności 2 ml?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 153** dot. zadania nr 47 poz. 5

Czy zamawiający odstąpi od wymogu informacji o braku latexu, gdyż na opakowaniu jednostkowym jest informacja o tym , że produkt jest niepirogenny i nietoksyczny, natomiast dostawca dostarczy oświadczenie producenta o braku zawartości lateksu?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w tym zakresie.

**Pytanie nr 154** dot. zadania nr 24 poz. 2

Czy zamawiający wydzieli poz.2 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. Ponadto aktualnie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie ma możliwości technicznej wydzielenia pozycji do dodatkowych pakietów. Brak zaś zmiany ogłoszenia w tym zakresie skutkowałby nieważnością dokonanej czynności podziału na części i tym samym postępowanie obarczone byłoby wadą powodującą konieczność jego unieważnienia lub nieważność zawartej umowy.

**Pytanie nr 155** dot. zadania nr 24 poz. 2

Czy zamawiający dopuści worek o wymiarze 310 mm x 170 mm, w kolorze żółtym, nieprzeziernym?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 156** dot. zadania nr 24 poz. 2

Czy zamawiający dopuści wycenę w osobnej pozycji z uwagi na inną stawkę Vat, osłona posiada 23% Vat, natomiast przyrząd IS Bursztynowy jest na 8% VAT?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza. Zgodnie z zapisami punktu 4 Rozdziału XVI SWZ *SPOSÓB OBLICZENIA CENY „Zamawiający wymaga, aby w przypadku, jeśli oferowany asortyment składa się z elementów opodatkowanych różnymi stawkami podatku VAT, Wykonawca wyszczególnił w formularzu asortymentowo-cenowym poszczególne elementy o różnych stawkach podatku VAT, dodając odpowiednią ilość wierszy, a następnie sumując podane wartości w wierszu „RAZEM”.”*

**Pytanie nr 157** dot. zadania nr 24 poz. 2

Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 158** dot. zadanie nr 7 poz. 1 - 9

Czy zamawiający dopuszcza produkt sterylny?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian z uwzględnieniem nn pisma.

**Pytanie nr 159** dot. zadanie nr 7 poz. 1 - 7

Czy zamawiający dopuszcza dren o przekroju standardowym, wzmocniony wzdłużnie 6-cioma pasami?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 160** dot. zadanie nr 7 poz. 1 - 4, 7

Czy zamawiający dopuści dren min. 200 cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian z uwzględnieniem nn pisma.

**Pytanie nr 161** dot. zadania nr 21 poz. 8

Czy Zamawiający w Zadaniu 21 w poz. 8 dopuści op. a’50 sztuk?

**Odpowiedź:**

Zamawiający prostuje omyłkę pisarską: w zadaniu nr 21 poz. 8, Zamawiający wymaga 20 op. po 50 szt.

**Pytanie nr 162** dot. zadania nr 21 poz. 8

Czy Zamawiający w Zadaniu 21 w poz. 8 wymaga zaoferowanie 20 sztuk, czy 20 opakowań?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga zaoferowania 20 op. po 50 szt.

**Pytanie nr 163** dot. zadania nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści dodatkową rurę o długości 120 cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 164** dot. zadania nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zdejmowany łącznik Y z portami?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 165** dot. zadania nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści kolanko z portem z wciskanym koreczkiem?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 166** dot. zadania nr 10 poz. 1 - 9

Czy Zamawiający wyłączy pozycje 1-9 z Zadania nr 10 i utworzy z nich oddzielne zadanie? Umożliwi to uzyskanie większej ilości korzystnych cenowo ofert od firm specjalizujących się właśnie w tym asortymencie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 167** dot. zadania nr 10 poz. 1 - 6, 8

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „ergonomiczny, eliptyczny uchwyt z umieszczonym wewnątrz pryzmatem umożliwiającym obserwację wypływu PMR z każdej strony, metalowy mandryn oznaczony kolorem wg rozmiaru”?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w tym zakresie.

**Pytanie nr 168** dot. zadania nr 10 poz. 2, 3

Czy Zamawiający dopuści z opcjonalną prowadnicą?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian z uwzględnieniem nn pisma.

**Pytanie nr 169** dot. zadania nr 10 poz. 5, 6, 7

Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczuleń podpajęczynówkowych typu Pencil-Point?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 170** dot. zadania nr 10 poz. 7

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „z atraumatycznym szlifem dwupłaszczyznowym (uchwyt rowkowy, przezroczysta końcówka lock, metalowy mandryn oznaczony kolorem wg rozmiaru)”?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie odstąpi od tego wymogu.

**Pytanie nr 171** dot. zadania nr 14 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jednowarstwowy dren wykonany w całości z poliuretanu?

* rękaw silikonowy o długości 120cm ze znacznikami głębokości zakończony balonikiem retencyjnym w innym kolorze niż rękaw, bez kieszonki
* 2 porty na rękawie - jeden port do przepłukiwania oznaczony symbolem "IRRIG", drugi port do napełniania balonika uszczelniającego oznaczony symbolem "45ml", obydwa z zastawką jednokierunkową
* 3 worki wymienne o pojemności 1500ml (skalowane co 100ml) z filtrem węglowym neutralizującym zapach, bez zastawki
* 2 regulowane paski rzepowe umożliwiające zamocowanie do ramy łóżka
* zestaw wprowadzający
* Podkład 80cm x 60cm, para rękawic, strzykawka 60ml
* System posiada badania kliniczne potwierdzające bezpieczeństwo stosowania systemu do 29 dni?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 172** dot. zadania nr 14 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści worki o pojemności 1500ml (skalowane co 100ml, numerycznie co 500ml), posiadające jedną ściankę nieprzezroczystą (białą), a drugą przezroczystą umożliwiającą podgląd, worki wyposażone w filtr węglowy, bez zastawki, mikrobiologicznie czyste?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.


**Pytanie nr 173** dot. zadania nr 18 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do toalety jamy ustnej bez „rączki do kontroli siły ssania z cewnik do odsysania typu Yankauer w koszulce czyszczącej z łącznikiem Y służącym do rozdzielenia drogi odsysania z g.d.o. i drogi toalety jamy ustnej”?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 174** dot. zadania nr 18 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści dołączoną osobno perforowaną końcówkę do odsysania pola operacyjnego z rączką wyposażoną w regulowaną ręcznie kontrolę odsysania, cewnik typu yankauer bez osłonki, z miękką końcówką z PCV, zdjęcie poglądowe poniżej?

**Odpowiedź:**


Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 175** dot. zadania nr 18 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rączkę do kontroli siły ssania z cewnikiem do odsysania typu Yankauer bez łącznika Y?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 176** dot. zadania nr 18 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rączkę do kontroli siły ssania z cewnikiem do odsysania typu Yankauer bez łącznika Y?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 177** dot. zadania nr 18 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści szczoteczkę wykonaną z polipropylenu, taką jak na zdjęciu poniżej?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 178** dot. zadania nr 18 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do 24-godzinnej toalety jamy ustnej na sześć procedur zawierający:

Dwa osobne opakowania o składzie:

* 1 szczoteczka do zębów z odsysaniem z manualną zastawką ściętą pod kątem 45 stopni do regulacji siły odsysania, z 2 otworami ssącymi oraz z gładką gąbką na górnej powierzchni,
* 10 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,12% roztworem chlorheksydyny w rozrywanej saszetce,
* 1 gąbka-aplikator z poprzecznym pofałdowaniem,
* 1 saszetkę z 3ml preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej

Cztery osobne opakowania o składzie:

* 1 gąbka z możliwością odsysania z manualną zastawką ściętą pod kątem 45 stopni do regulacji siły odsysania
* 1 gąbka-aplikator z poprzecznym pofałdowaniem,
* 10 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,05% roztworem cetylopirydyny w rozrywanej saszetce,
* 1 saszetkę z 3ml preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej

Każde pojedyncze opakowanie zestawu pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 179** dot. zadania nr 18 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wszystkie elementy spakowane w opakowanie w formie wygodnego dyspensera, który można postawić na stoliku zamiast połączenia wieszakiem kartonowym?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 180** dot. zadania nr 18 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania typu Yankauer wraz drenem łączącym do ssaka CH24?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 181** dot. zadania nr 18 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści potwierdzenie badaniem klinicznym zamiast „testowym badaniem mikrobiologicznym po 72 godzinach na zmniejszenie średniej kolonizacji cewnika w zakresie bezpieczeństwa pacjenta wentylowanego mechanicznie i zapobieganiu VAP, wykonanym przez niezależne laboratorium od producenta”?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 182** dot. zadania nr 18 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści system z 10 fiolkami soli fizjologicznej?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 183** dot. zadania nr 18 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści z portem do płukania z przesuwną zastawką?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 184** dot. zadania nr 18 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści potwierdzenie badaniem klinicznym zamiast „testowym badaniem mikrobiologicznym po 72 godzinach”?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 185** dot. zadania nr 18 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści z portem do płukania z przesuwną zastawką?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 186** dot. zadania nr 18 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści potwierdzenie badaniem klinicznym zamiast „testowym badaniem mikrobiologicznym po 72 godzinach na zmniejszenie średniej kolonizacji cewnika w zakresie bezpieczeństwa pacjenta wentylowanego mechanicznie i zapobieganiu VAP, wykonanym przez niezależne laboratorium od producenta”?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 187** dot. zadania nr 18 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści system z 10 fiolkami soli fizjologicznej?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 188** dot. zadania nr 18 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści z portem do płukania z przesuwną zastawką?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 189** dot. zadania nr 18 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści potwierdzenie badaniem klinicznym zamiast „testowym badaniem mikrobiologicznym po 72 godzinach”?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 190** dot. zadania nr 18 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści z portem do płukania z przesuwną zastawką?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 191** dot. zadania nr 18 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści jednowarstwowy dren wykonany w całości z poliuretanu?

* rękaw silikonowy o długości 120cm ze znacznikami głębokości zakończony balonikiem retencyjnym w innym kolorze niż rękaw, bez kieszonki
* 2 porty na rękawie - jeden port do przepłukiwania oznaczony symbolem "IRRIG", drugi port do napełniania balonika uszczelniającego oznaczony symbolem "45ml", obydwa z zastawką jednokierunkową
* 3 worki wymienne o pojemności 1500ml (skalowane co 100ml) z filtrem węglowym neutralizującym zapach, bez zastawki
* 2 regulowane paski rzepowe umożliwiające zamocowanie do ramy łóżka
* zestaw wprowadzający
* Podkład 80cm x 60cm, para rękawic, strzykawka 60ml
* System posiada badania kliniczne potwierdzające bezpieczeństwo stosowania systemu do 29 dni?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 192** dot. zadania nr 18 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści worki o pojemności 1500ml (skalowane co 100ml, numerycznie co 500ml), posiadające jedną ściankę nieprzezroczystą (białą), a drugą przezroczystą umożliwiającą podgląd, worki wyposażone w filtr węglowy, bez zastawki, mikrobiologicznie czyste?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 193** dot. zadania nr 18 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści fiolki soli fizjologicznej o pojemności 10 ml z przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 194** dot. zadania nr 18 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści fiolki soli fizjologicznej pakowane po 100 sztuk?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 195** dot. zadania nr 18 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną z mankietem niskociśnieniowym wykonanym z PCV o standardowej grubości?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 196** dot. zadania nr 29 poz. 1, 2

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny maskę krtaniową jednorazowego użytku wykonaną z PCV, bezlateksową, ukształtowaną zgodnie z budową anatomiczną gardła, posiadającą łukowaty kształt; rurka oraz mankiet stanowiące dwa osobne elementy połączone trwale ze sobą, bez wzmocnionego koniuszka, poślizgowa powierzchnia ułatwiająca zakładanie, wzmocnienie rurki przed przegryzieniem; informacja dotycząca wagi pacjenta oraz objętości wypełniającej mankiet umieszczone na korpusie maski, natomiast informacje dotyczące rozmiaru oraz numeru serii na baloniku kontrolnym oraz korpusie rurki, znaczniki prawidłowego usytuowania maski umieszony na rurce; rozmiary: 1; 1 ½; 2; 2 ½; 3; 4; 5?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 197** dot. zadania nr 49 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści dren o długości 210 cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian z uwzględnieniem nn pisma.

**Pytanie nr 198** dot. zadania nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 1, poz. 2 dopuści zdejmowany łącznik Y z 2 portami, posiadającymi zatyczki zamocowane trwale do obwodu, pozostałe parametry zgodnie z swz?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 199** dot. zadania nr 2 poz. 1, 2

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 2, poz.1 i 2 dopuści Jednorazowe układy oddechowe bez systemu mocowania „niszowo-zatrzaskowego”, ze złączami szczelnie przylegającymi do wyjść aparatu, pozostałe parametry zgodnie z swz?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 200** dot. zadania nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 2, poz.1 dopuści jednorazowy układ oddechowy o 2 rurach długości 1,5 m i o dodatkowej gałęzi 0,9 m, pozostałe parametry zgodnie z swz?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 201** dot. zadania nr 2 poz. 1, 2

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 2, poz.1 i 2 dopuści układy rozciągliwe, pozostałe parametry zgodnie z swz?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian z uwzględnieniem nn pisma.

**Pytanie nr 202** dot. zadania nr 2 poz. 2

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 2, poz. 2 dopuści układy bez pinu do odwieszania, pozostałe parametry zgodnie z swz?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 203** dot. zadania nr 2 poz. 2

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 2, poz. 2 dopuści układy bez jonów srebra, z gładką powierzchnią wewnętrzną, ograniczającą namnażanie się bakterii, odwód dopuszczony do stosowania identycznie jak zawierający jony srebra – do 7 dni, pozostałe parametry zgodnie z swz?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 204** dot. zadania nr 45 poz. 1, 2

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 45, poz. 1 i 2 dopuści na opakowaniu bez oznaczenia w postaci strzałek, pozostałe parametry zgodnie z swz?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 205** dot. zadania nr 1 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie układów do znieczulania brytyjskiej firmy Intersurgical o długości 1,8 m i średnicy 22mm, z niezdejmowanym Ykiem bez portów, z kolankiem z portem luerlock z koreczkiem zaciskowym na lince, dodatkową rura o długości 100 cm i workiem bezlateksowym o pojemności 2 L, dodatkowe złącze 22M/22M, bez DEHP, pakowany folia/folia, mikrobiologicznie czysty, elastyczne końcówki wlotowe, układ zamykany kapturkiem dekontaminacyjnym.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 206** dot. zadania nr 26

Prosimy o dopuszczenie układów o długości 2m.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian z uwzględnieniem nn pisma.

**Pytanie nr 207** dot. zadania nr 1 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rury z dodatkowa rura rozciągliwa od 0,5 m do 1,5m.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian z uwzględnieniem nn pisma.

**Pytanie nr 208** dot. zadania nr 1 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego karbowanego dla dorosłych, do aparatu do znieczulenia, średnica rur 22mm, rury długości 1,8 m wykonane z polietylenu, łącznik Y, dodatkowa rura długości 1 m wykonana z polietylenu, bezlateksowy worek 2 L.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 209** dot. zadania nr 1 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego dwururowego karbowanego do aparatu do znieczulania dla dorosłych, średnica rur 22mm, rury wykonane z polipropylenu, rozciągliwy w zakresie od 0,6 m do długości 1,8 m, kolanko z portem kapno, z kapturkiem na lince, dodatkowa rura rozciągliwa od 0,5 m do 1,5m, bezlateksowy worek 2L, konektor rury 22M/22M. Rura worka, worek i konektor nie połączone. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez ftalanów, czas użycia do 7 dni, opakowanie foliowe.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 210** dot. zadania nr 7 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski tlenowej pediatrycznej do wysokiej koncentracji tlenu z oddechem zwrotnym, bez zaworów, otwarta, z rezerwuarem tlenu, pojemność worka 0,6 L, anatomiczny kształt maski, wykonana z miękkiego PVC, z aluminiowym zaciskiem na nos, gumką do mocowania z możliwością regulacji długości, obrotowy łącznik dostosowuje maskę do pozycji pacjenta, atraumatyczny mankiet maski, dren tlenowy dł. 2.1m, przekrój gwiazdkowy, łącznik uniwersalny do podłączenia aparatury wymagającej łącznika standardowego lub do aparatury wymagającej łącznika gwintowanego, jednorazowego użytku, czysta mikrobiologicznie, nie zawiera lateksu, ftalanów, DEHP, bisfenolu, pakowane pojedynczo.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian z uwzględnieniem nn pisma.

**Pytanie nr 211** dot. zadania nr 7 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski tlenowej dla dorosłych do wysokiej koncentracji tlenu bez oddechu zwrotnego, z dwoma zaworami bocznymi, niskooporowy zawór zwrotny zapobiega wydychaniu do worka i zapewnia usuwanie wydychanych gazów, maska wydłużona pod brodę, z rezerwuarem tlenu, pojemność worka 1 L, anatomiczny kształt maski, wykonana z miękkiego PVC, z aluminiowym zaciskiem na nos, gumką do mocowania z możliwością regulacji długości, obrotowy łącznik dostosowuje maskę do pozycji pacjenta, atraumatyczny mankiet maski, dren tlenowy dł. 2.1m, przekrój gwiazdkowy, łącznik uniwersalny do podłączenia aparatury wymagającej łącznika standardowego lub do aparatury wymagającej łącznika gwintowanego, jednorazowego użytku, czysta mikrobiologicznie, nie zawiera lateksu, ftalanów, DEHP, bisfenolu, pakowane pojedynczo.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 212** dot. zadania nr 7 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski tlenowej do średniej koncentracji tlenu, otwarta, krótka, anatomiczny kształt, wykonana z miękkiego PVC, z aluminiowym zaciskiem na nos, gumką do mocowania z możliwością regulacji długości, atraumatyczny mankiet, obrotowy łącznik, dren tlenowy dł. 2.1m, o przekroju gwiazdkowym, łącznik standardowy. Jednorazowego użytku, czysta mikrobiologicznie, nie zawiera lateksu, pakowana pojedynczo.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 213** dot. zadania nr 7 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika do podawania tlenu przez nos jednorazowego użytku, z miękkiego, przezroczystego PVC, część donosowa prosta, rozpraszająca tlen równomiernie, anatomiczna końcówka do nosa z miękkiego materiału eliminującego podrażnienia śluzówki, dren o przekroju gwiazdkowym na całej długości łącznie z częścią opasającą głowę, długość drenu 2.1m, łącznik uniwersalny do podłączenia aparatury wymagającej łącznika standardowego lub do aparatury wymagającej łącznika gwintowanego, jednorazowego użytku, czysta mikrobiologicznie, nie zawiera lateksu, ftalanów, DEHP, bisfenolu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian z uwzględnieniem nn pisma.

**Pytanie nr 214** dot. zadania nr 7 poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wąsów długości 420 cm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 215** dot. zadania nr 7 poz. 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaciskaczy wykonanych z medycznego materiału ABS dostępnych w standardowym rozmiarze.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian z uwzględnieniem nn pisma.

**Pytanie nr 216** dot. zadania nr 11 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrząd do przygotowywania i pobierania leków z filtrem 5 mikronów.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 217** dot. zadania nr 11 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje aby przyrząd posiadał filtr wbudowany na całej długości części chwytnej przyrządu, nie wystający poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu przyrządu, co umożliwia ergonomiczną pracę z przyrządem.

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje, aby przyrząd posiadał filtr wbudowany na całej powierzchni części chwytnej przyrządu, pozostałe, pozostałe parametry bez zmian z uwzględnieniem nn pisma. Zamawiający dopuszcza możliwość elementu wystającego poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu przyrządu.

**Pytanie nr 218** dot. zadania nr 11 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu podłączeniowego służącego do podaży leków, dren 150 cm, transparentny, zacisk rolkowy na drenie. Dren zakończony łącznikiem luer lock, umożliwiająćy podłączenia z końcówką typu męskiego. Sterylny, bez DEHP, bez lateksu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 219** dot. zadania nr 18 poz. 1

Prosimy Zamawiajćego o dopuszczenie zestawu do higieny jamy ustnej o składzie: Cewnik typu yankauer z osłonką i z silikonową końcówką o długości roboczej po zsunięciu osłonki minimum 14 cm, uniwersalny uchwyt ssący z suwakową regulacją siły ssania, łącznik ‘’Y’’ do układu ssącego o konstrukcji: dwa końce męskie zagięte pod kątem prostym w stosunku do jednego końca żeńskiego (lejka). Dwa osobne opakowania każde zawierające: Jedną szczoteczkę do zębów z odsysaniem z 3 otworami ssącymi, z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania i pofałdowaną gąbką na górnej powierzchni; płyn do czyszczenia jamy ustnej z 0,12% roztworem chlorheksydyny w wyciskanej saszetce, 7ml; jedną gąbkę aplikator ; Cztery osobne opakowanie zawierające: Jedną gąbkę pokrytą dwuwęglanem sodu z odsysaniem z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania oraz z zagiętą końcówką, płyn do płukania jamy ustnej o właściwościach myjących, dezynfekujących i nawilżających (Corinz) w wyciskanej saszetce, 7ml. Każde pojedyncze opakowanie pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania. Zestaw posiada uchwyt do yankauera, umożliwia powieszenie na plastikowej zawieszce oraz zawiera numerację sugerującą kolejność stosowania pojedynczych odrywanych opakowań.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 220** dot. zadania nr 18 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika do odsysania typu yankauer do higieny jamy ustnej z osłonką i z silikonową końcówką o długości roboczej po zsunięciu osłonki minimum 14 cm, uniwersalny uchwyt ssący z suwakową regulacją siły ssania, łącznik ‘’Y’’ do układu ssącego o konstrukcji: dwa końce męskie zagięte pod kątem prostym w stosunku do jednego końca żeńskiego (lejka).

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 221** dot. zadania nr 18 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Nie-bronchoskopowego cewnika do płukania oskrzelowo-pęcherzykowego działającego na zasadzie cewnika w cewniku o rozmiarach cewnika zewnętrznego 4 mm tj. 13 Fr (długości 85 cm) i wewnętrznego 2,1 mm tj. 7 Fr (długości 90 cm ).

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 222** dot. zadania nr 18 poz. 4, 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika do odsysania w systemie zamkniętym na 72 godziny do rurek intubacyjnych o długości 54 cm, do rurek tracheotomijnych o długości 34 cm, skalowany co 1 cm, rozmiar kodowany kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku, z jednym otworem centralnym i 2 bocznymi naprzeciwległymi, z blokadą próżni wyposażoną w zatyczkę na uwięzi, pozbawiony DEHP w rozmiarach: 10 ; 12 ; 14 i 16 Fr, kompatybilny z adapterem do dróg oddechowych z obrotowym portem do połączenia obwodu oddechowego z obrotowym portem do połączenia z rurką intubacyjną/ lub tracheotomijną, z potwierdzoną w instrukcji użycia możliwością stosowania przez 7 dni, z portem dostępu w osi adaptera i rurki pozwalającym bez rozłączania obwodu oddechowego oraz bez rozłączania adaptera od rurki intubacyjnej/tracheostomijnej na odsysanie w systemie zamkniętym, otwartym, wykonanie procedury bronchoskopii, mini-Bal, rozgałęziony pod kątem 45 stopni, z jednokierunkowym portem luer do przepłukiwania cewnika umożliwiającym także podanie leku, z silikonową, bezobsługową, samouszczelniającą się, dwudzielną zastawką oddzielającą całkowicie komorę płukania od dróg oddechowych pacjenta z 12 fiolkami soli fizjologicznej (pakowanymi razem lub oddzielnie).

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 223** dot. zadania nr 18 poz. 5, 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika do odsysania w systemie zamkniętym na 72 godziny do rurek intubacyjnych o długości 54 cm, do rurek tracheotomijnych o długości 34 cm, skalowany co 1 cm, rozmiar kodowany kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku, z jednym otworem centralnym i 2 bocznymi naprzeciwległymi, z blokadą próżni wyposażoną w zatyczkę na uwięzi, pozbawiony DEHP w rozmiarach: 10; 12; 14 i 16 Fr, kompatybilny z adapterem do dróg oddechowych z obrotowym portem do połączenia obwodu oddechowego z obrotowym portem do połączenia z rurką intubacyjną/ lub tracheotomijną, z potwierdzoną w instrukcji użycia możliwością stosowania przez 7 dni, z portem dostępu w osi adaptera i rurki pozwalającym bez rozłączania obwodu oddechowego oraz bez rozłączania adaptera od rurki intubacyjnej/tracheostomijnej na odsysanie w systemie zamkniętym, otwartym, wykonanie procedury bronchoskopii, mini-Bal, rozgałęziony pod kątem 45 stopni, z jednokierunkowym portem luer do przepłukiwania cewnika umożliwiającym także podanie leku, z silikonową, bezobsługową, samouszczelniającą się, dwudzielną zastawką oddzielającą całkowicie komorę płukania od dróg oddechowych pacjenta.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 224** dot. zadania nr 18 poz. 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowego systemu do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażonego w: silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; balonik retencyjny z niebieską kieszonką dla umieszczenia palca wiodącego; port do napełniania balonika retencyjnego z sygnalizatorem, który wypełnia się, gdy balonik osiągnie wielkość optymalną dla pacjenta oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu podania. System zawiera port do pobierania próbek stolca, pasek koralikowy do podwieszania kompatybilny z ramami łóżek szpitalnych i z miejscem na opis. System przebadany klinicznie (ocena bezpieczeństwa stosowania systemu do 29 dni), czas utrzymania systemu do 29 dni, biologicznie czysty. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1000 ml, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane co 25 ml oraz z filtrem węglowym.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 225** dot. zadania nr 18 poz. 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie worków wymiennych kompatybilnch z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca z pozycji 8 o pojemności 1000 ml, skalowane co 25 ml w tym numerycznie co 100 ml, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości i filtrem węglowym pochłaniającym nieprzyjemne zapachy i zapobiegającym balonowaniu worka, biologicznie czyste w opakowaniu po 10 szt.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 226** dot. zadania nr 18 poz. 11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki intubacyjnej wykonanej z termowrażliwego PCV, bez DEHP, bez lateksu, z mankietem wysokoobjętościowym-niskociśnieniowym o kształcie walca, z dwoma znacznikami; oznaczenie rozmiaru rurki na korpusie, na łączniku ISO 15 mm oraz na baloniku kontrolnym z podaniem średnicy mankietu; końcówka rurki zaokrąglona, wygięta w kierunku wnętrza rurki i wyprofilowana w kształcie bawolego nosa, linia RTG na całej długości rurki, rurka skalowana jednostronnie co 1 cm, z otworem Murphy, dren i balonik kontrolny w kolorze innym niż korpus rurki, łącznik ISO 15 mm kodowany kolorem dla optymalnego wyboru rozmiaru cewnika do odsysania zgodnie z normą PN-EN ISO 8836:2014-12, sterylna, do intubacji przez usta i nos, w rozmiarach 7,5 i 8,0, opakowanie papier-folia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 227** dot. zadania nr 20 poz. 5 - 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek z rozszerzoną skalą pomiarową, co daje możliwość użycia mniejszej strzykawki do pośredniej objętości.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 228** dot. zadania nr 20 poz. 15

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki z wbudowaną igłą 0,33 x 12,5 mm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian z uwzględnieniem nn pisma.

**Pytanie nr 229** dot. zadania nr 28 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski nadkrtaniowej z z niskociśnieniowym mankietem powietrznym wyraźnie szerszym w odcinku proksymalnym, zwężającym się w kierunku dystalnym, wykonana z PVC bez DEHP, BPA i lateksu, wyposażona w kanał gastryczny pozwalający na przeprowadzenie sondy gastrycznej oraz budowie kopuły maski o budowie chroniącej przed wklinowaniem nagłośni. Wzmocniona grzbietowa część mankietu chroniąca przed jego podwijaniem się w trakcie zakładania, oddechowej z wbudowanym blokerem zgryzu z drenem wbudowanym w 1/3 dystalnej części rurki oddechowej maski.. Kształt anatomiczny. Rozmiary: 1; 1,5;2;2,5;3;4;5;6.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 230** dot. zadania nr 29 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej maski krtaniowej jednorazowego użytku, z PCV, bez użebrowania, z kopułą maski o budowie chroniącej przed wklinowaniem nagłośni, z przezroczystym mankietem i rurką oddechową tworzącymi jedną całość, stabilizator uszczelnienia pomiędzy rurką i mankietem, ze wzmocnioną grzbietową częścią mankietu co chroni przed jego podwijaniem się w trakcie zakładania, z wbudowanym w ścianę rurki oddechowej na całej jej długości drenem do napełniania mankietu. Dren do napełniania mankietu wchodzący do stabilizatora uszczelnienia, opuszczający ściankę rurki oddechowej pod kątem 45 stopni w obrębie konektora 15mm. Maska bez zawartości lateksu, DEHP oraz bisfenolu (BPA). Rozmiar maski kodowany kolorem mankietu i balonika kontrolnego z dodatkowym oznaczeniem numerycznym na baloniku kontrolnym oraz na rurce oddechowej. Opakowanie sztywne typu blister odwzorowujące kształt produktu. Na opakowaniu instrukcja użycia.Maska w rozmiarach i zakresach wagowych odpowiednio: dla roz 1 (<5kg); dla roz 1,5 (5-10kg); dla roz 2 (10- 20kg);dla roz 2,5 (20-30kg); dla roz 3 (30-50kg); dla roz 4 (50-70kg) i dla roz 5 ( >70kg).

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian z uwzględnieniem nn pisma.

**Pytanie nr 231** dot. zadania nr 29 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej maski krtaniowej jednorazowego użytku, z PCV, bez użebrowania, z kopułą maski o budowie chroniącej przed wklinowaniem nagłośni, z przezroczystym mankietem i rurką oddechową tworzącymi jedną całość, stabilizator uszczelnienia pomiędzy rurką i mankietem, ze wzmocnioną grzbietową częścią mankietu co chroni przed jego podwijaniem się w trakcie zakładania, z wbudowanym w ścianę rurki oddechowej na całej jej długości drenem do napełniania mankietu. Dren do napełniania mankietu wchodzący do stabilizatora uszczelnienia, opuszczający ściankę rurki oddechowej pod kątem 45 stopni w obrębie konektora 15mm. Maska bez zawartości lateksu, DEHP oraz bisfenolu (BPA). Rozmiar maski kodowany kolorem mankietu i balonika kontrolnego z dodatkowym oznaczeniem numerycznym na baloniku kontrolnym oraz na rurce oddechowej. Opakowanie sztywne typu blister odwzorowujące kształt produktu. Na opakowaniu instrukcja użycia.Maska w rozmiarach i zakresach wagowych odpowiednio: dla roz 1 (<5kg); dla roz 1,5 (5-10kg); dla roz 2 (10- 20kg);dla roz 2,5 (20-30kg); dla roz 3 (30-50kg); dla roz 4 (50-70kg) i dla roz 5 ( >70kg).

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian z uwzględnieniem nn pisma.

**Pytanie nr 232** dot. zadania nr 32 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki tuberkulinowej z wbudowaną igłą o wymiarach 0,4 x 12,5 mm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza strzykawkę tubrkulinową z wbudowana igła o wymiarach 0,4 x 12,5 mm przy zachowaniu wymogu zaoferowania również strzykawkę tubrkulinową z wbudowana igła o wymiarach 0,5 x 16 mm.

**Pytanie nr 233** dot. zadania nr 32 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek insulinowych z wbudowaną igła o wymiarach 0,33x12,5 mm dla objętości 1ml, oraz 0,33x12,5 oraz 0,3x8 mm dla objętości 0,5 ml.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 234** dot. zadania nr 41 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje wody do nawilżania tlenu jednorazowego użytku spełniającej normy i wymagania stawiane wyrobom medycznym klasy IIa z odpowiednim oznaczeniem na opakowaniu jednostkowym.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**Pytanie nr 235** dot. zadania nr 41 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej wody do nawilżania tlenu, 500ml, w jednorazowym pojemniku o całkowitej pojemności wypełnienia 600ml (+/-10ml) z biologicznie czystym adapterem do dozownika tlenu, z możliwością użycia do wyczerpania pojemności opakowania przez okres minimum 30 dni. Dostarczany tlen przepływa przez dwie komory (komorę boczną z otworami dyfuzyjnymi i komorę główną) co zapobiega osadzaniu się cząsteczek wody wewnątrz drenu tlenowego. Dźwiękowy alarm bezpieczeństwa uruchamiany przez ciśnieniową zastawkę upustową o czułości minimum 282 cm H2O (4 psi) zapobiegający uszkodzeniu pojemnika przy przekroczeniu bezpiecznych wartości przepływu tlenu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian z uwzględnieniem nn pisma.

**Pytanie nr 236** dot. zadania nr 41 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wody do nawilżania tlenu: Sterylna woda do nawilżania tlenu w jednorazowym pojemniku 340ml, ze sterylnie zapakowanym łącznikiem do dozownika tlenu. Potwierdzona badaniami klinicznymi możliwość zastosowania wody przez okres 30 dni. Na pojemniku etykieta z nadrukowanymi: datą ważności, LOT i kod GTIN i napisami w języku polskim. Pojemność 340ml z odpowiednim przeliczeniem ilości.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 237** dot. zadania nr 41 poz. 1

Z uwagi na fakt, że na rynku medycznym dostępne są pojemniki ze sterylną wodą do inhalacji o różnym zakresie pojemności, zwracamy się z prośbą o podanie zapotrzebowanej ilości wody w ml oraz dopuszczenie możliwości wyceny (zmianę jednostki miary w formularzu cenowym) w/w wody na 1 ml , wraz z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym do 4 miejsc po przecinku. Tego typu rozwiązanie pozwoli na rozszerzenie zakresu potencjalnych Wykonawców, a jednocześnie pozwoli naszej firmie na złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 238** dot. zadania nr 41 poz. 1

Czy ciśnieniowa zastawka upustowa w zestawie ma mieć czułość max. 5 PSI z uruchomieniem dźwiękowego alarmu co zapobiega uszkodzeniu pojemnika przy przekroczeniu bezpiecznych wartości przepływu tlenu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**Pytanie nr 239** dot. zadania nr 41 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy sterylna woda do nawilżania tlenu ma posiadać na pojemniku etykietę z nadrukowanymi: datą ważności, LOT i kodem GTIN.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**Pytanie nr 240** dot. zadania nr 45 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego jednorurowego, dwuświatłowego, z pionową membraną zapewniającą wymianę termiczną, o śr. 22 mm i długości 2,7 m, z kolankiem z portem kapno, do aparatu do znieczulenia, z dodatkową rurą długości 1,5 m z 2L workiem bezlateksowym. Wydajność ogrzania powietrza wdychanego 6,2 stopni C /1m przy przepływie 4 l/min., opór dla całego układu: wdechowy 0,18 cm H2O i wydechowy 0,22 cm H2O przy przepływie 10 l/min, waga układu 231 g bez akcesoriów. Rura wydechowa do podłączenia do aparatu 40 cm. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez DEHP, opakowanie foliowe.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 241** dot. zadania nr 45 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego jednorurowego, dwuświatłowego, z pionową membraną zapewniającą wymianę termiczną, o śr. 22 mm i długości 1,8 m, z kolankiem z portem kapno, do aparatu do znieczulenia, z dodatkową rurą długości 1,5 m z 2L workiem bezlateksowym.

Wydajność ogrzania powietrza wdychanego 6,2 stopni C /1m przy przepływie 4 l/min., opór dla całego układu: wdechowy 0,14 cm H2O i wydechowy 0,16 cm H2O przy przepływie 10 l/min, waga układu 170 g bez akcesoriów. Rura wydechowa do podłączenia do aparatu 40 cm. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez DEHP, opakowanie foliowe.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 242** dot. zadania nr 49 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski tlenowej do średniej koncentracji tlenu, otwarta , wydłużona pod brodę, anatomiczny kształt, wykonana z miękkiego PVC, z aluminiowym zaciskiem na nos, gumką do mocowania z możliwością regulacji długości, atraumatyczny mankiet maski, obrotowy łącznik, dren tlenowy dł. 2.1m, o przekroju gwiazdkowym, łącznik uniwersalny do podłączenia aparatury wymagającej łącznika standardowego lub do aparatury wymagającej łącznika gwintowanego, jednorazowego użytku, czysta mikrobiologicznie, nie zawiera lateksu, ftalanów, DEHP, bisfenolu (BPA), pakowana pojedynczo.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian z uwzględnieniem nn pisma.

**Pytanie nr 243** dot. zadania nr 54 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrząd do przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych/ transfuzji, z komora kroplowa wolna od PVC o długości min. 80mm w części przezroczystej , z odpowietrznikiem,zatyczka filtra w kolorze czerwonym, filtr do krwi 200 μm., pojemność komory 18 ml, całość bez zawartości ftalanów i lateksu (informacja fabrycznie nadrukowana na opakowaniu jednostkowym),bez zawartości bisfenolu A ( BPA), zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, dren o dł. 150 cm wyposażone w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania, opakowanie kolorystyczne - nadruk w kolorze czerwonym, folia-papier, sterylna, opakowanie 180 szt.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 244** dot. zadania nr 56 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa z miękkiego elastycznego tworzywa, (bez PCV) o długości min. 60 mm w części przezroczystej, całość wolna od ftalanów i lateksu( informacja fabrycznie nadrukowana na opakowaniu jednostkowym) , bez zawartości Bisfenolu A (BPA), igła biorcza stożkowa, dwukanałowa, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, dren o dł. 150 cm, objętość wypełnienia drenu 11 ml, dren o średnicy 3 mm, wyposażone w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania,.opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny, opakowanie 200 szt.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 245** dot. zadania nr 56 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa z miękkiego elastycznego tworzywa, (bez PCV) o długości min. 60 mm w części przezroczystej, całość wolna od ftalanów i lateksu( informacja fabrycznie nadrukowana na opakowaniu jednostkowym) , bez zawartości Bisfenolu A (BPA), igła biorcza dwukanałowa, ścięta dwupłaszczyznowo z ABS ,Odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) min 99,99- oraz wydajność filtra wirusowego(VFE) wynosząca minimum 99,99964%. Zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, dren o dł. 150 cm, objętość wypełnienia drenu 11 ml, dren o średnicy 3 mm, wyposażone w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny, opakowanie 200 szt.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 246** dot. zadania nr 56 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa z miękkiego elastycznego tworzywa, (bez PCV) o długości min. 60 mm w części przezroczystej, całość wolna od ftalanów i lateksu( informacja fabrycznie nadrukowana na opakowaniu jednostkowym) , bez zawartości Bisfenolu A (BPA), igła biorcza stożkowa, dwukanałowa, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, dren o dł. 180 cm, objętość wypełnienia drenu 11 ml, dren o średnicy 3 mm, wyposażone w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania,.opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 247** dot. zadania nr 56 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie linii infuzyjnej bursztynowej o długości ok.186 cm do podawania cytostatyków z 1 bocznym portem bezigłowym nad komorą kroplową do podłączenia pojemnika z lekiem. W dystalnej części dodatkowy zawór do dostrzyknięć, nad zaworem zastawka antyzwrotna uniemożliwiająca cofanie się leku do drenu. Porty dostępu w postaci zaworów bezigłowych z płaską powierzchnią do dezynfekcji, nie wymagające dodatkowego koreczka. Linia odpowiednia do podaży z worków i butelek, w linii zacisk zatrzaskowy, zacisk rolkowy z miejscem na podwieszenie drenu. Dren z poliuretanu. Objętośc wypełnienia 11,9 ml. Przyrząd nie zawiera DEHP.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 248** dot. zadania nr 57 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki dwuczęściowej 20 ml op. 100 szt.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań, w tym przypadku 2 160 opakowań a’ 100 szt., pozostałe parametry bez zmian z uwzględnieniem nn pisma.

**Pytanie nr 249** dot. zadania nr 57 poz. 1 - 4

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania strzykawek z rozszerzoną skalą pomiarową, co daje możliwość użycia mniejszej strzykawki do pośredniej objętości.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**Pytanie nr 250** dot. zadania nr 57 poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opakowania zbiorczego 85 szt.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań, w tym przypadku 4 opakowania a’ 85 szt., pozostałe parametry bez zmian z uwzględnieniem nn pisma.

**Pytanie nr 251** dot. zadania nr 57 poz. 9, 10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opakowań zbiorczych po 100 szt.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań, w tym przypadku: poz. 9 - 44 opakowania a’ 100 szt., poz. 10 - 40 opakowań a’ 100 szt., pozostałe parametry bez zmian z uwzględnieniem nn pisma.

**Pytanie nr 252** dot. Rozdziału III pkt. 3 SWZ

Czy z uwagi na występujące zaburzenia w łańcuchu dostaw Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy z 5 dni roboczych do 10 dni roboczych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 253** dot. Załącznika nr 1 do SWZ *Formularz oferty* pkt. 4

Czy sformułowanie „*nie mniej niż połowa tego okresu od dnia dostarczenia do Zamawiającego*” oznacza, że termin przydatności do użytku w dacie dostawy do Zamawiającego nie może być krótszy niż 6 miesięcy?

**Odpowiedź:**

Tak, jeśli termin przydatności do użytku od dnia jego produkcji wynosi 12 miesięcy.

**Pytanie nr 254** dot. Załącznika nr 5 do SWZ *Projekt umowy* § 2 ust. 3

Wnosimy o potwierdzenie, że w ostatnim zdaniu o treści „*Z tytułu nie wykorzystania ilości asortymentu określonej w zdaniu pierwszym nie przysługują Wykonawcy wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze*” Zamawiający omyłkowo odesłał do pierwszego zdania zamiast do zdania drugiego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza.

**Pytanie nr 255** dot. Załącznika nr 5 do SWZ *Projekt umowy* § 4 ust. 1

Czy z uwagi na sytuację ogólnoświatową i przejściowe zaburzenia w łańcuchu dostaw Zamawiający wyrazi zgodę, by Zamawiający mógł składać maksymalnie jedno zamówienie w miesiącu kalendarzowym obejmujące nie więcej niż 24 sztuk zestawów ujętych w poz. 1 formularza asortymentowo - cenowego?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 256** dot. Załącznika nr 5 do SWZ *Projekt umowy* § 4 ust. 1

Wnosimy o określenie przewidywanej/szacunkowej/orientacyjnej częstotliwości i wielkości dostaw wyrobów w poszczególnych kwartałach okresu obowiązywania umowy. Informacje te nie będą wiążące dla Zamawiającego, ale pozwolą na prawidłowe zaplanowanie i zorganizowanie produkcji i dostaw. Informacje powyższe są niezbędne w celu prawidłowego przygotowania oferty. Zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, opis przedmiotu zamówienia powinien uwzględniać wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Niniejsze zamówienie polega na powtarzających się okresowo dostawach na przestrzeni 12 miesięcy, z możliwością wydłużenia o 6 miesięcy. W takich przypadkach do prawidłowego zaplanowania realizacji zamówienia potrzebna jest informacja o przynajmniej przybliżonych ilościach wyrobów, jakie wykonawca ma przygotować na poszczególne okresy obowiązywania umowy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 257** dot. Załącznika nr 5 do SWZ *Projekt umowy* § 5 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę tego postanowienia w ten sposób, że Zamawiający będzie zobowiązany do zgłoszenia wady niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 3 dni od jej stwierdzenia? Szybkie zgłoszenie wady, zwłaszcza w przypadku wad jakościowych, ułatwia rozpatrzenie reklamacji.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę.

**Pytanie nr 258** dot. Załącznika nr 5 do SWZ *Projekt umowy* § 5 ust. 2

Czy w przypadku reklamacji dotyczącej pojedynczych wyrobów (a nie całej serii) Zamawiający wyrazi zgodę, by zamiast wymiany wadliwych wyrobów Wykonawca dokonał korekty faktury i zwrócił cenę zapłaconą przez Zamawiającego za wadliwe wyroby?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 259** dot. Załącznika nr 5 do SWZ *Projekt umowy* § 5 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu rozpatrzenia reklamacji dotyczącej wad jakościowych z 7 do 30 dni roboczych, jeżeli rozpatrzenie reklamacji będzie wymagało udziału producenta wyrobu?

Rozpatrzenie reklamacji jakościowej wyrobów medycznych w wielu wypadkach wymaga udziału ich producenta. Aktualne brzmienie § 5 ust. 3 wzoru umowy uniemożliwia merytoryczne rozpatrzenie reklamacji w takim wypadku – nie ma wówczas możliwości rozpatrzenia reklamacji przed upływem 7 dni roboczych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę.

**Pytanie nr 260** dot. Załącznika nr 5 do SWZ *Projekt umowy* § 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by termin rękojmi był równy terminowi ważności dostarczonych wyrobów, nie dłuższy jednak niż 24 miesiące od daty dostawy wyrobu do Zamawiającego?

Po upływie terminu ważności wyroby nie mogą być wykorzystywane. W konsekwencji wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności z tytułu rękojmi za ewentualne wady wyrobów, które nie ujawnią się w terminie ważności wyrobów.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 261** dot. Załącznika nr 5 do SWZ *Projekt umowy* § 6 ust. 1 lit. a) - c)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by podstawą naliczania kar umownych były wartości netto? Wartości brutto obejmują podatek VAT, który wykonawca zobowiązany jest odprowadzić do budżetu Państwa. Naliczanie kary za niewykonanie obowiązków umownych od wartości podatku (należności publicznoprawnej) jest nieuzasadnione.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 262** dot. Załącznika nr 5 do SWZ *Projekt umowy* § 6 ust. 1 lit. a)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie stawki kary umownej za zwłokę w dostawie z 0,5% do 0,1%?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 263** dot. Załącznika nr 5 do SWZ *Projekt umowy* § 6 ust. 1 lit. b)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie stawki kary umownej za zwłokę w dotrzymaniu terminów reklamacyjnych z 0,5% do 0,1%?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 264** dot. Załącznika nr 5 do SWZ *Projekt umowy* § 6 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie limitu kar umownych z 70% do 50%?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 265** dot. Załącznika nr 5 do SWZ *Projekt umowy* § 7 ust. 2

Wnosimy o wyrażenie zgody na dopuszczenie możliwości zmiany umowy, stosownie do przepisu art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy PZP, w formie aneksu do umowy, poprzez zmianę producenta wyrobów (w ramach grupy kapitałowej, do której należy producent wyrobu zaoferowanego przez Wykonawcę), wraz z ewentualnie towarzyszącą jej zmianą numeru katalogowego lub nazwy wyrobu, jeżeli zmienione wyroby będą nadal spełniać wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia i zostanie utrzymana cena z oferty.

**Odpowiedź:**

Zakres przewidywanych zmian umowy Zamawiający określił w § 7 *Projektu umowy*, w tym dopuszczalne zmiany nazw Stron Umowy, numerów katalogowych, nazw asortymentu.

**Pytanie nr 266** dot. Załącznika nr 5 do SWZ *Projekt umowy* § 7 ust. 2

Wnosimy o wyrażenie zgody na dopuszczenie możliwości zmiany umowy, stosownie do przepisu art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy PZP, w formie aneksu do umowy, poprzez dostarczenie partii wyrobów o krótszym niż wymagany terminie ważności, w przypadku braku na rynku wyrobów z wymaganym terminem ważności, np. wskutek opóźnień w zwolnieniu serii, jeżeli będzie to korzystne dla Zamawiającego, np. wykonawca obniży cenę na wyroby z krótszym terminem ważności.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

**Pytanie nr 267** dot. Załącznika nr 5 do SWZ *Projekt umowy* § 7 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie możliwości zmiany umowy, stosownie do przepisu art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy PZP, w formie aneksu do umowy, poprzez wydłużenie terminów poszczególnych dostaw, w szczególności w sytuacji gdy dotrzymanie terminów umownych będzie niemożliwe wskutek zaburzenia w łańcuchu dostaw?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. W sytuacji gdy dotrzymanie terminów umownych będzie niemożliwe wskutek zaburzenia w łańcuchu dostaw, nie będzie to sytuacja kompleksowa, wymagająca zmiany mowy, a okoliczność dotycząca pewnej partii dostaw – brak będzie w takiej sytuacji podstaw do naliczenia kar umownych za zwłokę (okoliczności każdorazowo będą poddane analizie).

**Pytanie nr 268** dot. Załącznika nr 5 do SWZ *Projekt umowy* § 8 ust. 1 pkt. 1)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by zmiana cen jednostkowych brutto wynikająca ze zmiany stawki podatku VAT następowała automatycznie, bez konieczności podpisywania aneksu do umowy, z chwilą wejścia w życie przepisów wprowadzających zmianę?

**Odpowiedź:**

Nie wyklucza to konieczności aneksu.

**Pytanie nr 269** dot. zadania nr 1 poz. 2

Czy zamawiający dopuści jako równoważny układ oddechowy do aparatu do znieczulenia dla dorosłych z rur wewnątrz gładkich o średnicy 22mm i długości 180cm posiadający w swoim zestawie zdejmowany łącznik Y z portami zamkniętymi zatyczkami, równoległy, dodatkową rurę o długości 90cm lub 180cm. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza

**Pytanie nr 270** dot. zadania nr 2 poz. 2

Czy zamawiający dopuści jako równoważny jednorazowy układ oddechowy o średnicy 15mm, w skład którego wchodzą dwie rury o regulowanej długości 150cm po rozciągnieciu, z elastycznymi łącznikami wykonanymi z EVA z odłączalnym łącznikiem Y od strony pacjenta, wyposażonym w kapturek zabezpieczający, dodatkowa gałąź regulowanej długości 75cm po rozciągnięciu z łącznikami elastycznymi po obu stronach, złącze 22M/22M do worka, bezlateksowy worek oddechowy o pojemności 1 litra.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza

**Pytanie nr 271** dot. zadania nr 2 poz. 2

Czy zamawiający dopuści jako równoważny obwód oddechowy gładki wewnętrznie co zapobiega osadzaniu się drobnoustrojów. Obwód z elastycznymi złączami zapewniającymi szczelne i pewne połączenie, kapturek zabezpieczający bez pinu do odwieszania.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza

**Pytanie nr 272** dot. zadania nr 17 poz. 2 i 5

Czy zamawiający zgodzi się na wydzielenie do osobnego pakietu asortymentu z pozycji 2 i 5, co umożliwi nam na złożenie konkurencyjnej oferty. Zwiększenie konkurencji pozwoli zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszych warunków cenowych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. Ponadto aktualnie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie ma możliwości technicznej wydzielenia pozycji do dodatkowych pakietów. Brak zaś zmiany ogłoszenia w tym zakresie skutkowałby nieważnością dokonanej czynności podziału na części i tym samym postępowanie obarczone byłoby wadą powodującą konieczność jego unieważnienia lub nieważność zawartej umowy.

**Pytanie nr 273** dot. zadania nr 28 poz. 1

Czy zamawiający dopuści jako równoważną maskę nadkrtaniową z nadmuchiwanym mankietem, wyposażoną w kanał gastryczny pozwalający na przeprowadzenie sondy gastrycznej. Maska posiada duży otwór co skutecznie zapobiega wklinowaniu nagłośni. Przewód tlenowy okrągły, wzmocnienie przeciwzgryzieniowe, bez uchwytu fiksacyjnego. Maska pozwala na wykonanie intubacji standardową rurką ET przez maskę. Kształt anatomiczny. Rozmiary: 1,5;2;2,5;3;4;5.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza

**Pytanie nr 274** dot. zadania nr 29 poz. 1

Czy zamawiający dopuści jako równoważną maskę krtaniową jednorazowego użytku z mankietem powietrznym maksymalne ciśnienie uszczelnienia 60cm H2O. Kanał oddechowy wyposażony duży otwór co skutecznie chroni przed możliwością wklinowania nagłośni. Kanał wypełnienia mankietu połączony z kanałem oddechowym na bardzo krótkim odcinku dalej poprowadzony swobodnie poza szaftem kanału oddechowego umożliwiając odsunięcie go od zgryzu pacjenta, balon kontrolny z oznaczeniem rozmiaru i objętości wypełnienia mankietu. Rozmiary: 1,1.5:2: 2.5: 3:4:5: Produkt sterylny, wyposażony w plastikową osłonę mankietu.Materiał: PVC mankiet, PVC korpus.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 275** dot. zadania nr 29 poz. 2

Czy zamawiający dopuści jako równoważną maskę krtaniową jednorazowego użytku z mankietem powietrznym maksymalne ciśnienie uszczelnienia 60cm H2O. Kanał oddechowy wyposażony duży otwór co skutecznie chroni przed możliwością wklinowania nagłośni. Kanał wypełnienia mankietu połączony z kanałem oddechowym na bardzo krótkim odcinku dalej poprowadzony swobodnie poza szaftem kanału oddechowego umożliwiając odsunięcie go od zgryzu pacjenta zakończony balonikiem kontrolnym z oznaczeniem rozmiaru i objętości wypełnienia mankietu, bez manometru. Rozmiary: 1,1.5:2: 2.5: 3:4:5: Produkt sterylny, wyposażony w plastikową osłonę mankietu.Materiał: PVC mankiet, PVC korpus.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza

**Pytanie nr 276** dot. zadania nr 36 poz. 1

Czy zamawiający oczekuje standardowej linii CO2 z zakończeniem męsko-męskim ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający precyzuje opis przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 36 poz. 1: linia do pomiaru CO2 z zakończeniem żeńsko-męskim.

**Pytanie nr 277** dot. zadania nr 45 poz. 1

Czy zamawiający odstąpi od wymogu „wydajność termiczna 5.4°C/4.5°C, waga układu <440g. Całość zapakowana w opakowanie typu folia-folia, na opakowaniu oznaczenia w postaci strzałek w celu idealnego i bezpiecznego otwarcia”. Parametr wydajności termicznej deklaruje tylko jeden wykonawca co całkowicie ogranicza konkurencję. Ponadto parametr ten określony w warunkach laboratoryjnych nie ma odzwierciedlenia w praktycznych warunkach użytkowania obwodu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający odstępuje od wymogu: „wydajność termiczna 5,4°C/4,5°C”, pozostałe parametry bez zmian z uwzględnieniem nn pisma.

**Pytanie nr 278** dot. zadania nr 45 poz. 1

Czy zamawiający dopuści układ oddechowy jednorurowy, dwuświatłowy do aparatu do znieczuleń, z pionową membraną, gazy podawane pacjentowi są ogrzewane przez gazy wydychane, gładkie powierzchnie wewnętrzne, elastyczne końcówki tego samego koloru, wolny od lateksu i DEHP, może być stosowany w środowisku MRI. Długość układu 300cm, dodatkowa gałąź do worka 150cm, worek oddechowy bezlateksowy 2l, Możliwość stosowania układu oddechowego dla pacjentów dorosłych i dzieci powyżej 5kg. 30 szt w opakowaniu zbiorczym.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 279** dot. zadania nr 45 poz. 2

Czy zamawiający odstąpi od wymogu „wydajność termiczna 4,0°C/3,7°C, waga układu <250g. Całość zapakowana w opakowanie typu folia-folia, na opakowaniu oznaczenia w postaci strzałek w celu idealnego i bezpiecznego otwarcia”. Parametr wydajności termicznej deklaruje tylko jeden wykonawca co całkowicie ogranicza konkurencję. Ponadto parametr ten określony w warunkach laboratoryjnych nie ma odzwierciedlenia w praktycznych warunkach użytkowania obwodu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający odstępuje od wymogu: „wydajność termiczna 4,0°C/3,7°C”, pozostałe parametry bez zmian z uwzględnieniem nn pisma.

**Pytanie nr 280** dot. zadania nr 45 poz. 2

Czy zamawiający dopuści układ oddechowy jednorurowy, dwuświatłowy do aparatu do znieczuleń, z pionową membraną, gazy podawane pacjentowi są ogrzewane przez gazy wydychane, gładkie powierzchnie wewnętrzne, elastyczne końcówki tego samego koloru, wolny od lateksu i DEHP, może być stosowany w środowisku MRI. Długość układu 180cm, dodatkowa gałąź do worka 150cm, worek oddechowy bezlateksowy 2l, Możliwość stosowania układu oddechowego dla pacjentów dorosłych i dzieci powyżej 5kg. 40 szt. w opakowaniu zbiorczym.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 281** dot. zadania nr 49 poz. 1

Czy zamawiający dopuści standardową maskę tlenową w uniwersalnym rozmiarze dla dorosłych bez możliwości osłonięcia podbródka, reszta parametrów zgodnie z SWZ. Opisane przez zamawiającego rozwiązanie jest oferowane przez tylko jednego wykonawcę co całkowicie ogranicza konkurencję.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian z uwzględnieniem nn pisma.

**Pytanie nr 282** dot. Załącznika nr 1 do SWZ *Formularz oferty* pkt. 3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość podania w formularzu ofertowym terminu dostawy dla każdego pakietu osobno ze względu na różną lokalizacje magazynów z asortymentem i podania rzeczywistego czasu dostawy dla każdej zamówionej partii towaru.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na podanie terminu dostawy zamówienia częściowego odrębnie dla każdego zadania, przy czym termin dostawy musi spełniać minimalne wymogi Zamawiającego  opisane dla tego kryterium oceny ofert. Zamawiający nie wyraża zgody na podanie terminu dostawy zamówienia częściowego odrębnie dla każdej zamówionej partii towaru.

**Pytanie nr 283**

Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie dla zamówienia częściowego najkrótszego terminu dostawy 2 dni.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 284** dot. zadania nr 11 poz. 1

Prosimy w pakiecie 11 pozycja 1 o dopuszczenie alternatywnego urządzenia do wielokrotnego pobierania i aspiracji. Osłona z zatrzaskiem umożliwiająca aktywację jedną ręką. Ergonomiczna budowa, małą objętość wypełnienia 0,25ml , filtr wlotu powietrza 0,1 mikr ( hydrofobowy i przeciwbakteryjny) z dodatkowym filtrem 5 mikr. Czerwony korek dla identyfikacji, do aspiracjii i podaży leków cytostatycznych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 285** dot. zadania nr 11 poz. 2

Prosimy w pakiecie 11, pozycja 2 o dopuszczenie alternatywnego przyrządu podłączeniowego do leków cytotoksycznych, transparentny. Zestaw z bolcem, z odpowietrzeniem automatycznym. Długość drenu 38cm, średnica wewnętrzna drenu 3mm, pojemność wypełnienia 3 ml, zawierający zawór bezigłowy (szczelne, bezpieczne połączenie - potwierdzone w instrukcji obsługi). Do wielokrotnego użycia 100 podań lub 72h. Zawierający 2 zaciski zatrzaskowe, złącze typu luer-lock, nakładkę z hydrofobowym filtrem wlotu powietrza, z zastawką antyzwrotna. Nie zawierający DEHP, PCV, latexu . Produkt sterylny. Apirogenny.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 286** dot. zadania nr 54

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie alternatywnego zestawu do transfuzji. Komora kroplowa o długości całkowitej min 9 cm zaopatrzona w odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany białą zatyczką, bez dodatkowych skrzydełek dociskowych ułatwiających wkłucie zestawu do pojemnika z krwią. Czerwony zacisk rolkowy dla łatwej identyfikacji produktu. Reszta parametrów zgodna z SWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zestaw do transfuzji z komorą kroplową o długości całkowitej min 9 cm, zaopatrzoną w odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany białą zatyczką, bez dodatkowych skrzydełek dociskowych ułatwiających wkłucie zestawu do pojemnika z krwią, z czerwonym zaciskiem rolkowym dla łatwej identyfikacji produktu, pozostałe parametry bez zmian z uwzględnieniem nn pisma.

**Pytanie nr 287** dot. zadania nr 14 poz. 1

Mając na uwadze podniesienie konkurencji i zaoferowanie zestawu do kontrolowanej zbiórki stolca o szerszych parametrach niż oczekiwał Zamawiający, czy Zamawiający dopuści  system zgodnie z parametrami jak poniżej :

Zestaw do odprowadzania stolca płynnego i półpłynnego:

|  |  |
| --- | --- |
|  | Zestaw składający się z przewodu cewnika, worka odbiorczego, strzykawki 50 ml, strzykawki z żelem smarującym oraz biologicznego eliminatora zapachów. |
|  | System bez elementów wykonanych z naturalnego lateksu |
|  | Skład opakowania zestawu:  • Worek odbiorczy 1 l.  • Strzykawka 50 ml  • Strzykawka z żelem smarującym (10 ml)  • Instrukcja użycia  • 1 buteleczka (30 ml) preparatu Medi-aire™ Biologiczny eliminator zapachów  • Zacisk na przewody |
|  | Zestaw przewodu cewnika sklada się z : trzon cewnika i worek odbiorczy wykonane w większości z kopolimeru Permalene, połączonych z niskociśnieniowym mankietem mocującym i strefą przechodzącą przez zwieracz, wykonanych głównie z silikonu. |
|  | Otwór przewodu cewnika w obrębie mankietu ma kształt lejka w celu ułatwienia  kierowania stolca do przewodu odprowadzającego, o średnicy wewnętrznej min 1.34 in², max 1,4 in² |
|  | Przewód odprowadzający wyposażony w **cztery porty, każdy z oddzielnym dostępem**.   * Zielony port do napełniania („INF(45ML)/INFLATE TO 45ML”) jest przeznaczony do napełniania/opróżniania mankietu. * Przezroczysty port irygacji („IRRIG”) służy do wprowadzania wody na końcu mankietu mocującego i umożliwia dostęp do podawania leków. * Fioletowy port do przepłukiwania („FLUSH”) jest stosowany do wlewu wody              przez szczeliny na całej długości przewodu odprowadzającego w celu    ułatwienia odprowadzania stolca.   * Port do pobierania próbek na przewodzie odprowadzającym umożliwia pobieranie próbek stolca przy użyciu strzykawki z wsuwaną końcówką |
|  | Mocowanie zestawu przewodu cewnika z workiem odbiorczym za pomocą złącza  i zaworu tłoczkowego |
|  | System zarządzania stolcem wyposażony w mechanizm samozamykania  aby zminimalizować kontakt na działanie szkodliwych mikroorganizmów podczas zmiany worków. |
|  | Przewód odprowadzający (długość 167cm.) wyposażony w zintegrowany, łatwy w użyciu port do pobierania próbek kału zmniejszający możliwość zanieczyszczenia podczas pobierania próbek |
|  | Gniazdo worka odbiorczego, systemu do zbiórki stolca wyposażone w zastawkę ograniczająca wydobywanie się szkodliwych mikroorganizmów i zapachów. |
|  | System przebadany klinicznie, (czas utrzymania do 29 dni) |
| 12. | Opakowanie handlowe systemu do zbiórki stolca - 2 szt. |

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 288** dot. zadania nr 14 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści **worki** kompatybilne z proponowanym systemem do zbiórki stolca zgodnie z parametrami jak poniżej:

Worek odbiorczy:

* Wymienny worek odbiorczy pojemność 1000 ml., skalowany od 50 ml co 100 ml,   kompatybilny z proponowanym systemem do zbiorki stolca.
* Gniazdo worka odbiorczego, systemu do zbiórki stolca wyposażone w zastawkę ograniczająca wydobywanie się szkodliwych mikroorganizmów i zapachów.
* Opakowanie zbiorcze 10 szt. 

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 289** dot. zadania nr 14

Czy Zamawiający będzie wymagał badań klinicznych dla zamawianego Zamkniętego systemu do kontrolowanej zbiórki stolca w zadaniu 14?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

Zamawiający – Szpitale Pomorskie Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni, na podstawie treści art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), zwanej dalej ustawą Pzp, informuje, że zmianie ulega treść SWZ w następującym zakresie:

***Specyfikacja Warunków Zamówienia Rozdział III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt. 3*** – ***zmiana treści na:***

**3**. Maksymalny termin dostawy zamówienia częściowego wynosi 5 dni roboczych, **dla zadania nr 39 tremin dostawy zamówienia częściowego wynosi 20 dni roboczych**.

***Specyfikacja Warunków Zamówienia Rozdział XIV OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY*** – ***zmiana treści na:***

Zamawiający uzupełnia treść Rozdziału XIV SWZ poprzez dodanie punktu 10 o treści:

„**10.** **Próbki jako element oferty należy złożyć do dnia 23.01.2023 r. do godz. 09:00 w Kancelarii Szpitala, ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia, budynek nr 6. Próbki muszą być zabezpieczone i zapakowane oraz opisane „Próbki do postępowania nr D25M/251/N/52-91rj/22 - nie otwierać przed 23.01.2023 r. godz. 09:30. Dotyczy zadania ….”**

***Specyfikacja Warunków Zamówienia Rozdział XVII OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT*** **pkt. 4** – ***zmiana treści na:***

1. **Sposób oceny oferty w kryterium termin dostawy zamówienia częściowego** – Zamawiający będzie oceniał oferty w niniejszym kryterium na podstawie zawartych w Formularzu Oferty informacji. Maksymalny dopuszczalny termin dostawy zamówienia częściowego wynosi **5 dni roboczych, dla zadania nr 39 tremin dostawy zamówienia częściowego wynosi 20 dni roboczych** .

Wykonawca oferuje konkretną liczbę dni dla terminu dostawy zamówienia częściowego, nie więcej niż:

5 dni roboczych, **20 dni roboczych dla zadania nr 39** od momentu złożenia zamówienia (termin dostawy

zamówienia częściowego należy podać w pełnych dniach roboczych). Zamawiający informuje, że nie

wpisanie w Formularzu Oferty - **Załącznik nr 1 do SWZ** w kryterium termin dostawy zamówienia

częściowego żadnego terminu spowoduje, że Zamawiający uzna, iż zaoferowano maksymalny termin

dostawy zamówienia częściowego tj. 5 dni roboczych, **20 dni roboczych dla zadania nr 39**. Zaoferowanie

terminu dostawy zamówienia częściowego dłuższego niż 5 dni roboczych, **20 dni roboczych dla zadania**

**nr 39,** spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z SWZ.

***Załącznik nr 1 do SWZ Formularz Oferty pkt. 3*** – ***zmiana treści na:***

1. **Termin dostawy zamówienia częściowego\* -** **…….... dni roboczych** (nie więcej niż 5 dni roboczych, **dla zadania nr 39 - 20 dni roboczych**), Wykonawca wpisuje konkretną liczbę dni oferowanych dla terminu dostawy zamówienia częściowego). W przypadku niewypełnienia w/w punktu przez Wykonawcę Zamawiający uzna, iż Wykonawca oferuje maksymalny termin dostawy zamówienia częściowego tj. 5 dni roboczych, **dla zadania nr 39 - 20 dni roboczych**. W przypadku zaoferowania terminu dostawy zamówienia częściowego dłuższego niż 5 dni roboczych, **dla zadania nr 39 - 20 dni roboczych** oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ.

\*termin dostawy zamówienia częściowego należy podać w pełnych dniach

**Punkt 3 nin. dokumentu w zakresie terminu dostawy zamówienia częściowego powielić w przypadku oferowania różnych terminów dostawy zamówienia częściowego dla różnych zadań.**

***Załącznik nr 2 do SWZ Formularz asortymentowo-cenowy, zadanie nr 20 poz. 15 opis pod tabelą*** – ***zmiana treści na:***

***poz. 15: sterylne, apirogenne, nietoksyczne, ostre, drożne, z nasadką Luer Lock, ~~oznakowane barwnie na opakowaniu każdej igły zgodnie z normą ISO~~, pakowane papier/folia***

***Załącznik nr 2 do SWZ Formularz asortymentowo-cenowy, zadanie nr 21 poz. 8*** – ***zmiana treści na:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **J.m.** | **Szacunkowa ilość w okresie 12 m-cy** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 8 | Igła 18G 1,2 x 200 mm x 1 szt., **op. a’ 50 szt.** | op. | **20** |

***Załącznik nr 2 do SWZ Formularz asortymentowo-cenowy, zadanie nr 42 poz. 1*** – ***zmiana treści na:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **J.m.** | **Szacunkowa ilość w okresie 12 m-cy** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Adapter do fiolki do rozpuszczania leków i wyrównywania ciśnienia w systemie zamkniętym. Do fiolek o średnicy 20 mm. Zamknięty system umożliwiający rozpuszczenie liofilizowanego leku oraz pobranie roztworu z fiolki do strzykawki. Posiada plastikową igłę wzdłużnie ściętą umożliwiającą maksymalne pobranie leku z fiolki, podwójną membranę elastomerową gwarantującą suche połączenia, rozszerzającą się komorą zewnętrzną o objętości 100 ml. Zabezpiecza przed wyciekiem oraz uwalnianiem aerozoli, oparów niebezpiecznych substancji. Bez PCV. ~~Posiadający kod ONB nadany przez FDA.~~ | szt. | **300** |

***Załącznik nr 2 do SWZ Formularz asortymentowo-cenowy, zadanie nr 45 poz. 1*** – ***zmiana treści na:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **J.m.** | **Szacunkowa ilość w okresie 12 m-cy** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Układ oddechowy jednorurowy, dwuświatłowy do aparatu do znieczuleń, z pionową membraną, gazy podawane pacjentowi są ogrzewane przez gazy wydychane, gładkie powierzchnie wewnętrzne, elastyczne końcówki różniącego się koloru, wolny od lateksu i DEHP, może być stosowany w środowisku MRI. Długość układu 280cm, dodatkowa gałąź do worka 300cm, worek oddechowy bezlateksowy 2l, ~~wydajność termiczna 5.4°C/4.5°C~~, waga układu <440g. Całość zapakowana w opakowanie typu folia-folia, na opakowaniu oznaczenia w postaci strzałek w celu idealnego i bezpiecznego otwarcia. Możliwość stosowania układu oddechowego w trzech grupach wiekowych: noworodki, dzieci i dorośli. 20 szt. w opakowaniu zbiorczym. | szt. | **160** |

***Załącznik nr 2 do SWZ Formularz asortymentowo-cenowy, zadanie nr 45 poz. 2*** – ***zmiana treści na:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **J.m.** | **Szacunkowa ilość w okresie 12 m-cy** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 2 | Układ oddechowy jednorurowy, dwuświatłowy do aparatu do znieczuleń, z pionową membraną, gazy podawane pacjentowi są ogrzewane przez gazy wydychane, gładkie powierzchnie wewnętrzne, elastyczne końcówki różniącego się koloru, wolny od lateksu i DEHP, może być stosowany w środowisku MRI. Długość układu 180cm, dodatkowa gałąź do worka 150cm, worek oddechowy bezlateksowy 2l, ~~wydajność termiczna 4,0°C/3,7°C~~, waga układu <250g. Całość zapakowana w opakowanie typu folia-folia, na opakowaniu oznaczenia w postaci strzałek w celu idealnego i bezpiecznego otwarcia. Możliwość stosowania układu oddechowego w trzech grupach wiekowych: noworodki, dzieci i dorośli. | Szt. | **40** |

***Załącznik nr 5 do SWZ Projekt umowy § 5 ust. 1*** – ***zmiana treści na:***

* 1. W przypadku stwierdzenia wad ilościowych lub wad jakościowych w dostarczonym towarze Zamawiający powiadomi Wykonawcę niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie ~~7~~ **3** dni od daty ich stwierdzenia.

***Załącznik nr 5 do SWZ Projekt umowy § 5 ust. 3*** – ***zmiana treści na:***

**3.** W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego reklamacji, Wykonawca rozpatrzy reklamację dotyczącą

- braków ilościowych w ciągu 2 dni roboczych;

- wad jakościowych w ciągu 7 dni roboczych **lub 30 dni roboczych w przypadku, jeżeli rozpatrzenie**

**reklamacji będzie wymagało udziału producenta wyrobu**

z jednoczesnym poinformowaniem Zamawiającego o wyniku rozpatrzenia reklamacji.

**WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTEPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.**

Z poważaniem

Sekretarz

Komisji Przetargowej

Ewa Szczęsna