Załącznik nr 1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / W ZAPYTANIU CENOWYM NA USŁUGĘ MONTAŻU, SERWISU I DEMONTAŻU ELEMENTÓW OŚWIETLENIA ŚWIĄTECZNEGO – SŁUPY ENERGA OPERATOR

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest usługa montażu:
- 11 szt. elementów oświetlenia świątecznego na słupach oświetlania drogowego (na słupach Energa Operator).

Zakres rzeczowy usługi objęty umową:
Zadanie nr 1: Montaż dekoracji świątecznych

Montaż na słupach Energa Operator SA: 11 sztuk (małe oprawy - rożek).

1. Rokitnica ul. Bałtycka i Słoneczna - 11szt. (na słupach Energa Operator SA)
1a. Na ul. Bałtyckiej na odcinku od świetlicy wiejskiej (skrzy z ul. Lawendową) do skrz. z ul. Polną.-11szt.
Ad. 1a.
Uwaga na tym odcinku jest 14 słupów z oprawami oświetleniowymi montaż wykonujemy tylko na 11 szt., na 3-ech pozostałych jest on utrudniony.
Nie montujemy opraw na:
a. Bałtycka nr 19 - słup zadrzewiony
b. Bałtycka nr 21 - słup na prywatnej działce
c. Bałtycka przy Polnej - słup na końcu linii rozkraczy

Zadanie nr 2: Demontaż dekoracji świątecznych

Demontaż na słupach Energa Operator SA: 11 sztuk (małe oprawy - rożek).

1. Elementy oświetlenia świątecznego są własnością Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązany jest pobrać/zdać materiały z miejsca magazynowania: Nowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadków Komunalnych w msc. Będzieszyn 113 (naprzeciwko stacji benzynowej) godzinach pracy PSZOK.
3. Nowe podłączenie oświetlenia świątecznego najlepiej wykonać z tabliczki słupowej dobezpieczając je dodatkowym zabezpieczeniem/rozłącznikiem. Oświetlenie należy tak podłączyć aby była możliwość szybkiego odłączenia zasilania oświetlenia świątecznego bez konieczności odłączania oświetlenia tradycyjnego.
4. W przypadku braku przewodów zasilających w słupie, należy je wykonać ponownie oraz wymienić uszkodzone zabezpieczenia słupowe (dobezpieczające dekoracje).
5. Do obowiązków Wykonawcy należy:
a) utrzymywanie terenu, na którym będą instalowane dekoracje, w czasie ich użytkowania jak i w trakcie prowadzonych prac montażowych, demontażowych i naprawczych, w stanie gwarantującym bezpieczeństwo osób korzystających z tych terenów.
1. utrzymanie miejsc, w których zostały umieszczone elementy w stanie gwarantującym bezpieczeństwo osób z nich korzystających.
2. zapewnienie, aby realizacja Umowy nie powodowała ograniczeń w ruchu kołowym i pieszym.
1. W czasie trwania umowy Wykonawca odpowiada za sposób montażu dekoracji świątecznych. W przypadku uszkodzenia mocowania spowodowane przez warunki klimatyczne, Wykonawca zobowiązany jest poprawić mocowanie dekoracji.
2. Po zakończeniu każdego zadnia dopuszcza się wystawienie faktury częściowej.
3. Podstawą do wystawienia faktury częściowej przez Wykonawcę będzie podpisany przez strony protokół zdawczo – odbiorczy potwierdzający wykonanie danego zadania.