## Harmonogram
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY
zadania pn. Poprawa procesu technologicznego oczyszczalni ścieków w Lipuszu wraz z przebudową i rozbudową budynku technologicznego
Lp. | Grupa robót i rodzaj robót | Wartość robót netto | Podatek Vat | Wartość ryczałtowa brutto | Realizacja robót ( brutto) 2023r. |  |  |  | Razem
[5 empty] | I kw | II kw | III kw | IV kw | 2023r
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Wymiana sondy pH z pomiarem temperatury w punkcie zlewnym (instalacja nowego układu pomiaru odczynu wraz z układem pomiaru zawiesin) |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
2. | Zwiększenie stopnia recyrkulacji wewnętrznej w reaktorach nr 1 i 2 (wymiana pomp o wyższej wydajności lub wymiana wirników w istniejących pompach) |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
3. | Wyczyszczenie reaktora nr 2 połączone z wymianą membran napowietrzających |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
4. | Modernizacja układu sterowania napowietrzaniem (wymiana dwóch dmuchaw na nowe, dostarczające powietrze do bioreaktorów) |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
5. | Wykonanie systemu automatycznego odprowadzania osadu nadmiernego do komór stabilizacji tlenowej (wprowadzenie zasuw z napędami elektrycznymi na rurociągach osadu nadmiernego w celu optymalizacji sterowania odprowadzaniem osadu) |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
6. | Montaż dmuchawy z falownikiem napowietrzającej komory stabilizacji tlenowej osadu nadmiernego (zleca się zainstalowania nowej dmuchawy w celu poprawy efektywności i niezawodności działania systemu napowietrzania komór stabilizacji tlenowej osadu nadmiernego oraz bioreaktora) |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
7. | Wymiana złoża filtracyjnego w komorze filtra nr 2 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
8. | Końcowa modernizacja prasy odwodnienia osadu (wymiana podzespołów, wymiana przekładnic z silnikiem, wymiana 2 taśm filtrujących, wymiana 2 zasuwów nożowych elektrycznych do komór stabilizacji osadu, wymiana sprężarki) |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
9. | Zwiększenie powierzchni magazynu osadu do 120 m2 wraz z rozbudowaniem urządzenia transportującego osad (taśmociąg) oraz dokonania obniżenie o około 60 cm posadowienia posadzki istniejącego magazynu. |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10. | Dostawa 2 szczelnych kontenerów na osad nadmierny. |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
RAZEM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0