Kraków, dnia 30.01.2024 r.

Nr sprawy: DFP.271.166.2023.AMW

## ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

## ORAZ UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 253 ust. 1 oraz art. 260 ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam informację o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów technicznych i elektrycznych.

1. Wybrano następującą ofertę:

| Część | Nr oferty | Nazwa (firma) i adres wykonawcy | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe ELDOR Łukasz Baranowski, 18-400 Łomża ul. Poznańska 125 | 382 793,11 zł |

Uzasadnienie wyboru oferty: wybrana oferta otrzymała maksymalną liczbę punktów, wyliczoną w oparciu o kryteria oceny ofert określone w SWZ.

2. Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty:

| Nr oferty | Nazwa (firma) i adres wykonawcy | Część |
| --- | --- | --- |
| 1 | DYNAMIK spółka z o.o., ul. Albatrosów 13, 30-716 Kraków | 2 |
| 2 | FOR LIGHT SP. Z O. O., ul. Podmiejska 7, 41-940 Piekary Śląskie | 1 |
| 3 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe ELDOR Łukasz Baranowski, 18-400 Łomża ul. Poznańska 125 | 2 |

3. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

| Część 2 |
| --- |
| Oferta | Liczba punktów w kryterium Cena (100%) | Razem |
| 3. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe ELDOR Łukasz Baranowski | 100,00 | 100,00 |

Uzasadnienie liczby przyznanych punktów: zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych powyższa oferta otrzymała punkty w kryterium oceny ofert zgodnie ze sposobem określonym w SWZ.

- W postępowaniu odrzucono następującą ofertę:

| Nr oferty | Nazwa (firma) i adres wykonawcy | Część |
| --- | --- | --- |
| 1 | DYNAMIK spółka z o.o., ul. Albatrosów 13, 30-716 Kraków | 2 |

- Uzasadnienie prawne: art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.  Uzasadnienie faktyczne: Oferta jest niezgodna z warunkami zamówienia

Wykonawca nie złożył wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych do czego był zobowiązany zgodnie z pkt. 10.2.4 SWZ. Zamawiający wezwał na podstawie z art. 107 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (w oparciu o możliwość przewidzianą w pkt. 10.2.4 SWZ) do uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających, że zaoferowane dostawy spełniają wymagania Zamawiającego.

- Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie uzupełnił przedmiotowe środki dowodowe, które nie potwierdzają spełniania poniższych parametrów:

- w pozycji 38. Ramka 1- krotna – kompatybilna z posiadanym przez Zamawiającego osprzętem Simon Basic Standard: w podpunkcie d) Zamawiający wymagał: „Materiał – tworzywo sztuczne bezhalogenowe” – brak informacji o materiale;

- w pozycji 39. Ramka 2 - krotna – kompatybilna z posiadanym przez Zamawiającego osprzętem Simon Basic Standard: w podpunkcie d) Zamawiający wymagał: „Materiał – tworzywo sztuczne bezhalogenowe” – brak informacji o materiale;

- w pozycji 40. Ramka 3 - krotna – kompatybilna z posiadanym przez Zamawiającego osprzętem Simon Basic Standard: w podpunkcie d) Zamawiający wymagał: „Materiał – tworzywo sztuczne bezhalogenowe” – brak informacji o materiale;

- w pozycji 41. Ramka 4 - krotna – kompatybilna z  posiadanym przez Zamawiającego osprzętem Simon Basic Standard: w podpunkcie d) Zamawiający wymagał: „Materiał – tworzywo sztuczne bezhalogenowe” – brak informacji o materiale.

- w pozycji 42. Ramka 5 - krotna – kompatybilna z  posiadanym przez Zamawiającego osprzętem Simon Basic Standard: w podpunkcie d) Zamawiający wymagał: „Materiał – tworzywo sztuczne bezhalogenowe” – brak informacji o materiale.

- w pozycji 149. Pokrywa gniazd teleinformatycznych na Keystone płaska podwójna: w podpunkcie b) Zamawiający wymagał: „Stopień ochrony min IP20 lub równoważny” – brak informacji o stopniu ochrony.

- Wykonawca w zakresie pozycji 145 „Kabel instalacyjny typu skrętka kat. 7A S/FTP” w arkuszu cenowym podał numer katalogowy „SF0004SHS”, natomiast w odpowiedzi na wezwanie uzupełnił przedmiotowe środki dowodowe dla produktów o numerach katalogowych „SF10004SH5”, „SF12004SH5” oraz „SF12004SHB25”.

Zamawiający nie wzywał Wykonawcy do złożenia wyjaśnień dotyczących uzupełnionych przedmiotowych środków dowodowych, gdyż pomimo złożenia wyjaśnień oferta podlega odrzuceniu oraz uzupełnione przedmiotowe środki dowodowe dla powyższych numerów katalogowych nie potwierdzają spełniania parametrów (brak informacji) w pozycji 145 w podpunktach:

c) Typ kabla – wewnętrzny,

d) Średnica żyły/AWG – 22 lub 23,

f) Ekranowanie poszczególnych par – folia aluminiowa,

h) Klasa CPR – min. Dca s2 d2 a2.

- Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie nie uzupełnił przedmiotowych środków dowodowych, w zakresie pozycji 128 potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów.

W związku z powyższym zaoferowane produkty nie spełniają wymagań postawionych przez Zamawiającego i oferta podlega odrzuceniu.

- Uzasadnienie prawne: art. 226 ust. 1 pkt. 12 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

Zamawiający zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą do dnia 22.01.2024 r. Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą (pozostawił prośbę Zamawiającego bez odpowiedzi).

| Nr oferty | Nazwa (firma) i adres wykonawcy | Część |
| --- | --- | --- |
| 2 | FOR LIGHT SP. Z O. O., ul. Podmiejska 7, 41-940 Piekary Śląskie | 1 |

Uzasadnienie prawne: art. 226 ust. 1 pkt 13 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na wybór jego oferty po upływie terminu związania ofertą.

Zamawiający wezwał Wykonawcę do wyrażenia zgody na wybór oferty w części 1. W wyznaczonym terminie Wykonawca nie wyraził zgody na powyższe.

- Postępowanie zostało unieważnione w zakresie części 1:

Uzasadnienie prawne: art. 255 pkt  2  ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie faktyczne: wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu.

- W części 2 umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.