TP 88/23 Dostawa odczynników do cytometru AQUIOS CL Beckman Coulter wraz z dzierżawą aparatu zastępczego pracującego na tych samych odczynnikach

Załącznik nr 2B do SWZ
WARUNKI GRANICZNE

Lp.	APARAT	Potwierdzenie spełnienia wymagań TAK/NIE
1.	Cytometr przepływowy 1 laser 488 nm
2.	Detekcja 5 fluorescencji FITC, PE, ECD, PC5, PC7
3.	Pomiar bezpośredni bezwzględnej liczby komórek w jednostce objętości bez użycia kulek
4.	System zamkniety z automatycznyczną preparatyką próbek na pokładzie
5.	System podawania próbek z probówek pierwotnych krew-EDTA (różne typy probówek np Sastedt, Greiner, Terumo itp.)
6.	Kasety na probówki minimum 5 w zestawie z odczytem kodów kreskowych
7.	Możliwość podawania pojedynczych próbek w trybie PILNE
8.	System przekluwania korków umożliwiający pobieranie próbek bez konieczności zdejmowania korków
9.	Czas inkubacji i lizy próbek nie większy niż 30 min
10.	Badania w serii pierwszy wynik po 20 min nastepne co 2 minuty
11.	Automatyczne odczytywanie kodów na opakowaniach odczynnikow w trakcie badania z możliwością podglądu liczby wykonanych badań i pozostałych do wykonania
12.	Automatyczne bramkowanie populacji komórek i wyliczanie wartości bezwzglednych i procentowych dla subpopulacji limfocytów
13.	Pomiar subpopulacji limfocytów w dwóch panelach: CD45/3/4/8 i CD45/3/19/16+56
14.	Możliwość badania procentowej zawartości i bezwzględnej liczby komórek CD45+/CD34+
15.	Identyfikacja próbek za pomocą kodów kreskowych i możliwość łączenia ich z danymi pacjenta
16.	Wyrób medyczny CE IVD dotyczy cytometru i wszystkich wymaganych odczynników w tym kontroli