**ZAŁĄCZNIK nr 1**

**Opis przedmiotu zamówienia**: przedmiotem zamówienia jest przegląd, konserwacja gaśnic w obiektach Akademii Policji w Szczytnie.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzaj asortymentu** | **Ilość** |
| **GAŚNICE PROSZKOWE** |
| 1 | Gaśnica proszkowa GP-1x ABC | **21** |
| 2 | Gaśnica proszkowa GP-2x ABC | **19** |
| 3 | Gaśnica proszkowa GP-4x ABC  | **10** |
| 4 | Gaśnica proszkowa GP-6x ABC  | **332** |
| **GAŚNICA PIANOWA** |
| 5 | Gaśnica płynowa GWG-2x AF | **3** |
| **GAŚNICE ŚNIEGOWE** |
| 6 | Gaśnica śniegowa GS-2x  | **15** |
| 7 | Gaśnica śniegowa GS-5x BC | **7** |

**Zakres prac realizowanych w ramach zamówienia:**

1. Zakres wykonywanych prac, zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i dokumentacją techniczną urządzeń, będzie obejmować:

- wykonanie przeglądu, konserwacji gaśnic przenośnych w każdym obiekcie ;

1. Dla każdego obiektu , w którym przeprowadzono przegląd i konserwację sprzętu, należy sporządzić protokół zawierający wyniki przeprowadzonej konserwacji ze szczególnym uwzględnieniem:
2. rodzaju i ilości sprzętu poddanego przeglądowi ;
3. rodzaju, ilości i rozmieszczenia gaśnic wytypowanych do konserwacji rozszerzonej – sporządzenie protokołu konserwacji rozszerzonej z podaniem daty jego produkcji lub ostatniej konserwacji rozszerzonej;
4. rodzaju, ilości i rozmieszczenia gaśnic wytypowanych do wymiany środka gaśniczego;
5. rodzaju, ilości i rozmieszczenia sprzętu wytypowanego do wycofania z użytkowania – z podaniem powodów jego wycofania;
6. stwierdzonych braków sprzętu lub wyposażenia;
7. rodzaju, ilości i rozmieszczenia sprzętu, który należy poddać naprawie;
8. wyniki przeprowadzonych prób i pomiarów;
9. datę przeprowadzenia przeglądu oraz terminu następnego badania;
10. nazwisko i podpis konserwatora.

Termin świadczenia usługi objętej zapytaniem: 14 dni od daty wybrania oferty.