## Arkusz1
Załącznik nr 2 do zaproszenia
do złożenia oferty cenowej
Z/LP/6/20
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 1- Probówki z granulatem do szybkiego wykrzepiania krwi, morfologiczne, zestaw do OB., niejałowe pipetki Pasteura, końcówki do pipet
|  |  | Jednostka | Cena jednostkowa | Wartość | Podatek |  | Wartość | 23
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | miary | netto | bez podatku | % | Kwota | z podatkiem | 8
|  |  |  | (zł) | (zł) |  | (zł) | (zł) | 5
1 | Probówki na 1ml krwi (Ø12x55mm) z rozpylonym EDTA-K2, z nalepką z polem do opisu, z korkiem przekłuwalnym | 3000 | szt | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Rurki do OB z podziałką 0-180mm i uszczelką mocującą rurkę w probówce | 10000 | szt | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Probówki o poj. 10-11ml (Ø16x100mm, Ø16x105mm), stożkowe, z PS | 20000 | szt | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Zestaw do OB., rurka + probówka z cytrynianem sodu o poj. 1 ml | 1000 | szt | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | Niejałowe pipetki Pasteura o poj. 1ml, z podziałką 1,0/0,25µl,z PE | 3000 | szt | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | Końcówka do automatycznej pipety laboratoryjnej o poj. do 200µl - żółta, SUPERIOR lub równoważne | 50000 | szt | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | Końcówka do automatycznej pipety laboratoryjnej o poj. do 1000µl - niebieska, SUPERIOR lub równoważne | 10000 | szt | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | Końcówka do automatycznej pipety laboratoryjnej o poj. do 5000µl - bezbarwna | 5000 | szt | 0 | 0 |  | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
0
PAKIET 2 - Jałowe: pojemniki, probówki, pipetki Pasteura, pałeczki, ezy
|  |  | Jednostka | Cena jednostkowa | Wartość | Podatek |  | Wartość
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | miary | netto | bez podatku | % | Kwota | z podatkiem
|  |  |  | (zł) | (zł) |  | (zł) | (zł)
1 | Pojemniki o poj. użytkowej 30ml - 50 ml, z PP, z zakrętką, pakowane indywidualnie, sterylne | 1000 | szt | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Probówki na 4 ml krwi, z korkiem, pakowane po 5 szt., sterylne | 400 | szt | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Pipetki Pasteura o poj. 1ml z podziałką 1,0/0,25ml, dł. ok. 15cm, z PE, sterylne, pakowane po 5 | 200 | szt | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Wymazówki z tworzywa o dł. użytkowej ok. 13cm i całkowitej ok. 15cm, z wacikiem, pakowane indywidualnie, sterylne | 4000 | szt | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | Wymazówki z drutu z podłożem STUART, o dł. użytkowej ok.13cm i całkowitej ok. 15cm, z wacikiem, w probówce transportowej, sterylne | 300 | szt | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | Wymazówki z tworzywa sztucznego z podłożem AMIES + węgiel aktywny, o dł. użytkowej ok. 13cm i całkowitej ok. 15cm, z wacikiem, w probówce transportowej, sterylne | 4000 | szt | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | Ezy z zakonczeniem prostym, z oczkiem o poj.10µl, z PP, pakowane po 20 szt., sterylne | 16000 | szt | 0 | 0 |  | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
PAKIET 3 - System próżniowy pobierania krwi z kalibrowaną próżnią
|  |  | Jednostka | Cena jednostkowa | Wartość | Podatek |  | Wartość
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | miary | netto | bez podatku | % | Kwota | z podatkiem
|  |  |  | (zł) | (zł) |  | (zł) | (zł)
1 | Probówki na 6ml krwi, z przyśpieszaczem wykrzepiania, sterylne. Czas wykrzepiania do 30 min. | 50000 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Probówki na 9-10 ml krwi , z przyśpieszaczem wykrzepiania, sterylne. Czas wykrzepiania do 30min. | 5000 | szt | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Probówki na 2ml krwi (Ø13x75mm), z suchym EDTA-K2 lub EDTA-K3, sterylne | 50000 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Probówki na 1 ml krwi (Ø13x75mm) z EDTA-K3 | 1000 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | Probówki na 2 ml krwi (Ø13x75mm), z 0,2ml 3,2% roztworu cytrynianu sodu | 15000 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | Probówki do pomiaru OB, metoda liniowa na 1,6-2 ml krwi (Ø13x75mm), z 0,4ml 3,2% roztworu cytrynianu sodu, sterylne | 10000 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | Rurki do OB z podziałką 0-180mm i uszczelką mocującą rurkę w probówce, skalowane | 5000 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | Igły systemowe do uchwytu standardowego rozm. 0,8 lub 0,7 x38 mm, sterylne | 50000 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | Igły do uchwytu standardowego, bezpiecznego, rozm. 0,8 lub 0,7 x38 mm sterylne | 5000 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | Igły systemowe bezpieczne motylkowe z łącznikiem Luer, komplet sterylny gotowy do użycia po rozpakowaniu, długość wężyka 10 cm, igła 21 G 0,8 mm | 200 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | Uchwyty standardowe bez zabezpieczenia z PP, jednorazowe | 50000 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 | Uchwyty standardowe z zabezpieczeniem z PP, jednorazowe | 5000 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
13 | Probówki do grup krzyżowych, korek różowy, zawierające rozpylony roztwór EDTA-K2 lub EDTA-K3, probówka na 6 ml krwi (Ø13 x 100mm), sterylne | 4000 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 | Probówki na 3,5ml krwi (Ø13x75mm) z przyśpieszaczem wykrzepiania i żelem separującym, sterylne, czas wykrzepiania do 30 min. | 10000 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
15 | Probówki na 2ml krwi z rozpylonym fluorkiem sodu i szczawianem potasu lub heparyną sodową, sterylne | 5000 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
16 | Adapter Luer służący do pobierania krwi z kaniul dożylnych, cewników lub zestawów do perfuzji, sterylny, łączący system otwarty z systemem zamkniętym | 5000 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
17 | Mikroprobówka do pozyskiwania krwi włośniczkowej z K2EDTA o pojemności 0,2- do 0,5 ml | 1000 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
UWAGA:
Przedmiot zamówienia z pozycji 1-6 oraz 8-17 powinien pochodzić od jednego producenta. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie części systemu od różnych producentów pod warunkiem złożenia przez Wykonawcę oświadczenia, że wszystkie elementy systemu są ze sobą kompatybilne, oraz że zweryfikowano wzajemną kompatybilność wyrobów medycznych zgodnie z instrukcjami wytwórców i przeprpowadzono wskazane w nich działania zgodnie z tymi instrukcjami.
PAKIET 4 - Niejałowe probówki, korki, pojemniki, szkiełka nakrywkowe i podstawowe
|  |  | Jednostka | Cena jednostkowa | Wartość | Podatek |  | Wartość
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | miary | netto | bez podatku | % | Kwota | z podatkiem
|  |  |  | (zł) | (zł) |  | (zł) | (zł)
1 | Probówki o poj.4ml (Ø12x75mm), okrągłodenne, z PS | 40000 | szt | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Korki o śr. zew.12mm do probówek z poz. 1 | 20000 | szt | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Pojemniki laboratoryjne o poj. użytkowej do 120ml, z PP, | 10000 | szt | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Pojemniki o poj. użytkowej do 20ml, z PP, z wieczkiem i łopatką | 1000 | szt | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | Szkiełka nakrywkowe 24x24mm | 20000 | szt | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | Szkiełka nakrywkowe 24x50mm | 5000 | szt | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | Szkiełka podstawowe do badań ogólnolaboratoryjnych 1x25x75mm lub 1x26x76mm ze szlifowanymi krawędziami i jednym matowym polem do opisu (na wierzchniej i spodniej powierzchni szkiełka) | 20000 | szt | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | Naczynka polipropylenowe na próbki patologiczne a’35ml, 39x55mm, z zakrętką | 1500 | szt | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | Pojemniki polietylenowe histologiczne a’ 500 ml, z pokrywką i zakrętką | 100 | szt | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | Pojemniki polietylenowe histologiczne a’ 1000 ml, z pokrywką i zakrętką | 80 | szt | 0 | 0 |  | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| …………………….dnia…………………… |  |  |  | …………………………………………….
podpis i pieczęć osoby uprawnionej lub osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy

## Arkusz2
9048 | 723.84 | 9771.84
3601.5 | 288.12 | 3889.62
72694 | 5815.52 | 78509.52
7450.8 | 663.56 | 8114.36
92794.3 | 7491.04 | 100285.34