Wrocław, … maja 2021 r.

**ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SWZ**

**Nr sprawy: INFR/160/2021**

**Dotyczy:** postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na remont strzelnicy.

W związku z wpłynięciem zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) o poniższej treści (pisownia oryginalna):

Pytanie nr 1:

„Czy mając na uwadze charakter i przeznaczenie remontowanego obiektu Zamawiający będzie wymagał od wykonawcy koncesji MSWIA w zakresie wytwarzania wyrobów i obrotu wyrobami   
i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym … .”

Pytanie nr 2:

„Czy Zamawiający mając na uwadze zakres prac oraz ilość niezbędnego do zamówienia materiału oraz czas technologiczny jego obróbki ( obróbka drewna cięcie, suszenie, impregnacja, oraz cięcie   
i obróbka laserem stali) wydłuży czas realizacji do 60 dni roboczych od dnia przyjęcia obiektu do remontu.”

Pytania nr 3:

„Czy Zamawiający przyjmie do oferty wykonany zgodnie z KNR przedmiar prac obejmujący zakres ujęty w postępowaniu a obejmujący szczegółowy wykaz prac niezbędnych do prawidłowego wykonania.”

Pytanie nr 4:

„Czy zamawiający rozszerzy zakres prac o demontaż i montaż płyt stalowych zabezpieczenia przesłony 1 (pod oknami) na wykonanie zgodne z projektem i zabezpieczające przed rykoszetowaniem.”

Pytanie nr 5:

„Czy zamawiający, mając na uwadze iż w zakresie określił remont częściowy podwiesi przewiduje prace dodatkowe w przypadku gdy podczas demontażu pozostała część będzie wymagała również remontu i uniemożliwiała poprawne wykonanie zadania.

i/lub  
Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji zadania w zakresie i ilości w sposób niezbędny do wykonania remontu z możliwością, rezygnacji lub rozszerzenia zakresu o część prac elementów podwiesi (realizacja w ramach rozszerzenia lub prac konserwacyjnych) dalszych (bliższych kulochwytu głównego)”

Pytanie nr 6:

„Czy zamawiający Zamawiający wydłuży czas składania ofert o czas uzyskania odpowiedzi na zadane pytania”

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp udziela następujących odpowiedzi:

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy koncesji MSWiA.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający przyjmie szczegółowy kosztorys ofertowy wykonany na podstawie przedmiaru.

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiający nie rozszerzy zakresu prac.

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Zamawiający nie wyraża zgody.

**KOMENDANT**

**płk Bogdan DRĄG**

Sylwia BARTKOWSKA (tel. 261-656-246)

T: 2712

07.05.2021 r.