KR-01/24/23 Balice, 19.12.2023 r.

**Do wykonawców biorących udział**

**w postępowaniu**

 Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, ul. Sarego 2, Zamawiający w postępowaniu na **„Remont rozdzielni NN stacji transformatorowej Aleksandrowice”** informuje, iż wpłynęły pytania od wykonawców dotyczące specyfikacji warunków zamówienia. Poniżej przedstawiamy treść pytań z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego:

**Pytanie nr 1**

W projekcie brak jest zestawienia drzwi do rozdzielni. Nie ma również opisu i projektu. Prosimy o informację, jakie drzwi należy wycenić. W przedmiarze robót są to pozycje 1.3.1, 1.3.2 oraz 2.3.1 i 2.3.2.

Brakuje również opisu i projektu dotyczącego okien pcv. Prosimy o informację, okna o jakich parametrach należy wycenić. Poz. w przedmiarze 2.8.1.

**Odpowiedź do pytania nr 1**

Należy zastosować materiały o parametrach jak poniżej:

1. Okna PCV dwuskrzydłowe rozwieralno – uchylne, kolor RAL 9010. Współczynnik
Uw (przenikania ciepła dla całego okna) o maksymalnej nie przekraczającej wartości
0,9 [W/(m2 · K)].
2. Drzwi zewnętrzne stalowe techniczne, nieocieplone o wymiarach jak istniejące, wynikających z przedmiaru robót 1,2m x 2,15m w pomieszczeniu RGNN oraz o wymiarach 1m x 2,1m w przedsionku, kolor brązowy zbliżony do istniejących, zamykane na jeden zamek. Okucia i klamka stalowa.
3. Drzwi wewnętrzne stalowe techniczne, nieocieplone o wymiarach jak istniejące, wynikających z przedmiaru robót 1m x 2,1m w przedsionku, kolor RAL 7016 Antracyt, zamykane na jeden zamek. Okucia i klamka stalowa.

**Mariusz Cichecki** …………………………

PodpisKierownika Zamawiającego
 lub osoby upoważnionej przez Dyrektora IZ-PIB