Załącznik nr 3

WYKAZ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH PODLEGAJĄCYCH PRZEGLĄDOM KONSERWACYJNYM Sekcja Obsługi Infrastruktury nr  2 Wrocław

| Lp. | Nr ewidencyjny WDT | Numer fabryczny | Skrót rodzaju i typ urządzenia | Parametry pracy | Lokalizacja | Forma dozoru | Koszt konserwacji (cena) | Koszt pomiarów elektrycznych (cena) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Netto | VAT | Brutto | Netto | VAT | Brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | 5-51-00673 | 25835 | DT, Dźwig Towarowo-osobowy, elektryczny | 1 t/ 2 przyst. | Wrocław, ul. Obornicka 100-102, bud. nr 46 | pełny |  |  |  |  |  |  |
|  | 5-51-12509 | WAWOO-20047617 | DT, Dźwig Osobowy, elektryczny | 0,8 t/ 6 przyst. | Wrocław, budynek dydaktyczny nr 91 ul. Obornicka 108 | pełny | Gwarancja do 17.03.2023 Gwarancja obejmuje konserwację |
|  | 5-53-12496 | 96487/176/2016 | DM, Dźwig Elektryczny BGK 300 | 0,3 t/ 2 przyst. | Wrocław, biblioteka budynek nr 91, ul. Obornicka 108 | pełny |  |  |  |  |  |  |
|  | 5-53-12497 | 96488/177/2016 | DM, Dźwig Elektryczny BGK 300 | 0,3 t/ 2 przyst. | Wrocław, biblioteka budynek nr 91, ul. Obornicka 108 | pełny |  |  |  |  |  |  |
|  | 5-53-09303 | 43167 | DM, Dźwig Elektryczny TAD | 0,1 t/ 3 przyst. | Wrocław, budynek nr 7 , ul. Obornicka | pełny | Wyłączony z eksploatacji |
|  | 5-53-09304 | 43168 | DM, Dźwig Elektryczny TAD | 0,1 t/ 3 przyst. | Wrocław, budynek nr 7 , ul. Obornicka 108 | pełny | Wyłączony z eksploatacji |
|  | 5-53-09429 | 60060 | DM, Dźwig Elektryczny SWW 0852-24 | 0,3 t/ 2 przyst. | Wrocław, kuchnia budynek nr 2,CSW Inż i Chem., ul. Obornicka 108 | pełny |  |  |  |  |  |  |
|  | 5-53-09430 | 60061 | DM, Dźwig Elektryczny PCD-300 | 0,3 t/ 3 przyst. | Wrocław, kuchnia budynek nr 2,CSW Inż i Chem., ul. Obornicka 108 | pełny |  |  |  |  |  |  |
|  | 5-53-09431 | 60062 | DM, Dźwig Elektryczny PCD-300 | 0,3 t/ 3 przyst. | Wrocław, kuchnia budynek nr 2,CSW Inż i Chem., ul. Obornicka 108 | pełny |  |  |  |  |  |  |
|  | 5-54-08522 | KL-00167 | DN, Dźwig Platforma schodowa T100 | 0,3 t | Wrocław, WSzW, ul. Obornicka 130 budynek nr 2 | pełny |  |  |  |  |  |  |
|  | bd | 26.46.18 | Wciągarka bramowa VOMAX | 0,3 t | Wrocław, rusznikarnia budynek nr 17, ul. Obornicka 100-102 | ograniczony |  |  |  |  |  |  |
|  | 5-82-00572 | 86/55 | US, Suwnica Pomostowa, ręczna | 2 t | Wrocław, warsztat budynek nr 17 ul. Obornicka (bud. PSO) | ograniczony |  |  |  |  |  |  |
|  | 5-82-09299 | b.n. | US, Suwnica Pomostowa, elektryczna | 10 t | Wrocław, budynek nr 25, ul. Obornicka 108, CSWIiCh | pełny |  |  |  |  |  |  |
|  | 5-54-13561 | SP6994 | Urządzenie dla osób niepełnosprawnych platforma schodowa DELTA | 0,225 t | Wrocław, Orkiestra, ul. Obornicka 130, budynek nr 7 | pełny | Gwarancja do 06.12.2022 Gwarancja obejmuje konserwację |
|  | 5-71-13612 | 1909193 | Dźwig (podnośnik) stacjonarny, hydrauliczny DX-5h120/2C | 0,5 t | Wrocław, Orkiestra, ul. Obornicka 130, budynek nr 7 | ograniczony | Gwarancja do 06.12.2022 Gwarancja obejmuje konserwację |
| RAZEM za 1 miesiąc konserwacji |  |  |  | X | X | X |
| RAZEM za 1 pomiar raz w roku | X | X | X |  |  |  |
| RAZEM za rok |  |