# SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA

# i

# ODBIORU  ROBÓT BUDOWLANYCH

Modernizacja hangaru  w obiekcie KWP we Wrocławiu przy  ul. Granicznej 24

# Wrocław, czerwiec   2024r

S  P  I  S     T  R  E  Ś  C  I:

# Nazwa zamówienia.

# Przedmiot i zakres robót budowlanych.

# Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.

# Informacje o terenie budowy.

## Organizacja robót budowlanych.

## Zabezpieczenie interesów osób trzecich.

## Ochrona środowiska.

## Warunki bezpieczeństwa pracy

## Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.

## Warunki dotyczące organizacji ruchu.

## Ogrodzenia.

## Zabezpieczenia chodników i jezdni.

# Normy i kody robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia.

# 6.  Określenia podstawowe wcześniej nie zdefiniowane.

# 7.  Wymagania dotyczące właściwości wyrobów.

## Wymagania podstawowe.

7.2	Przechowywanie, transport, warunki dostawy, składowanie i kontrola jakości.

# 8.   Wymagania co do sprzętu i maszyn.

# 9.   Wymagania dotyczące środków transportu..

# 10. Wymagania dotyczące wykonania robót.

## 10.1. 	Wymagania podstawowe.

## 10.2. 	Sposób wykończenia poszczególnych elementów.

## 10.3. 	Likwidacja placu budowy

# 11.  Działania kontrolne w nawiązaniu do dokumentów odniesienia.

# 11.1 	Porównanie wykonanych prac.

11.2  	Sprawdzenie zgodności zastosowanych materiałów i technologii

wykonania z certyfikatami, normami i aprobatami technicznym

11.3 	Dokumentacja budowy

12.  Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.

12.1 	Zasady obmiaru robót i prowadzenia książki obmiaru robót

# 13.  Odbiór robót budowlanych.

# 13.1 	Postępowanie.

# 13.2  	Materiały i dokumenty.

# 14.  Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących.

# 15.  Dokumenty odniesienia.

# Dokumentacja projektowa.

# Normy i aprobaty techniczne.

15.1.  Inne dokumenty i ustalenia techniczne.

# Nazwa zamówienia.

# Modernizacja hangaru  w obiekcie KWP we Wrocławiu przy  ul. Granicznej 24

# 1. Przedmiot i zakres robót budowlanych.

Przedmiotem robót objęto:

- Roboty budowlane – w zakresie:

- Wykonania nowej posadzki

- Modernizacja stolarki okiennej

- Izolacje fundamentów

- Roboty budowlane – instalacja elektryczna

- Modernizacja instalacji elektrycznej

- Wykonanie dokumentacji wykonawczej na wymianę instalacji  elektrycznej

4.Roboty sanitarne

- Modernizacja ogrzewania

# 4. Informacje o terenie budowy.

# 4.1.	Organizacja robót budowlanych.

Warunki przyjmowania, składowania i transportu materiałów powinny być  zgodne z powszechnie przyjętymi zasadami i brać pod uwagę zalecenia producenta  materiałów.

Sposób użytkowania maszyn i narzędzi powinien być zgodny z ogólnie przyjętymi zasadami i zaleceniami producenta.

## 4.2. 	Zabezpieczenie interesów osób trzecich.

W trakcie wykonywania prac należy zwrócić baczną uwagę na ochronę elementów budowlanych i wyposażenia obiektu, czynne instalacje nie związane        z wykonywanym zakresem robót, urządzenia użytkowane w obiekcie.

W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia w/w elementu Wykonawca robót jest zobowiązany do doprowadzenia danego elementu do stanu sprzed uszkodzenia lub wymiany na element nowy oraz powiadomić Inwestora i Właściciela obiektu.

Do takich czynności przystępuje wykonawca niezwłocznie i na własny koszt.

## 4.3.	Ochrona środowiska.

Zużyte materiały i odpady (w tym przypadku  gruz, rozpuszczalniki, farby), stwarzające zagrożenie dla środowiska, powinny być utylizowane w autoryzowanych punktach utylizacji po wstępnej segregacji.

Tymczasowe składowanie na terenie prowadzonych prac w kontenerach.

## 4.4.	Warunki bezpieczeństwa pracy.

Na terenie wykonywania robót należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpiecznego wykonywania robót. Pracownicy przed rozpoczęciem robót powinni przejść szkolenie w zakresie zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Szczególną ostrożność należy zachować przy wszelkich pracach wykonywanych na wysokości i rusztowaniach.

Bezwzględnie każdy pracownik wykonujący prace przy urządzeniach powinien posiadać świadectwo kwalifikacji dopuszczające go do pracy przy i na tym urządzeniu.

## 4.5.	Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.

Zleceniodawca zapewni Wykonawcy robót pomieszczenie dla potrzeb socjalno-bytowych oraz dla składowania części materiałów, narzędzi i sprzętu niezbędnego dla realizacji przedmiotu zamówienia.

## 4.6.	Warunki dotyczące organizacji ruchu.

Prowadzone prace bezwzględnie nie mogą zakłócać ruchu pieszych i pojazdów w obrębie obiektów Zamawiającego.

## 4.7.	Ogrodzenia.

Z uwagi na rodzaj prowadzonych prac nie jest wymagane wykonanie pełnego ogrodzenia, należy jednak zabezpieczyć remontowane elementy obiektu przed dostępem osób niepowołanych.

## 4.8.	Zabezpieczenia chodników i jezdni.

W strefie prowadzonych prac zabezpieczyć powierzchnie chodników oraz jezdni przed mechanicznym uszkodzeniem oraz środkami chemicznymi. Niniejsze dotyczy wywozu składowanych z rozbiórki i demontażu materiałów nie nadających się do dalszej eksploatacji.

# 5. Normy i kody robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia.

| 45216110-8 | Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych dla służb porządku publicznego |
| --- | --- |
| 45233460-4 | Roboty sanitarne |
| 45310000-3 | Roboty w zakresie instalacji elektrycznych |

6.  Określenia podstawowe wcześniej nie zdefiniowanie.

Brak – nie występują

# 7.  Wymagania dotyczące właściwości wyrobów.

## 7.1	Wymagania podstawowe.

Stosować materiały budowlane zgodne z wytycznymi zawartymi w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” /tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 207 poz. 2016 ze zmianami/.

7.2	Przechowywanie, transport, warunki dostawy, składowanie i kontrola jakości.

### Materiały transportować, składować i magazynować zgodnie   z zaleceniami i wymogami   producenta.

Na budowie materiały składować w miejscu niedostępnym dla osób niepowołanych, tak by nie kolidowały z wewnętrznym układem komunikacyjnym wg Planu Budowy. (jeśli występuje konieczność wykonania). Nie wymagany . Uściślenie miejsca i niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia pomieszczeń określony zostanie z chwilą protokolarnego przekazania placu budowy.

7.3. Wymagania ogólne

# 8.  Wymagania co do sprzętu i maszyn.

- Wszystkie maszyny i urządzenia wykorzystywane do realizacji prac powinny być sprawne i dobrane do charakteru

prac.

- Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany używane podczas prac powinny być ustawione zgodnie

z wymaganiami    producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

- Używanie maszyn i urządzeń użytkowanych na terenie budowy, dopuszczalne jest pod warunkiem posiadania przez

nie właściwych certyfikatów dopuszczenia ich do użytkowania. Należy je zabezpieczyć przed możliwością

uruchomienia  przez osoby niepowołane.

- Przekraczanie parametrów technicznych określonych dla maszyn i urządzeń w trakcie ich pracy na budowie jest

zabronione.

# 9.  Wymagania dotyczące środków transportu.

- Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane        do transportu materiałów, elementów,

konstrukcji, urządzeń, itp. Niezbędnych     do wykonywania danego rodzaju robót.

- Środki transportu powinny umożliwiać bezpieczny przewóz przedmiotów  w sposób zapobiegający przed

ich niekontrolowanym przemieszczaniem. . Stolarka winna być przewożona specjalistycznymi środkami transportu   przystosowanymi do jej przewożenia, nie wpływającymi niekorzystnie na właściwości przewożonych materiałów. W czasie transportu na miejsce wbudowania  stolarka musi być zabezpieczona przed uszkodzeniami jej powierzchni (zadrapania, wgniecenia itp.) przesunięciem i utratą stateczności oraz przed zbiciem szyb.

3. Transport drzwi należy prowadzić pojazdami zamkniętymi zgodnie z PN-B-05000,a drzwi należy przygotować do transportu poprzez zapakowanie w folię.

# 10.  Wymagania dotyczące wykonania robót.

## 10.1. 	Wymagania podstawowe.

Wykonawca zobowiązany jest prace wykonać zgodnie z przedmiarem robót, dokumentacją techniczną, sztuką budowlaną, wiedzą techniczną i przepisami oraz Polskimi Normami  obowiązującymi w budownictwie.

Załadunek i wywóz  złomu  do punktu skupu surowców wtórnych wraz z dostarczeniem Zamawiającemu dokumentu PZ (fakturę za złom wystawia Zamawiający),

10.2  Sposób wykończenia poszczególnych elementów:

Tolerancja wymiarowania, szczegóły technologiczne oraz wymagania specjalne wykonać zgodnie  z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót”, opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej i odpowiednimi Normami.

10.3. 	Likwidacja placu budowy

Wykonawca zobowiązany jest do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu budowy jak i wokół budowy oraz doprowadzenie terenu do stanu przed rozpoczęciem budowy. Likwidację placu budowy wykonawca przeprowadzi siłami własnymi a koszty likwidacji obciążą jego konto.

# 11.  Działania kontrolne w nawiązaniu do dokumentów odniesienia.

# 11.1.	Porównanie wykonanych prac z:

# - przedmiarem robót. Odniesieniem będzie załączony do niniejszego zamówienia przedmiar robót oraz kosztorys ofertowy.

- uzgodnieniami dokumentacji projektowej z odpowiednimi służbami branżowymi,     w tym przypadku-zakres rzeczowy

nie jest wymagany

11.2.  	Sprawdzenie zgodności zastosowanych materiałów i technologii  wykonania  z certyfikatami, normami

i aprobatami technicznym.

- Wykonawca winien przedkładać niniejszą dokumentację przed wbudowaniem materiałów, a najpóźniej w dniu odbioru

końcowego robót

- Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do kontroli pobierania próbek i badania materiałów u źródła

ich wytwarzania, a wykonawca zapewni wszelką potrzebną pomoc w tych czynnościach.

11.3 	Wykonanie badań spełnienia norm dla poszczególnych instalacji urządzeń

-wykonawca zobowiązany jest do wykonania pomiarów instalacji elektrycznej po jej wymianie.

# 12.  Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.

12.1 Zasady obmiaru robót i prowadzenia książki obmiaru robót

-  Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z dokumentacją projektową w ustalonych jednostkach.

Książka obmiarów stanowi dokument określający rzeczywisty obmiar robót budowlanych

- Przedmiar robót powinien obejmować podstawowe elementy niezbędne do wykonania wyceny kosztów robót oraz

wykonania robót.

- Cena podana w ofercie, obliczona na podstawie przedmiaru robót, powinna zawierać wszystkie koszty związane

z realizacją  przedmiotu zamówienia.

13.  Odbiór robót budowlanych.

# 13.1.	Postępowanie.

# Postępowanie przy odbiorze robót powinno być zgodne z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót”, opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej i odpowiednimi Normami. Wykonawca z chwilą zakończenia robót obowiązany jest do pisemnego zwrócenia się do Zamawiającego informując  o zakończeniu prowadzonych prac i wyznaczeniu terminu odbioru końcowego

- Planowane są następujące rodzaje odbiorów:

Odbiór robót zanikowych.

Odbiór końcowy.

Odbiór ostateczny pogwarancyjny.

13.2  Materiały i dokumenty.

Dla przeprowadzenia odbioru końcowego robót Wykonawca powinien przedłożyć :

1.Atesty i certyfikaty na wbudowane i zastosowane materiały

2.  Wymagane przepisami pomiary i odbiory instalacji oraz urządzeń techniczny jeżeli     występują.

3.  Inne dokumenty związane ze specyfiką wykonywanych robót.

14.  Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących (jeżeli występują)

Nie występują

15.  Dokumenty odniesienia.

15.1.	Normy i aprobaty techniczne.

Wszystkie obowiązujące w danych grupach, klasach i kategoriach robót objętych zakresem wykonania.

15.2. 	Inne dokumenty i ustalenia techniczne.

Uzgodnienia, poświadczenia, świadectwa oraz certyfikaty wymagane przez odrębne przepisy   szczegółowe.