Materiały  zużywalne Eppendorf  opis przedmiotu zamówienia

- Eppendorf Safe-Lock Tubes, 1,5 mL, PCR Clean, ilość 2 opakowania

- Objętość probówki 1,5 ml

- zaznaczone na probówce wskaźniki objętości 0.5, 1, 1.5ml, umożliwiające wzrokowe określenie objętości próbki

- matowa powierzchnia i pokrywka ułatwiające opisywanie próbek

- korek z zawiasem chroni przed niezamierzonym otwarciem podczas inkubacji lub przechowywania i otwiera się go bez obawy o ewentualne zanieczyszczenie

- wytrzymałość na działanie substancji chemicznych, obciążenia mechaniczne i ekstremalne temperatury

- nie zawierają inhibitorów reakcji  PCR, ludzkiego DNA, RNA, RNAz – wymagane poświadczenie certyfikatem

- wytrzymałość na wirowanie do 30 000 × g

- probówki wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów i oleamidów – poświadczenie certyfikatem

- Szczelna pokrywka skutecznie chroni próbkę przed wyparowaniem w trakcie długiego przechowywania

- zapewniona skuteczność od -86 °C do 100 °C

- autoklawowalne przy otwartym korku (121 °C, 20 min)

- możliwość ściągnięcia ze strony producenta certyfikatu do każdej wyprodukowanej partii

- Bezbarwne

- Pakowane po 1000 szt

- Eppendorf Safe-Lock Tubes, 2.0 mL, PCR Clean, ilość 2 opakowania

- objętość probówki 2.0 ml

- Zaznaczone na probówce wskaźniki objętości 0.5, 1, 1.5, 2.0ml umożliwiające wzrokowe określenie objętości próbki

- matowa powierzchnia i pokrywka ułatwiające opisywanie próbek

- korek z zawiasem chroni przed niezamierzonym otwarciem podczas inkubacji lub przechowywania i otwiera się go bez obawy o ewentualne zanieczyszczenie

- wytrzymałość na działanie substancji chemicznych, obciążenia mechaniczne i ekstremalne temperatury

- nie zawierają inhibitorów reakcji  PCR, ludzkiego DNA, RNA, RNAz – wymagane poświadczenie certyfikatem

- wytrzymałość na wirowanie do 25 000 × g

- probówki wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów i oleamidów – poświadczenie certyfikatem

- Szczelna pokrywka skutecznie chroni próbkę przed wyparowaniem w trakcie długiego przechowywania

- zapewniona skuteczność od -86 °C do 100 °C

- autoklawowalne przy otwartym korku

- możliwość ściągnięcia ze strony producenta certyfikatu do każdej wyprodukowanej partii

- Bezbarwne

- Pakowane po 1000 szt

- Eppendorf PCR Tubes, 0,2 ml, PCR clean, bezbarwny, 1 opakowanie

  - osłonka na pokrywce chroniąca przed zanieczyszczeniami

  - zawias pokrywki zapewniający określoną pozycję pokrywki

  - duża przezroczystość, także na dnie probówki

  - matowa powierzchnia i pokrywka ułatwiające opisywanie próbek

  - skuteczne zamknięcie

  - łatwość otwarcia

  - możliwość stosowania w różnych termocyklerach z blokiem o formacie 0,2ml

  - certyfikowane jako wolne od ludzkiego DNA, DNAz, RNAz i inhibitorów PCR

  - opakowanie 1000 szt

- Końcówki ep T.I.P.S.® Standard, Eppendorf QualityTM, 50-1000 µL, do pipet automatycznych Eppendorf, ilość: 5 opakowań

- kolor końcówek: niebieski

- niewielka zwiżalność

- wysoka stabilność temperaturowa

- opakowanie z końcówkami znakowane kolorystycznie dopasowane do pasującej pipety Eppendorf

- odporność na autoklawowanie (121 oC, 20 minut) w opakowaniu

- precyzyjny kształt

- niesterylne

- długość końcówek 71 mm

- opakowanie: 2 worki po 500 szt. pakowane w workach umożliwiających powtórne zamknięcie

- końcówki wyprodukowane z polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – poświadczenie certyfikatem

- w połączeniu z pipetami Eppendorf muszą spełniać wymagania normy EN ISO 8655

- Końcówki ep T.I.P.S.® Standard, Eppendorf QualityTM, 2 -200 µL, do pipet automatycznych Eppendorf, ilość: 7 opakowań

- kolor końcówek: żółty

- niewielka zwiżalność

- wysoka stabilność temperaturowa

- opakowanie z końcówkami znakowane kolorystycznie dopasowane do pasującej pipety Eppendorf

- odporność na autoklawowanie (121 oC, 20 minut) w opakowaniu

- precyzyjny kształt

- niesterylne

- długość końcówek 53 mm

- opakowanie: 2 worki po 500 szt. pakowane w workach umożliwiających powtórne zamknięcie

- końcówki wyprodukowane z polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – poświadczenie certyfikatem

- ergonomiczna końcówka zapewnia idealne dopasowanie do pipety Eppendorf

- w połączeniu z pipetami Eppendorf muszą spełniać wymagania normy EN ISO 8655

- Końcówki ep T.I.P.S.® Standard, Eppendorf QualityTM, 0,1-10 µL, do pipet automatycznych Eppendorf, ilość: 2 opakowania

- niewielka zwilżalność

- wysoka stabilność temperaturowa

- opakowanie z końcówkami znakowane kolorystycznie dopasowane do pasującej pipety Eppendorf

- odporność na autoklawowanie (121 oC, 20 minut) w opakowaniu

- precyzyjny kształt

- niesterylne

- długość końcówek 34 mm

- opakowanie: 2 worki po 500 końcówek (1000 szt)

- końcówki wyprodukowane z polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – poświadczenie certyfikatem

- w połączeniu z pipetami Eppendorf muszą spełniać wymagania normy EN ISO 8655