## Zad. nr 1 2021
Załącznik nr 1
do umowy nr ………………………….
z dnia ………………………….
ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ akcesoriów jednorazowego użytku do urządzeń nCPAP WILAflow ELITE
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Łącznie wartość netto | % VAT | Łącznie wartość brutto | Producent, nazwa hanmdlowa, ilośc w opakowaniu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Jednorazowy układ oddechowy do urządzenia nCPAP WILAflow ELITE kompatybilny z adapterem grzałki nawilżacza WILAmed AIRcon, ramię wdechowe podgrzewane 1 x 120 cm, średnica 10 mm, odcinek łączący komorę nawilżacza z urządzeniem 60 cm, przedłużka do inkubatora 40 cm, jednorazowa komora nawilżacza bez nadruków z możliwością obserwacji poziomu wody przez nawilżacz, odcinek ciśnieniowy. Generator nCPAP z trzema końcówkami donosowymi (S, M, L). | szt. | 210
2 | Okularki do fototerapii wykonane z przyjaznego materiału dla dziecka z opaską elastyczną wykonaną z materiału NeoFoam. Okularki dwuczęściowe jednorazowe. Opaska mocowana jest za pomoca dwóch rzepów do okularów w okolicy skroni z możliwościa relokacji. Długośc rzepu 25 mm (+,- 1 mm). Okulary mają posiadać wgłębienia w okolicy oczodołów co ma zapobiegać przedostaniu sie promieni bocznych. Specjalna osłona na oczy musi chronić przed szkodliwym działaniem światła. Produkt pakowany osobno. | szt. | 50
3 | Maseczka nCPAP ( WILAflow , Infant Flow ). Rozmiar S / M / L. Maseczka kompatybilna z pozycją nr 1. | szt. | 215
4 | Czapeczka do mocowania układu pacjenta. Rozmiar 000 do 7. Rozmiar oznaczony kolorystycznie. Czapeczka kompatybilna z pozycją nr 1. | szt. | 150
5 | Czapeczki jednorazowego użytku wyposażone w rzep umożliwiający umocowanie przyłącza oraz komplet tasiemek do mocowania końcówek donosowych i maseczek. Czapeczki wykonane z materiału umożliwiającego przymocowanie rzepów tasiemek w dowolnym punkcie czapeczki. W komplecie stożkowy klin piankowy zapewniający optymalną izolację pomiędzy systemem rurowym a generatorem nCPAP; zwiększający stabilność całego układu. Rozmiary od 19 cm do 36 cm, oznaczone kolorystycznie. | szt. | 350
RAZEM WARTOŚĆ: |  |  |  | NETTO: | 0 | BRUTTO: | 0
1) Dostarczyć po 1 próbce w celu sprawdzenia zgodności oferowanego towaru z opisem przedmiotu zamówienia oraz oceny jakości poz. nr 1-5.