**Opis przedmiotu zamówienia**

**Oświetlenie do stołu oględzinowego – 1 kpl.**

Zestaw oświetleniowy na nogach z regulacją wysokości, z dwoma panelami LED Thea300 o grubości 4,5 cm, z regulacją barw w zakresie 2800-8000K.

Zestaw powinien zawierać:

* 2 statywy oświetleniowe na trójnogu z regulacją wysokości,
* 2 dedykowane zasilacze,
* torbę transportową.

Zestaw powinien mieć możliwość zasilania z sieci lub za pomocą akumulatorów NP-F.