**Tabela wyposażenia technologii kuchni**

Tabela wyposażenia odnosi się do przedstawionej w PFU koncepcji.

W przypadku zmiany układu, wielkości oraz funkcji pomieszczeń Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania wyposażenia do dokonanych zmian.

Kolorystyka oraz materiał, z którego jest wykonane stosowne wyposażenie należy uzgodnić   
z Zamawiającym na etapie projektu wykonawczego.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2020 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2020 poz. 1604) § 9 pkt. 2 i 3 dostawca mebli jest zobowiązany do okazania certyfikatu na zgodność z normą PN-EN 1729-1.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa pomieszczenia/opis wyposażenia | Ilość |
|  | **KOMUNIKACJA** |  |
| 1. | KST-003 Stół przyścienny z półką 1600 600 850 oraz rant lewy | 1 |
|  | **MAGAZYN** |  |
| 2. | Regał systemowy wolnostojący 4 poziomowy seria 373 mm zestaw 79. | 1 |
| 3. | Regał systemowy narożny 4 poziomowy seria 577 mm zestaw 431. | 2 |
|  | **MAGAZYN CHŁODNICZY** |  |
| 4. | DR-400S ﻿Szafa chłodnicza - 350 l nierdzewna | 2 |
| 5. | KST-0000 Kratka odpływowa 300 300 163 | 1 |
|  | **POMIESZCZENIE SOCJALNE** |  |
| 6. | PS7001/P Szafa BHP 1 osobowa z przegrodą 400 x 500 x 1700 | 3 |
|  | **POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE** |  |
| 7. | KUT-173 Umywalka zabudowana 400 400 200 | 1 |
| 8. | BSV-1 ﻿Bateria z prysznicem | 1 |
| 9. | KRT-314 Regał perforowany 600 400 1800 | 1 |
|  | **CZĘŚĆ KUCHENNA** |  |
| 10. | KST-102 Stół ze zlewem i półką 1500 700 850 oraz rant prawy | 1 |
| 11. | BSP ﻿Bateria z giętkim kranem | 1 |
| 12. | KST-003 Stół przyścienny z półką 1600 700 850 | 1 |
| 13. | ST- 40 E ﻿Taboret elektryczny | 1 |
| 14. | PC-78 ET ﻿﻿Kuchnia elektryczna z szafką | 1 |
| 15. | PLS-72 ﻿﻿Płyta robocza bez szuflady | 1 |
| 16. | B 611 i ﻿﻿Piec 6x GN 1/1 iniekcyjny | 1 |
| 17. | ST 1116 ﻿﻿﻿Podstawa - 16 prowadnic GN 1/1 | 1 |
| 18. | R - 8B ﻿Zmiękczacz automatyczny | 1 |
| 19. | KOT-504 Okap przyścienny z filtrami i oświetleniem 3500 1000 450 | 1 |
| 20. | KUT-174 Umywalka z włącznikiem kolanowym 400 385 280 | 1 |
| 21. | KST-102 Stół ze zlewem i półką 1800 600 850 | 1 |
| 22. | BSP ﻿Bateria z giętkim kranem | 1 |
| 23. | KST-003 Stół przyścienny z półką 1300 700 850 oraz rant lewy | 1 |
| 24. | KBT-161 Stół z basenem 800 700 850 / h=300 | 1 |
| 25. | DOC - 3+ ﻿Spryskiwacz z baterią stołową i wylewką | 1 |
| 26. | KRT-314 Regał perforowany 1000 700 1800 | 1 |
| 27. | KST-0000 Kratka odpływowa 300 300 163 | 1 |
| 28. | KST-008 Stół centralny z półką 1600 700 850 oraz rant prawy | 1 |
| 29. | KST-008 Stół centralny z półką 1600 700 850 oraz rant lewy | 1 |
| 30. | KNT-061 Nadstawka nad stół 1600 400 400 | 1 |
|  | **CZĘŚĆ WYDAWCZA** |  |
| 31. | KST-103 Stół ze zlewem i drzwiami suwanymi 1700 600 850 | 1 |
| 32. | BSP ﻿Bateria z giętkim kranem | 1 |
| 33. | KST-022 Stół przyścienny z drzwiami suwanymi 1400 600 850 | 1 |
| 34. | KST-008 Stół centralny z półką 1800 700 850 | 1 |
| 35. | KNT-061 Nadstawka nad stół 1800 400 400 | 1 |
| 36. | KST-005 Stół przyścienny z dwiema półkami 1600 700 850 oraz rant prawy | 1 |
| 37. | KST-005 Stół przyścienny z dwiema półkami 1400 700 850 oraz rant prawy | 1 |
|  | **ZMYWALNIA** |  |
| 38. | KUT-174 Umywalka z włącznikiem kolanowym 400 385 280 | 1 |
| 39. | KST-152 Stół wyładowczy do zmywarki 1150 | 1 |
| 40. | QQI 102P + chemia ﻿Zmywarka kapturowa | 1 |
| 41. | R - 8M ﻿Zmiękczacz automatyczny | 1 |
| 42. | KOT-504K Okap przyścienny kondensacyjny z filtrami i oświetleniem nad zmywarki 1000 1000 450 | 1 |
| 43. | KST-153 Stół załadowczy ze zlewem do zmywarki 1300 | 1 |
| 44. | DOC - 3+ ﻿Spryskiwacz z baterią stołową i wylewką | 1 |
| 45. | KST-002 Stół przyścienny 1000 700 850 oraz rant lewy, bez rantu tylnego | 1 |
| 46. | KNT-062 Nadstawka podwójna nad stół 800 400 700 | 1 |
| 47. | KST-0000 Kratka odpływowa 300 300 163 | 1 |