## Arkusz1
Pakiet nr 1
SZWY WCHŁANIALNE
Lp. | Charakterystyka materiału szewnego | Długość nici (+) (-) 10cm | Ilość saszetek | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT [%] | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Numer i data ważności dopuszczenia | Klasa wyrobu medycznego
Szew multifilamentowy z kwasu glikolowego i mlekowego powleczony mieszaniną poliglikolidu i L-laktydu Glacomer 37 oraz sterynianem wapnia o okresie wchłaniania od 56-70 dni okres podtrzymywania tkankowego 75-80 % po 14 dniach 50% po 21 dniach . Dopuszcza się powleczenie antybakteryjne.
1 | 3/0 bez igły | 6x45 cm | 72
2 | 2/0 bez igły | 6x45 cm | 1080
3 | 0 bez igły | 6x45 cm | 120
4 | 4/0 bez igły | 150 cm | 72
5 | 3/0 bez igły | 2x75 cm | 288
6 | 2/0 bez igły | 2x75 cm | 720
7 | 0 bez igły | 2x75 cm | 48
8 | 5/0 17 mm 1/2 koła okrągła | 75 cm | 72
9 | 4/0 22 mm 1/2 koła okrągła z krótkim tnącym końcem typu CC | 75 cm | 720
10 | 3/0 22 mm 1/2 koła okrągła z krótkim tnącym końcem typu CC | 75 cm | 720
11 | 3/0 27 mm 1/2 koła okrągła z krótkim tnącym końcem typu CC | 75 cm | 180
12 | 1 30 mm 1/2 koła okrągła z krótkim tnącym końcem typu CC | 75 cm | 108
13 | 1 32 mm J-igła zakończenie trokarowe lub z krótkim tnącym końcem) | 75 cm | 360
14 | 3/0 30 mm 1/2 koła okrągła z krótkim tnącym końcem typu CC | 75 cm | 216
15 | 2/0 58 mm prosta odwrotnie tnąca | 100 cm bezbarwna | 144
16 | 2/0 38 mm 1/2 koła okrągła wzmocniona | 90 cm | 2520
17 | 0 38 mm 1/2 koła okrągła z krótkim tnącym końcem typu CC wzmocniona | 75 -90 cm | 1980
18 | 2/0 22 mm 1/2 koła okrągła z krótkim tnącym końcem typu CC | 75 cm | 720
19 | 2/0 27 mm 1/2 koła okrągła z krótkim tnącym końcem typu CC | 75 cm | 2160
20 | 1 50 mm 1/2 koła okrągła wzmocniona | 90 cm | 720
21 | 1 50 mm 1/2 koła okrągła z krótkim tnącym końcem typu CC wzmocniona | 90 cm | 720
22 | 0 50 mm 1/2 koła okrągła wzmocniona | 90 cm | 720
23 | 2 50 mm 1/2 koła okrągła z krótkim tnącym końcem typu CC wzmocniona | 90 cm | 1800
24 | 2 50 mm 1/2 koła okrągła wzmocniona | 90 cm | 720
25 | 2/0 50 mm 1/2 koła okrągła | 90 cm | 180
26 | 1 38 mm 1/2 koła okrągła z krótkim tnącym końcem typu CC wzmocniona | 90 cm | 1800
27 | 2 38 mm 1/2 koła okrągła z krótkim tnącym końcem typu CC wzmocniona | 90 cm | 1980
28 | 1 64- 65mm 3/8 koła tępa | 90-100 cm | 72
29 | 2/0 38 mm 1/2 koła okrągła z krótkim tnącym końcem typu CC wzmocniona | 75 cm | 540
30 | 2/0 40 mm 1/2 koła okrągła z krótkim tnącym końcem typu CC wzmocniona | 75 cm | 144
31 | 0 22mm 1/2 koła igła okrągła wzmocniona | 75 cm | 216
32 | 0 27 mm 1/2 koła igła okrągła wzmocniona | 75 cm | 216
33 | 2 65 mm 1/2 koła okrągła | 90 cm | 72
34 | 2 80 mm 1/2 koła okrągła | 90 cm | 72
RAZEM:
Szew monofilamentowy, wchłanialny, syntetyczny , jałowy, zbudowany z poli-p-dioksanonu stosowany do zespalania tkanek wymagających długiego okresu podtrzymywania. Okres podtrzymywania tkankowego:50% -42 dni Czas całkowitego wchłonięcia szwu: 210 dni
35 | 1 40 mm 1/2 koła okrągła wzmocniona | 150 cm, pętla | 720
36 | 1 50 mm 1/2 koła okrągła wzmocniona | 90 cm | 72
37 | 1 38 mm 1/2 koła okrągła wzmocniona | 90 cm | 72
38 | 0 26 mm 1/2 koła okrągła | 75 cm | 72
39 | 2/0 27 mm 1/2 koła okrągła wzmocniona | 75 cm | 72
[7 empty] | RAZEM: | 0 | 0
Szew monofilamentowy, wchłanialny, syntetyczny, jałowy, zbudowany z kapolimeru glikolidu oraz kaprolaktonu .Okres podtrzymywania tkankowego:50% -6-8 dni , 0 % - po 21 dniach Czas całkowitego wchłonięcia szwu: 90-120 dni.
40 | 2/0 27mm 1/2 koła okrągła | 70 cm | 144
41 | 0 27mm 1/2 koła okrągła | 70 cm | 144
42 | 2/0 58 mm prosta odwrotnie tnąca z dwoma koralikami i dwoma kołnierzami | 45-75 cm | 72
43 | 2/0 30 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca z dwoma koralikami i dwoma kołnierzami | 45-75 cm | 72
RAZEM:
Pakiet nr 2
SZWY NIEWCHŁANIALNE
Lp. | Charakterystyka materiału szewnego | Długość nici (+) (-) 10cm | Ilość saszetek | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Numer i data ważności dopuszczenia | Klasa wyrobu medycznego
Szew syntetyczny, pleciony poliestrowy powleczony silikonem
1 | 1 bez igły | 250 cm na rolce | 24
2 | 1 38 mm 1/2 koła okrągła | 75 cm | 216
3 | 0 38 mm 1/2 koła okrągła wzmocniona | 75 cm | 72
4 | 2 40 mm 1/2 koła okrągła wzmocniona | 75 cm | 72
5 | 2 43-45 mm 1/2 koła okrągło-tnąca | 45-75 cm | 48
6 | 3/0 25 mm 1/2 koła okrągła | 75 cm | 240
7 | 0 32 mm 1/2 koła okrągła | 75 cm | 72
8 | 2/0 27mm 1/2 koła okrągła | 75cm | 144
9 | 2/0 2x25 mm 1/2 koła okrągła | 90 cm | 108
RAZEM:
Szew syntetyczny, niewchłanialny, monofilamentowy, polipropylenowy.
10 | 6/0 15-17 mm 3/8 koła konwencjonalnie tnąca /odwrotnie tnąca, kosmetyczna | 45 cm | 96
11 | 5/0 15-17 mm 3/8 koła konwencjonalnie tnąca/odwtotnie tnąca | 45 cm | 96
12 | 4/0 2x18 mm 1/2 koła okrągła z krótkim tnącm końcem typu CC | 90 cm | 72
13 | 3/0 2x20 mm 1/2 koła okrągła | 90 cm | 72
14 | 2/0 2x25 mm 1/2 koła z zakończeniem krótkim tnącym typu CC | 90 cm | 72
15 | 0 38 mm 1/2 koła okrągła wzmocniona | 90-100cm | 144
16 | 1 38 mm 1/2 koła okrągła wzmocniona | 75-90 cm | 36
17 | 1 40 mm 1/2 koła okrągła wzmocniona | 100 cm | 36
18 | 1 45 mm 1/2 koła okrągła z zakończeniem krótkim tnącym typu CC wzmocniona | 90-100 cm | 36
19 | 2/0 30-31 mm 1/2 koła okrągła | 90 cm | 720
20 | 3/0 27 mm 1/2 koła okrągła | 75 cm | 108
21 | 2/0 2x75mm prosta okrągła | 75 cm | 36
22 | 2/0 2x65mm prosta okrągła | 75 cm | 36
23 | 3/0 24-26mm 3/8 koła odwrotnie tnąca kosmetyczna | 45-75 cm | 960
24 | 5/0 17-19mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 45 cm | 72
25 | 2/0 24 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca z dwoma koralikami i dwoma kołnierzami | 45 cm | 144
26 | 2/0 30 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca z dwoma koralikami i dwoma kołnierzami | 45-75 cm | 144
RAZEM:
Szew syntetyczny, monofilamentowy poliamidowy lub polipropylenowy
27 | 3/0 24 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 75 cm | 1080
28 | 3/0 30 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 75 cm | 360
29 | 2/0 35 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 75 cm | 3060
30 | 2/0 38 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 75 cm | 360
31 | 0 38 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 75 cm | 360
RAZEM:
Dotyczy Pakietu nr 1 oraz nr 2
Zamawiający wymaga aby wszystkie pozycje w pakietach pochodziły od jednego producenta
Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia z zaproponowanych Materiałów Szewnych
Zamawiający wymaga dostarczenia do każdej saszetki nici wklejki do dokumentacji medycznej zawierającej: nr serii (lot), datę ważnośći (exp), nr katalogowy (ref), nazwę nici
Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawców do dostarczenia próbek zaoferowanego asortymentu celem weryfikacji złożonej oferty z wymogami specyfikacji
Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawców do dostarczenia instrukcji użytkowania zaoferowanego asortymentu w języku polskim celem weryfikacji złożonej oferty z wymogami specyfikacji
Wszystkie szwy muszą być zgodne z wymogami Farmakopei Europejskiej (EP) oraz Farmakopei USA (USP) i mieć nadrukowany kod matrycowy zarówno na opakowaniu zbiorczym, jak i indywidualnym (pełna identyfikacja).
Zamawiający wymaga dostarczenia kodów UDI (UDI-DI+UDI-PI) dla każdego wyrobu medycznego, którego dotyczą przepisy Rozporządzenia MDR 2017/745 na dzień zawarcia umowy. Zamawiający wymaga dostarczenia wyżej wymienionych kodów dla każdej pozycji na fakturze oraz dodatkowo jako plik XLSX, w którym oferent zawrze także informacje dotyczące nazwy kontrahenta, numeru i daty faktury.
Pakiet nr 3
Lp. | Charakterystyka materiału szewnego | Długość nici (+) (-) 10cm | Ilość saszetek | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Numer i data ważności dopuszczenia | Klasa wyrobu medycznego
Szew syntetyczny, niewchłanialny, monofilamentowy, polipropylenowy
1 | 2/0 2x70mm prosta okrągła | 45-75 cm | 144
2 | 1 45 mm 1/2 koła okrągła z zakończeniem krótkim tnącym typu CC wzmocniona | 100 cm | 36
3 | 0 45 mm 1/2 koła okrągła | 100 cm | 36
4 | 2/0 31 mm 1/2 koła okrągła | 90 cm | 720
5 | 2/0 26 mm 1/2 koła okrągła | 75 cm | 72
6 | 4/0 16 mm 3/8 koła konwencjonalnie tnąca/odwrotnie tnąca | 45 cm | 240
7 | 4/0 17 mm 1/2 koła okrągła | 45 cm | 240
RAZEM:
Pakiet nr 4
L.p | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta | Numer katalogowy | Numer i data ważności dopuszczenia | Klasa wyrobu medycznego
1 | Makroporowata, monofilamentowa, sterylna siatka przepuklinowa częściowo wchłanialna, kompozyt zbudowany w 25% z polipropylenu oraz 75% polilaktydu. Czas absorbcji składnika wchłanialnego 6 miesięcy, gramatura po wchłonięciu 30 g/m2, gramatura przed wchłonienciem 120g/m2. Transparentna struktura gwarantująca łatwość rozpoznania struktur anatomicznych oraz umieszczenia siatki. Wytrzymałość na rozerwanie 16 N/m2. Siatki płaskie. | Siatka anatomiczna z ukształtowanym nacięciem i otworem na powrózek nasienny 6x13 cm | 90
2 |  | Prostokąt o zaokrąglonych krawędziach 12x15 cm | 55
3 |  | Kwadrat 17x17 cm | 12
4 |  | Kwadrat 30x30 cm | 4
5 | Przezroczysty klej tkankowy, monomer n-heksyl cyjanoacrylu, nie zawierający naturalnych komponentów pochodzenia ludzkiego lub zwierzęcego, nietoksyczny, gotowy do użycia bezpośrednio po otwarciu ampułki. Ampułka w sterylnej saszetce z możliwością przechowywania w temp. pokojowej. Klej do mocowania siatek przepuklinowych w procedurach klasycznych oraz laparoskopowych, szybko polimeryzujący (zakończenie porlimeryzacji do 30 sekund), temperatura polimeryzacji poniżej 39 stopni, okres resorpcji ok. 3 miesiące. Opakowanie zbiorcze zawierające 6 ampułek 0,5ml. | fiolka 0,5ml | 120
6 | Przezroczysta kaniula do podawania kleju wykorzystywana w zabiegach laparoskopowych. Możliwość formowania do żądanego kształtu oraz dozowania kleju w formie małych kropli | kaniula 37cm | 120
7 | Siatka przepuklinowa antyadhezyjna do zaopatrywania rozległych przepuklin brzusznych. Kompozyt zbudowany z polipropylenu oraz 17% ePTFE. Całkowita gramatura 120 g/m2, grubość 0,5 mm, grubość pojedynczego włókna polipropylenowego 0,18 mm, wielkość porów części polipropylenowej 0,9 x 1,1 mm, wielkość porów ePTFE 0,8 mm. Siatka z możliwością docinania, zaopatrzona w marker orientacji. | prostokąt 30x50 | 5
8 |  | kwadrat 30x30cm | 5
9 |  | prostokąt 20x25cm | 5
10 |  | kwadrat 20x20cm | 5
Razem
Dotyczy pakietu nr 4
Zamawiający wymaga dostarczenia kodów UDI (UDI-DI+UDI-PI) dla każdego wyrobu medycznego, którego dotyczą przepisy Rozporządzenia MDR 2017/745 na dzień zawarcia umowy. Zamawiający wymaga dostarczenia wyżej wymienionych kodów dla każdej pozycji na fakturze oraz dodatkowo jako plik XLSX, w którym oferent zawrze także informacje dotyczące nazwy kontrahenta, numeru i daty faktury.
Pakiet nr 5
L.p | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta | Numer katalogowy
1 | Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego długość ramienia 23 cm, średnica 5 mm, bransza aktywna wykonana ze stopu tytanu pokryta czarną nieprzywierającą powłoką. Końcówka posiada dwa przyciski aktywujące max, min z wbudowaną technologią ATT. Możliwość cięcia i koagulacji, kształt uchwytu pistoletowy. | szt. | 28
2 | Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego długość ramienia 36 cm, średnica 5 mm, bransza aktywna wykonana ze stopu tytanu pokryta czarną nieprzywierającą powłoką. Końcówka posiada dwa przyciski aktywujące max i min z wbudowaną technologią ATT. Możliwość cięcia i koagulacji, kształt uchwytu pistoletowy. | szt. | 15
Razem:
Pakiet nr 6
L.p | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta | Numer katalogowy | Numer i data ważności dopuszczenia | Klasa wyrobu medycznego
1 | Łata wykonana z elastycznego politetrafluoroetylenu (ePTFE). Od strony gładkiej zapobiegająca adhezji do jelit i zrastająca się z tkanką z drugiej, teksturowanej strony. Grubość 1 mm, przeznaczona do zaopatrywania przepuklinbrzusznych, ubytków jamy brzusznej, wytrzewień dzieciecych oraz rekonstrukcji dna midnicy. Zgodnie instrukcją użycia możliwośc trzykrotnej resterylizacji lub niewchłanilany, ultracienki implant stosowany śródotrzewnowo przeznaczony do leczenia zaburzeń w obrębie powłok jamy brzusznej, również w zakresie przepuklin okołostomijnych i/lub przepuklin po operacjach laparoskopowych. Implant może być używany w operacjach z dostępem poprzez laparotomię i laparoskopowym. Wykonany z polipropylenowego włókna monofilamentowego oraz antyadhezyjnej powłoki polipropylenowej.Implant może być dostosowany do leczonego defektu i budowy anatomicznej pacjenta poprzez jego przycięcie wzdłuż szwów prowadzących. Gramatura siatki 48 g/m2 (+/- 10%); grubość siatki 0,56 mm; porowatość 91% (+/- 5%); wielkość porów 2,76 mm; bezbarwna nić o grubości 120 µm. Gramatura powłoki polipropylenowej 45 g/m2 (+/- 10%); grubość powłoki polipropylenowej 0,05 mm (+/- 10%).Grubość całkowita implantu 0,61 mm (+/- 10%). Rozmiar pozostaje bez zmian. | 18 x 24 cm | 3
2 | Siatka wykonana z polipropylenu monofilamentowego powleczonego wchłanialnym związkiem kwasu poliglikolowego i kaprolactonu (PGACL), czas absorbcji 90 -120 dni. Gramatura po wchłonięciu 28g/m2. Wielkość porów 2 - 4mm. Grubość siatki 0,55mm. | 6 x 11 cm | 150
3 | Siatka wykonana z polipropylenu monofilamentowego powleczonego wchłanialnym związkiem kwasu poliglikolowego i kaprolactonu (PGACL), czas absorbcji 90 -120 dni. Gramatura po wchłonięciu 28g/m2. Wielkość porów 2 - 4mm. Grubość siatki 0,55mm. | 15 x 15 cm | 50
4 | Siatka wykonana z polipropylenu monofilamentowego powleczonego wchłanialnym związkiem kwasu poliglikolowego i kaprolactonu (PGACL), czas absorbcji 90 -120 dni. Gramatura po wchłonięciu 28g/m2. Wielkość porów 2 - 4mm. Grubość siatki 0,55mm. | 30 x 30 cm | 10
Razem:
Dotyczy pakietu nr 6
Zamawiający wymaga dostarczenia kodów UDI (UDI-DI+UDI-PI) dla każdego wyrobu medycznego, którego dotyczą przepisy Rozporządzenia MDR 2017/745 na dzień zawarcia umowy. Zamawiający wymaga dostarczenia wyżej wymienionych kodów dla każdej pozycji na fakturze oraz dodatkowo jako plik XLSX, w którym oferent zawrze także informacje dotyczące nazwy kontrahenta, numeru i daty faktury.