Znak sprawy: ZP/14/PN/2022		                    Zabrze, dnia 23.05.2022 r.

WYKONAWCY

ZAINTERESOWANI  POSTĘPOWANIEM

Dot.: Modyfikacji SWZ nr 1 w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego pn.: „Dostawa gazów medycznych oraz wapna sodowanego”

Zamawiający informuje iż na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) oraz w związku z udzielonymi odpowiedziami modyfikuje treść SWZ w zakresie szczegółowego formularza ofertowego w zakresie zadania nr 3.

z up. DYREKTORA

Kierownik Działu Zamówień Publicznych	                          Adam Strzyżewski

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY

ZADANIE NUMER 3 – GAZY MEDYCZNE

| LP | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tlenek azotu w butli o pojemności 10l i stężeniu 800 ppm. Zawór butli do podłączenia urządzenia do podawania tlenku azotu posiada gwint M 30x2 | szt | 10 |  |  |  |  |
| 2. | Tlenek azotu w butli o pojemności 2l i stężeniu 800ppm. Dostosowany do transportu w karetce N | szt | 2 |  |  |  |  |
| 3. | Dzierżawa butli stalowych do tlenku azotu medycznego o pojemności 10 l rotacyjnie | szt/dni | 2/730 |  |  |  |  |
| 4. | Dzierżawa butli stalowych do tlenku azotu medycznego o pojemności 2 l rotacyjnie | szt/dni | 1/730 |  |  |  |  |
| 5. | Dzierżawa aparatu | szt/mc | 1/24 |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |

1. Wykonawca udostępni Zamawiającemu jeden aparat do podaży tlenku azotu na wózku jezdnym, na którym będą umieszczone dwie oferowane butle                                                                                                                                                                                       2. Aparat musi automatycznie (samodzielnie) dostosować przepływ gazu do zadanych przez użytkownika wartości ppm. Aparat umożliwia śledzenie kształtu fali             respiratora oraz dostarczanie zsynchronizowanej i proporcjonalnej dozy tlenku azotu (śledzi kształt fali oddechowej, automatycznie dostosowuje się do krzywej oddechowej pacjenta).

3. Aparat posiada zintegrowany system awaryjnego podawania NO za pomocą torby reanimacyjnego aparatu tlenowego (w przypadku awarii systemu podawania)                                                                                                                                                                                   4. Aparat musi monitorować stężenie CO, NO2, O2.

5. Aparat musi posiadać wbudowany akumulator na minimum 4 godz. Pracy urządzenia.

6. Aparat musi być wyposażony w czujnik rozpoznający datę ważności i stężenie gazu w butli podłączonej do aparatu.

7. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu nieodpłatnie niezbędne do podaży leku wyroby jednorazowego użytku (jednorazowe części, konektory itp..) wg zapotrzebowania Zamawiającego proporcjonalnego do zamówień leku.

………………………………………
						         podpis Wykonawcy

# Text boxes

SAMODZIELNY PUBLICZNY                       SZPITAL  KLINICZNY NR 1                                     IM. PROF. STANISŁAWA SZYSZKO Śląskiego Uniwersytetu                         Medycznego w Katowicach

Dyrektor

dr n. med.

Dariusz Budziński

ul. 3-go Maja 13-15

41-800 Zabrze

SEKRETARIAT

fax: (32) 370 45 22

sekretariat@szpital.zabrze.pl

BIURO OBSŁUGI PACJENTA

tel.: (32) 370 45 31

tel.: (32) 370 45 07

www.szpital.zabrze.pl