Załącznik Nr 1 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET NR 1 Przyrządy do płynów światłoczułych

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Przyrząd do infuzji roztworów leków światłoczułych: jednorazowy, jałowy, apirogenny, nietoksyczny, posiadający następujące parametry: 1. z precyzyjnym zaciskiem rolkowym do sterowania i precyzyjnego ustawiania prędkości przepływu, wykonany z trwałego tworzywa, które nie ulega odkształceniu w trakcie użytkowania, 2. z igłą biorczą dwukanałową o odpowiedniej ostrości z kryzą ograniczającą, która uniemożliwia wypadanie butelki z PCV, 3. ma posiadać szczelny układ gwarantujący jałowe podanie wlewu, 4. z elastyczną komorą o długości minimum 6cm z odpowietrznikiem i filtrem przeciwbakteryjnym zabezpieczonym zatyczką, 5.z elastycznym drenem o długości od 150cm do 200cm, 6. ma posiadać łącznik stożkowy Luer lock z osłonką umożliwiający szczelne i trwałe połączenie z kaniulą dożylną, 7. opakowanie typu blister z mankietem do otwierania min. 0,5cm na szerokości opakowania z wyraźnym nadrukiem daty ważności, 8. barwa komory i drenu ma chronić lek przed światłem i umożliwiać kontrolę przepływu roztworu i obecności powietrza w drenie, 9. wolny od ftalanów. | 10 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Osłona światłoczuła – worek do ochrony leków światłoczułych: - barwa osłony ma chronić lek przed światłem i umożliwiać dobrą widoczność poziomu płynu, z wycięciami na szczycie umożliwiającymi zawieszenie butelki oraz wycięciami w dolnej części, które umożliwią swobodne wprowadzenie drenu; - z paskiem klejącym umożliwiającym zamknięcie worka; - na każdym opakowaniu z osłonami powinny znajdować się: nazwa, producent, REF, LOT i data ważności. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a. | 250ml (16cm x 23cm) | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| b. | 500 ml (16cm x 30cm) | 9 500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

...............................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2 do SIWZ

PAKIET NR 2 Szpatułki drewniane, jednorazowe maszynki do golenia

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Szpatułki do języka, drewniane, jednorazowe, sterylne, pakowane pojedynczo. | 30 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Jednorazowa maszynka do golenia z podwójnym ostrym ostrzem, nie podrażniająca naskórka, z rączką. Ostrze maszynki zabezpieczone nasadką ochronną. | 3 900 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

...............................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 3  do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET NR 3 Sterylne osłony na głowicę ultrasonograficzną

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Sterylna osłona na głowicę ultrasonograficzną z gładkiego polipropylenu a paskiem adhezyjnym, składana teleskopowo; pakowana pojedynczo; posiada 2 taśmy do mocowania: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a. | rozmiar 80cm x 16cm (+/- 5cm) | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| b. | rozmiar 160cm x 18cm (+/- 5cm) | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

...............................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 4 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET NR 4 Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego składający się z: a/ cewnika poliuretanowego, długości co najmniej 65cm, wyposażonego w zacisk, znaczniki długości, boczne otwory. Rozmiar cewnika: 10, 11, 12, 13, 14CH b/ metalowej kaniuli z możliwością usunięcia przez rozerwanie. Igły długości co najmniej 10cm, średnicy 5-6mm c/ worka na mocz o pojemności co najmniej 1500ml. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

...............................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 5 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET NR 5 System do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca, worki do systemu

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk/ opakowania | Cena jednostkowa netto za sztukę/opakowanie | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki płynnego stolca wyposażony w silikonowy rękaw o długości minimum 165cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy, niskociśnieniowy balonik retencyjny z niebieską kieszonką dla umieszczenia palca wiodącego, port napełnienia balonika retencyjnego, port do irygacji umożliwiający doodbytnicze podanie leków i pobranie próbek stolca z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu podania. System zawiera pasek tzw. koralikowy do podwieszenia kompatybilny z ramami łóżek szpitalnych. Czas utrzymania systemu do 29 dni, biologicznie czysty. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca pojemności około 1000ml. z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane co 25ml. w tym numerycznie co 100ml z filtrem węglowym. | 25 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Worki wymienne kompatybilne z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca (pozycja nr 1), pojemności 1000ml, skalowane co 25ml. W tym numerycznie co 100ml, nieprzeźroczyste, z okienkiem, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości i filtrem węglowym pochłaniającym nieprzyjemne zapachy + zapobiegającym balonowaniu worka, biologicznie czyste, w opakowaniu po 10 sztuk. | 6 opakowań |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

...............................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 6 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET NR 6 Strzykawki jednorazowe do insuliny

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Strzykawki jednorazowe do insuliny 100j. m/ml o pojemności 1ml. Czytelna i trwała skala z dokładnością co 1 jednostka (0.01ml/1ml) - strzykawka ze szczelnym połączeniem luer, posiadająca system blokady przed całkowitym wysunięciem tłoka, posiadająca krawędź z uchwytami dla palców dla lepszej stabilności - opakowanie typu blister z mankietem otwierającym od strony tłoka, umożliwiającym zachowanie jałowości strzykawki podczas otwierania oraz łatwe otwieranie opakowania - wyraźny czytelny opis w języku polskim na opakowaniu z wyraźną datą ważności - budowa tłoka zapewniająca całkowitą podaż objętości leku ze strzykawki. | 10 000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

...............................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 7 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET NR 7 Igły do nakłuć lędźwiowych

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Igły sterylne, jednorazowe do nakłuć lędźwiowych, stabilne połączenie igły z uchwytem. Opakowanie typu blister z wyraźnym nadrukiem daty ważności. Wielkość mankietu min. 0,5cm na całej szerokości opakowania umożliwiający zachowanie jałowości podczas otwierania. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a/ | 1,2 x 90 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| b/ | 1,1 x 90 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| c/ | 0,90 x 90 | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

...............................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 8 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET NR 8 Kaniula dotętnicza z zaworem odcinającym

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Kaniula dotętnicza z zaworem odcinającym, bez prowadnicy, rozmiar 20G i 22G długość 45mm. | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

...............................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 9 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET NR 9 Igły specjalistyczne do znieczuleń

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Igła z ostrzem typu Sinocan lub Atraucan z prowadnicą do znieczuleń podpajęczynówkowych 26G o długości 90mm | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Igła do znieczuleń nerwów i splotów nerwowych kompatybilna z urządzeniem HNS12 o rozmiarach: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a/ | G24 0,55 x 25mm | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| b/ | G25 0,53 x 55mm | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych ze szlifem Quincke lub Pencil Point lub atraumatyczym z ergonomicznym uchwytem posiadającym barwny pryzmat zmieniający kolor przy wpływie płynu mózgowo-rdzeniowego, długość 88mm, rozmiar: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a/ | G22 | 125 |  |  |  |  |  |  |  |
| b/ | G25 | 125 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

...............................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 10 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET NR 10 Rurki laseroodporne

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Rurki intubacyjne laseroodporne, wykonane z plastycznej stali nierdzewnej, gazoszczelne, posiadające dwa mankiety uszczelniające do wypełnienia izotonicznym roztworem chlorku sodu 0,9%, sterylne, rozmiar: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a/ | 4.5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| b/ | 5.0 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| c/ | 5.5 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| d/ | 6.0 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

...............................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 11 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET NR 11 Rurki tracheostomijne

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Rurka tracheostomijna z polietylenu, sterylna, z otworem i bez otworu, rozm. 7,8,9. Skład: rurka zewnętrzna z kołnierzem, rurka wewnętrzna z kółkiem, kapturek, płytka przytrzymywana pierścieniem, kapturek osłonowy, tasiemka bawełniana, koniec rurki zewnętrznej lekko wyoblony celem uniknięcia podrażnienia ścian tchawicy. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

...............................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 12 do SIWZ

Miejscowość ………………. dnia ……………….2019 r.

…………………………………………

Pieczęć firmowa wykonawcy

OFERTA

DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNGO SZPITALA KLINICZNEGO

IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

W KATOWICACH

Nazwa wykonawcy: 	………………………………………………................................……………………………

Siedziba: 		……………………………………………………....................................……………………

REGON: ……………………………………..	NIP:……………………………………………

Tel:. ………………………………..............… 	Fax: ……………….....................…………...…

Osoba upoważniona do kontaktu z zamawiającym:

…………………………. …………………...……………………………………..…

Tel:. ………………………………..............… 	e-mail: ………………………………………………….

Osoba upoważniona do podpisania umowy :

……………. ………………………………………………………………………….

Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na konto:

………………………………………………………………………………………………………………………………

Zamawiający wymaga wypełnienia wszystkich pól / podania wszystkich danych wymaganych w ramce powyżej

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym oferuję wykonanie dostawy na warunkach określonych  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę:

## Pakiet nr ……

bez podatku VAT………………...…………………zł

podatek VAT ………% …………………………….zł

z podatkiem VAT ………………………………….zł

Słownie: ……………………………………………………………………………………...........zł

- Oświadczamy, że cena/y brutto zawarta/e w Ofercie zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

- Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ____ do ____ informacje  stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy, stanowiącym załącznik  do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że należymy do grupy małych / średnich przedsiębiorstw:  Tak / Nie

- Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami/przewidujemy powierzyć podwykonawcom części zamówienia*: Część zamówienia przewidziana do wykonania przez podwykonawcę ………………………………….  Nazwa i adres podwykonawcy …………………………..**

- Oświadczam, że wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, o którym mowa                        w rozdziale XII pkt. 5) SIWZ [] Tak powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył …………………[] Nie*.

- Ofertę niniejszą składam na _________ kolejno ponumerowanych stronach.

__________ dnia __ __ __ roku

__________________________________

Podpis Wykonawcy

*  - niepotrzebne skreślić

** - wypełnia wykonawca

Załącznik nr 13 do SIWZ

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny   								im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

w Katowicach  40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………………………

……………………………..………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………

……………………..………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU”, prowadzonego przez SPSKM w Katowicach, oświadczam, co następuje:

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU”, prowadzonym przez SPSKM Katowice oświadczamy, że:

- nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych *,

- należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych*. W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych,  Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do grupy kapitałowej.

__________________ dnia _________2019 r.

__________________________________

Podpis Wykonawcy

* - niepotrzebne skreślić.

* należy zaznaczyć właściwą odpowiedź; wykonawca, który należy do grupy kapitałowej zobowiązany jest do złożenia listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej