**Pakiet nr 4** – sprawa nr BZP.3810.22.2019.KK

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | Nazwa asortymentu | | J. m | Ilość | Cena jednostkowa NETTO | Wartość NETTO | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość BRUTTO | Nazwa tkaniny/producent | Nr katalogowy |
| 1. | **Fartuch operacyjny jednorazowego użytku typu SPUNLACE:**  - sterylny,  -wykonany z włókniny bawełnopodobnej, o gramaturze min. 65g/m2,  -stanowiący niezawodną ochronę przed bakteriami i płynami,  -gwarantujący cyrkulację powietrza, ciepła i pary wodnej,  - zapewniający komfort noszenia,  - oddychający - przyjemny dla skóry,  -złożony w sposób zachowujący „sterylne plecy” - z szerokimi połami  nakładającymi się na siebie, troki umiejscowione w kartoniku,  umożliwiające zawiązanie ich w sposób aseptyczny,  -na opakowaniu zewnętrznym minimum podwójny zestaw etykiet do  dokumentacji medycznej z kodem kreskowym, numerem katalogowym,  datą ważności i numerem serii,  -widoczne oznaczenie rozmiaru na opakowaniu  -spełniający wymogi Normy Europejskiej EN 13 795.  -rozmiary - M, L, XL, XXL , długość 150cm,170 cm (+/- 5 cm)  Miesięczna ilość dostawy poszczególnych rozmiarów - regulowana przez zamawiającego. | Rozmiar M | Szt. | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozmiar L | Szt. | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozmiar XL | Szt. | 5500 |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozmiar XXL | Szt. | 5500 |  |  |  |  |  |  |  |
| SUMA: |  | | SUMA: |

Wartość netto - …………………………………………………zł

VAT …………%, ……………………………………………...zł

**Wartość brutto - ………………………………………………zł**

**Termin dostawy 3 dni robocze**

………………………………………………

Miejsce, data i podpis osoby upoważnionej