Załącznik Nr 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia odpowiednio dla danej Części

1. **Część I – defibrylator FRx wraz z niezbędnymi akcesoriami i zestawem szkoleniowym – 1 zestaw**

Defibrylator Philips HeartStart FRX w komplecie z baterią i elektrodami wraz z akcesoriami: klucz pediatryczny, zestaw ratowniczy, torba transportowa i zestaw szkoleniowy FRX trainer kit

Przedmiot zamówienia w momencie dostawy do Zamawiającego będzie posiadał, co najmniej 8 lat gwarancji na AED, co najmniej 4 lata na baterię na 200 wyładowań oraz termin przydatności elektrod minimum 2 lata.

Kolor skrzynki biały.

1. **Część II – torba ratownicza RO wraz z akcesoriami – 1 zestaw**

Parametry techniczne torby:

Torba jest trwała wykonana z wysokiej jakości materiałów.

* Materiał – POLIESTER,
* Elementy odblaskowe,
* Wymiary około: długość 67cm x szerokość 37cm x wysokość 33cm,
* Uchwyty transportowe do trzymania torby w ręku, na ramieniu, oraz na plecach (chowane paski),
* Część ścian torby jest podwójna z zastosowanym pomiędzy nimi usztywnieniem, zapewniającym sztywność konstrukcji także podczas pracy z zawartością torby,
* Torba wyposażona w przemyślany system uchwytów i kieszeni do segregacji sprzętu,
* Duża kieszeń na zamek zewnętrzna na górze i przodzie torby oraz dwie zamykane na zamek kieszenie boczne.

Wyposażenie zestawu ratunkowego R0:

* torba transportowa koloru czerwonego, z możliwością przenoszenia w ręku, na ramieniu oraz na plecach, z pasem odblaskowym – 1 szt.
* opatrunek osobisty wodoszczelny – “W” duży – 1 szt.
* opatrunek osobisty wodoszczelny – “W” mały – 1 szt.
* kołnierz ortopedyczny dla dorosłych – 1 szt.
* kołnierz ortopedyczny dla dzieci – 1 szt.
* gaza opatrunkowa jałowa 13 nitkowa 1 m2 – 2 szt.
* chusta trójkątna włókninowa – 2 szt.
* opatrunek hydrożelowy na oparzenia 10 cm x 10 cm – 1 szt.
* opatrunek hydrożelowy na oparzenia 6 cm x 12 cm – 1 szt.
* kompresy gazowe 9 cm x 9 cm (3 szt. w 1 op.) – 2 szt.
* siatka opatrunkowa dł. 1m, rozmiar nr 3 – 1 szt.
* siatka opatrunkowa dł. 1m, rozmiar nr 6 – 1 szt.
* opaska elastyczna 4 m x 12 cm – 2 szt.
* opaska dziana 4 m x 10 cm – 4 szt.
* plaster bez opatrunku w rolce 5 cm x 5 m – 1 szt.
* plaster 1 m x 6 cm z opatrunkiem – 1 szt.
* opatrunek wentylowy ACS z zastawką jednokierunkową na rany kłute, postrzałowe klatki piersiowej – 2 szt.
* szyna Kramera w powleczeniu – długość 90 cm x szerokość 10 cm – 1 szt.
* szyna Kramera w powleczeniu – długość 60 cm x szerokość 8 cm – 1 szt.
* maska PocketMask do sztucznego oddychania z filtrem, zastawką i ustnikiem – 1 szt.
* koc izotermiczny, folia życia – 2 szt.
* nożyczki ratownicze – 1 szt.
* rękawiczki ochronne, ratownicze, nitrylowe, jednorazowego użytku do pracy w zagrożeniu biologicznym i chemicznym – 8 par
* rurki ustno-gardłowe, kodowane kolorami rozm. 3, 4, 5 – 3 szt.
* płyn do odkażania rąk AHD 250 ml – 1 szt.
* młotek do wybijania szyb z nożem do cięcia pasów – 1 szt.
* instrukcja udzielania pierwszej pomocy – 1 szt.