Załącznik nr 2 – Opis Przedmiotu Zamówienia

| Numer zadania | Nazwa asortymentu | Producent i model i/lub nazwa kodowa pozwalająca na identyfikację sprzętu: | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Listwa zasilająca 1,5 m (10 sztuk) |  | - Urządzenie posiada 5 gniazd z uziemieniem wyposażonymi w przesłony chroniące przed porażeniem, wyłącznik zintegrowany z obudową, szybkie bezpieczniki topikowe 10A każdy montowane w wysuwanym module, wskaźnik ochrony przeciwprzepięciowej oraz kontrolkę zasilania. - Dopuszczalne obciążenie - 2300W - Kabel o długości 1,5 m |
| 2 | Listwa zasilająca 3 m (30 sztuk) |  | - Urządzenie posiada 5 gniazd z uziemieniem wyposażonymi w przesłony chroniące przed porażeniem, wyłącznik zintegrowany z obudową, szybkie bezpieczniki topikowe 10A każdy montowane w wysuwanym module, wskaźnik ochrony przeciwprzepięciowej oraz kontrolkę zasilania. - Dopuszczalne obciążenie - 2300W - Kabel o długości 3 m |
| 3 | Listwa zasilająca 5 m (30 sztuk) |  | - Urządzenie posiada 5 gniazd z uziemieniem wyposażonymi w przesłony chroniące przed porażeniem, wyłącznik zintegrowany z obudową, szybkie bezpieczniki topikowe 10A montowane w wysuwanym module, wskaźnik ochrony przeciwprzepięciowej oraz kontrolkę zasilania. - Dopuszczalne obciążenie - 2300W - Kabel o długości 5 m |
| 4 | Listwa zasilająca 5 m (16A) (10 sztuk) |  | - Urządzenie posiada 5 gniazd z uziemieniem wyposażonymi w przesłony chroniące przed porażeniem, wyłącznik zintegrowany z obudową wraz z podświetleniem i dodatkową sygnalizacją ochrony przeciwprzepięciowej , jeden bezpiecznik automatyczny o charakterystyce zwłocznej 16A/250V - Dopuszczalne obciążenie - 3680W - Kabel o długości 5 m |
| 5 | Listwa zasilająca 10 m (16A) (10 sztuk) |  | - Urządzenie posiada 5 gniazd z uziemieniem wyposażonymi w przesłony chroniące przed porażeniem, wyłącznik zintegrowany z obudową wraz z podświetleniem i dodatkową sygnalizacją ochrony przeciwprzepięciowej , jeden bezpiecznik automatyczny o charakterystyce zwłocznej 16A/250V - Dopuszczalne obciążenie - 3680W - Kabel o długości 10 m |