ZP/220/36/23

Dostawa jednorazowych wyrobów medycznych dla SPSK-2 w Szczecinie.

WYJAŚNIENIA  DO SWZ

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 tj. z dnia 2021.06.24), Zamawiający udziela wyjaśnień na pytania zadane przed wykonawców dotyczące treści swz:

Pytanie 1:

dotyczy zadanie 5
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w zadaniu 5 - Mankiet do szybkiego toczenia płynów wielokrotnego użytku. Mankiet ciśnieniowy do szybkiego przetaczania krwi i płynów. Pojemności 500ml. Wytrzymała, łatwa w czyszczeniu poliuretanowa końcówka mankietu wykonana z półprzeźroczystego tworzywa sztucznego nie zawierającego lateksu. Mankiet zapewniający stałą prędkość przepływu płynu dzięki równomiernemu rozkładowi ciśnienia w mankiecie. Wypełniany za pomocą wytrzymałej, dużej gruszki, zakończonej łącznikiem typu Luer-Lock. Wyposażony w manometr wyskalowany w mmHg ze wskazaniem ciśnienia widocznym w każdym położeniu mankietu oraz kranik ciśnieniowy z wyraźnie zaznaczonym indykatorem pozycji OFF. Zakres prawidłowego ciśnienia do 300 mmHg. Skala co 1 mmHg. Wewnątrz mankietu uchwyt do zawieszenia worka/butelki z płynem. Możliwość sterylizacji. Zarówno na mankiecie jak i na opakowaniu zewnętrznym etykieta zawierająca minimum: nazwa, numer katalogowy, nazwa producenta

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Reszta zgodnie z SWZ.

Pytanie 2:

Dotyczy Zadanie nr 7, poz. 1 i 2

Czy tolerancja rozmiarów (+/- 10 cm) dotyczy obu wymiarów podkładów?

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza zmiany w zadaniu 7 w pozycji nr 1 natomiast pozycja nr 2 pozostaje bez zmian:

poz. 1 Zamawiający wprowadza zmianę : na +/-5cm .

poz. 2  Zamawiający pozostawia wymóg zgodny z SWZ tj +/-10cm .

Pytanie 3:

Dotyczy Zadanie nr 7, poz. 2.

Czy Zamawiający dopuści podkłady pakowane zbiorczo w karton max. 200 szt.? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga max 100 szt.

Pytanie 4:

Zadanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę do trudnych intubacji typu Bougie w następujących rozmiarach  6Fr, 10Fr, 15 Fr. Dostępne średnice zewnętrzne: 2,0mm (długość 50cm przeznaczone do rurek od 2,5 do 3,5); 3,3mm (o długości 60cm przeznaczone do rurek od 4,0 do 5,5); 5,0mm (o długości 70cm , przeznaczone do rurek od 6,0 do 10,0) spełniając pozostałe parametry?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Reszta zgodnie z SWZ.

Pytanie 5:

Zadanie 7:

Czy zamawiający może potwierdzić, że aby serwety posiadały I klasę palności wyrobu?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 6

Zadanie 4:

Uprzejmie informujemy, że dostarczane przez Producenta dreny doprowadzające wodę do

nawilżacza w inkubatorze Caleo pakowane są w opakowania zbiorcze po 20 sztuk. Prosimy o

dopuszczenie realizacji dostaw w opakowaniach zbiorczych zawierających 20 sztuk. Takie

rozwiązanie pozwala realizować dostawy bezpośrednie, tym samym przekłada się to na niższe

koszty dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Reszta zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 7

ROZDZIAŁ II SWZ: PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

§ 12 ust. 1

Uprzejmie prosimy o udzielenie wyjaśnień, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar

umownych:

lit. b) do 0,2%?

lit. c ) do 0,2% wartości brutto umowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 8

ROZDZIAŁ II SWZ: PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

§ 12 ust. 5

Uprzejmie prosimy o udzielenie wyjaśnień, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar

umownych z 30% do 10%?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 9

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Reszta zgodnie z SWZ.

Pytanie 10

Zadanie  1 poz. 3

Czy Zamawiający wymaga maseczek jednorazowego użytku dostępnych w rozmiarach XS, S, M, L, L+, XL?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. Reszta zgodnie z SWZ.

Pytanie 11

Zadanie  1 poz. 3

Czy Zamawiający wymaga dodatkowego mocowania w postaci tasiemki z rzepem będącej w komplecie z silikonową maseczką w rozmiarze XL w celu zwiększenia stabilizacji mocowania układu ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. Reszta zgodnie z SWZ.

Pytanie 12

Zadanie 3

Czy Zamawiający dopuści Okularki ochronne do fototerapii noworodków 1 op. = min. 20 szt.; w trzech rozmiarach. W celu szybkiej i łatwej identyfikacji, każdy rozmiar oznaczony innym kolorem: pediatryczne(large) - ob. głowy 32-38cm (+/- 2cm), kolor czerwony dla wcześniaków(medium) 26-32 cm (+/- 2cm), kolor zielony mikro(small) 20-26cm (+/- 2cm); kolor niebieski Okularki stosowane do fototerapii podczas leczenia żółtaczki, mocowane wokół głowy posiadające dwa niezależne punkty regulacji, zapobiegające przypadkowemu przesunięciu i umożliwiające precyzyjne dopasowanie do główki dziecka. Okularki wykonane z dwóch warstw plecionej włókniny ( o parametrach 15gsm+ 25gsm) zmniejszającego podrażnienia skóry, miłe w dotyku i wygodne dla

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 13

Zadanie 6 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści prowadnice do trudnej intubacji o parametrach:

wykonana z medycznego polietylenu niskiej gęstości LDPE o właściwościach poślizgowych

▪ zagięta i zaokrąglona końcówka umożliwia bezpieczną intubację bez uszkadzania tkanek miękkich

▪ optymalna elastyczność, sztywność oraz wzmocnienie na całej długości ułatwia prawidłowe wprowadzenie oraz bezpieczne usunięcie prowadnicy po zaintubowaniu pacjenta

▪ na wyrobie nadruk rozmiaru, średnicy oraz nazwa producenta

▪ korpus w jaskrawo żółtym kolorze zwiększającym widoczność prowadnicy w kanale rurki intubacyjnej

▪ wyraźna, czytelna skala co 1 cm

▪ dostępna w trzech rozmiarach i długościach

▪ jednorazowego użytku

▪ nie zawiera PVC

▪ nie zawiera lateksu

▪ nie zawiera ftalanów

▪ sterylizowana tlenkiem etylenu

▪ pakowanie: 1 sztuka/papier-folia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Reszta zgodnie z SWZ.

Pytanie 14

Zadanie nr 5, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści końcówkę mankietu wykonaną z PCV?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 15

Zadanie nr 5, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści końcówkę mankietu nie przezroczystą?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 16

Zadanie nr 5, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści gruszkę bez łącznika typu luer-lock?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 17

Zadanie nr 5, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści manometr wyskalowany do 300mmHg o zakresach:

- 150-250mmHg – kolor biały

- 300mmHg – zielone

- powyżej 300mmHg – czerwone?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 18

Zadanie nr 5, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści manometr nie posiadający wyskalowania co 100 mmHg?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 19

Zadanie nr 6, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę dostępną w rozmiarach:

| ROZMIAR | DŁUGOŚĆ |
| --- | --- |
| 6 Fr (2,0mm) | 535 mm |
| 10 Fr (3,3mm) | 600 mm |
| 10 Fr (3,3mm) | 700 mm |
| 10 Fr (3,3mm) | 800 mm |
| 10 Fr (3,3mm) | 1000 mm |
| 15 Fr (5,0mm) | 600 mm |
| 15 Fr (5,0mm) | 700 mm |
| 15 Fr (5,0mm) | 800 mm |
| 15 Fr (5,0mm) | 1000 mm |

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Reszta zgodnie z SWZ.

Pytanie 20

Zadanie 6.

Czy Zamawiający dopuści: Jednorazowa, sterylna prowadnica ułatwiająca intubację dotchawiczą. Elastyczna, z wygiętym końcem, wykonana z plecionki pokrytej PVC. Umożliwiająca zlokalizowanie tchawicy i umieszczenie rurki dotchawiczej w różnych sytuacjach związanych z trudnymi drogami oddechowymi. Bez zawartości lateksu. Skalowana co 1cm, posiadająca minimum trzy znaczniki głębokości. Dostępne w wersjach dla dzieci i dorosłych. Dostępne rozmiary 6Fr, 10Fr, 15 Fr. Dostępne średnice zewnętrzne: 2,0mm (długość 60cm przeznaczone do rurek od 2,5 do 3,5); 3,3mm (o długości 60-80cm przeznaczone do rurek od 4,0 do 5,5); 5,0mm (o długościach 60-70cm i 80-100cm, przeznaczone do rurek od 6,0 do 10,0). Atraumatyczna końcówka zmniejszająca ryzyko urazu pacjenta. Powierzchnia o małym współczynniku tarcia ułatwiająca łatwe wprowadzanie i manewrowanie. Pakowana pojedynczo w łatwo otwieralne opakowanie. Oznakowanie CE.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Reszta zgodnie z SWZ.

Pytanie 20

dotyczy zadania 6 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie prowadnicy do trudnych intubacji typu Bougie, jednorazową, bezlateksową, dostarczaną w wersji sterylnej w łatwych do otwarcia opakowaniach jednostkowych,  skalowaną co 10 cm,  z trzema znacznikami głębokości , w dostępnych rozmiarach : 6FR – średnica zew. 2,0 mm długość 53 cm; 10FR – średnica zew. 3,3 mm długość 70 cm oraz 15FR – średnica zew. 5,0 mm długość 70 cm przy spełnieniu pozostałych wymogów SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania formularzy i składania ofert.

Z poważaniem

Dyrektor SPSK-2 w Szczecinie

Sprawę prowadzi: Anna Skrzypiec