Szczecin, 19.05.2021

Do wszystkich zainteresowanych

dotyczy: postępowania na „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontów budynków mieszkalnych przy ul. Stołczyńskiej w Szczecinie, w podziale na 5 części” .

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SWZ.

Zgodnie z  art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019, ze zmianami) Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz  z udzielonymi odpowiedziami:

Pytanie 1: W SIWZ i opisie zamówienia nie ma wzmianki o potrzebie projektu branży instalacji sanitarnych, a opisane jest że potrzebny jest Projektant z uprawnieniami do projektowania w specjalności instalacyjnej, w zakresie instalacji i urządzeń; wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń

Proszę o informację czy pod adresami Stołczyńska 124, 126, 128, 152, 173 jest potrzeba zaprojektowania przyłączy i wewnętrznych instalacji branży wod-kan-gaz-c.o.-wentylacja i ewentualne wskazanie jakie przyłącza/instalacje do którego budynku.

Odpowiedź:  Zamawiający informuje, że w budynkach przy ul. Stołczyńskiej 124, 126, 128 będzie konieczność wykonania prac przeciwwilgociowych - projektu drenażu opaskowego.

Zmawiający informuje również, że modyfikuje opis przedmiotu zamówienia poprzez rezygnację  z zapisu w Rozdziale XVIII SWZ Opis przedmiotu zamówienia pkt 5 w brzmieniu: pozostałe roboty i prace potrzebne do wykonania, a wynikające  z oceny stanu  technicznego i bezpieczeństwa konstrukcji, przeprowadzonej inwentaryzacji, zaleceń konserwatora oraz przeprowadzonych badań i odkrywek – niezbędnych do prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania budynku (w tym o ile jest taka konieczność:  prace w piwnicach, lub w zależności od warunków gruntowych i wodnych wykonanie prac przeciwwilgociowych, wykonanie drenażu). – Zamawiający wykreśla powyższy zapis.

#### W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje zapisy SWZ. Rozdział XVIII SWZ Opis przedmiotu zamówienia pkt 5 otrzymuje brzmienie:

5. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa obejmować będzie następujący zakres robót:

- wymianę przyłącza do budynku - wymiana przewodu linii napowietrznej z montażem skrzynki przyłączeniowej ZK, wraz z uzyskaniem wszelkich zgód,

- remont klatek schodowych wraz z wymianą WLZ do mieszkań i instalacji elektrycznej klatek schodowych (24 V), piwnic (24 V), pomieszczeń strychowych (24V) i montażem instalacji domofonowych,

- uporządkowanie istniejących sieci słaboprądowych klatek schodowych, lub wykonanie prac celem umożliwienia okablowania potencjalnym innym użytkownikom,

- remont lub wymiana drzwi wejściowych, frontowych i od strony podwórza,

- remont lub wymiana stolarki okiennej lub drzwiowej w częściach wspólnych: klatek schodowych (w tym w WC na klatkach schodowych - budynek przy u. Stołczyńskiej 126), w piwnicach i poddaszach,

- wymiana starej stolarki drewnianej w lokalach mieszkalnych ZBiLK (odrębna pozycja w opisie, oraz w kosztorysie inwestorskim i przedmiarze),

- roboty wzmacniające ściany budynku (m.in.: „zszycia”, wzmocnienie nadproży),

- termomodernizację budynku z uwzględnieniem aktualnych wytycznych Miejskiego Konserwatora Zabytków (ściany, stropy piwnic, strop ostatniej kondygnacji), z uwzględnieniem istniejących przy ścianie od strony podwórza, przewodów kominowych (wentylacyjnych i spalinowych), oraz z uwzględnieniem montażu daszków nad wejściami do klatek schodowych,

- wykonanie opaski wokół budynku,

- uporządkowanie anten lokatorskich (w tym: demontaż masztów antenowych, demontaż anten na ścianach zewnętrznych, montaż anten na sztycach lub uchwytach antenowych - mocowanych do kominów za pomocą obejm )

- remont konstrukcji dachu i pokrycia dachu, z uwzględnieniem remontu kominów z czapami kominowymi betonowymi wzmocnionych zbrojeniem,

- prace przeciwwilgociowe - wykonanie drenażu – dotyczy budynków przy ul. Stołczyńskiej 124, 126, 128

UWAGA:

Przy projektowaniu robót ze względu na roboty już wcześniej wykonane, nie należy uwzględniać w zakresie planowanych robót następujących zakresów:

Część nr III - budynek przy ul. Stołczyńska 128:

- docieplenia ściany szczytowej od strony północnej (namalowany mural)

Część nr IV -  budynek przy ul. Stołczyńska 152:

- remont dachu,

- wykonanie drenażu

Część nr V - budynek przy ul. Stołczyńska 173:

- remont dachu

- docieplenie ściany szczytowej od strony ul. Inwalidzkiej (strona zachodnia)

- wymiana drzwi wejściowych do budynku od strony frontowej i strony podwórza,

- wykonanie wymiany instalacji elektrycznej w częściach wspólnych (klatka schodowa, strych, piwnice) , oraz WLZ do mieszkań,

- wykonanie drenażu.

Modyfikacji ulega również Załącznik nr 5 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy 
§ 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa obejmować będzie następujący zakres robót:

- wymianę przyłącza do budynku - wymiana przewodu linii napowietrznej z montażem skrzynki przyłączeniowej ZK, wraz z uzyskaniem wszelkich zgód,

- remont klatek schodowych wraz z wymianą WLZ do mieszkań i instalacji elektrycznej klatek schodowych (24 V), piwnic (24 V), pomieszczeń strychowych (24V) i montażem instalacji domofonowych, (w części V zamówienia nie dotyczy wymiany instalacji elektrycznej w częściach wspólnych oraz WLZ do mieszkań)

- uporządkowanie istniejących sieci słaboprądowych klatek schodowych, lub wykonanie prac celem umożliwienia okablowania potencjalnym innym użytkownikom,

- remont lub wymiana drzwi wejściowych, frontowych i od strony podwórza (nie dotyczy części V zamowinia),

- remont lub wymiana stolarki okiennej lub drzwiowej w częściach wspólnych: klatek schodowych (w tym w WC na klatkach schodowych - budynek przy ul. Stołczyńskiej 126 – część nr II), w piwnicach i poddaszach,

- wymiana starej stolarki drewnianej w lokalach mieszkalnych ZBiLK (odrębna pozycja w opisie, oraz w kosztorysie inwestorskim i przedmiarze),

- roboty wzmacniające ściany budynku (m.in.: „zszycia”, wzmocnienie nadproży),

- termomodernizację budynku z uwzględnieniem aktualnych wytycznych Miejskiego Konserwatora Zabytków (ściany, stropy piwnic, strop ostatniej kondygnacji), z uwzględnieniem istniejących przy ścianie od strony podwórza, przewodów kominowych (wentylacyjnych i spalinowych), oraz z uwzględnieniem montażu daszków nad wejściami do klatek schodowych, (w części III zamówienia nie dotyczy ściany od strony północnej, części V zamówienia nie dotyczy ściany od strony zachodniej),)

- wykonanie opaski wokół budynku,

- uporządkowanie anten lokatorskich (w tym: demontaż masztów antenowych, demontaż anten na ścianach zewnętrznych, montaż anten na sztycach lub uchwytach antenowych - mocowanych do kominów za pomocą obejm )

- remont konstrukcji dachu i pokrycia dachu, z uwzględnieniem remontu kominów z czapami kominowymi betonowymi wzmocnionych zbrojeniem (nie dotyczy części IV i V zamówienia),

- prace przeciwwilgociowe - wykonanie drenażu (dotyczy części I, II i III zamowinia)

#### W związku z dokonaną modyfikacją Zamawiający zmienia warunki udziału w postępowaniu. Rozdział VI Podstawy wykluczenia. Warunki udziału w postępowaniu pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie:

    - dysponuje lub będzie dysponował co najmniej:

b.1) jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie  tj. do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń,

b.2) jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,

b.3) jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie tj. do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych bez ograniczeń,

b.4.) jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. to jest do projektowania w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń ( dotyczy wyłącznie części I, II i III zamówienia).

Zamawiający dopuszcza łączenie ww. specjalności jeżeli którakolwiek z uprawnionych osób będzie posiadała łącznie wymagane przez zamawiającego uprawnienia.

W przypadku składania oferty wyłącznie na część IV i/lub V zamówienia Wykonawca dysponować musi osobami wyszczególnionymi w podpunktach b.1) do b.3)

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.

UWAGA: ( przez „uprawnienia budowlane” zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie Prawo budowlane oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2272.).

( Zamawiający na etapie składania i oceny ofert nie wymaga, aby osoby posiadające uprawnienia budowlane, a będące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, poza legitymowaniem się posiadaniem uprawnień budowlanych zdobytych poza terytorium Polski, musiały dysponować odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych, by spełniły wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2- 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725, ze zmianami), dotyczące świadczenia usług transgranicznych, tj. aby uzyskały one tymczasowy wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

( na podstawie art. 104 ustawy Prawo budowlane osoby, które, przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.

( zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. W celu uniknięcia wątpliwości zaleca się podanie daty wydania uprawnień i dokładne cytowanie zakresu uprawnień z posiadanego zaświadczenia, a nie jedynie ich numeru.

( wszystkie osoby przewidziane do realizacji zamówienia muszą biegle posługiwać się językiem polskim. W przeciwnym wypadku wykonawca udostępni wystarczającą ilość tłumaczy, wykazujących znajomość języka technicznego w zakresie terminologii budowlanej, we wszystkich specjalnościach występujących przy realizacji zamówienia.

Stosownej zmiany Zamawiający dokona w Ogłoszeniu o zamówieniu nr 2021/BZP 00054665/01
 z dnia 2021-05-14

Pytanie 2   Jaki jest zakres branży sanitarnej, skoro jest wymagany?

Odpowiedź:  Odpowiedź na to pytanie została udzielona w poprzednim pytaniu. Zamawiający dookreślił opis przedmiotu zamówienia w zakresie branży sanitarnej i dokonał stosownej modyfikacji SWZ i załącznika nr 5 do SWZ – Projektowanych postanowień umowy.

Pytanie 3   Czy ROZDZIAŁ XVIII punkt 3 to jest wyłączny zakres opracowań dla każdego budynku, czy obejmuje inne opracowania nie wyszczególnione.

Odpowiedź:  W dokumentach postępowania wyszczególniony jest pełny zakres opracowań dla każdego budynku.