| Część Nr 4 | Sprawa Nr …… |
| --- | --- |

ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

| CPV 33141000-0 | Załącznik Nr 2/4 |
| --- | --- |

| Nazwa | Nazwa handlowa | Wielkość opakowania | Producent | Kraj pochodzenia | JM | Liczba | Cena jedn. netto /pln/ | Wartość netto /pln/ | Stawka VAT | Wartość brutto /pln/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jednorazowy nakłuwacz igłowy do nakłuwania skóry o głębokości nakłucia 2,4 mm, ostrze trzypłaszczyznowe o średnicy 0,8 mm ze stali nierdzewnej, rodzaj grzybka uderzeniowy lub aktywowany poprzez dociśnięcie do opuszka palca |  |  |  |  | sztuka | 66 000 |  |  |  |  |

Wykonawca do każdej dostawy dołączy certyfikat kontroli jakości dla każdej serii.

| Informacja ogólna | Parametr wymagany | Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| Termin dostawy do magazynu Zamawiającego – maksymalnie w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania zamówienia przez Wykonawcę | Tak, podać oferowany czas dostawy | ……..dni |
| Termin ważności produktu – nie mniej niż 6 miesięcy od dnia dostawy | Tak, podać termin ważności produktu | …….miesięcy |

W celu potwierdzenia, że oferowany produkt odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający będzie żądał następujących dokumentów:

- dokument CE,

- zgłoszenie do bazy danych Prezesa URPLWMiPB na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych lub powiadomienie Prezesa URPLWMiPB o wprowadzeniu wyrobu na terytorium RP na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych.

Miejsce dostaw: Zespół Medyczny w Warszawie oraz Terenowe Stacje w Bydgoszczy, w Krakowie, we Wrocławiu, w Lublinie, w Ełku, w Szczecinie, w Gdańsku.

……………………………

(znak graficzny podpisu)