……………………..………………	ZAŁĄCZNIK NR 1 A

PIECZĘĆ WYKONAWCY	ODLEWÓW ŻELIWNYCH w 2023/2024 r.

Znak sprawy: EZ.38.121.2023TK

CHARAKTERYSTYKA ORAZ SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWA I ILOSCIOWA

NA DOSTAWĘ ODLEWÓW ŻELIWNYCH KANALIZACYJNYCH I WODOCIĄGOWYCH.

Dostawa odlewów żeliwnych  zgodnie z Polską Normą o poniższej charakterystyce:

- Materiał korpusu i pokrywy - żeliwo szare gat. 250.

- Odlewy surowe  zabezpieczone przed korozją równomierną warstwą elastycznej powłoki antykorozyjnej.

| LP. | ODLEWY ŻELIWNE.. | PRZEWIDYWANA ILOŚĆ [kpl.] | CENA JEDNOSTKOWA NETTO w zł. | WARTOŚĆ NETTO w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Skrzynka uliczna do zasuw W żel. szare gat.250, H 270 okrągła z żeliwa szarego wysoka, zab. przed korozją, | 200 |  |  |
| 2. | Skrzynka uliczna do hydrantu DN 80 H (310) z żeliwa szarego, zabezpieczona przed korozją, | 80 |  |  |
| 3. | Wpust uliczny z żeliwa szarego D400, ¾ kołnierza, wysokość korpusu min 150 mm. | 25 |  |  |
| 7. | Pokrywa do skrzynki zasuw W z żel. szarego okrągła, zabezpieczona przed korozją, | 70 |  |  |
| 8. | Pokrywa do skrzynki z żel. szarego do hydrantu H owalna, zabezpieczona przed korozją | 20 |  |  |
| Wykonawca musi zapewnić właściwą stateczność i brak „ klawiszowania ” rusztów żeliwnych od wpustów. |
| RAZEM: | …………… |

……………….., dnia ………………..………………… r.	Podpisy uprawnionych osób …………………………….