ZAŁĄCZNIK  NR  3  DO  SIWZ

po zmianie z dnia 13.05.2020

## .....................................

/ pieczęć wykonawcy/

## Formularz OFERTy

/wzór/

2 Regionalna Baza Logistyczna

ul. Marsa 110

04 – 470 Warszawa

My/Ja*  niżej podpisani .................................................................................................................

/imię i nazwisko/

reprezentując .............................................................................................................................................

/pełna nazwa i adres wykonawcy/

przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń sieciowych,  dla 2. Regionalnej Bazy Logistycznej, po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia, oferujemy/oferuję* wykonanie zamówienia po następujących cenach, terminie realizacji oraz następującym okresie gwarancji na przedmiot zamówienia:

ZADANIE NR 1

- Cena

| Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | wartość podatku VAT |  |
| 1 | Półka dyskowa SB (b) ……………………. …………………… (producent oraz model i/lub typ)* | szt. | 5 ( w tym zamówienie gwarantowane -3 szt, zamówienie opcjonalne 2 szt) |  |  |  |  |  |
| Razem |  | XX |  |  |

*należy podać producenta oraz model i/lub typ

słownie wartość zadania nr 1:

brutto: ……………………..……………………………………………..………………………………

netto:  .………….………………………………………..………………………………….………..….

VAT:	…………………………………………………………………………………………..........…..

- OKRES GWARANCJI: Proszę wpisać zgodnie z zapisami  SIWZ Rozdział XIV pkt. 2.

Oświadczam/y, iż na przedmiot zamówienia udzielimy dodatkowej gwarancji (ponad wymagany czas 24 miesięcy)  na okres ……………….. miesięcy.

(należy wpisać oferowaną ilość miesięcy dodatkowego okresu gwarancji – od 0 do 36 miesięcy)

Uwaga:

Przez okres dodatkowej gwarancji należy rozumieć udzielenie gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia dodatkowo ponad wymagany okres 24 miesięcy. Maksymalny łączny okres gwarancji nie może być dłuższy niż 60 miesięcy.

- TERMIN REALIZACJI: Proszę wpisać zgodnie z zapisami  SIWZ Rozdział XIV pkt. 2.

Oświadczam/y, iż zamówienie wykonamy w terminie: ….…… dni kalendarzowych od daty zawarcia

(należy wskazać ilość pełnych dni kalendarzowych)

umowy, jednak nie później niż do dnia 30.09.2020 r. (w zależności od tego, który z ww. terminów upłynie wcześniej).

* Minimalny możliwy do zaoferowania termin realizacji zamówienia wynosi 15 dni kalendarzowych.

PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU:

(wypełnić poniższe tabele)

| Półka dyskowa SB (b) | należy wpisać oferowany parametr, wpisać/opisać oferowane parametry/funkcjonalność |
| --- | --- |
| Obudowa: |  |
| Interfejs: |  |
| Zainstalowane dyski: |  |
| Wspierane typy dysków: |  |
| Zasilanie: |  |
| Wentylacja: |  |
| Wymagania dodatkowe: |  |
| Wyposażenie: |  |
| Warunki gwarancji: |  |
| Certyfikaty: |  |
| Usługi dodatkowe |  |

ZADANIE NR 2

- Cena

| Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | wartość podatku VAT |  |
| 1 | Macierz dyskowa NAS wraz z dyskami HDD lub równoważny* ……………………. …………………… (producent oraz model i/lub typ)** | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| Razem |  | XX |  |  |

**należy podać producenta oraz model i/lub typ

słownie wartość zadania nr 2:

brutto: ……………………..……………………………………………..………………………………

netto:  .………….………………………………………..………………………………….………..….

VAT:	…………………………………………………………………………………………..........…..

- OKRES GWARANCJI: Proszę wpisać zgodnie z zapisami  SIWZ Rozdział XIV pkt. 2.

Oświadczam/y, iż na przedmiot zamówienia udzielimy dodatkowej gwarancji (ponad wymagany czas 36 miesięcy)  na okres ……………….. miesięcy.

(należy wpisać oferowaną ilość miesięcy dodatkowego okresu gwarancji – od 0 do 24 miesięcy)

Uwaga:

Przez okres dodatkowej gwarancji należy rozumieć udzielenie gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia dodatkowo ponad wymagany okres 36 miesięcy. Maksymalny łączny okres gwarancji nie może być dłuższy niż 60 miesięcy.

- TERMIN REALIZACJI: Proszę wpisać zgodnie z zapisami  SIWZ Rozdział XIV pkt. 2.

Oświadczam/y, iż zamówienie wykonamy w terminie: ….…… dni kalendarzowych od daty zawarcia

(należy wskazać ilość pełnych dni kalendarzowych)

umowy, jednak nie później niż do dnia 30.09.2020 r. (w zależności od tego, który z ww. terminów upłynie wcześniej).

* Minimalny możliwy do zaoferowania termin realizacji zamówienia wynosi 15 dni kalendarzowych.

PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU:

(wypełnić poniższe tabele)

| Macierz dyskowa NAS wraz z dyskami HDD lub równoważna | należy wpisać oferowany parametr, wpisać/opisać oferowane parametry/funkcjonalność |
| --- | --- |
| Ilość dysków twardych: |  |
| Obudowa: |  |
| Interfejs: |  |
| Zainstalowane dyski: |  |
| Wspierane typy dysków twardych |  |
| Rodzaje wyjść/wejść |  |
| Procesor |  |
| Zasilanie |  |
| Wentylacja |  |
| Wyposażenie |  |
| Warunki gwarancji |  |
| Certyfikaty: |  |

ZADANIE NR 3

- Cena

| Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | wartość podatku VAT |  |
| 1 | Podsystem dyskowy Infortrend EonStor DS. S163S-J2000-R SAS-to- SAS JBOD lub równoważny* ……………………. …………………… (producent oraz model i/lub typ)** | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| Razem |  | XX |  |  |

**należy podać producenta oraz model i/lub typ

słownie wartość zadania nr 3:

brutto: ……………………..……………………………………………..………………………………

netto:  .………….………………………………………..………………………………….………..….

VAT:	…………………………………………………………………………………………..........…..

- OKRES GWARANCJI: Proszę wpisać zgodnie z zapisami  SIWZ Rozdział XIV pkt. 2.

Oświadczam/y, iż na przedmiot zamówienia udzielimy dodatkowej gwarancji (ponad wymagany czas 24 miesięcy)  na okres ……………….. miesięcy.

(należy wpisać oferowaną ilość miesięcy dodatkowego okresu gwarancji – od 0 do 36 miesięcy)

Uwaga:

Przez okres dodatkowej gwarancji należy rozumieć udzielenie gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia dodatkowo ponad wymagany okres 24 miesięcy. Maksymalny łączny okres gwarancji nie może być dłuższy niż 60 miesięcy.

- TERMIN REALIZACJI: Proszę wpisać zgodnie z zapisami  SIWZ Rozdział XIV pkt. 2.

Oświadczam/y, iż zamówienie wykonamy w terminie: ….…… dni kalendarzowych od daty zawarcia

(należy wskazać ilość pełnych dni kalendarzowych)

umowy, jednak nie później niż do dnia 30.09.2020 r. (w zależności od tego, który z ww. terminów upłynie wcześniej).

* Minimalny możliwy do zaoferowania termin realizacji zamówienia wynosi 15 dni kalendarzowych.

PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU:

(wypełnić poniższe tabele)

| Podsystem dyskowy Infortrend EonStor DS. S16S-J2000-R SAS-to-SAS JBOD lub równoważny (parametry minimalne) |
| --- |
| Wymagania: | Czy produkt spełnia wymagania (TAK/NIE): |
| Podwójny, redundantny kontroler RAID |  |
| 4 porty SAS 6Gb/s (po 2 na kontroler) |  |
| Złącze dysków 3,5” 6Gb/s SAS |  |
| Zasilanie 230V, 50Hz |  |
| Dwa zasilacze , minimum 530W DC |  |
| 16 dysków 3,5”, 7200 rpm, 16MB Cache, SAS 6Gb/s, o pojemności 3TB |  |
| Rozmiar 3U, do zamontowania w 19” szafie rackowej 60 x 100 cm |  |
| Zestaw wysuwanych szyn do montażu w 19” szafie rackowej 60 x 100 cm |  |
| 2 kable mini-SAS SFF-8088 o długości 50 cm |  |
| Czas reakcji serwisu 48 godzin od zgłoszenia. Jeśli zgłoszenia dokonano w dniu wolnym od pracy, to za dzień zgłoszenia przyjmuje się pierwszy dzień roboczy. |  |

PONADTO   OŚWIADCZAMY,  ŻE:

- Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Akceptujemy dołączony do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia „Wzór umowy” i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach tam określonych, a także w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Zobowiązujemy się do złożenia wymaganych dokumentów stanowiących formalności przed zawarciem umowy.

- Oświadczamy, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego w specyfikacjach technicznych.

- Oświadczamy, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.*

- Oświadczamy, że oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach * : ..……………………………………………………..

8.	Wadium w wysokości …………………….. zł, zostało wniesione w dniu ……………..… w formie ……………………………………. .

9.    Wadium wniesione w formie pieniężnej należy zwrócić na konto Wykonawcy w …………………………………, numer konta: ……………………………………………

10. Wykaz części zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom.

| Lp. | Nazwa (Firma) Podwykonawcy | Zakres zamówienia powierzony podwykonawcy | Wykonawca korzysta z potencjału podwykonawcy TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

* uzupełnić, skreślić lub wpisać nie dotyczy

11. Dane kontaktowe Wykonawcy:

adres e-mail:……………………………………………………………………………………….

12. Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem?

Proszę zaznaczyć odpowiednio:

TAK      NIE

Ofertę podpisali :

# ……………………………………

# / imię i nazwisko/

Oświadczam/y, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1),  wobec osób fizycznych, od których dane  osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

Oświadczenie podpisali :

# ……………………………………

# / imię i nazwisko/

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).