Zał. Nr 2 Podłoża  mikrobiologiczne do aparatu do posiewu krwi  oraz płynów ustrojowych w butelkach plastikowych, pakowane po 50 szt. (formularz cenowy)

| Poz. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena netto (zł) | VAT(zł) | Wartość brutto (zł) | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podłoże do hodowli drobnoustrojów tlenowych z substancjami inaktywującymi antybiotyki | op | 202 |  |  |  |  |
| 2 | Podłoże do hodowli drobnoustrojów beztlenowych z substancjami inaktywującymi antybiotyki | op | 50 |  |  |  |  |
| 3 | Podłoża do hodowli drobnoustrojów beztlenowych z czynnikiem lizującym umożliwiającym uwolnienie drobnoustrojów sfagocytowanych z leukocytów oraz neutralizujących wpływ elementów morfotycznych krwi na wyniki fałszywie dodatnie. | op | 152 |  |  |  |  |
| 4 | Podłoże do hodowli drobnoustrojów tlenowych bez z substancjami inaktywujących antybiotyki | op | 5 |  |  |  |  |
| 5 | Podłoże do hodowli drobnoustrojów beztlenowych tlenowych bez substancji inaktywujących antybiotyki | op | 5 |  |  |  |  |
| 6 | Podłoże do hodowli drobnoustrojów z krwi oraz płynów ustrojowych (PMR), pediatryczne (mała ilość materiału 0,5 - 3 ml) | op | 65 |  |  |  |  |
| 7 | Podłoża do hodowli drożdżaków i grzybów na wybiórczych (selektywnych) podłożach z antybiotykami hamującymi wzrost bakterii (zminimalizowanie czasu hodowli tych drobnoustrojów (nawet do 44h) - możliwość wykrycia równolegle przebiegającej bakteriemii i fungemii). | op | 2 |  |  |  |  |
| 8 | Gotowy (certyfikowany) oraz zwalidowany suplement wzbogacający dla materiałów - krwi oraz płynów ustrojowych poniżej 0,5 ml. | op | 6 |  |  |  |  |
| 9 | Końcówka do przesiewania materiału z podłoży pozytywnych, kompatybilna z szyjkami butelek (op. 50 szt). | op | 100 |  |  |  |  |
| 10 | Dzierżawa systemu do posiewu krwi oraz płynów ustrojowych | 36 | ... m-cy |  |  |  |  |

W  celu potwierdzenia  spełnienia  wymagań   dotyczących oferowanych podłoży  do oferty należy  dołaczyć  ulotki ( opisy podłoży  producenta).