## Zadanie 1
Załącznik 2.1 do SWZ
Załącznik nr 2 do umowy
FORMULARZ CENOWY
Zadanie nr 1 - Pierwotna i rewizyjna endoproteza stawu kolanowego I
Lp. | Nr. kat. |  | j.m. | ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 5. x 6. = 7. | 8. | 7. x 8 =9. | 10.
Pierwotna endoproteza stawu kolanowego modularna, bezcementowa i cementowa 120 Kpl.
1. |  | Część udowa anatomiczna cementowana (lewa i prawa) w wersji CR i PS, wykonana ze stopu CoCr przynajmniej w 12 rozmiarach dla każdej ze stron. | szt. | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
2. |  | Część piszczelowa uniwersalna cementowana, wykonana ze stopu CoCr, modularna (nie związana na stałe z wkładką polietylenową) przynajmniej w 11 rozmiarach. Opcjonalnie z możliwością zastosowania elementów przedłużających do kanału śródszpikowego oraz podkładek do rewizji ubytków kostnych o grubościach 4 i 8 mm. | szt. | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
3. |  | Część udowa anatomiczna bezcementowa (lewa i prawa) w wersji CR wykonana ze stopu CoCr przynajmniej w 12 rozmiarach dla każdej ze stron. | szt. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
4. |  | Cześć piszczelowa uniwersalna bezcementowa, wykonana ze stopu CoCr, modularna (nie związana na stałe z wkładką polietylenową) przynajmniej w 11 rozmiarach. | szt. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
5. |  | Część udowa anatomiczna cementowana z powłoką antyalergiczną (lewa i prawa) w wersji CR i PS, wykonana ze stopu CoCr przynajmniej w 12 rozmiarach dla każdej ze stron. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
6. |  | Część piszczelowa uniwersalna cementowana z powłoką antyalergiczną, wykonana ze stopu CoCr, modularna (nie związana na stałe z wkładką polietylenową) przynajmniej w 11 rozmiarach. Opcjonalnie z możliwością zastosowania elementów przedłużających do kanału śródszpikowego oraz podkładek do rewizji ubytków kostnych o grubościach 4 i 8 mm. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
7. |  | Wkład polietylenowy realizujący 3 stopniowe tyłopochylenie dla wersji CR - standard, PS – tylnostabilizowanej oraz typu UC (duża zborność po usunięciu więzadła krzyżowego). Wysokość wkładów w rozmiarze od 10 do 20 mm ze skokiem co 2 mm. | szt. | 140 |  | 0 |  | 0 | 0
8. |  | Podkładki pod ubytki kostne. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
9. |  | Podkładki pod ubytki kostne z powłoką antyalergiczną. | szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
10. |  | Przedłużka cementowa komponentów piszczelowych o średnicy 10, 12, 14 mm oraz długościach 52 mm i 92 mm. | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
11. |  | Przedłużka cementowa antyalergiczna komponentów piszczelowych o średnicy 10, 12, 14 mm oraz długościach 52 mm i 92 mm. | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
12. |  | Przedłużka bezcementowa komponentów piszczelowych o średnicy 10, 12, 14 mm oraz długości 92 mm i 132 mm. | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
13. |  | Przedłużka bezcementowa antyalergiczna komponentów piszczelowych o średnicy 10, 12, 14 mm oraz długości 92 mm i 132 mm. | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
Rewizyjna nawigowalna proteza stawu kolanowego, rewizyjna proteza stawu kolanowego – pół związana. Komponent wykonany z chromokobaltu, anatomiczny, dostępny w minimum 7 rozmiarach (dla każdej ze stron), możliwość zastosowania przedłużek offsetowych zarówno cementowanych (śr. od 12 mm do 18 mm) jak i bezcementowych (śr. od 12 mm do 20 mm). Podkładki uzupełniające ubytki kostne w części dystalnej jak i tylnej. Komponent piszczelowy wykonany z chromokobaltu, uniwersalny, przynajmniej w 11 rozmiarach, przedłużki offsetowe cementowane (śr. od 12 mm do 18 mm) jak i bezcementowe (śr. od 11 mm do 20 mm). Podkładki augumentacyjne ubytków kości piszczelowej o grubościach 5 mm, 10 mm, 15 mm. Wkładka polietylenowa realizująca trzystopniowe tyłopochylenie, dostępna w grubościach 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 24 mm, 28 mm, 32 mm. Rzepka dostępna w 4 rozmiarach.
14. |  | Komponent udowy lewy/prawy w wersji PS w minimum 7 rozmiarach. | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
15. |  | Łącznik przedłużki udowej w wersji offsetowej lub neutralnej. | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
16. |  | Komponent piszczelowy dla wersji PS w minimum 11 rozmiarach. | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
17. |  | Wkład polietylenowy dla komponentu piszczelowego o średniej wysokiej stabilizacji, grubość wkładu od 10 do 32 mm. | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
18. |  | Przedłużki udowe cementowe w minimum 3średnicach i dwóch długościach, realizująca 6 st. koślawość uda. | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
19. |  | Przedłużki udowe bezcementowe o średnicy od 12 mm do 20 mm, skok średnicy co 1 mm realizujące 5 i 7 st. koślawość uda. Przedłużki umożliwiające medializować oraz lateralizować komponent udowy protezy względem kości udowej. | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
20. |  | Przedłużki piszczelowe cementowe w minimum 3 średnicach i dwóch długościach. | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
21. |  | Przedłużki piszczelowe bezcementowe w rozmiarze średnicy od 11 mm do 19 mm, oraz minimum dwóch długościach. | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
22. |  | Augument przedni / tylny ubytków kostnych komponentu udowego dla rozmiaru F1 – F3 o wysokości 5 mm, 10 mm, dla rozmiaru F4 – F7 o wysokości 5 mm, 10 mm, 15mm. | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
23. |  | Augument piszczelowy ubytków kostnych o wysokości 5 mm, 10 mm, 15 mm. | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Rewizyjna proteza stawu kolanowego antyalergiczna – pół związana, rewizyjna proteza stawu kolanowego – pół związana z powłoką antyalergiczną 1 kpl. Komponent udowy wykonany z chromokobaltu, anatomiczny, dostępny w minimum 7 rozmiarach (dla każdej ze stron), możliwość zastosowania przedłużek offsetowych zarówno cementowanych (śr. od 12 mm do 18 mm) jak i bezcementowych (śr. od 12 mm do 20 mm). Podkładki uzupełniające ubytki kostne w części dystalnej jak i tylnej. Komponent piszczelowy wykonany z chromokobaltu, uniwersalny, przynajmniej w 11 rozmiarach, przedłużki offsetowe cementowane (śr. od 12 mm do 18 mm) jak i bezcementowe (śr. od 11 mm do 20 mm). Podkładki augumentacyjne ubytków kości piszczelowej o grubościach 5 mm, 10 mm, 15 mm. Wkładka polietylenowa realizująca trzystopniowe tyłopochylenie, dostępna w grubościach 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 24 mm, 28 mm, 32 mm. Rzepka dostępna w 4 rozmiarach.
24. |  | Komponent udowy lewy / prawy w wersji PS w minimum 7 rozmiarach. | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
25. |  | Łącznik przedłużki udowej w wersji offsetowej lub neutralnej. | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
26. |  | Komponent piszczelowy dla wersji PS w minimum 11 rozmiarach. | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
27. |  | Wkład polietylenowy dla komponentu piszczelowego o średniej i wysokiej stabilizacji, grubość wkładu od 10 mm do 32 mm. | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
28. |  | Przedłużki udowe cementowe w minimum 3 średnicach i dwóch długościach, realizująca 6 st. koślawość uda. | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
29. |  | Przedłużki udowe bezcementowe o średnicy od 12 mm do 20 mm, skok średnicy co 1 mm realizujące 5 i 7 st. koślawość uda. Przedłużki umożliwiające medializować oraz lateralizować komponent udowy protezy względem kości udowej. | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
30. |  | Przedłużki piszczelowe cementowe w minimum 3 średnicach i dwóch długościach. | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
31. |  | Przedłużki piszczelowe bezcementowe w rozmiarze średnicy od 11 mm do 19 mm, oraz minimum dwóch długościach. | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
32. |  | Augument przedni / tylny ubytków kostnych komponentu udowego dla rozmiaru F1 – F3 o wysokości 5 mm, 10 mm, dla rozmiaru F4 – F7 o wysokości 5 mm, 10 mm, 15mm. | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
33. |  | Augument piszczelowy ubytków kostnych o wysokości 5 mm, 10 mm, 15 mm. | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Rewizyjna proteza stawu kolanowego rotacyjno – zawiasowa związana.
34. |  | Komponent udowy lewy / prawy dla wersji PS dla wersji związanej w minimum 3 rozmiarach. | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
35. |  | Łącznik przedłużki udowej. | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
36. |  | Komponent piszczelowy dla wersji związanej w minimum 3 rozmiarach. | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
37. |  | Wkład polietylenowy z systemem zawiasowym. | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
38. |  | Przedłużki udowe cementowe w minimum 3 średnicach i dwóch długościach, realizująca 6 st. koślawość uda. | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
39. |  | Przedłużki udowe bezcementowe o średnicy od 12 mm do 20 mm, skok średnicy co 1 mm realizujące 5 i 7 st. koślawość uda. Przedłużki umożliwiające medializować oraz lateralizować komponent udowy protezy względem kości udowej. | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
40. |  | Przedłużki piszczelowe cementowe w minimum 3 średnicach i dwóch długościach. | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
41. |  | Przedłużki piszczelowe bezcementowe w rozmiarze średnicy od 11 mm do 20 mm ze skokiem rozmiaru co 1 mm, oraz minimum dwóch długościach. | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
42. |  | Augument ubytków kostnych dla komponentu udowego tylko / dystalna w rozmiarze 4x4/8/12 mm; 8x4/8/12 mm; 12x4/8/12 mm. | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
43. |  | Augument ubytków kostnych dla komponentu udowego, dystalny w rozmiarze 4 mm, 8 mm, 12 mm. | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
44. |  | Augument ubytków kostnych dla komponentu piszczelowego w wersji bocznej i przyśrodkowej w wysokości 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm. | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Rewizyjna proteza stawu kolanowego rotacyjno zawiasowa związana w wersji antyalergicznej.
45. |  | Komponent udowy lewy / prawy dla wersji PS dla wersji związanej w minimum 3 rozmiarach. | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
46. |  | Łącznik przedłużki udowej. | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
47. |  | Komponent piszczelowy dla wersji związanej w minimum 3 rozmiarach. | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
48. |  | Wkład polietylenowy z systemem zawiasowym. | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
49. |  | Przedłużki udowe cementowe w minimum 3 średnicach i dwóch długościach, realizująca 6 st. koślawość uda. | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
50. |  | Przedłużki udowe bezcementowe o średnicy od 12 mm do 20 mm, skok średnicy co 1 mm realizujące 5 i 7 st. koślawość uda. Przedłużki umożliwiające medializować oraz lateralizować komponent udowy protezy względem kości udowej. | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
51. |  | Przedłużki piszczelowe cementowe w minimum 3 średnicach i dwóch długościach. | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
52. |  | Przedłużki piszczelowe bezcementowe w rozmiarze średnicy od 11 mm do 20 mm ze skokiem rozmiaru co 1 mm, oraz minimum dwóch długościach. | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
53. |  | Augument ubytków kostnych dla komponentu udowego tylko / dystalna w rozmiarze 4x4/8/12 mm; 8x4/8/12 mm; 12x4/8/12 mm. | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
54. |  | Augument ubytków kostnych dla komponentu udowego dystalny w rozmiarze 4 mm, 8 mm, 12 mm. | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
55. |  | Augument ubytków kostnych dla komponentu piszczelowego w wersji bocznej i przyśrodkowej w wysokości 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm. | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
6.: Razem | 0 |  | 0 | 0

## Zadanie 2
Załącznik 2.2 do SWZ
Załącznik nr 2 do umowy
FORMULARZ CENOWY - ZMIANA 1
Zadanie 2 – Pierwotna i rewizyjna endoproteza stawu kolanowego II
Lp. | Nr. kat. |  | j.m. | ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 5. x 6. = 7. | 8. | 7. x 8 = 9. | 7. + 9. = 10.
1. |  | Element piszczelowy stawu kolanowego w opcji zatrzaskowej, cementowany, wykonany z CoCr z wysoce polerowaną powierzchnią górną oraz chropowatą powierzchnią dolną (microblast), posiadający 4 loże na cement z podcięciami 45° na obrzeżach (macrolock). Kompatybilny z wkładką zatrzaskową CR/CS i PS. W dolnej części posiada skrzydełka antyrotacyjne. Dostępne w 10 rozmiarach. | szt. | 600 |  | 0 |  | 0 | 0
2. |  | Element piszczelowy stawu kolanowego w opcji rotacyjnej, cementowany, wykonany z CoCr z wysoce polerowaną powierzchnią artykulacyjną oraz chropowatą powierzchnią dolną (microblast), posiadający 4 loże na cement z podcięciami 45° na obrzeżach (macrolock). Kompatybilny z wkładką rotacyjną CR/CS i PS. W dolnej części posiada skrzydełka antyrotacyjne. Dostępne w 10 rozmiarach. | szt. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
3. |  | Element udowy cementowany, anatomiczny (prawy i lewy) o proporcjonalnym i stopniowo zmniejszającym się promieniu. W opcji CR i PS. Grubość w części tylnej dla opcji PS 9 mm, a dla opcji CR 8 mm. W opcji PS, klatka międzykłykciowa o nachyleniu 18°. Wykonany ze stopu CoCr, w 14 rozmiarach dla każdej ze stron w tym 10 standard oraz 4 wąskie. | szt. | 800 |  | 0 |  | 0 | 0
4. |  | Element rzepkowy wykonany z polietylenu z przeciwutleniaczem Pentaerythritol Tetrakis, stabilizującym wolne rodniki. W opcji okrągły i anatomiczny w rozmiarach 29 mm, 32 mm, 35 mm, 38 mm i 41 mm. | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
5. |  | Wkładka zatrzaskowa wykonana z polietylenu z przeciwutleniaczem Pentaerythritol Tetrakis stabilizującym wolne rodniki. System zatrzaskowy minimalizujący mikroruchy wkład do 16µm oraz pozwalający na połączenie elementu udowego i piszczelowego w zakresie +/- 2 rozmiary, wkładka zawsze jest w rozmiarze elementu udowego zachowując optymalne dopasowanie. Opcje CR/CS i PS w 10 rozmiarach o wysokościach 5, 6, 7, 8, 10, 12, 16 mm oraz w opcji PS dodatkowo 18 i 20 mm. | szt. | 600 |  | 0 |  | 0 | 0
6. |  | Wkładka rotacyjna wykonana z polietylenu z przeciwutleniaczem Pentaerythritol Tetrakis stabilizującym wolne rodniki. System pozwalający na połączenie elementu udowego i piszczelowego w zakresie +/- 2 rozmiary, wkładka zawsze jest w rozmiarze elementu udowego zachowując optymalne dopasowanie. Opcje CR/CS i PS w 10 rozmiarach o wysokościach 5, 6, 7, 8, 10, 12, 16mm oraz w opcji PS dodatkowo 18 i 20 mm. | szt. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
7. |  | Element udowy stawu kolanowego, bezcementowy, anatomiczny (lewy i prawy) o proporcjonalnym i stopniowo zmniejszającym się promieniu, napylony porowatym tytanem, wykonany ze stopu CoCr. W opcji CR i PS. Grubość w części tylnej dla opcji PS 9 mm, a dla opcji CR 8 mm. W opcji PS klatka międzykłykciowa o nachyleniu 18°. W 14 rozmiarach dla każdej ze stron w tym 10 rozmiarów standard i 4 rozmiary wąskie. | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
8. |  | Element piszczelowy stawu kolanowego w opcji rotacyjnej, bezcementowy, napylony porowatym tytanem, wykonany ze stopu CoCr z wysoce polerowaną powierzchnią artykulacji. W części dolnej posiada 4 pegi napylone porowatym tytanem. Kompatybilny z wkładką rotacyjną CR i PS. Dostępny w dziesięciu rozmiarach (1-10). | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
9. |  | Element rewizyjny udowy endoprotezy stawu kolanowego, cementowany, anatomiczny (prawy i lewy) o proporcjonalnym i stopniowo zmniejszającym się promieniu. Grubość w części tylnej – 9 mm. Zmienna szerokość boksu (14,1 – 20,2 mm) względem rozmiaru. Posiada konus o stałym kącie 5° koślawości do zamontowania kołnierza przynasadowego, adaptera z offsetem, trzpienia przedłużającego. Wykonany ze stopu CoCr, dostępny w 10 rozmiarach dla każdej ze stron. | szt. | 160 |  | 0 |  | 0 | 0
10. |  | Element rewizyjny piszczelowy stawu kolanowego w opcji zatrzaskowej, cementowany, wykonany z CoCr z wysoce polerowaną powierzchnią górną oraz chropowatą powierzchnią dolną (microblast) z lożami na cement o głębokości 0,75 mm. 2° pochylenie konusa względem tacy. Element piszczelowy dostępny w 10 rozmiarach. Kompatybilny z wkładką pierwotną i rewizyjną. | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
11. |  | Element rewizyjny piszczelowy stawu kolanowego w opcji rotacyjnej, cementowany, wykonany z CoCr z wysoce polerowaną powierzchnią górną oraz chropowatą powierzchnią dolną (microblast) z lożami na cement o głębokości 0,8 mm. 2° pochylenie konusa względem tacy. Element piszczelowy dostępny w 9 rozmiarach. Kompatybilny z wkładką pierwotną i rewizyjną. | szt. | 140 |  | 0 |  | 0 | 0
12. |  | Wkładka zatrzaskowa wykonana z polietylenu z przeciwutleniaczem Pentaerythritol Tetrakis stabilizującym wolne rodniki. System zatrzaskowy minimalizujący mikroruchy wkładki oraz pozwalający na połączenie elementu udowego i piszczelowego w zakresie +/- 2 rozmiary. Rozmiar wkładki dopasowujemy do rozmiaru komponentu udowego 1:1. Spodnia część wkładki posiada 3 zakładki blokujące ją na poziomie tacy piszczelowej. Dodatkowo wzmocniona pinem tytanowym. Wkładka dostępna w wysokościach 6 – 26 mm ze skokiem co 2 mm dla rozmiarów 1 – 10. | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
13. |  | Wkładka rotacyjna wykonana z polietylenu z przeciwutleniaczem Pentaerythritol Tetrakis stabilizującym wolne rodniki. System pozwalający na połączenie elementu udowego i piszczelowego w zakresie +/- 2 rozmiary. Rozmiar wkładki dopasowujemy do zmiaru komponentu udowego 1:1. Dodatkowo wzmocniona tytanowym inem na całej długości konusa. Wkładka dostępna w wysokościach 6 – 26 mm ze skokiem co 2 mm dla rozmiarów 1 – 10. | szt. | 140 |  | 0 |  | 0 | 0
14. |  | Augumenty udowe dystalne wykonane z CoCr, cementowane o grubościach 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm. Posiadający loże na cement o głębokości 0,8 mm. | szt. | 80 |  | 0 |  | 0 | 0
15. |  | Augumenty udowe tylne wykonane z CoCr, cementowane o grubości 4 mm, 8 mm, 12 mm. Posiadające loże na cement o głębokości 0,8 mm. | szt. | 80 |  | 0 |  | 0 | 0
16. |  | Augumenty piszczelowe, wykonane z CoCr, cementowane, dostępne w opcji uniwersalnej dla grubości 5 mm oraz opcji LM\RL i RM\LL dla grubości 10 mm, 15 mm w rozmiarach ½, ¾, 5/6, 7/8, 9/10 odpowiednich dla rozmiarów tacy piszczelowej. | szt. | 80 |  | 0 |  | 0 | 0
17. |  | Trzpień cementowany, tytanowy, uniwersalny o średnicy 14 mm i długości 30 mm, 50 mm, 80 mm, 130 mm oraz średnicy 16 mm i długości 80 mm i 130 mm. | szt. | 80 |  | 0 |  | 0 | 0
18. |  | Trzpień bezcementowy, tytanowy, antyrotacyjny, uniwersalny do elementu piszczelowego i udowego. Dostępny o średnicy 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm, 24 mm i długościach 60 mm, 110 mm, 160 mm. | szt. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
19. |  | Adapter rewizyjny, offsetowy 2 mm, 4 mm, 6 mm pozwalający na ustawienie pozycji offsetu w zakresie 360° | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
20. |  | Kołnierz udowy, symetryczny w opcji cementowanej w rozmiarze 30 mm, uzupełniający ubytki kostne wewnątrz przynasady, zapewniający stabilność rotacyjną i progresywnie przenoszący obciążenia poprzez schodkową budowę. | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
21. |  | Kołnierz udowy, symetryczny w opcji bezcementowej z napyleniem porowatym tytanem w części dystalnej, uzupełniający ubytki kostne wewnątrz przynasady, zapewniający stabilność rotacyjną i progresywnie przenoszący obciążenie poprzez schodkową budowę. Rozmiary 30 mm, 35 mm, 40 mm, 50 mm, 55 mm. | szt. | 80 |  | 0 |  | 0 | 0
22. |  | Kołnierz udowy, symetryczny w opcji bezcementowej z napyleniem porowatym tytanem na całej długości, uzupełniający ubytki kostne wewnątrz przynasady, zapewniający stabilność rotacyjną i progresywnie przenoszący obciążenia poprzez schodkową budowę. Rozmiary 30 mm, 35 mm, 40 mm, 50 mm, 55 mm. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
23. |  | Kołnierz piszczelowy, symetryczny w opcji cementowanej w rozmiarze 29 mm, uzupełniający ubytki kostne wewnątrz przynasady, zapewniający stabilność rotacyjną i progresywnie przenoszący obciążenia poprzez schodkową budowę. | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
24. |  | Kołnierz piszczelowy, symetryczny w opcji bezcementowej z napyleniem porowatym tytanem w części proksymalnej, uzupełniający ubytki kostne wewnątrz przynasady, zapewniający stabilność rotacyjną i progresywnie przenoszący obciążenia poprzez schodkową budowę. Rozmiary 29 mm, 37 mm, 45 mm, 53 mm, 61 mm oraz 69 mm. | szt. | 80 |  | 0 |  | 0 | 0
25. |  | Kołnierz piszczelowy, symetryczny w opcji bezcementowej z napyleniem porowatym tytanem na całej długości, uzupełniający ubytki kostne wewnątrz przynasady, zapewniający stabilność rotacyjną i progresywnie przenoszący obciążenia poprzez schodkową budowę. Rozmiary 29 mm, 37 mm, 45 mm, 53 mm, 61 mm oraz 69 mm. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
26. |  | Wkładka rotacyjna wykonana z polietylenu z przeciwutleniaczem stabilizującym wolne rodniki, wzmocniona metalowym rdzeniem, z możliwością związania protezy do systemu zawiasowego poprzez użycie metalowego pinu. W 4 rozmiarach: XXS w grubościach od 12 mm do 24 mm ze skokiem co 2 mm oraz XS, S, M w grubościach od 12 mm do 32 mm ze skokiem co 2 mm. | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
27. |  | Ostrza kompatybilne z użyczonym napędem | szt. | 800 |  | 0 |  | 0 | 0
6.: Razem | 0 |  | 0 | 0
UWAGI:
1. Dostawca zobowiązuje się do wstawienia szafy na kółkach do przechowywania implantów, odpowiednio do ilości implantów w depozycie.
2. Dostawca zobowiązuje się do użyczenia 3 napędów do przeprowadzenia zabiegów z otworami.
3. Dostawca zobowiązuje się do użyczenia minimum 4 intrumentariów .
Warunkiem dopuszczenia powyższych produktów jest użyczenie
1.: Lp.; 3.: Przedmiot zamówienia; 4.: IIość msc. | Ilość szt. *Należy wskazać użyczaną ilość, wymagane minimum to 4 instrumentaria.
1. |  | Użyczenie kompatybilnego instrumentarium do przeprowadzenia zabiegów | 24 miesiace

## Zadanie 3
Załącznik 2.3 do SWZ
Załącznik nr 2 do umowy
FORMULARZ CENOWY
Zadanie nr 3 – Endoproteza stawu kolanowego rewizyjna oraz resekcyjna
Lp. | Nr. kat. |  | j.m | ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 5. x 6. = 7. | 8. | 7. x 8 = 9. | 7. + 9. = 10.
Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego modularna związana
1. |  | Część udowa stawowa anatomiczna (prawa, lewa), w wersji cementowanej i bezcementowej. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
2. |  | Element piszczelowy w minimum 4 rozmiarach, w wersji cementowanej i bezcementowanej wykonany ze stopu CoCrMo z możliwością zastosowania augumentów i sleeve. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
3. |  | Trzpień uniwersalny udowy i piszczelowy cementowany o średnicy 11, 13, 15, 17, 19 mm w długościach 125, 150, 200, 250 mm, oraz bezcementowy o średnicy 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm w długościach 125, 150, 200, 250 mm. | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
4. |  | Wkładka polietylenowa dostosowana do rozmiaru piszczeli w wersji MB i FB. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
5. |  | Mechanizm łączący część piszczelową i udową. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
6. |  | Adapter offsetu uniwersalny udowy i piszczelowy od 0 do 6 mm. | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
7. |  | Augument udowy dystalny z powłoką srebra. | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
9. |  | Augument udowy tylny z powłoką srebra. | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
10. |  | Augument piszczelowy jednostronny z powłoką srebra. | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
11. |  | Augument piszczelowy obustronny z powłoką srebra. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
12. |  | Stożki uzupełniające udowe metafizjalne (sleeve) w 4 rozmiarach, tytanowe porowate wykonane techniką 3D lub stożki uzupełniające ubytki nasady kości udowej (cony) anatomiczne (prawy, lewy) w 4 rozmiarach i wysokościach 30, 40, 50 mm dla każdej strony, tytanowe porowate wykonane techniką 3D. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
13. |  | Stożki uzupełniające piszczelowe metafizjalne (Sleeve) w 4 rozmiarach, oraz z wbudowanymi augumentami 5 i 10 mm, tytanowe porowate wykonane techniką 3D lub stożki uzupełniające ubytki nasady kości piszczelowej (Cony) w 4 rozmiarach i wysokościach 20, 30 mm i schodkowe (prawe i lewe) w 4 rozmiarach i wysokości 30 mm, tytanowe porowate wykonane techniką 3D. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
Endoproteza resekcyjna stawu kolanowego z min. poziomem resekcji 50 mm.
14. |  | Element udowy anatomiczny prawy, lewy w jednym rozmiarze, umożliwiający resekcję uda do 50 mm. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
15. |  | Element piszczelowy w minimum 4 rozmiarach, w wersji cementowanej i bezcementowanej wykonany ze stopu CoCrMo z możliwością zastosowania augumentów i sleeve. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
16. |  | Wkładka polietylenowa dostosowana do rozmiaru piszczeli w wersji MB i FB. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
17. |  | Mechanizm łączący część piszczelową i udową. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
18. |  | Adapter offsetu uniwersalny udowy i piszczelowy od 0 do 6 mm. | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
19. |  | Trzpień uniwersalny udowy i piszczelowy cementowany o średnicy 11, 13, 15, 17, 19 mm w długościach 125, 150, 200, 250 mm, oraz bezcementowy o średnicy 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm w długościach 125, 150, 200, 250 mm. | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
20. |  | Trzpień udowy bezcementowy tytanowy w długościach 150, 200 mm w średnicach 12, 14, 16, 18, 20 mm i w długości 250 mm w średnicach 14, 16, 18, 20 mm i trzpień udowy cementowy wykonany ze stopu CoCrMo w długościach 150, 200 i średnicach 12, 14, 16, 18 mm. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
21. |  | Element przedłużający 25 mm. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
22. |  | Śruba do trzpienia udowego o średnicy 8 mm długości 25, 50 mm. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
23. |  | Augument piszczelowy z powłoką srebra. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
24. |  | Stożki uzupełniające udowe metafizjalne (sleeve) w 4 rozmiarach, tytanowe porowate wykonane techniką 3D lub stożki uzupełniające ubytki nasady kości udowej (cony) anatomiczne (prawy, lewy) w 4 rozmiarach i wysokościach 30, 40, 50 mm dla każdej strony, tytanowe porowate wykonane techniką 3D. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
25. |  | Stożki uzupełniające piszczelowe metafizjalne (Sleeve) w 4 rozmiarach, oraz z wbudowanymi augumentami 5 i 10 mm, tytanowe porowate wykonane techniką 3D lub stożki uzupełniające ubytki nasady kości piszczelowej (Cony) w 4 rozmiarach i wysokościach 20, 30 mm i schodkowe (prawe i lewe) w 4 rozmiarach i wysokości 30 mm, tytanowe porowate wykonane techniką 3D. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
6.: Razem | 0 |  | 0 | 0
UWAGI:
1. Dostawca zobowiązuje się do użyczenia 1 napędu do przeprowadzenia zabiegów

## Zadanie 4
Załącznik 2.4 do SWZ
Załącznik nr 2 do umowy
FORMULARZ CENOWY
Zadanie nr 4 – Endoproteza stawu biodrowego
Lp. | Nr. kat. |  | j.m | ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 5. x 6. = 7. | 8. | 7. x 8 = 9. | 7. + 9. = 10.
Trzpień bezcementowy standard i lateralizowany
1. |  | Trzpień prosty, uniwersalny, bezkołnierzowy o przekroju prostokątnym, wykonany ze stopu tytanowego w wersji standard, bezcementowy, pokryty w 1/2 części proksymalnej czystym porowatym tytanem i dodatkowo hydroksyapatytem na całej długości, dostępny w 10 rozmiarach od 6,25mm do 20mm (długości trzpieni od 132mm do 160mm), z dodatkowymi wzdłużnymi rowkami dla poprawienia stabilizacji pierwotnej, konus 12/14, kąt CCD 138°. Trzpień prosty, uniwersalny, bezkołnierzowy, lateralizowany pokryty w 1/2 części proksymalnej czystym porowatym tytanem i dodatkowo hydroksyapatytem , dostępny w 10 rozmiarach od 6,25mm do 20mm (długości trzpieni od 132mm do 160mm), trzpień z dodatkowymi wzdłużnymi rowkami dla poprawienia stabilizacji pierwotnej, konus 12/14, kąt CCD 138°. | szt. | 550 |  | 0 |  | 0 | 0
Trzepień bezcementowy stawu biodrowego
2. |  | Trzpień typu short, uniwersalny, bezkołnierzowy o przekroju prostokątnym, wykonany ze stopu tytanowego, w wersji standard i lateralizowanej, bezcementowy, pokryty w 2/3 części proksymalnej porowatą okładziną tytanową i dodatkowo hydroksyapatytem, dostępny w 10 rozmiarach od 6,25mm do 20mm, długości od 97,5mm do 125mm, z dodatkowymi wzdłużnymi rowkami dla poprawienia stabilizacji pierwotnej, konus 12/14, kąt CCD 133°. Trzpień bezcementowy typu "short stem", wykonany ze stopu tytanowego, zwężający się dystalnie, prosty (nie anatomiczny), prostokątny w przekroju dla dobrej stabilizacji antyrotacyjnej, pokryty w ½ proksymalnej części porowatą okładziną tytanową i dodatkowo hydroksyapatytem, w części dystalnej polerowany. Dostępny w 9 rozmiarach dla wersji standardowej 130° i lateralizowanej 125°(high offset), stożek 12/14. | szt. | 300 |  | 0 |  | 0 | 0
Trzpień cementowany standard
3. |  | Trzpień prosty, bezkołnierzowy, nie wymagający stosowania centralizera (samocentrujący się), wykonany ze stopu tytanowego o zmatowionej powierzchni, w 9 rozmiarach, konus szyjki 12/14, z wzdłużnymi rowkami dla lepszej stabilizacji pierwotnej, kąt CCD 138°. | szt. | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
Trzpień cementowany lateralizowany
4. |  | Trzpień prosty, lateralizowany, bezkołnierzowy, nie wymagający stosowania centrali zera (samocentrujący się), wykonany ze stopu CoCrMo o zmatowionej powierzchni, w 5 rozmiarach, konus szyjki 12/14, z wzdłużnymi rowkami dla lepszej stabilizacji pierwotnej, kąt CCD 138°. | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
Trzpień bezcementowy typu coxa vara
5. |  | Trzpień prosty, uniwersalny, bezkołnierzowy o przekroju prostokątnym, wykonany ze stopu tytanowego w wersji coxa vara. bezcementowy, pokryty w 1/2 części proksymalnej porowatą okładziną tytanową i dodatkowo hydroksyapatytem , dostępny w 10 rozmiarach od 6,25mm do 20mm (długości trzpieni od 132mm do 160mm), z dodatkowymi wzdłużnymi rowkami dla poprawienia stabilizacji pierwotnej, konus 12/14, kąt CCD 123°. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
Panewka bezcementowa
6. |  | Panewka bezcementowa w kształcie spłaszczonej hemisfery typu press-fit wykonana ze stopu tytanowego, dla ułatwienia osteointegracji pokryta dodatkowo porowatym tytanem (cpTi), z trzema otworami do śrub stabilizujących, wyposażona fabrycznie w zaślepki do śródoperacyjnego usunięcia oraz w komplecie wkręcaną zaślepkę do otworu centralnego, w rozmiarach od 46 do 68 mm ze skokiem co 2 mm. Panewka bezcementowa w kształcie spłaszczonej hemisfery typu press-fit wykonana ze stopu tytanowego, dla ułatwienia osteointegracji pokryta dodatkowo porowatym tytanem (cpTi), w komplecie wkręcana zaślepka do otworu centralnego, w rozmiarach od 46 do 68 mm ze skokiem co 2 mm. | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
7. |  | Panewka bezcementowa w kształcie spłaszczonej hemisfery typu press-fit w całości wykonana techniką addytywną 3D z proszku tytanowego (TiAl6V4), w której powierzchnia o strukturze kości gąbczastej jest integralną częścią panewki (nie jest napylana), porowate struktury tytanowe powierzchni panewki o średnicach od 330 do 390 μm naśladują ułożenie beleczek kostnych. Panewka posiada trzy otwory do śrub stabilizujących, wyposażone fabrycznie w zaślepki do śródoperacyjnego usunięcia oraz w komplecie wkręcaną zaślepkę do otworu centralnego, panewka w rozmiarach od 42 do 72 mm ze skokiem co 2 mm. Panewka bezotworowa, bezcementowa w kształcie spłaszczonej hemisfery typu press-fit w całości wykonana techniką addytywną 3D z proszku tytanowego (TiAl6V4), w której powierzchnia o strukturze kości gąbczastej jest integralną częścią panewki (nie jest napylana), porowate struktury tytanowe powierzchni panewki o średnicach od 330 do 390 μm naśladują ułożenie beleczek kostnych. Panewka w komplecie wyposażona we wkręcaną zaślepkę do otworu centralnego, panewka w rozmiarach od 42 do 72 mm ze skokiem co 2 mm. | szt. | 400 |  | 0 |  | 0 | 0
Panewka cementowana
8. |  | Panewka polietylenowa w rozmiarach od 44 do 60mm posiadająca znacznik RTG, średnica wewnętrzna 32mm, w wersji standard, zatrzaskowej oraz panewki z 10-cio stopniowym okapem opcjonalnie dostępna panewka o średnicy 28mm w wersji standard i z 10-stopniowym okapem. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
Panewka bezcementowana wielootworowa
9. |  | Panewka bezcementowa w kształcie spłaszczonej hemisfery typu press-fit w całości wykonana techniką addytywną 3D z proszku tytanowego (TiAl6V4), w której powierzchnia o strukturze kości gąbczastej jest integralną częścią panewki (nie jest napylana), porowate struktury tytanowe powierzchni panewki o średnicach od 330 do 390 μm naśladują ułożenie beleczek kostnych. Na całym obwodzie panewka posiada otwory do śrub stabilizujących, wyposażone fabrycznie w zaślepki do śródoperacyjnego usunięcia oraz w komplecie wkręcaną zaślepkę do otworu centralnego, panewka w rozmiarach od 42 do 72 mm ze skokiem co 2 mm. | szt. | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
Głowa tytanowa
10. |  | Głowa w średnicy 28mm, 32mm, 36mm wykonana ze stopu tytanu pokrytego okładziną ceramiczną (TiN) w 5 długościach szyjki. | szt. | 400 |  | 0 |  | 0 | 0
Głowa metalowa
11. |  | Głowa wykonana ze stopu CoCrMo w średnicy 22mm w 3 długościach szyjki i 28mm, 32mm, 36mm w 5 długościach szyjki. | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
Głowa ceramiczna
12. |  | Głowy ceramiczne Biolox Delta o średnicy 28mm, 32mm, 36mm i 40mm w 3-ch długościach szyjki. | szt. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
Wkładki polietylenowe
13. |  | Wkładki do panewek bezcementowych, wykonane z polietylenu typu cross link, standard i z 10 stopniowym kołnierzem antyluksacyjnym, o średnicach wewnętrznych 28mm, 32mm,36mm. | szt. | 600 |  | 0 |  | 0 | 0
Wkładki ceramiczne
14. |  | Wkładki do panewek bezcementowych z ceramiki Biolox Delta standard, o średnicach wewnętrznych 28mm, 32mm,36mm i 40mm. | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
Głowa bipolarna
15. |  | Głowa bipolarna wykonana ze stopu CoCrMo o średnicy zewnętrznej od 44mm do 60mm ze skokiem co 1mm, wyposażona w plastikowy pierścień antyluksacyjny, średnica głowy wewnętrznej 28mm. | szt. | 70 |  | 0 |  | 0 | 0
Śruba do kości gąbczastej
16. |  | Śruby do kości gąbczastej Ø 6,5mm o długości od 15mm do 80mm ze skokiem co 5mm. | szt. | 400 |  | 0 |  | 0 | 0
Spacery panewkowe
17. |  | Spacery do uzupełniania ubytków kostnych w panewce, wykonane techniką druku 3D z proszku tytanowego (TiAl6V4), o strukturze kości gąbczastej dla poprawy osteointegeracji. Spacery dostępne w 3 wysokościach 10 mm, 15 mm, 20 mm dla średnic: 46 i 50 mm oraz w 4 wysokościach: 10 mm, 15 mm, 20 mm i 30 mm dla średnic: 54, 58, 62, 66 i 70 mm. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
Taśmy tytanowe
18. |  | Taśmy tytanowe o szerokości 8 mm. | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
Ostrze jednorazowe
19. |  | Ostrza do piły oscylacyjnej | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
Cement z antybiotykiem 1x40g
20. |  | Cement kostny z gentamycyną 1*40g | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
Cement z antybiotykiem 2x40g
21. |  | Cement kostny z gentamycyną 2*40g | szt. | 800 |  | 0 |  | 0 | 0
Mieszalnik 1x80g
22. |  | Mieszalnik do cementu pojedyńczy 1*80g | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0
6.: Razem | 0 |  | 0 | 0

## Zadanie 5
Załącznik 2.5 do SWZ
Załącznik nr 2 do umowy
FORMULARZ CENOWY
Zadanie nr 5 – Zawiasowa i rewizyjna endoproteza stawu kolanowego
Lp. | Nr. kat. |  | j.m | ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 5. x 6. = 7. | 8. | 7. x 8 = 9. | 7. + 9. = 10.
Pierwotna endoproteza stawu kolanowego cementowana oraz antyalergiczna
1. |  | Komponent udowy anatomiczny, wykonany ze stopu CoCrMo, osadzony na cemencie kostnym, dostępny w 10 rozmiarach z zachowaniem PCL (CR) oraz 10 z usunięciem PCL (PS) dla wersji Fix Bearing. Komponent udowy PS typu open box. | szt. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
2. |  | Komponent udowy anatomiczny, wykonany z CoCrMo w wersji cementowanej z powłoką antyalergiczną TiNbN w wersji CR i PS w przynajmniej w 10 rozmiarach dla każdej ze stron. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
3. |  | Komponent piszczelowy wykonany z tytanu (Ti-6AL-4V). Powierzchnia kontaktu z wkładką polietylenową polerowaną, osadzony na cemencie kostnym, dla stabilnych (Fix Bearing wkładów), w 10 rozmiarach. Modułowa konstrukcja tacy piszczelowej w wersji (Fix Bearing), wyposażona w mechanizm blokujący wkładkę, który zapobiega ruchowi wkładki oraz zabezpieczona przed zwichnięciem. Na dolnej powierzchni komponentu, krótki trzpień ze skrzydełkami antyrotacyjnymi dla lepszej stabilizacji, satynowe wykończenie oraz zagłębienia dla lepszego połączenia z cementem kostnym. Taca piszczelowa posiada możliwość dokręcenia trzpienia. | szt. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
4. |  | Trzpienie do tacy piszczelowej o dł. 40 mm w 2 średnicach 8 i 10 mm oraz długościach 60 i 80 mm w średnicy 8 mm. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
5. |  | Wkładki piszczelowe do elementów udowych wykonane z polietylenu pozbawionego stearynianu wapnia w wersji CR, AS (anterior stabilized) i PS w wersji fix bearing. Każdy rozmiar wkładki w min. 5 grubościach 10, 12, 14, 17, 20 mm. System posiadający oznakowania kolorystyczne poszczególnych elementów endoprotezy ułatwiający dobór implantów. | szt. | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
6. |  | Wkładki piszczelowe z witaminą E do elementów udowych wykonane z polietylenu pozbawionego stearynianu wapnia w wersji CR, AS (anterior stabilized) i PS w wersji fix bearing. Każdy rozmiar wkładki w min. 5 grubościach 10, 12, 14, 17, 20 mm. System posiadający oznakowania kolorystyczne poszczególnych elementów endoprotezy ułatwiający dobór implantów. | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
7. |  | Moduł udowy do tzw. lekkich rewizji, mocowany do pierwotnego komponentu udowego za pomocą śrub. Anatomiczny (prawy, lewy) w 3 rozmiarach. Powierzchnia kontaktu z kością pokrytą powłoką antyalergiczną TiNbN. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
8. |  | Trzpienie do modułu udowego w 3 długościach i 4 średnicach. Wykonane ze stopu Titanium Aluminium Vanadium. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
9. |  | Wkładka stawowa typu super stabilized, z powiększonym pegiem, zapewniającym półzwiązanie protezy. Dostępna w 9 grubościach. | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
Endoproteza stawu kolanowego zawiasowa
10. |  | Komponent udowy i piszczelowy anatomiczny, wykonany ze stopu coCr pokryty powłoką antyalergiczną, dostępny w 3 rozmiarach. | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
11. |  | Komponent udowy i piszczelowy anatomiczny, wykonany ze stopu CoCr, wykończenie powierzchni polegające na wysoce precyzyjnym, wieloosiowym szlifowaniu CNC, które umożliwia wygładzenie elementu, a następnie lustrzane polerowanie powierzchni metalu, aż do uzyskaniu wartości chropowatości zbliżonej do ceramiki (Ra = 0,01 µm), dostępny w 3 rozmiarach. | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
12. |  | Trzpien cementowany w 2 średnicach 12 i 15 mm i 4 długościach 40, 90, 105, 160 mm. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
13. |  | Polietylenowy ogranicznik do cementu kostnego. | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
14. |  | Centralizer polietylenowy w 2 średnicach 12 i 15 mm | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
15. |  | Trzpień bezcementowy, presfitowy, z podłużnym ożebrowaniem w 5 średnicach 14, 15, 16, 17 i 18 mm i 4 długościach 45, 100, 125, 175 mm. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
16. |  | Augument piszczelowy pełny, wykonany z tytanu, wolny od niklu, w 2 rozmiarach i 3 wysokościach 5, 10 i 15 mm. | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
17. |  | Augument piszczelowy połowiczny, wykonany z tytanu, wolny od niklu, w 2 rozmiarach i 2 wysokościach 10 i 15 mm. | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
18. |  | Wkładka piszczelowa anatomiczna wykonana z polietylenu pozbawionego stearynianu wapnia. Wkłądka standardowa i antyluksacyjna w 2 rozmiarach. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
19. |  | Rękaw polietylenowy dla zawiasu. | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
20. |  | Rękaw CoCr dla zawiasu, wysokopolerowany. | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
21. |  | Śruby do mocowania augumentów w 2 długościach. | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
22. |  | Implant rzepki wykonany z polietylenu pozbawionego stearynianu wapnia w 6 rozmiarach. | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
Endoproteza stawu kolanowego rewizyjna
23. |  | Komponent udowego anatomiczny, wykonany ze stopu CoCr, osadzony na cemencie kostnym dostępny w 8 rozmiarach. | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
24. |  | Komponent udowy anatomiczny, wykonany ze stopu CoCr, z powłoką antyalergiczną TiNbN osadzony na cemencie kostnym, dostępny w 8 rozmiarach. | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
25. |  | Komponent piszczelowy, uniwersalny, osadzony na cemencie kostnym w 10 rozmiarach, wolny od niklu. | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
26. |  | Trzpień cementowany w 4 średnicach 10, 12, 14, 15 mm i 4 długościach 30, 50, 80, 85 mm. | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
27. |  | Trzpień bezcementowy, presfitowy, z podłużnym ożebrowaniem w 11 rozmiarach (od 10 do 24 mm) i 2 długościach 85, 125 mm. | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
28. |  | Augument piszczelowy pełny, wykonany z tytanu, wolny od niklu w 10 rozmiarach i 3 wysokościach 5, 10, 15 mm. | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
29. |  | Augument piszczelowy połowiczny, wykonany z tytanu, wolny od niklu w 10 rozmiarach i 3 wysokościach 5, 10, 15 mm. | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
30. |  | Wkładka stawowa typu super stabilized, z dodatkiem witaminy E lub bez, z powiększonym pegiem, zapewniającym półzwiązanie protezy. Dostępna w 9 grubościach. | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
31. |  | Adapter offsetowy, z offsetem co 1 mm od 2 do 6 mm, długość 30 mm, pozbawiony niklu. | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
32. |  | Implant rzepki wykonany z polietylenu pozbawionego stearynianu wapnia w 6 rozmiarach. | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
33. |  | Podkładki udowe dystalne uzupełniające ubytki kostne w 3 rozmiarach 4, 8 i 12 mm. Pozbawione niklu. | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
34. |  | Podkładki udowe tylne uzupełniające ubytki kostne w 2 rozmiarach 5 i 10 mm. Pozbawione niklu. | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
35. |  | Śruby mocujące podkładki, długie lub krótkie, pakowane po 2 szt. | opak. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
Implanty do artrodezy stawu kolanowego
36. |  | Moduł do artrodezy w 3 rozmiarach (lewy, prawy, uniwersalny). | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
37. |  | Śruba łącząca moduł z przedłużką. | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
38. |  | Śruba blokująca moduł, pakowane po 2 szt. | opak. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
39. |  | Przedłużka prosta 140 mm i wygieta 200 mm w średnicach 13 – 22 mm. Przedłużka cementowana prosta 140 mm i wygieta 200 mm w średnicach 12, 14 i 16 mm. | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Implanty do wypełniania nasady kości udowej i piszczelowej
40. |  | Implant stożkowy, do uzupełnienia nasady bliższej kości piszczelowej w 3 rozmiarach. Wykonany ze stopu TiAIV, o strukturze porowatej uzyskiwanej dzięki specjalnej technologii druki 3D. | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
41. |  | Implant cylidryczny, do uzupełnienia nasady bliższej kości piszczelowej w 2 rozmiarach. Wykonany ze stopu TiAIV, o strukturze porowatej uzyskiwanej dzięki specjalnej technologii druki 3D. | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
42. |  | Implant do wypełniania nasady bliższej kości piszczelowej w kształcie stopnia, w 2 rozmiarach. Wykonany ze stopu TiAIV, o strukturze porowatej uzyskiwanej dzięki specjalnej technologii druku 3D. | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
43. |  | Implant stożkowy, do uzupełnienia nasady dalszej kości udowej w 4 rozmiarach. Wykonany ze stopu TiAIV, o strukturze porowatej uzyskiwanej dzięki specjalnej technologii druku 3D. | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
6.: Razem | 0 |  | 0 | 0

## Zadanie 6
Załącznik 2.6 do SWZ
Załącznik nr 2 do umowy
FORMULARZ CENOWY
Zadanie nr 6 – Bezcementowa endoproteza stawu biodrowego
Lp. | Nr. kat. |  | j.m | ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 5. x 6. = 7. | 8. | 7. x 8 = 9. | 7. + 9. = 10.
1. |  | Trzpień ze stopu tytanu, prosty, bezcementowy, przynasadowy zwężający się w kierunku dystalnym, posiadający geometrię klina w dwóch płaszczyznach, w przekroju o kształcie prostokątnym z zaokrąglonymi krawędziami, z kanałem po obu stronach, pokryty powłoką porowatego tytanu(w cześci bliższej) z hydroksyapatytem lub porowatym tytanem(w cześci bliższej) z Si-DLC, kąt nachylenia szyjki α = 135° oraz α = 125°, o stożku 12/14, trzpień w minimum 11 rozmiarach Lub Trzpień przynasadowy bezcementowy, ze stopu tytanu, o owalnym przekroju. W części proksymalnej z przewężeniem szyjki zwiększającym zakres ruchu w stawie. W części dystalnej z wypolerowanym podcięciem ułatwiającym wprowadzenie oraz z dwoma kanałkami. Pokryty powłoką tytanu z hydroksyapatytem lub powłoką tytanu z Si-DLC. Kąt nachylenia szyjki α=130°, stożek trzpienia 12/14, trzpień w minimum 12 rozmiarach. Lub Trzpień ze stopu tytanu, bezcementowy, przynasadowy zwężający się w kierunku dystalnym, posiadający geometrię klina w dwóch płaszczyznach, w przekroju o kształcie trapezowym, z nacięciami występującymi po obu stronach, pokryty porowatym tytanem(w części bliższej) oraz polerowany (w części dalszej), pokryty warstwą Si-DLC, kąt nachylenia szyjki α = 130°, o stożku 12/14, trzpień w minimum 11 rozmiarach. | szt. | 700 |  |  |  | 0 | 0
2. |  | Panewka bezcementowa ze stopu tytanu pokrytego tytanem z hydroksyapatytem lub tytanem z Si-DLC, z wypustkami w postaci ząbków umożliwiającymi pierwotną stabilizację. Dostępna w wersji bezotworowej oraz z 3 otworami pod śruby kotwiczące z zaślepkami, o średnicy od 44mm do 70mm, panewka w minimum 14 rozmiarach, zapewniająca możliwość zamiennego stosowania wkładów polietylenowych i ceramicznych. | szt. | 700 |  |  |  | 0 | 0
3. |  | Wkład polietylenowy z UHMWPE z witaminą E, o średnicy wewnętrznej 28 mm, 32 mm lub 36 mm, standardowy lub antyluksacyjny o kącie kołnierza 15° ze znacznikiem. Wkład polietylenowy i panewka pakowane osobno. | szt. | 700 |  |  |  | 0 | 0
4. |  | Głowa metalowa ze stopu CoCrMo, o średnicy 28 mm, 32 mm lub 36 mm, dostępna w 5 rozmiarach (S, M, L, XL, XXL). | szt. | 300 |  |  |  | 0 | 0
5. |  | Głowa ceramiczna Biolox delta , o średnicy 28 mm dostępna w 3 rozmiarach (S, M, L) oraz o średnicy 32 mm lub 36 mm dostępne w co najmniej w 4 rozmiarach (S, M, L, XL). | szt. | 400 |  |  |  | 0 | 0
6. |  | Wkręt panewkowy o średnicy 6,5 mm i długościach od 15 mm do 80 mm | szt. | 100 |  |  |  | 0 | 0
7. |  | Trzpień ze stopu tytanu, prosty, cementowany, zwężający się w kierunku dystalnym, posiadający geometrię klina w dwóch płaszczyznach, w przekroju o kształcie prostokątnym z zaokrąglonymi krawędziami, z kanałem po obu stronach, wysokopolerowany, kąt nachylenia szyjki α = 135° oraz α = 125°, o stożku 12/14, trzpień dostępny w 11 rozmiarach o długościach od 128mm do 165mm. | szt. | 24 |  |  |  | 0 | 0
8. |  | Głowa bipolarna, komplet składający się z czaszy wykonanej ze stali implantacyjnej lub ze stopu kobaltowo-chromowo-molibdenowego oraz wkładu i pierścienia z polietylenu z witaminą E, dostępny w 17 rozmiarach od 44 do 60 (co 1) na głowę 28. | szt. | 24 |  |  |  | 0 | 0
9. |  | Głowa metalowa CoCrMo, stożek 12/14, głowa fi 28 o pięciu długościach szyjki [S;M;L;XL;XXL]. | szt. | 24 |  |  |  | 0 | 0
6.: Razem |  |  | 0 | 0
UWAGI:
1. Dostawca zobowiązuje się do wstawienia szafy na kółkach do przechowywania implantów, odpowiednio do ilości implantów w depozycie.
1. Dostawca zobowiązuje się do użyczenia 1 napędu do przeprowadzenia zabiegów.

## Zadanie 7
Załącznik 2.7 do SWZ
Załącznik nr 2 do umowy
FORMULARZ CENOWY
Zadanie 7 – Endoproteza stawu kolanowego pierwotna i rewizyjna
Lp. | Nr. kat. |  | j.m. | ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 5. x 6. = 7. | 8. | 7. x 8 = 9. | 7. + 9. = 10.
1. |  | Element udowy anatomiczny cementowany w wersji PS z okrągłym CAM lub w wersji DC typu medial pivot bez CAM, wykonany z CoCrMo (prawy, lewy) w 6 rozmiarach podstawowych i 3 rozmiarach slim; z 4 stopniowym przednim nachyleniem pozwalającym na kompresję cementu kostnego. Element udowy z 6 stopniowym zagłębieniem w bruździe dla optymalnej kinematyki rzepki. | szt. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
2. |  | Element piszczelowy cementowany w 6 rozmiarach z polerowaną powierzchnią pomiędzy wkładką i elementem piszczelowym, wykonany z CoCrMO. Możliwość założenia śródoperacyjnie przedłużki. | szt. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
3. |  | Asymetryczna wkładka piszczelowa typu medial pivot wykonana polietylenu niesieciowanego typu 1 typu CS z 0 stopniowym fabrycznym tyłopochyleniem, pozwalająca pozostawienie lub wycięcie WKT. Rozmiar wkładki dobierany analogicznie do rozmiaru elementu udowego. Dostępna w wysokościach 10, 12, 14 i 16 mm | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
4. |  | Symetryczna wkładka piszczelowa z okrągłym postem wykonana polietylenu niesieciowanego typu 1 typu UC z 0 stopniowym fabrycznym tyłopochyleniem. Rozmiar wkładki dobierany analogicznie do rozmiaru elementu udowego. Dostępna w wysokościach 10, 12, 14 i 16 mm. Wkładka z okrągłym postem. | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
5. |  | Przedłużka piszczelowa zwykła lub antyalergiczna (pokryta TiNbN ) dostępna w czterech długościach, 30, 60, 100, 140 mm | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
6. |  | Rzepka 28, 32 i 36 mm. | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
7. |  | Element udowy rewizyjny, anatomiczny (prawy, lewy) dostępny w 6 rozmiarach z możliwością zastosowania przedłużek offsetowych, podkładek w części dystalnej jak i tylnej. | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
8. |  | Podkładki udowe dystalne i tylne w wysokościach 5 mm i 10 mm. | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
9. |  | Element piszczelowy rewizyjny dostępny w 6 rozmiarach z możliwością zastosowania przedłużek offsetowych i podkładek uzupełniających ubytki. | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
10. |  | Podkładki Piszczelowe w wysokościach 5 mm, 10 mm i 15 mm. | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
11. |  | Adapter Offsetowy 3mm lub 6 mm. | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
12. |  | Wkładka piszczelowa rewizyjna w wysokościach 10,12,14,16,19,22 i 25 mm. | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
13. |  | Element udowy anatomiczny bezcementowy w wersji PS i DC wykonany z CoCrMo (prawy, lewy) w 6 rozmiarach; z 4 stopniowym przednim nachyleniem pozwalającym na kompresję cementu kostnego. Element udowy z 6 stopniowym zagłębieniem w bruździe dla optymalnej kinematyki rzepki. Pokryty Ti-Growth-C i HA | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
14. |  | Element piszczelowy bezcementowy z możliwością przedłużki w 6 rozmiarach z polerowaną powierzchnią pomiędzy wkładką i elementem piszczelowym. Wykonany z CoCrMO i pokryty Ti-Growth-C i HA | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
15. |  | Element udowy anatomiczny cementowany antyalergiczny w wersji DC wykonany z CoCrMo pokryty TiNbN (prawy, lewy) w 6 rozmiarach; z 4 stopniowym przednim nachyleniem pozwalającym na kompresję cementu kostnego. Element udowy z 6 stopniowym zagłębieniem w bruździe dla optymalnej kinematyki rzepki. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
16. |  | Element piszczelowy cementowany antyalergiczny z możliwością przedłużki w 6 rozmiarach z polerowaną powierzchnią pomiędzy wkładką i elementem piszczelowym. Wykonany z CoCrMO i pokryty TiNbN. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
6.: Razem | 0 |  | 0 | 0